# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 марта 2013 г. N 338

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров

и противопожарного инвентаря, обязательных для оснащения

гражданами помещений и строений, находящихся

в их собственности (пользовании), на территории

города Калининграда

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", Законом Калининградской области от 02.06.2009 N 349 "О пожарной безопасности" и в целях обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа "Город Калининград"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, обязательных для оснащения гражданами помещений и строений, находящихся в их собственности (пользовании), на территории города Калининграда (приложение).

2. Управлению организации документооборота администрации городского округа "Город Калининград" (И.Ю. Кусень) обеспечить опубликование настоящего Постановления в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации городского округа "Город Калининград" и направление Постановления в Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области для внесения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа "Город Калининград" С.Б. Мухомор.

Глава городского округа

А.Г. Ярошук

# Приложение

к Постановлению

администрации

городского округа

"Город Калининград"

от 25 марта 2013 г. N 338

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного

инвентаря, обязательных для оснащения гражданами помещений

и строений, находящихся в их собственности (пользовании),

на территории города Калининграда

| Наименование помещений, строений | Наименование и количество первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря, обязательных для оснащения помещений, строений |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Отдельное жилое помещение в коммунальной квартире, общежитии | Огнетушитель <1> порошковый или углекислотный - один |
| Квартира многоквартирного жилого дома | Огнетушитель порошковый или углекислотный массой огнетушащего состава не менее двух килограммов - один, при общей площади квартиры свыше 100 квадратных метров - два |
| Индивидуальный жилой дом | Огнетушитель порошковый или углекислотный массой огнетушащего состава не менее двух килограммов - один на 100 квадратных метров общей площади. Емкость с водой объемом 0,2 кубических метра - одна. Ведро - два |
| Строение на земельном участке, оборудованное отопительным (нагревательным) прибором или системой | Огнетушитель порошковый или углекислотный массой огнетушащего состава не менее двух килограммов - один на 50 квадратных метров защищаемой площади, но не менее одного на каждое строение |
| Гараж, эллинг | Огнетушитель порошковый или углекислотный массой огнетушащего состава не менее трех килограммов - один. Асбестовое полотно или полотно из грубошерстяной ткани размером не менее 2 x 1,5 метра - одно |
| Помещение, строение общественного или иного назначения, в котором осуществляется трудовая деятельность | По нормам Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" |

<1> Огнетушители не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра или устанавливать на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.