Информация по выпускам в водотоки бассейна озера Верхнее

| № п/п | № выпуска | Место расположения | Принадлежность | Назначение | Наличие очистных сооружений (ОС) | Качественная характеристика | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ручей Северный |
| 1 | 1 | ул. Толстого, 50 | Муниципальный | дождевая канализация | отсутствует (не требуются) | поверхностный сток (с крыши) условно чистые | Устроен лоток |
| 2 | 2 | ул. Достоевского, 11 | Муниципальный | дождевая канализация | отсутствует | поверхностный сток и дренаж | В рамках рабочего проекта «Реконструкция сетей дождевой канализации водотоков бассейна оз. Верхнее и рекомендации по ликвидации в них выпусков хозяйственно-бытовых стоков в пределах г. Калининграда» предусмотрено строительство ОС. Предполагаемая мощность очистных сооружений - 150 л/с. Сметная стоимость - 12 642,65 тыс. руб. (без учета НДС) |
| 3 | 4 | ул. Толстого, мост | Муниципальный | дождевая канализация | отсутствует | поверхностный сток и дренаж | В рамках рабочего проекта «Реконструкция сетей дождевой канализации водотоков бассейна оз. Верхнее и рекомендации по ликвидации в них выпусков хозяйственно-бытовых стоков в пределах г. Калининграда» предусмотрено строительство ОС. Предполагаемая мощность очистных сооружений - 50 л/с. Сметная стоимость - 5 308,87 тыс. руб. (без учета НДС) |
| 4 | 5 | ул. Толстого, мост | Муниципальный | дождевая канализация | отсутствует | поверхностный сток и дренаж | В рамках рабочего проекта «Реконструкция сетей дождевой канализации водотоков бассейна оз. Верхнее и рекомендации по ликвидации в них выпусков хозяйственно-бытовых стоков в пределах г. Калининграда» предусмотрено строительство ОС. Предполагаемая мощность очистных сооружений - 80 л/с. Сметная стоимость - 6 805,49 тыс. руб. (без учета НДС) |
| 5 | 6 | ул. Толстого, 5 | В.Е. Григоренко | дождевая канализация | отсутствует | поверхностный сток (с крыши) и дренаж | Отвод атмосферных и дренажных вод выполнен согласно выданным техническим условиям |
| 6 | 6а | ул. Толстого, 5б | В.Л. Лаптев | осушение | отсутствует | дренаж | Отвод атмосферных и дренажных вод выполнен согласно выданным техническим условиям |
| 7 | 7 | ул. Толстого, 5в |  | осушение | отсутствует | дренаж | Отвод атмосферных и дренажных вод выполнен согласно выданным техническим условиям |
| 8 | 8 | ул. Толстого, 5в |  | осушение | отсутствует | дренаж | Отвод атмосферных и дренажных вод выполнен согласно выданным техническим условиям |
| 9 | 9 | ул. Толстого, 7 | А.А. Коваленко | осушение | отсутствует | дренаж | Отвод атмосферных и дренажных вод выполнен согласно выданным техническим условиям |
| 10 | 10 | ул. Толстого, 7 |  |  |  |  |  |
| 11 | 11 | ул. Толстого, 7а | Г.Г. Шакирдянов | осушение | отсутствует | дренаж | Отвод атмосферных и дренажных вод выполнен согласно выданным техническим условиям |
| 12 | 12 | ул. Тельмана, 106 | Калининградская община Новоапостольской церкви | дождевая канализация | Атмосферные воды территории и крыши здания отводятся через дворовую сеть. Ливневые стоки с проезда и автостоянки собираются через дождеприемники в колодцы- отстойники с бензомаслоуловителями. Очищенные сточные воды смешиваются с условно чистыми стоками с кровли и отводятся в ручей. | поверхностный сток и дренаж | Дренаж и сеть дождевой канализации выполнены согласно ТУ и разработанной проектной документации |
| 13 | 13 | ул. А. Невского, 133 | Муниципальный | дождевая канализация | отсутствует | поверхностный сток и дренаж с примесью бытовых стоков | Обеспечено переподключение бытовой канализации, сброс бытовых стоков прекращён. Управляющая компания ООО «Монарх» произвела работы по ремонту внутридомовой сети бытовой канализации жилого дома № 133. МУП «ЭДИС» спецтехникой произвело прочистку участка дождевой канализации от дома до выпуска. |
| 14 | 14 | ул. Тельмана | Муниципальный | дождевая канализация | отсутствует | поверхностный сток и дренаж | В рамках рабочего проекта «Реконструкция сетей дождевой канализации водотоков бассейна оз. Верхнее и рекомендации по ликвидации в них выпусков хозяйственно-бытовых стоков в пределах г. Калининграда» предусмотрено строительство ОС. Предполагаемая мощность очистных сооружений - 65 л/с. Сметная стоимость - 6 102,95 тыс. руб. (без учета НДС) |
| 15 | 15 | ул. Тельмана | Муниципальный | дождевая канализация | отсутствует | поверхностный сток и дренаж | В рамках рабочего проекта «Реконструкция сетей дождевой канализации водотоков бассейна оз. Верхнее и рекомендации по ликвидации в них выпусков хозяйственно-бытовых стоков в пределах г. Калининграда» предусмотрено строительство ОС. Предполагаемая мощность очистных сооружений - 40 л/с. Сметная стоимость - 3 975,08 тыс. руб. (без учета НДС) |
| 16 | 15а | ул. Тельмана | МУП КХ «Водоканал» | аварийный сброс из горводопровода | Отсутствует (не требуются) | питьевая вода | Проведены берегоукрепительные работы |
| 17 | 16 | ул. Островского, 40 | ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт»: АЗС № 218 | дождевая канализация | имеются | поверхностный сток | Предоставленные результаты анализа соответствуют проектным данным |
| 18 | 17 | ул. А. Невского, 137 | Муниципальный | дождевая канализация | отсутствует | поверхностный сток и дренаж | В рамках рабочего проекта «Реконструкция сетей дождевой канализации водотоков бассейна оз. Верхнее и рекомендации по ликвидации в них выпусков хозяйственно-бытовых стоков в пределах г. Калининграда» предусмотрено строительство ОС. Предполагаемая мощность очистных сооружений - 150 л/с. Сметная стоимость - 9 745,68 тыс. руб. (без учета НДС) |
| 19 | 18 | ул. А. Невского, 137 | Муниципальный | дождевая канализация | отсутствует | поверхностный сток (с крыши) | На выпуске дождевой канализации устроен оголовок и лоток |
| 20 | 19 | ул. А. Невского, 165 | ОАО «Балткран» | дождевая канализация | отсутствует | воды с примесью бытовых и производственных стоков | Сброс бытовых стоков прекращен. Выпуск переключен во внутриплощадочные сети, работающие в горколлектор. Выпуск затампонирован МУП «Гидротехник» |
| 21 | 20 |  |  | недействующие | - | - | Выпуск затампонирован МУП «Гидротехник» |
| 22 | 20а |  |  |  |  |  | Выпуск затампонирован МУП «Гидротехник» |
| 23 | 21 | ул. Колхозная | Муниципальный | дождевая канализация | отсутствует | поверхностный сток и дренаж | В рамках рабочего проекта «Реконструкция сетей дождевой канализации водотоков бассейна оз. Верхнее и рекомендации по ликвидации в них выпусков хозяйственно-бытовых стоков в пределах г. Калининграда» предусмотрено строительство ОС. Предполагаемая мощность очистных сооружений - 100 л/с. Сметная стоимость - 7 579,60 тыс. руб. (без учета НДС) |
| 24 | 22 | ул. Колхозная | Муниципальный | дождевая канализация | отсутствует | поверхностный сток и дренаж | В рамках рабочего проекта «Реконструкция сетей дождевой канализации водотоков бассейна оз. Верхнее и рекомендации по ликвидации в них выпусков хозяйственно-бытовых стоков в пределах г. Калининграда» предусмотрено строительство ОС. Предполагаемая мощность очистных сооружений - 40 л/с. Сметная стоимость - 4 008,51 тыс. руб. (без учета НДС) |
| 25 | 23 | ул. Герцена, 2 | ФГУ «1409 Военно-морской клинический госпиталь Балтийского флота» | дождевая канализация | отсутствует | воды с примесью бытовых стоков | Сбросы бытовых стоков в ручей Северный прекращены. Комиссии КЭЧ Калининградского района, МУП КХ «Водоканал» обследовали всю ливневую систему госпиталя и пришли к выводу, что сброс может происходить только в районе подсобного хозяйства, ликвидированного в декабре 2007 года. Там были произведены следующие работы: Откачены все фекальные ёмкости, 2 раза промыты чистой водой и затампонированы выходящие в них трубы. В дальнейшем эти ёмкости и трубы будут выкопаны и сданы в металлолом. Все трубы, выходящие на землю из зданий свинарников и коровников затампонированы. Произведена очистка помещений от навоза и грязи. С территории бывшего подсобного хозяйства вывезен весь навоз. После проведённых работ военные экологи сделали анализы в присутствии Главного эколога БФ – сброса фекальных вод не обнаружено. |
| 26 | 24 |  |  |  |  | поверхностный и грунтовый сток | ООО «Меконт ГРУПП» установило в ливневых колодцах на территории госпиталя фильтрующие корзины, их использование соответствует DIN-нормам и не требует установки дополнительных систем фильтрации, поскольку на территории «1409 ВМКГ БФ» не имеется автомобильных бензозаправочных узлов и т.п., при эксплуатации которых необходимо устанавливать специальные маслоотделители и маслоприёмники, фильтры предварительной очистки способны полностью обеспечить экологическую безопасность обслуживаемой территории относительно систем ливнестока и ливнеотвода. |
| 27 | 25 | ул. Колхозная, 33 | строительная организация ООО «ПБРК» | осушение (дренаж) | не требуется | дренажные воды | Выпуск дренажа оборудован оголовком |
| 28 | 26 | ул. Колхозная, 35 | А.И. Чемыртан | осушение (дренаж) | не требуется | дренажные воды | На выпуске дренажа устроен бетонный оголовок и лоток |
| 29 | 27 | ул. Колхозная, 41 | Приход Церкви Святого Преподобного Герасима Болдинского | дождевая канализация | отсутствует | поверхностные стоки (крыша) и дренаж условно чистые | Отвод атмосферных и дренажных вод выполнен согласно технических условий МУП «ЭДИС» |
| 30 | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 29 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 31 | ул. Герцена, мост | Муниципальный | дождевая канализация | отсутствует | поверхностный сток и дренаж | В рамках рабочего проекта «Реконструкция сетей дождевой канализации водотоков бассейна оз. Верхнее и рекомендации по ликвидации в них выпусков хозяйственно-бытовых стоков в пределах г. Калининграда» предусмотрено строительство ОС. Предполагаемая мощность очистных сооружений - 10 л/с. Сметная стоимость - 3 286,11 тыс. руб. (без учета НДС) |
| 34 | 32 | ул. Герцена, мост | Муниципальный | дождевая канализация | отсутствует | поверхностный сток и дренаж | В рамках рабочего проекта «Реконструкция сетей дождевой канализации водотоков бассейна оз. Верхнее и рекомендации по ликвидации в них выпусков хозяйственно-бытовых стоков в пределах г. Калининграда» предусмотрено строительство ОС. Предполагаемая мощность очистных сооружений - 100 л/с. Сметная стоимость - 7 297,63 тыс. руб. (без учета НДС) |
| 35 | 31а | ул. Герцена, район моста, правый берег | Армянская Апостольская церковь | осушение (дренаж) | отсутствует | дренажные воды | На выпуске дренажных вод выполнен оголовок и лоток |
| 36 | 33 | ул. Богатырская, 29, 31 | Муниципальный | осушение (дренаж) | отсутствует | дренажные воды с примесью бытовых стоков | Рабочей группой районной администрации осуществляется обследование пос. Северная гора с целью выявления несанкционированного подключения бытовых стоков в ливневую канализацию Необходимо финансирование продолжения разработки проекта «Реконструкция сетей дождевой канализации водотоков бассейна оз. Верхнее и рекомендации по ликвидации в них выпусков хозяйственно-бытовых стоков в пределах г. Калининграда», предусматривающего мероприятия по очистке загрязненных стоков. |
| 37 | 34 | ул. Янтарная | Муниципальный | осушение | отсутствует | грунтовый сток с примесью бытовых стоков | Проводится работа по тампонированию выпусков из отстойников в дренажный коллектор. Жителям заключаются договора на вывоз бытовых стоков. Необходимо финансирование продолжения разработки проекта «Реконструкция сетей дождевой канализации водотоков бассейна оз. Верхнее и рекомендации по ликвидации в них выпусков хозяйственно-бытовых стоков в пределах г. Калининграда», предусматривающего мероприятия по очистке загрязненных стоков. |
| 38 | 34а | ул. Янтарная, 2 | В.В. Булима | осушение (дренаж) | отсутствует | дренажные воды | Устроен оголовок |
| 39 | 35 | приток - канал ОБ-2-2-1 | Рабочей группой осуществляется обследование канала, устанавливаются выпуски и источники загрязнения |
| канал К-1 |
| 40 | 1 | ул. Земельная, 4б | Муниципальный | дождевая канализация | отсутствует | поверхностный сток и дренаж | В рамках рабочего проекта «Реконструкция сетей дождевой канализации водотоков бассейна оз. Верхнее и рекомендации по ликвидации в них выпусков хозяйственно-бытовых стоков в пределах г. Калининграда» предусмотрено строительство ОС. Предполагаемая мощность очистных сооружений - 15 л/с. Сметная стоимость - 3 714,87 тыс. руб. (без учета НДС) |
| 41 | 2 | ул. Земельная, 12 | УК ТСЖ «Евродом» | осушение (дренаж) | отсутствует | дренажные воды | Отвод атмосферных и дренажных вод выполнен согласно технических условий |
| 42 | 3 | ул. Тургенева, 1а | Муниципальный | дождевая канализация | отсутствует | поверхностный сток и дренаж | В рамках рабочего проекта «Реконструкция сетей дождевой канализации водотоков бассейна оз. Верхнее и рекомендации по ликвидации в них выпусков хозяйственно-бытовых стоков в пределах г. Калининграда» предусмотрено строительство ОС. Предполагаемая мощность очистных сооружений - 30 л/с. Сметная стоимость - 4 360,80 тыс. руб. (без учета НДС) |
| 43 | 4 | ул. Тургенева, 3-5 | УК ЖЭК-7 | осушение (дренаж) | отсутствует | дренажные воды | Отвод дренажных вод выполнен согласно техническим условиям |
| 44 | 5 | ул. Земельная, 14 | УК ТСЖ «Евродом» | дождевая канализация | имеются | поверхностный сток и дренаж | Отвод атмосферных и дренажных вод выполнен согласно техническим условиям |
| 45 | 6 | ул. Первомайская | Муниципальный | дождевая канализация | отсутствует | поверхностный сток и дренаж | В рамках рабочего проекта «Реконструкция сетей дождевой канализации водотоков бассейна оз. Верхнее и рекомендации по ликвидации в них выпусков хозяйственно-бытовых стоков в пределах г. Калининграда» предусмотрено строительство ОС. Предполагаемая мощность очистных сооружений - 80 л/с. Сметная стоимость - 8 359,69 тыс. руб. (без учета НДС) |
| 46 | 6а | ул. Гоголя, мост | Муниципальный | дождевая канализация | отсутствует | поверхностный сток и дренаж | В рамках рабочего проекта «Реконструкция сетей дождевой канализации водотоков бассейна оз. Верхнее и рекомендации по ликвидации в них выпусков хозяйственно-бытовых стоков в пределах г. Калининграда» предусмотрено строительство ОС. Предполагаемая мощность очистных сооружений - 30 л/с. Сметная стоимость - 5 626,93 тыс. руб. (без учета НДС) |
| 47 | 7 | ул. Гоголя, 2 | ГО «Турист» | опоры под гаражи | отсутствует | поверхностный сток и дренаж | Затампонированы как недействующие |
| 48 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 9 | ул. Гоголя, 2 | Муниципальный | дождевая канализация от дождеприемника | отсутствует | поверхностный сток (пешеходная зона) | В настоящее время ведутся работы по прокладке дополнительного водоотводного коллектора по старому руслу канала К-1 в районе улиц Первомайская – Гоголя, в рамках которых МУП «ЭДИС» рекомендовало проведение мероприятий по выпуску в канал К-1 |
| 50 | 10 | ул. Гоголя, 2, у территории ботанического сада | Муниципальный | дождевая канализация | отсутствует | поверхностный сток и дренаж | В рамках рабочего проекта «Реконструкция сетей дождевой канализации водотоков бассейна оз. Верхнее и рекомендации по ликвидации в них выпусков хозяйственно-бытовых стоков в пределах г. Калининграда» предусмотрено строительство ОС. Предполагаемая мощность очистных сооружений - 700 л/с. Сметная стоимость - 33 177,49 тыс. руб. (без учета НДС) |
| река Голубая |
| 51 | 1 | Парк «Юность» | дирекция парка | осушение (дренаж) | не требуются | грунтовый сток | Отвод атмосферных и дренажных вод выполнен согласно СНиП 2.04.03-85 |
| 52 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 2а |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 3а |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 4 | ул. Азовская, мост | Муниципальный | дождевая канализация | отсутствует | поверхностный сток и дренаж | В рамках рабочего проекта «Реконструкция сетей дождевой канализации водотоков бассейна оз. Верхнее и рекомендации по ликвидации в них выпусков хозяйственно-бытовых стоков в пределах г. Калининграда» предусмотрено строительство ОС. Предполагаемая мощность очистных сооружений - 15 л/с. Сметная стоимость - 3 818,19 тыс. руб. (без учета НДС) |
| 57 | 4а | ул. Азовская, мост | Муниципальный | дождевая канализация | отсутствует | поверхностный сток и дренаж | В рамках рабочего проекта «Реконструкция сетей дождевой канализации водотоков бассейна оз. Верхнее и рекомендации по ликвидации в них выпусков хозяйственно-бытовых стоков в пределах г. Калининграда» предусмотрено строительство ОС. Предполагаемая мощность очистных сооружений - 50 л/с. Сметная стоимость - 5 594,68 тыс. руб. (без учета НДС) |
| 58 | 5 | ул. Азовская, 1 | МКП «Муниципальное общежитие» | дождевая канализация | отсутствует (не требуется) | поверхностный сток (крыша) | Отвод атмосферных вод выполнен согласно техническим условиям |
| 59 | 6 | ул. Азовская, 3 | Общежитие Калининградского механического колледжа | дождевая канализация | отсутствует (не требуется) | поверхностный сток (крыша) | Отвод атмосферных вод выполнен согласно техническим условиям |
| 60 | 8 | ул. Азовская, 5 | Общежитие Калининградского механического колледжа | дождевая канализация | отсутствует (не требуется) | поверхностный сток (крыша) | Отвод атмосферных вод выполнен согласно техническим условиям |
| 61 | 10 | ул. Горького, мост | Муниципальный | дождевая канализация | отсутствует | грунтовый и поверхностный сток | В рамках рабочего проекта «Реконструкция сетей дождевой канализации водотоков бассейна оз. Верхнее и рекомендации по ликвидации в них выпусков хозяйственно-бытовых стоков в пределах г. Калининграда» предусмотрено строительство ОС. Предполагаемая мощность очистных сооружений - 40 л/с. Сметная стоимость - 5 448,73 тыс. руб. (без учета НДС) |
| 62 | 11 | ул. Горького, мост | Муниципальный | дождевая канализация | отсутствует | грунтовый и поверхностный сток | В рамках рабочего проекта «Реконструкция сетей дождевой канализации водотоков бассейна оз. Верхнее и рекомендации по ликвидации в них выпусков хозяйственно-бытовых стоков в пределах г. Калининграда» предусмотрено строительство ОС. Предполагаемая мощность очистных сооружений - 40 л/с. Сметная стоимость - 5 323,60 тыс. руб. (без учета НДС) |
| 63 | 12 | ул. Тихая, 2, 4, 6 | И.И. Зубков, И.И. Остарева | дождевая канализация | отсутствует (не требуется) | грунтовый и поверхностный сток (крыша) | Отвод дренажных вод от жилого дома по ул. Тихая, 4 выполнен в ручей Голубой, что соответствует выданным техническим условиям и разработанной проектной документации. Единый выпуск расчищен |
| 64 | 13 | ул. Горького, 55 | ООО «Западтехкомплект» | дождевая канализация | имеется | поверхностный сток | Отвод атмосферных и дренажных вод выполнено согласно ТУ. (Справка МУП «ЭДИС» № 211 от 05.10.2005 г.) |
| 65 | 13а | ул. Тихая, 1 | Муниципальный | дождевая канализация | отсутствует | поверхностный сток - проезд | Отвод атмосферных и дренажных вод выполнено согласно техническим условиям. Необходимо финансирование продолжения разработки проекта «Реконструкция сетей дождевой канализации водотоков бассейна оз. Верхнее и рекомендации по ликвидации в них выпусков хозяйственно-бытовых стоков в пределах г. Калининграда», предусматривающего мероприятия по очистке стоков. |
| 66 | 14 | ул. Тихая, 8, 10 | В.М. Алексеенко, Е.Д. Проскурин | дождевая канализация | отсутствует (не требуется) | грунтовый и поверхностный сток (крыша) | Отвод атмосферных и дренажных вод выполнен согласно техническим условиям. На едином выпуске дренажа выполнен оголовок и бетонный лоток. |
| 67 | 15 | ул. Тихая, 12 | В.Н. Британин | дождевая канализация | отсутствует (не требуется) | грунтовый и поверхностный сток (крыша) | Выпуск расчищен, бетонная плита служит оголовком. |
| 68 | 15а | ул. Тихая, 14 | А.Е. Вербицкая | осушение (дренаж) | отсутствует (не требуется) | дренажные воды | Выпуск расчищен, бетонная плита служит оголовком. |
| 69 | 16 | ул. Тихая | Муниципальный | дождевая канализация | отсутствует | грунтовый и поверхностный сток | На выпуске выполнен оголовок. Необходимо финансирование продолжения разработки проекта «Реконструкция сетей дождевой канализации водотоков бассейна оз. Верхнее и рекомендации по ликвидации в них выпусков хозяйственно-бытовых стоков в пределах г. Калининграда», предусматривающего мероприятия по очистке сточных вод. |
| 70 | 17 | ул. Тихая, 11 | А.В. Головко | осушение (дренаж) | не требуется | грунтовый сток | Отвод вод выполнен согласно техническим условиям. Выпуски расчищены, обустроены оголовками и лотками. |
| 71 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 19 |  |  | дождевая канализация | отсутствует (не требуется) | поверхностный сток (крыша) |  |
| 73 | 20 | ул. Калязинская, 9 | участок Калининградской дистанции электроснабжения КЖД | дождевая канализация | отсутствует (не требуется) | поверхностный сток (крыша) | Выпуск оборудован оголовком и лотком. |
| 74 | 21 | ул. Мусоргского, 10 – ул. Нарвская (левый берег) | ОАО «Кварц» | дождевая канализация | отсутствует | поверхностный сток | Предприятием построены новые внутриплощадочные сети. Выпуски дождевой канализации затампонированы и переключены в новую дождевую канализацию с выпуском в городскую сеть по ул. Уральской |
| 75 | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 26а |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 26б |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 27 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 29 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 29а |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 22 | ул. Мусоргского | Муниципальный | дождевая канализация | отсутствует | грунтовый и поверхностный сток | В рамках рабочего проекта «Реконструкция сетей дождевой канализации водотоков бассейна оз. Верхнее и рекомендации по ликвидации в них выпусков хозяйственно-бытовых стоков в пределах г. Калининграда» предусмотрено строительство ОС. Предполагаемая мощность очистных сооружений - 40 л/с. Сметная стоимость - 5 463,71 тыс. руб. (без учета НДС) |
| 86 | 24а | ул. Калужская, 28-32 | Муниципальный | дождевая канализация | отсутствует | поверхностный сток (с крыш жилых домов) | Очистка не требуется воды условно чистые. |
| 87 | 30 | ул. Нарвская (левый берег) | Муниципальный | дождевая канализация | отсутствует | поверхностный сток | Устроен оголовок. Необходимо финансирование продолжения разработки проекта «Реконструкция сетей дождевой канализации водотоков бассейна оз. Верхнее и рекомендации по ликвидации в них выпусков хозяйственно-бытовых стоков в пределах г. Калининграда», предусматривающего мероприятия по очистке сточных вод. |
| 88 | 30а | ул. Нарвская, 43-54 | Муниципальный | дождевая канализация | отсутствует | поверхностный сток | Необходимо финансирование продолжения разработки проекта «Реконструкция сетей дождевой канализации водотоков бассейна оз. Верхнее и рекомендации по ликвидации в них выпусков хозяйственно-бытовых стоков в пределах г. Калининграда», предусматривающего мероприятия по очистке сточных вод. |
| 89 | 30б |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 30в |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 30г |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 30д |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 31 | ул. Нарвская, 49е | ЧП Кострин Е.А. | дождевая канализация | отсутствует | поверхностный сток | В соответствии с предписанием проведены работы по устройству колодца-отстойника с фильтрующей загрузкой |
| 94 | 31а | ул. Нарвская, 49е | ИП Дайнеко А.К. | дождевая канализация | отсутствует | поверхностный сток | На выпуске дождевой канализации устроен колодец, установлена корзина с фильтрующей загрузкой, выпуск расчищен |
| 95 | 32 | ул. Нарвская, 49а | ЧП Жарков Д.К. | дождевая канализация | отсутствует | поверхностный сток | На территории мастерской построены очистные сооружения поверхностного стока (бензомаслоуловитель), выпуск расчищен. |
| 96 | 33 | ул. Нарвская, 47б | ИП Беляева М.В. | дождевая и производственная канализация (резьба по камню) | сборный колодец-отстойник | поверхностный сток | Выпуск № 33 переключен в выпуск № 33а. На выпуске № 33а дождевой канализации устроен колодец с фильтрующей загрузкой (бензомаслооуловитель). |
| 97 | 33а | ул. Нарвская, 47б | Автосервис «Монро» | бытовая канализация | сборный колодец-отстойник, надворный туалет | бытовые стоки | Представлен договор субаренды мобильных туалетных кабин |
| 98 | 33б | ул. Нарвская, 47б | Автосервис «Монро» | дождевая канализация | отсутствует | поверхностный сток | Выпуск № 33б переключен в выпуск № 33а. На выпуске № 33а дождевой канализации устроен колодец с фильтрующей загрузкой (бензомаслооуловитель). |
| 99 | 35 | ул. Нарвская, 49 | ГО «Радуга» | дождевая канализация | отсутствует | поверхностный сток | На выпуске в реку Голубую устроен колодец-бензомаслоуловитель. |
| 100 | 1 | Советский пр-т | БВМИ им. Ушакова | дождевая канализация | отсутствует | поверхностный сток | В соответствии с информацией Балтийского военно-морского института имени адмирала Ф.Ф. Ушакова от 28.05.2009 г. исх № 134/7 в результате недовыполненных работ по прокладке дождевой канализации в институте остались девять недействующих выпусков в реку Голубую. Указанные выпуски затампонированы как недействующие. |
| 101 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 10 | территория БВМИ им. Ушакова (ул. Солдатская) | МУП КХ «Водоканал» | производственная канализация | отсутствует | сброс промывных вод от водопроводной станции | Расчищен выпуск. Разработан проект строительства на ЦВС канализационной насосной станции и напорного коллектора для перекачки промывочных вод в городской коллектор по ул. Рыбников. Реализация проекта включена в производственную программу МУП КХ «Водоканал» |
| 110 | 36в | Советский пр-т – Марш. Борзова | Муниципальный | дождевая канализация | отсутствует | поверхностные и дренажные воды | В рамках рабочего проекта «Реконструкция сетей дождевой канализации водотоков бассейна оз. Верхнее и рекомендации по ликвидации в них выпусков хозяйственно-бытовых стоков в пределах г. Калининграда» предусмотрено строительство ОС. Предполагаемая мощность очистных сооружений - 40 л/с. Сметная стоимость - 4 672,97 тыс. руб. (без учета НДС) |
| 111 | 36 | Советский пр-т – Марш. Борзова | МУП КХ «Водоканал» | аварийный сброс из горводопровода | не требуется | вода питьевого качества | На выпуске выполнены берегоукрепительные работы и устроен оголовок. |
| 112 | 36а | Советский пр-т, 103а | МУП «Муниципальная собственность» | дождевая канализация | имеются | поверхностный сток | Выполнены работы по очистке существующих очистных сооружений, устройству оголовка; анализы стоков после очистки в норме. |
| 113 | 36б | Советский пр-т, 103а | МУП КХ «Водоканал» | аварийный сброс из горводопровода | не требуется | вода питьевого качества | Выпуск затампонирован как недействующий. |
| 114 | 37 | Советский пр-т, 107, промбаза | МУП КХ «Водоканал» | дренаж | отсутствует | грунтовый сток | Оставлены как резервные до окончания строительства и ввода в эксплуатацию административно-производственного корпуса. |
| 115 | 38 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 38а |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 38б |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 39 | Советский пр-т, 107 | МУП КХ «Водоканал» | дождевая канализация | отсутствует | поверхностный сток | Выпуск № 41 используется для отвода дождевых вод с крыш зданий. Выпуски №№ 39, 40, 42 затампонированы как недействующие. |
| 119 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 41 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 42а | Советский пр-т, 107 | МУП КХ «Водоканал» | производственная канализация | отсутствует | промывные воды от отстойников | Выпуск затампонирован как недействующий. |
| 123 | 43 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 43а | Советский проспект, территория ИК-9 | ФБУ ИК-9 | дождевая канализация | отсутствует | поверхностный сток | Выпуск затампонирован как недействующий. |
| 125 | 43б |  |  |  |  | поверхностный сток с примесью бытовых стоков | В соответствии с информацией ФБУ ИК-9 в МУП КХ «Водоканал» на территории учреждения проведены работы на внутриплощадочных сетях с целью исключения несанкционированных хозяйственно-бытовых сбросов. Выпуск диаметром 500 мм затампонирован. |
| 126 | 43в | ул. Красная, мост справа | МУП КХ «Водоканал» | аварийный сброс из горводопровода | отсутствует | вода питьевого качества | На выпуске выполнены берегоукрепительные работы и устроен оголовок. |
| 127 | 43г | ул. Красная, мост | Муниципальный | дождевая канализация | отсутствует | поверхностные и дренажные воды | В рамках рабочего проекта «Реконструкция сетей дождевой канализации водотоков бассейна оз. Верхнее и рекомендации по ликвидации в них выпусков хозяйственно-бытовых стоков в пределах г. Калининграда» предусмотрено строительство ОС. Предполагаемая мощность очистных сооружений - 40 л/с. Сметная стоимость - 4 288,47 тыс. руб. (без учета НДС) |
| 128 | 44 | ул. Каштановая аллея | ООО «ВестСтайл Плюс» | дренаж (осушение) | не требуется | грунтовый сток | территория не используется |
| 129 | 46 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 45 | ул. Красная, 145 (территория бывшего КВАТУ) | ООО «Остквэко» | осушение | не требуется | поверхностный сток | В МУП «ЭДИС» выданы ТУ № 96 от 05.02.2008 г. на подключение объекта капитального строительства: строительство многоквартирных жилых домов - к сетям инженерно-технического обеспечения. ООО «ОСТКВЭКО» совместно с инвестором проводит конкурс между проектными организациями на исполнение проектной документации по строительству многоквартирных жилых домов на участке ул. Красная, 145. |
| 131 | 45а |  |  | осушение территории | отсутствует | грунтовый сток |  |
| 132 | 47 | ул. Каштановая аллея, 192 | СЗТ Калининградский Филиал | дождевая канализация | отсутствует | поверхностный сток | На выпуске устроен колодец с корзиной для очистки поверхностного стока и оголовок. |
| 133 | 48 | ул. Каштановая аллея, 192а | ИП Прусаков А.П. | дождевая канализация | имеются | поверхностный сток | Сеть дождевой канализации выполнена согласно выданным техническим условиям и разработанной проектной документации. |
| 134 | 49а | ул. Ломоносова | ГО «Авиатор-2» | дождевая канализация | отсутствует | поверхностный сток | Ликвидирован, т.к. объединён с выпуском № 50. |
| 135 | 50 |  |  |  |  |  | Устроен колодец с корзиной для очистки поверхностных стоков, на выпуске выполнен оголовок. |
| 136 | 51 | ул. Ломоносова, участок 78 | СТ «Дружба» | дренаж | отсутствует | грунтовый сток | На выпуске устроен оголовок и лоток. |
| 137 | 51б | ул. Ломоносова, участок 82 | СТ «Дружба» | бытовая канализация | отсутствует | бытовые стоки | Ликвидирован. Ликвидированный выпуск переключён в выгребную яму, заключён договор на оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов |
| 138 | 51в | ул. Ломоносова, участок 85 |  |  |  |  | Выпуск затампонирован, земельный участок заброшен и не используется |
| 139 | 51г | район ул. 1-ая Большая Окружная | СНТ «Золотая осень» | осушение (дренаж) | не требуется | грунтовый сток | Устроен оголовок. Дренажный выпуск используется по назначению. |
| 140 | 52 | ул. 1-ая Большая Окружная | СТ «Дачное» | осушение | отсутствует (не требуется) | грунтовый сток | Оборудован оголовком и лотком. Дренажный выпуск используется по назначению, бытовых стоков не обнаружено. |
| 141 | 52а | ул. 1-ая Большая Окружная | СТ «Янтарь» | осушение | отсутствует (не требуется) | грунтовый сток | Выполнены работы по окосу откосов и устроены оголовки. |
| 142 | 52б |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 52г | ул. Ноябрьская, 5, ул. Большая Окружная | В.В. Вдовин СНТ «40 лет Победы» | осушение | отсутствует | грунтовый сток с примесью бытовых стоков | Выпуск в реку затампонирован владельцем, заключен договор на откачку жидких отходов |
| 144 | 52д | ул. Августовская | СНТ «40 лет Победы» | осушение (дренаж) | отсутствуют | выпуски недействующие (разрушенные) | Затампонированы. |
| 145 | 53 | ул. Садовая |  |  |  |  |  |
| 146 | 53а |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 54 | ул. Абрикосовая |  |  |  |  |  |
| 148 | 53б | ул. Садовая |  |  |  | грунтовый сток | Устроены оголовки. |
| 149 | 55 | ул. Июльская |  |  |  |  |  |
| 150 | 56 |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 57 | ул. Мичурина |  |  |  |  |  |
| 152 | 57б | ул. Центральная | Н.В. Савкина, СНТ «50 лет Октября» | бытовая канализация | отсутствует | бытовой сток | Председатель СНТ «50 лет Октября» не выполнил предписание на прекращение сброса хозяйственно-бытовых стоков в реку. Силами МУП «Гидротехник» выпуск затампонирован. |
| 153 | 57а |  |  | осушение (дренаж) | отсутствует | грунтовый сток | Оборудован оголовком и лотком. |
| 154 | 58 | Советский пр-т, 290 | Муниципальный | перепуск вод из пруда в реку Голубую |  | дренажные воды с примесью очищенных бытовых и поверхностных вод | Необходимо завершить пуско-наладочные работы на очистных сооружениях бытовой канализации, произвести очистку дна пруда и канала от наносов. |
| 155 | 58а |  | ЗАО «Навигатор Тур» | дождевая и бытовая канализация | имеются (биологической очистки и бензомаслоуловитель) | бытовые и поверхностные стоки | Выполнены дополнительные мероприятия по улучшению качества бытовых стоков, сбрасываемых в пруд и далее в реку Голубую; результаты анализа отобранных проб стоков соответствуют проектным параметрам |
| 156 | 59 | ул. Габайдулина | ПГСК «Чкаловск-1» | дождевая канализация | отсутствуют | поверхностный сток | На выпусках устроены колодцы с корзинами, заполненными фильтрующей загрузкой, устроены оголовки. |
| 157 | 59б |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 59а | ул. Габайдулина, 20 | В.А. Васильев | бытовая канализация | отсутствует | бытовые стоки от дома | Произведен монтаж установки для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод «Тверь-1ПН» с представлением Акта о приёмке выполненных работ. |
| 159 | 60 | ул. Калачёва |  | трубопереезд, обеспечиваю-щий соединение реки Голубой и канала Г-4 | не требуются | поверхностные и дренажные воды |  |
| 160 | 60а | ул. Калачёва, 30а | П.А. Чернышков | бытовая канализация | отсутствует | бытовые стоки | Представлен договор на оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов. Выпуск затампонирован МУП «Гидротехник». |
| 161 | 61 | ул. Докука, 10 | В.А. Терещенко | осушение | отсутствует | грунтовый сток | Выпуск дренажный, бытовые стоки под напором попадают в горсеть по ул. Докука |
| 162 | 61а | ул. Докука | СНТ «Калачёво» | осушение земельных участков | отсутствует | грунтовый сток | Выпуск затампонирован как недействующий. И.Н. Дроновым представлен договор на техническое обслуживание септика хозяйственно-бытовых фекальных стоков.. |
| 163 | 61б |  |  |  |  |  | Отремонтирован оголовок и лоток. Дренажный выпуск используется по назначению, бытовых стоков не обнаружено. |
| 164 | 61в | ул. Докука | Муниципальный | дождевая канализация | отсутствует | грунтовый и поверхностный сток | Обустроен оголовок |
| 165 | 61г | ул. Докука, мост | Муниципальный | дождевая канализация (придорожный кювет) | отсутствует | грунтовый и поверхностный сток (кювет) | По обеим сторонам перепускного трубопровода устроены бетонные оголовки, а в месте сброса в реку устроен бетонный лоток |
| 166 | 62 | ул. Беланова – ул. Докука | УК «Ремжилстрой» | дождевая канализация | имеются | грунтовый и поверхностный сток | Обустроен оголовок |
| 167 | 62б | ул. Беланова | УК «Ремжилстрой» | дождевая канализация | имеются | грунтовый и поверхностный сток | Обустроен оголовок |
| 168 | 63б |  |  |  |  |  | Обустроен оголовок |
| 169 | 62а | ул. Беланова | ООО «Ремжилстрой-Инвест» | дождевая канализация | отсутствуют | грунтовый и поверхностный сток | Затампонированы как недействующие (отключены, т.к. старые сети переключены на новые выпуски согласно проектной документации). |
| 170 | 63а |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 63в |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 63 | ул. Беланова | УК «Ремжилстрой» | дождевая канализация | имеются | грунтовый и поверхностный сток | Обустроен оголовок |
| 173 | 64 | ул. Беланова | Муниципальный | дождевая канализация | отсутствуют | грунтовый и поверхностный сток | Выпуск расчищен. Необходимо финансирование продолжения разработки проекта «Реконструкция сетей дождевой канализации водотоков бассейна оз. Верхнее и рекомендации по ликвидации в них выпусков хозяйственно-бытовых стоков в пределах г. Калининграда», предусматривающего мероприятия по очистке сточных вод. |
| 174 | 65 | ул. Беланова | ГО «Чкаловск» | дождевая канализация | отсутствуют | грунтовый и поверхностный сток | Затампонирован как недействующий. |
| 175 | 66 | ул. Беланова | УК «Ремжилстрой» | дождевая канализация | имеются | грунтовый и поверхностный сток | Устроен оголовок |
| канал Г-4 |
| 176 | 1 | ул. Калачёва, 4 | Л.И. Сидоренко (В.П. Тищенко) | бытовая канализация | отсутствуют | сток отсутствует | МУП «ЭДИС» выданы технические условия. на подключение объекта, реконструируемого индивидуального жилого дома, к сетям инженерно-технического обеспечения. Выпуск недействующий, жилой дом реконструируется с заменой всех коммуникаций. |
| 177 | 2 | ул. Габайдулина, 16 | С.Т. Оганисян | осушение городских территорий | отсутствуют | дренаж и поверхностный сток с примесью бытовых стоков | Представлен договор на сбор жидких бытовых отходов. Силами МУП «Гидротехник» выпуск затампонирован. |
| 178 | 3 | ул. Габайдулина, район дома № 10 | Муниципальный | дождевая канализация | отсутствуют | поверхностный сток с проезжей части | Обустроен оголовок Необходимо финансирование продолжения разработки проекта «Реконструкция сетей дождевой канализации водотоков бассейна оз. Верхнее и рекомендации по ликвидации в них выпусков хозяйственно-бытовых стоков в пределах г. Калининграда», предусматривающего мероприятия по очистке сточных вод. |
| 179 | 4 | ул. Докука, 4 | ИП Колобожников | дождевая канализация | отсутствуют | поверхностный и грунтовый сток с примесью бытовых стоков | Выпуск ликвидирован. Была произведена перекладка сетей вокруг здания с подключением в горколлектор. |
| 180 | 5 | ул. Габайдулина, 8 | Т.Т. Рафеева | бытовая канализация | колодец-отстойник | бытовые стоки от дома | В связи с тяжёлым материальным положением и пожилым возрастом Рафеевой Т.Т. откачка жидких отходов из выгребной ямы в 2009 г. будет производиться силами МКП «ЖКХ «Чкаловск». Администрацией района разрабатывается техническое решение по устройству выпуска. |
| 181 | 6 | ул. Габайдулина, 2 | Н.Л. Авдеева | дождевая канализация | отсутствуют | поверхностный и грунтовый сток | На выпусках установлены оголовки и лотки, выпуски расчищены. |
| 182 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 7 |  |  | бытовая канализация | колодец-отстойник | бытовой сток | Выпуск затампонирован силами владельца, сброс бытовых стоков прекращён. Представлен договор обслуживания выгребной ямы. |
| 184 | 8а | ул. Габайдулина, «Книжная лавка» | МКП ЖК «Чкаловск» | бытовая канализация | отсутствуют | бытовой сток | Выпуск затампонирован. |
| 185 | 9а | ул. Жиленкова, 6-8 | ООО «Ремжилстрой-Инвест» | дождевая канализация | новое строительство, предусмотрены проектом | дренаж и поверхностный сток |  |
| 186 | 9 | пер. Беланова, 7-13 | МКП ЖК «Чкаловск» | осушение (дренаж) | отсутствует (не требуется) | дренажные воды | Выпуск в облицовке берегового откоса |
| 187 | 10 | ул. Беланова, 4 | УК «Ремжилстрой» | дождевая канализация | отсутствует | поверхностный сток (крыша) | Оголовок имеется |
| 188 | 11 | ул. Беланова, 6 | УК «Ремжилстрой» | дождевая канализация | отсутствует | дренаж и поверхностный сток (крыша) | Оголовок имеется |
| 189 | 12 | ул. Беланова, 8 | УК «Ремжилстрой» | дождевая канализация | отсутствует | дренаж и поверхностный сток (крыша) | Оголовок имеется |
| 190 | 13 | ул. Мира,1 (стадион) | Школа № 11 | осушение стадиона (дренаж) | отсутствуют (не требуется) | дренаж | Оголовки имеются |
| 191 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 192 | 15 | ул. Беланова, 10 | УК «Ремжилстрой» | дождевая канализация | отсутствует | дренаж и поверхностный сток (крыша) | Оголовок имеется |
| 193 | 16 | ул. Беланова, мостик через канал | Муниципальный | дождевая канализация | отсутствуют | поверхностный сток с проезжей части улицы | Необходимо финансирование продолжения разработки проекта «Реконструкция сетей дождевой канализации водотоков бассейна оз. Верхнее и рекомендации по ликвидации в них выпусков хозяйственно-бытовых стоков в пределах г. Калининграда», предусматривающего мероприятия по предотвращению сброса загрязненных стоков. |
| 194 | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 195 | 18 | ул. Мира, 10 | МКП ЖК «Чкаловск» | осушение подвальных помещений | отсутствуют | грунтовый сток | Оголовок и лоток имеются. |
| 196 | 19 | ул. Горбунова, 2-6 | МУП «ЭДИС» | дождевая канализация | отсутствуют | поверхностный сток | Оголовок и лоток имеются. Необходимо финансирование продолжения разработки проекта «Реконструкция сетей дождевой канализации водотоков бассейна оз. Верхнее и рекомендации по ликвидации в них выпусков хозяйственно-бытовых стоков в пределах г. Калининграда», предусматривающего мероприятия по очистке загрязненных сточных вод. |
| 197 | 20 | ул. Беланова | УК «Ремжилстрой» | дождевая канализация | имеются | дренаж и поверхностный сток | Оголовок и лоток имеются |
| 198 | 21 | ул. Беланова, 99, 101, 103 | МКП ЖК «Чкаловск» | дождевая канализация | отсутствуют | дренаж и поверхностный сток (крыша) | Расчистка выпуска. Необходимо финансирование продолжения разработки проекта «Реконструкция сетей дождевой канализации водотоков бассейна оз. Верхнее и рекомендации по ликвидации в них выпусков хозяйственно-бытовых стоков в пределах г. Калининграда», предусматривающего мероприятия по очистке загрязненных сточных вод. |