«УТВЕРЖДАЮ»	«СОГЛАСОВАНО»	
Смета на сумму:	5 200	руб.	Смета на сумму:	5 200	руб.	

Генеральный директор ООО «УК Старый город»	
Директор МКУ «КР МКД»	
		
Е.В. Шулепко /______________________ /	С.Б. Русович /______________________ /	
		
«08» августа 2018 г.	«08» августа 2018 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
на пусконаладочные работы по замене электрооборудования в местах общего пользования многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Чехова, д. 22	
Сметная стоимость:	5.200	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4-й квартал 2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	ГЭСНп 01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт		6	77.44	465	
1. 1.	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0.16	0.96	244.390	235	
1. 2.	3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0.16	0.96	239.630	230	
		Накладные расходы				55%	256	
						=(65.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				32%	149	
						=(40.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					870	
	
2.	ГЭСНп 01-03-002-04	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А  ОП п.1.1.27а  Кзтр=0,8	шт		3	255.63	767	
		Начисления: Н5= 0.8	
2. 1.	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0.72	2.16	181.930	393	
2. 2.	3-100-02	Техник II категории	чел.-ч	0.72	2.16	173.110	374	
		Накладные расходы				55%	422	
						=(65.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				32%	245	
						=(40.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 434	
	
3.	ГЭСНп 01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений		0.03	3 136.45	94	
3. 1.	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	6.48	0.1944	244.390	48	
3. 2.	3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	6.48	0.1944	239.630	47	
		Накладные расходы				55%	52	
						=(65.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				32%	30	
						=(40.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					176	
	
4.	ГЭСНп 01-03-002-04	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	шт		2	319.54	639	
4. 1.	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0.9	1.8	181.930	327	
4. 2.	3-100-02	Техник II категории	чел.-ч	0.9	1.8	173.110	312	
		Накладные расходы				55%	351	
						=(65.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				32%	204	
						=(40.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 195	
	
5.	ГЭСНп 01-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	измерение		1	392.06	392	
5. 1.	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0.81	0.81	244.390	198	
5. 2.	3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0.81	0.81	239.630	194	
		Накладные расходы				55%	216	
						=(65.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				32%	125	
						=(40.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					733	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					2 357	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					2 357	
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=100)					2 357	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)					1 296	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)					1 296	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)					754	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)					754	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					4 407	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ В ХОЛОСТУЮ -					4 407	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					4 407	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ С ПНР В ХОЛОСТУЮ					4 407	
	НДС 18%				18	793	
	ВСЕГО С НДС					5 200	
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВХОЛОСТУЮ С НДС				1.18	5 200	
	(ЗАТРАТЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В 9 ГЛАВУ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА)						
	(ЗАТРАТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ)						
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 296	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С ПНР В ХОЛОСТУЮ					1 296	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					754	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С ПНР В ХОЛОСТУЮ					754	

Составил:	ведущий инженер СО МКУ "КР МКД"                                                      Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	зам начальника СО МКУ "КР МКД"                                                         Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)