«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	24 320	руб.	Смета на сумму:	24 320	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «МУП РСУ 24»	
		
_____________________ /С.Б. Русович /	____________________ /Н.В. Тихонова /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на пусконаладочные работы после капитального ремонта системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирного дома №83а-83д по Ленинскому проспекту г.Калининграда.  	
Сметная стоимость:	24.320	тыс. руб.	
в т.ч. оборудования:	24.320	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.048	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	11.021	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕРп 01-11-028-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	42	4.35	4.35		182.70	182.70		16.9	1	3 088	3 088		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			118.76				55%	1 698			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			73.08				32%	988			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					374.54					5 775			
2.	ТЕРп 01-11-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	2.54	176.13	176.13		447.37	447.37		16.9	1	7 561	7 561		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			290.79				55%	4 159			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			178.95				32%	2 420			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					917.11					14 139			
3.	ТЕРп 01-11-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м, 1 измерение	1	22.02	22.02		22.02	22.02		16.9	1	372	372		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			14.31				55%	205			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			8.81				32%	119			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					45.14					696			

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	652.09	652.09				11 021	11 021		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	652.09	652.09				11 021	11 021		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=100)	652.09					11 021			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)	423.86					6 062			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	423.86					6 062			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	260.84					3 527			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	260.84					3 527			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	1 336.79					20 610			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	1 336.79					20 610			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	1 336.79					20 610			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	1 336.79					20 610			
	НДС 18%	240.62					3 710			
	ВСЕГО С НДС	1 577.41					24 320			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВХОЛОСТУЮ С НДС	1 577.41					24 320			
	(ЗАТРАТЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В 9 ГЛАВУ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА)									
	(ЗАТРАТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ)									
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	423.86					6 062			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	423.86					6 062			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	260.84					3 527			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	260.84					3 527			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                             Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника  СО МКУ «КР МКД»                                             Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)