«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
             Директор МКУ «КР МКД»	   Генеральный директор ООО «ЖЭК № 17»	
		
________________ / С.Б. Русович/	________________ / И.А. Макарова /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 20178г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на выполнение  пусконаладочных работ  после замены  системы электроснабжения  в помещениях  общего пользования (подвал, лестничная клетка)  МКД  по адресу: ул. Тихоненко, д.№22 в  г. Калининграде	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	7	
2.	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0.26	
3.	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 измерение	1	

Составил:	ведущий инженер отдела контроля                                   Е.И. Еникеев	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	зам. начальника отдела контроля                                     О.В. Толмачёва	
	(должность, подпись, Ф.И.О)