«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	119 080	руб.	Смета на сумму:	119 080	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
________________ / С.Б. Русович/	________________ /О.Ю. Емельянова/	
		
«______»____________________ 2017 г.	«______»____________________ 2017 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на пусконаладочные работы после капитального ремонта системы электроснабжения в МОП МКД по адресу: проспект Московский д. 29-37 
 в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	119.080	тыс. руб.	
в т.ч. оборудования:	119.080	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.312	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	53.965	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕРп 01-11-028-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	47	4.35	4.35		204.45	204.45		16.9	1	3 455	3 455		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			132.89				55%	1 900			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			81.78				32%	1 106			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					419.12					6 461			
2.	ТЕРп 01-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А  ОП п.1.1.27а  Кзтр=0,8, 1 шт.	202	14.36	14.36		2 900.72	2 900.72		16.9	1	49 022	49 022		
									1	1				
	Начисления: Н5= 0.8	
	Накладные расходы		65%			1 885.47				55%	26 962			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			1 160.29				32%	15 687			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 946.48					91 671			
3.	ТЕРп 01-11-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.5	176.13	176.13		88.07	88.07		16.9	1	1 488	1 488		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			57.25				55%	818			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			35.23				32%	476			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					180.54					2 783			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	3 193.24	3 193.24				53 965	53 965		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	3 193.24	3 193.24				53 965	53 965		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=100)	3 193.24					53 965			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)	2 075.61					29 681			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	2 075.61					29 681			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	1 277.30					17 269			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	1 277.30					17 269			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	6 546.15					100 915			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	6 546.15					100 915			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	6 546.15					100 915			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	6 546.15					100 915			
	НДС 18%	1 178.31					18 165			
	ВСЕГО С НДС	7 724.46					119 080			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВХОЛОСТУЮ С НДС	7 724.46					119 080			
	(ЗАТРАТЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В 9 ГЛАВУ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА)									
	(ЗАТРАТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ)									
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 075.61					29 681			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	2 075.61					29 681			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 277.30					17 269			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	1 277.30					17 269			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                            Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника  СО МКУ «КР МКД»                                            Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)