«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	261 677.00	руб.	Смета на сумму:	261 677.00	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2018г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
Капитальный ремонт отмостки многоквартирного дома по адресу:  ул.Дорожная 23-33 , г.Калининград	
Сметная стоимость:	261.677	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.285	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	46.920	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  Отмостка	
	
1.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.279	22 685.74	6 329	
		Объем: 139.42*0.2						
1. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	42.966	147.310	6 329	
		Накладные расходы				61%	3 861	
						=(80*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	1 962	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					12 152	
	
2.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.279	7 577.13	2 114	
2. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	14.94324	141.470	2 114	
		Накладные расходы				61%	1 290	
						=(80*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	655	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 059	
	
3.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		44.64	151.56	6 766	
		Объем: 27.9*1.6						
	
4.	ГЭСН 15-02-001-01 
(прим)	Улучшенная штукатурка  цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.697	17 515.20	12 208	
4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	1.93766	177.720	344	
4. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	49.40336	181.930	8 988	
4. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.6273	14.36	9	
4. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	1.93766	267.44	518	
			(1)			177.72	344	
4. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.24395	20.52	5	
4. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	1.31733	2 040.43	2 688	
		Накладные расходы				80%	7 466	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	3 453	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					23 126	
	
5.	ГЭСН 11-01-004-07 
(прим)	Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в 2 слоя	100 м2		0.697	3 782.34	2 636	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	0.52275	246.040	129	
5. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	15.54	10.83138	206.640	2 238	
5. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.21607	308.04	67	
			(1)			268.82	58	
5. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.44	0.30668	1 037.49	318	
			(1)			229.99	71	
5. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.3485	38.33	13	
		Накладные расходы				94%	2 225	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	1 207	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 068	
	
6.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая кровельная	т		0.167	64 522.98	10 775	
		Объем: 0.697*0.24						
	
7.	ГЭСН 11-01-050-01 
(прим)	Устройство гидроизоляции из рубероида в один слой насухо	100 м2		1.394	578.17	806	
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.02788	229.990	6	
7. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	4.8093	161.570	777	
7. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.02788	1 037.49	29	
			(1)			229.99	6	
		Накладные расходы				94%	736	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	399	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 941	
	
8.	12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б	м2		170.63	37.73	6 438	
		Объем: 139.4*1.224						
	
9.	ГЭСН 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		13.94	746.76	10 410	
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	4.182	200.120	837	
9. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	47.5354	163.200	7 758	
9. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	1.1152	964.28	1 075	
			(1)			200.12	223	
9. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	6.1336	3.34	20	
9. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	3.0668	493.44	1 513	
			(1)			200.12	614	
9. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	2.091	20.52	43	
		Накладные расходы				94%	8 079	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	4 383	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					22 873	
	
10.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		16.728	523.12	8 751	
		Объем: (13.94)*1.2						
	
11.	ГЭСН 11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3		13.94	878.69	12 249	
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	7.667	200.120	1 534	
11. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	3.56	49.6264	156.950	7 789	
11. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.09	1.2546	964.28	1 210	
			(1)			200.12	251	
11. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	12.9642	3.34	43	
11. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	6.4124	493.44	3 164	
			(1)			200.12	1 283	
11. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	2.091	20.52	43	
		Накладные расходы				94%	8 764	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	4 755	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					25 767	
	
12.	02.2.01.02-0021	Гравий для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3		17.843	1 071.18	19 113	
		Объем: (13.94)*1.28						
	
13.	ГЭСН 11-01-002-09 
(прим)	Устройство отмостки бетонной	м3		13.94	633.89	8 836	
13. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	51.0204	158.310	8 077	
13. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	6.6912	3.18	21	
13. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.02788	21 070.94	587	
13. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	4.879	20.52	100	
13. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.01394	3 621.85	50	
		Накладные расходы				94%	7 592	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	4 119	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					20 548	
	
14.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		14.219	3 128.21	44 480	
		Объем: (13.94)*1.02						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					151 911	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					145 145	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					89 557	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 1, 2; %=80 - по стр. 4; %=94 - по стр. 5, 7, 9, 11, 13)					40 012	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 1, 2; %=37 - по стр. 4; %=51 - по стр. 5, 7, 9, 11, 13)					20 934	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					206 091	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 766	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 766	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					212 857	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	4 555	
	ИТОГО					217 412	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	4 348	
	ИТОГО					221 760	
	НДС 18%				18	39 917	
	ВСЕГО С НДС					261 677.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					40 012.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					20 934	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					151 911	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					145 145	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					89 557	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 1, 2; %=80 - по стр. 4; %=94 - по стр. 5, 7, 9, 11, 13)					40 012	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 1, 2; %=37 - по стр. 4; %=51 - по стр. 5, 7, 9, 11, 13)					20 934	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					206 091	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 766	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 766	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					212 857	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	4 555	
	ИТОГО					217 412	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	4 348	
	ИТОГО					221 760	
	НДС 18%				18	39 917	
	ВСЕГО С НДС					261 677.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					40 012.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					20 934	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)