«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «МУП РСУ 24»	
		
_____________________ /С.Б. Русович /	____________________ /Н.В. Тихонова /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на пусконаладочные работы после капитального ремонта системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирного дома №83а-83д по Ленинскому проспекту г.Калининграда. 	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	42	
2.	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	2.54	
3.	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 измерение	1	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                    И.Л. Герасименко	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника ОК МКУ «КР МКД»                      О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)