«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	8 963	руб.	Смета на сумму:	8 963	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-29»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /В.В. Черноиванов /	
		
«______»____________________ 2017 г.	«______»____________________ 2017г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2	
на выполнение пусконаладочных работ по капитальному ремонту системы электроснабжения МКД по ул. Фрунзе, д.87-89 в г. Калининграде (объект культурного наследия)	
	
Сметная стоимость:	8.963	тыс. руб.	
в т.ч. вхолостую	8.963	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.018	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	4.062	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Ц101-11-028-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия		15	4.35	65.23	74.00	1 110	17.017	
1. 1.	З2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0.16	2.4	13.710	32.90	233.510	560	17.032	
1. 2.	З3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0.16	2.4	13.470	32.33	228.970	550	16.999	
		Накладные расходы				65%	42.40	55%	611		
		Сметная прибыль				40%	26.09	32%	355		
		Всего с НР и СП					133.72		2 076		
	
2.	Ц101-11-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек		0.86	176.13	151.47	2 996.87	2 577	17.013	
2. 1.	З2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	6.48	5.5728	13.710	76.40	233.510	1 301	17.032	
2. 2.	З3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	6.48	5.5728	13.470	75.07	228.970	1 276	16.999	
		Накладные расходы				65%	98.46	55%	1 417		
		Сметная прибыль				40%	60.59	32%	825		
		Всего с НР и СП					310.51		4 819		
	
3.	Ц101-11-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	1 измерение		1	22.02	22.02	374.61	375	17.03	
3. 1.	З2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0.81	0.81	13.710	11.11	233.510	189	17.032	
3. 2.	З3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0.81	0.81	13.470	10.91	228.970	185	16.999	
		Накладные расходы				65%	14.31	55%	206		
		Сметная прибыль				40%	8.81	32%	120		
		Всего с НР и СП					45.14		701		

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					238.72		4 062	17.016	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					238.72		4 062	17.016	
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=100)					238.72		4 062	17.016	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)					155.17		2 234	14.397	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)					155.17		2 234	14.397	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)					95.49		1 300	13.614	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)					95.49		1 300	13.614	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					489.38		7 596	15.522	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ В ХОЛОСТУЮ -					489.38		7 596	15.522	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					489.38		7 596	15.522	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ С ПНР В ХОЛОСТУЮ					489.38		7 596	15.522	
	НДС 18%				18	88.09	18	1 367	15.518	
	ВСЕГО С НДС					577.47		8 963	15.521	
Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                            Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника  СО МКУ «КР МКД»                                            Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)