| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 4 991 660 |  | руб. | Смета на сумму: | 4 991 660 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Генеральный директор ООО « УК Старый город» |  |  |  |  |
| ________________ /С.Б. Русович / |  |  |  | ________________ /Е.В. Шулепко / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2016г. |  |  |  | «______»____________________ 2016г. |  |  |  |  |
| Объект: |  | ул. Черепичная 19-19в |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № п1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт крыши МКД по ул. Черепичная, 19-19в |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 4 991.660 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 6.258 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 1 009.202 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Крыша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 17.95 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 2 971.62 | 2 363.12 | 608.51 | 16.9 | 5.62 | 43 356 | 39 937 | 3 420 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 2 339.49 |  |  |  | 84% | 33 547 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 417.87 |  |  |  | 48% | 19 170 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 728.98 |  |  |  |  | 96 073 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 17.95 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 3 096.55 | 2 294.01 | 802.54 | 16.9 | 11.04 | 47 629 | 38 769 | 8 860 |
|  |  |  |  |  | 6.94 |  |  | 124.57 | 1 | 16.9 |  |  | 2 105 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 2 007.42 |  |  |  | 71% | 29 021 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 572.08 |  |  |  | 52% | 21 254 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 676.05 |  |  |  |  | 97 904 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-5-3 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 2.968 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 27 576.58 | 4 031.46 | 102.72 | 16.9 | 9.1 | 143 848 | 68 132 | 935 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 23 442.39 |  | 3.19 | 1 |  | 74 781 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 3 346.11 |  |  |  | 71% | 48 374 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 2 620.45 |  |  |  | 52% | 35 429 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 33 543.14 |  |  |  |  | 227 650 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-5-1 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 1.46 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 6 597.97 | 526.80 | 53.51 | 16.9 | 9.18 | 32 562 | 8 903 | 491 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 6 017.67 |  | 3.85 | 1 |  | 23 168 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 437.24 |  |  |  | 71% | 6 321 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 342.42 |  |  |  | 52% | 4 630 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 377.63 |  |  |  |  | 43 513 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-7 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт. | 16 | 162.60 | 38.37 | 35.62 | 2 601.60 | 613.92 | 569.92 | 16.9 | 9.18 | 23 688 | 10 375 | 5 232 |
|  |  |  |  | 88.61 |  |  | 1 417.76 |  | 5.7 | 1 |  | 8 081 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 509.55 |  |  |  | 71% | 7 366 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 399.05 |  |  |  | 52% | 5 395 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 510.20 |  |  |  |  | 36 449 |  |  |
| 6. | ТЕР 46-04-001-04 Разборка кирпичных стен (мауэрлат), 1 м3 | 1.87 | 200.76 | 77.46 | 123.30 | 375.42 | 144.85 | 230.57 | 16.9 | 5.19 | 3 645 | 2 448 | 1 197 |
|  |  |  |  |  | 12.91 |  |  | 24.14 | 1 | 16.91 |  |  | 408 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 167.30 |  |  |  | 84% | 2 399 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 101.39 |  |  |  | 48% | 1 371 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 644.11 |  |  |  |  | 7 415 |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-5-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.086 | 6 760.46 | 1 449.90 | 67.19 | 581.40 | 124.69 | 5.78 | 16.9 | 9.13 | 5 014 | 2 107 | 53 |
|  |  |  |  | 5 243.37 |  |  | 450.93 |  | 6.33 | 1 |  | 2 854 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 103.49 |  |  |  | 71% | 1 496 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 81.05 |  |  |  | 52% | 1 096 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 765.94 |  |  |  |  | 7 606 |  |  |
| 8. | ТЕРр 53-20-1 Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен (мауэрлат), 100 м3 кладки | 0.0187 | 133 600.95 | 5 010.70 | 3 790.41 | 2 498.34 | 93.70 | 70.88 | 16.9 | 11.04 | 13 498 | 1 584 | 783 |
|  |  |  |  | 124 799.84 | 588.12 |  | 2 333.76 | 11.00 | 4.77 | 16.91 |  | 11 132 | 186 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 90.04 |  |  |  | 73% | 1 292 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 73.29 |  |  |  | 56% | 991 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 661.67 |  |  |  |  | 15 781 |  |  |
| 9. | ТЕР 26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.548 | 187.80 | 88.52 | 82.15 | 478.51 | 225.55 | 209.32 | 16.9 | 4.08 | 4 815 | 3 812 | 854 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.16 |  | 43.65 | 2.96 | 3.41 | 16.97 |  | 149 | 50 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 205.66 |  |  |  | 77% | 2 974 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 137.11 |  |  |  | 48% | 1 854 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 821.28 |  |  |  |  | 9 643 |  |  |
| 10. | ТССЦ 113-8070 Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг | 52.74 | 36.04 |  |  | 1 900.75 |  |  |  |  | 11 608 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 1 900.75 |  | 220.09 |  |  | 11 608 |  |
|  | Объем: 2.548*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТЕР 26-02-019-02 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 12.565 | 169.30 | 90.12 | 61.85 | 2 127.25 | 1 132.36 | 777.15 | 16.9 | 2.23 | 21 255 | 19 137 | 1 733 |
|  |  |  |  | 17.33 | 0.13 |  | 217.75 | 1.63 | 1.77 | 16.85 |  | 385 | 28 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8073:[ М-(877.00=43.33*20.24) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 1 020.59 |  |  |  | 77% | 14 757 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 680.39 |  |  |  | 48% | 9 199 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 828.24 |  |  |  |  | 45 211 |  |  |
| 12. | ТССЦ 113-8070 Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 254.32 | 36.04 |  |  | 9 165.69 |  |  |  |  | 55 973 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 9 165.69 |  | 220.09 |  |  | 55 973 |  |
|  | Объем: 12.565*20.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТЕР 12-01-020-01 Устройство кровель различных типов из металлочерепицы, 100 м2 кровли | 17.95 | 14 923.70 | 1 735.22 | 694.66 | 267 880.42 | 31 147.20 | 12 469.15 | 16.9 | 4.84 | 1 826 919 | 526 388 | 60 351 |
|  |  |  |  | 12 493.82 | 25.33 |  | 224 264.07 | 454.67 | 5.53 | 16.91 |  | 1 240 180 | 7 689 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 34 130.02 |  |  |  | 92% | 491 351 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 17 381.03 |  |  |  | 44% | 234 994 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 319 391.47 |  |  |  |  | 2 553 264 |  |  |
| 14. | ТССЦ 101-4128 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 209.8 | 137.86 |  |  | 28 923.03 |  |  |  |  | 128 125 |  |  |
|  |  |  |  | 137.86 |  |  | 28 923.03 |  | 610.7 |  |  | 128 125 |  |
|  | Объем: 123.8+86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ТЕРр 58-2-2 Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.04 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 104.75 | 104.30 | 0.45 | 16.91 | 6.49 | 1 767 | 1 764 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 86.57 |  |  |  | 71% | 1 252 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 67.80 |  |  |  | 52% | 917 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 259.11 |  |  |  |  | 3 937 |  |  |
| 16. | ТЕР 10-01-034-03 Установка люка выхода на кровлю, 100 м2 проемов | 0.0224 | 20 774.31 | 2 005.22 | 594.12 | 465.34 | 44.92 | 13.31 | 16.9 | 7.29 | 2 187 | 759 | 97 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 26.54 |  | 407.12 | 0.59 | 3.27 | 16.91 |  | 1 331 | 10 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 48.24 |  |  |  | 90% | 692 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 24.58 |  |  |  | 43% | 331 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 538.16 |  |  |  |  | 3 210 |  |  |
| 17. | С Цена поставщик. Окно-люк, | 2.24 | 2 506.92 |  |  | 5 615.51 |  |  |  |  | 26 898 |  |  |
|  |  |  |  | 2 506.92 |  |  | 5 615.51 |  | 4.79 |  |  | 26 898 |  |
|  | Объем: 0.7*0.8*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =11889.27/4.79*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ТЕР 46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных и откосов, 100 м2 | 1.42 | 188.95 | 188.95 |  | 268.31 | 268.31 |  | 16.9 | 1 | 4 534 | 4 534 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 265.63 |  |  |  | 84% | 3 809 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 160.99 |  |  |  | 48% | 2 176 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 694.92 |  |  |  |  | 10 519 |  |  |
| 19. | ТЕРр 60-7-7 Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.331 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 2 837.40 | 1 824.92 | 83.51 | 16.9 | 8.29 | 35 853 | 30 841 | 692 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 66.80 |  | 928.96 | 22.11 | 4.65 | 16.91 |  | 4 320 | 374 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 1 440.68 |  |  |  | 66% | 20 602 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 1 163.63 |  |  |  | 50% | 15 608 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 441.71 |  |  |  |  | 72 062 |  |  |
| 20. | ТССЦ 404-0007 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 1.39 | 3 086.00 |  |  | 4 289.54 |  |  |  |  | 21 558 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 4 289.54 |  | 15 509.15 |  |  | 21 558 |  |
|  | Объем: 0.331*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ТЕРр 60-7-8 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (2 канала), 100 м труб | 0.054 | 4 643.44 | 3 044.15 | 94.68 | 250.75 | 164.38 | 5.11 | 16.9 | 8.29 | 3 198 | 2 778 | 42 |
|  |  |  |  | 1 504.61 | 25.03 |  | 81.25 | 1.35 | 4.65 | 16.91 |  | 378 | 23 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 129.27 |  |  |  | 66% | 1 849 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 104.41 |  |  |  | 50% | 1 401 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 484.43 |  |  |  |  | 6 447 |  |  |
| 22. | ТССЦ 404-0007 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.119 | 3 086.00 |  |  | 367.23 |  |  |  |  | 1 846 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 367.23 |  | 15 509.15 |  |  | 1 846 |  |
|  | Объем: 0.054*2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ТЕРр 60-7-8 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 канала), 100 м труб | 0.085 | 13 930.32 | 9 132.45 | 284.04 | 1 184.08 | 776.26 | 24.14 | 16.9 | 8.29 | 15 103 | 13 119 | 200 |
|  |  |  |  | 4 513.83 | 75.09 |  | 383.68 | 6.38 | 4.65 | 16.91 |  | 1 784 | 108 |
|  | Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 610.46 |  |  |  | 66% | 8 730 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 493.06 |  |  |  | 50% | 6 614 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 287.60 |  |  |  |  | 30 446 |  |  |
| 24. | ТССЦ 404-0007 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.561 | 3 086.00 |  |  | 1 731.25 |  |  |  |  | 8 701 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 1 731.25 |  | 15 509.15 |  |  | 8 701 |  |
|  | Объем: 0.085*2200*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ТЕРр 60-7-8 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (5 каналов), 100 м труб | 0.098 | 18 573.76 | 12 176.60 | 378.72 | 1 820.23 | 1 193.31 | 37.11 | 16.9 | 8.29 | 23 217 | 20 167 | 308 |
|  |  |  |  | 6 018.44 | 100.12 |  | 589.81 | 9.81 | 4.65 | 16.91 |  | 2 743 | 166 |
|  | Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 938.43 |  |  |  | 66% | 13 420 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 757.97 |  |  |  | 50% | 10 167 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 516.63 |  |  |  |  | 46 803 |  |  |
| 26. | ТССЦ 404-0007 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.862 | 3 086.00 |  |  | 2 660.13 |  |  |  |  | 13 369 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 2 660.13 |  | 15 509.15 |  |  | 13 369 |  |
|  | Объем: 0.098*2200*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | ТЕРр 60-7-8 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6 каналов), 100 м труб | 0.094 | 23 217.20 | 15 220.75 | 473.40 | 2 182.42 | 1 430.75 | 44.50 | 16.9 | 8.29 | 27 837 | 24 180 | 369 |
|  |  |  |  | 7 523.05 | 125.15 |  | 707.17 | 11.76 | 4.65 | 16.91 |  | 3 288 | 199 |
|  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 1 125.16 |  |  |  | 66% | 16 090 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 908.78 |  |  |  | 50% | 12 190 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 216.36 |  |  |  |  | 56 117 |  |  |
| 28. | ТССЦ 404-0007 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 1.034 | 3 086.00 |  |  | 3 190.92 |  |  |  |  | 16 036 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 3 190.92 |  | 15 509.15 |  |  | 16 036 |  |
|  | Объем: 0.094*2200*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ТЕРр 61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 1.42 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 3 426.16 | 1 839.75 | 2.91 | 16.9 | 6.48 | 36 320 | 31 092 | 19 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 1 583.50 |  | 3.29 | 1 |  | 5 210 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 1 453.40 |  |  |  | 67% | 20 832 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 919.88 |  |  |  | 40% | 12 437 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 799.44 |  |  |  |  | 69 588 |  |  |
| 30. | ТЕР 15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.42 | 873.22 | 127.59 | 6.21 | 1 239.97 | 181.18 | 8.82 | 16.9 | 9.21 | 7 385 | 3 062 | 81 |
|  |  |  |  | 739.42 |  |  | 1 049.98 |  | 4.04 | 1 |  | 4 242 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 172.12 |  |  |  | 80% | 2 450 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 85.15 |  |  |  | 37% | 1 133 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 497.25 |  |  |  |  | 10 968 |  |  |
| 31. | ТЕР 46-01-008-03 (прим.) Устройство бетонных оголовников, 1 м3 | 1.387 | 1 567.41 | 240.58 | 37.36 | 2 174.00 | 333.68 | 51.82 | 16.91 | 8.53 | 15 045 | 5 643 | 442 |
|  |  |  |  | 1 289.47 | 2.11 |  | 1 788.49 | 2.93 | 5.01 | 16.91 |  | 8 960 | 49 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 333.24 |  |  |  | 84% | 4 781 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 201.97 |  |  |  | 48% | 2 732 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 709.21 |  |  |  |  | 22 558 |  |  |
| 32. | ТЕР 10-01-008-08 (прим.) Разборка обшивки стен вентшахт, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 1.44 | 219.24 | 204.34 | 14.90 | 315.71 | 294.26 | 21.45 | 16.91 | 9.27 | 5 175 | 4 976 | 199 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.67 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 311.92 |  |  |  | 90% | 4 478 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 158.90 |  |  |  | 43% | 2 140 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 786.53 |  |  |  |  | 11 793 |  |  |
| 33. | ТЕР 10-01-010-01 Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции | 0.678 | 2 980.64 | 200.25 | 39.01 | 2 020.87 | 135.77 | 26.45 | 16.9 | 8.96 | 8 015 | 2 295 | 237 |
|  |  |  |  | 2 741.38 |  |  | 1 858.66 |  | 2.95 | 1 |  | 5 483 |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 143.92 |  |  |  | 90% | 2 066 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 73.32 |  |  |  | 43% | 987 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 238.10 |  |  |  |  | 11 067 |  |  |
| 34. | ТЕР 26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 2.48 | 170.63 | 104.32 | 66.31 | 423.16 | 258.71 | 164.45 | 16.9 | 8.97 | 5 847 | 4 372 | 1 475 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.87 | 1 |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 232.84 |  |  |  | 77% | 3 366 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 155.23 |  |  |  | 48% | 2 099 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 811.23 |  |  |  |  | 11 312 |  |  |
| 35. | ТССЦ 104-0002 Вата минеральная, м3 | 2.48 | 447.38 |  |  | 1 109.50 |  |  |  |  | 6 809 |  |  |
|  |  |  |  | 447.38 |  |  | 1 109.50 |  | 2 745.5 |  |  | 6 809 |  |
| 36. | ТЕР 10-01-012-04 (прим.) Обшивка вентшахт досками, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.48 | 3 055.75 | 200.38 | 75.22 | 1 466.76 | 96.18 | 36.11 | 16.9 | 9.26 | 6 550 | 1 625 | 334 |
|  |  |  |  | 2 780.15 |  |  | 1 334.47 |  | 3.44 | 1 |  | 4 591 |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 101.95 |  |  |  | 90% | 1 463 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 51.94 |  |  |  | 43% | 699 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 620.65 |  |  |  |  | 8 711 |  |  |
| 37. | ТЕР 10-01-008-08 (прим.) Обивка вентшахт кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.48 | 324.43 | 291.92 | 21.28 | 155.73 | 140.12 | 10.21 | 16.91 | 9.27 | 2 489 | 2 369 | 95 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 5.39 |  | 4.67 | 1 |  | 25 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 148.53 |  |  |  | 90% | 2 132 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 75.66 |  |  |  | 43% | 1 019 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 379.92 |  |  |  |  | 5 640 |  |  |
| 38. | ТССЦ 101-3190 Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.2112 | 23 811.97 |  |  | 5 029.09 |  |  |  |  | 9 706 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 5 029.09 |  | 45 954.43 |  |  | 9 706 |  |
|  | Объем: 0.48*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | ТЕРр 58-21-1 Смена колпаков на вентиляционных трубах в один канал, 10 шт. | 1.6 | 164.30 | 161.26 | 3.04 | 262.88 | 258.02 | 4.86 | 16.9 | 9.27 | 4 406 | 4 360 | 45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.88 | 1 |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1875:[ М-(959.57=13515.00*0.071) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 214.16 |  |  |  | 71% | 3 096 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 167.71 |  |  |  | 52% | 2 267 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 644.75 |  |  |  |  | 9 769 |  |  |
| 40. | ТССЦ 101-3190 Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.1136 | 23 811.97 |  |  | 2 705.04 |  |  |  |  | 5 220 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 2 705.04 |  | 45 954.43 |  |  | 5 220 |  |
|  | Объем: 1.6*0.071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | ТЕРр 58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий | 2.15 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 162.48 | 162.00 | 0.47 | 16.9 | 6.59 | 2 741 | 2 738 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 134.46 |  |  |  | 71% | 1 944 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 105.30 |  |  |  | 52% | 1 424 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 402.24 |  |  |  |  | 6 109 |  |  |
| 42. | ТЕР 12-01-009-02 Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 2.15 | 8 764.15 | 284.26 | 25.49 | 18 842.92 | 611.16 | 54.80 | 16.9 | 9.64 | 73 931 | 10 329 | 528 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 2.41 |  | 18 176.96 | 5.18 | 3.47 | 16.93 |  | 63 074 | 88 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 665.65 |  |  |  | 92% | 9 584 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 338.99 |  |  |  | 44% | 4 583 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 847.55 |  |  |  |  | 88 098 |  |  |
| 43. | ТЕР 12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (капельник) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.763 | 11 748.28 | 1 020.39 | 26.53 | 8 963.94 | 778.56 | 20.24 | 16.9 | 10.57 | 37 132 | 13 158 | 214 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.02 |  | 8 165.14 | 2.30 | 2.91 | 16.88 |  | 23 761 | 39 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 843.33 |  |  |  | 92% | 12 141 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 429.47 |  |  |  | 44% | 5 807 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 236.74 |  |  |  |  | 55 080 |  |  |
| 44. | ТЕР 12-01-012-01 Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения | 2.15 | 4 947.55 | 62.70 | 60.16 | 10 637.23 | 134.81 | 129.34 | 16.9 | 8.24 | 61 744 | 2 278 | 1 066 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 4.37 |  | 10 373.08 | 9.40 | 5.63 | 16.92 |  | 58 400 | 159 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 155.75 |  |  |  | 92% | 2 242 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 79.32 |  |  |  | 44% | 1 072 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 872.29 |  |  |  |  | 65 058 |  |  |
| 45. | ТЕРр 58-10-1 Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 1.2 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 8 898.92 | 399.65 | 15.80 | 16.9 | 9.27 | 50 166 | 6 754 | 147 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 8 483.47 |  | 5.1 | 1 |  | 43 266 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 331.71 |  |  |  | 71% | 4 795 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 259.77 |  |  |  | 52% | 3 512 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 490.40 |  |  |  |  | 58 473 |  |  |
| 46. | ТЕРр 58-10-3 Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.16 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 917.04 | 92.53 | 1.30 | 16.9 | 9.28 | 5 149 | 1 564 | 12 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 823.21 |  | 4.34 | 1 |  | 3 573 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 76.80 |  |  |  | 71% | 1 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 60.14 |  |  |  | 52% | 813 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 053.98 |  |  |  |  | 7 073 |  |  |
| 47. | ТЕРр 58-10-6 Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.08 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 697.58 | 38.44 | 0.65 | 16.9 | 9.28 | 1 525 | 650 | 6 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 658.49 |  | 1.32 | 1 |  | 869 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 31.91 |  |  |  | 71% | 462 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 24.99 |  |  |  | 52% | 338 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 754.47 |  |  |  |  | 2 325 |  |  |
| 48. | ТЕРр 58-10-5 Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.08 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 368.38 | 38.44 | 0.65 | 16.9 | 9.28 | 1 479 | 650 | 6 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 329.29 |  | 2.5 | 1 |  | 823 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 31.91 |  |  |  | 71% | 462 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 24.99 |  |  |  | 52% | 338 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 425.27 |  |  |  |  | 2 279 |  |  |
| 49. | ТЕРр 58-22-1 Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 1 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 16.9 | 9.3 | 10 179 | 5 539 | 9 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 1 029.19 |  | 4.5 | 1 |  | 4 631 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 272.02 |  |  |  | 71% | 3 933 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 213.02 |  |  |  | 52% | 2 880 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 842.97 |  |  |  |  | 16 992 |  |  |
|  | Брандмауэрная стена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | ТЕРр 53-15-3 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.2 | 38 069.23 | 5 261.82 | 227.40 | 7 613.85 | 1 052.36 | 45.48 | 16.9 | 7.57 | 49 211 | 17 785 | 344 |
|  |  |  |  | 32 580.01 | 30.16 |  | 6 516.00 | 6.03 | 4.77 | 16.91 |  | 31 081 | 102 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 910.22 |  |  |  | 73% | 13 058 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 740.87 |  |  |  | 56% | 10 017 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 264.94 |  |  |  |  | 72 285 |  |  |
| 51. | ТЕР 15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия | 1.13 | 69.93 | 66.88 | 1.34 | 79.02 | 75.57 | 1.51 | 16.9 | 9.29 | 1 298 | 1 277 | 14 |
|  |  |  |  | 1.71 | 0.15 |  | 1.93 | 0.17 | 3.41 | 17 |  | 7 | 3 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 71.95 |  |  |  | 80% | 1 024 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 35.60 |  |  |  | 37% | 474 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 186.57 |  |  |  |  | 2 796 |  |  |
| 52. | ТССЦ 101-4243 Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 14.84 | 15.82 |  |  | 234.77 |  |  |  |  | 885 |  |  |
|  |  |  |  | 15.82 |  |  | 234.77 |  | 59.65 |  |  | 885 |  |
|  | Объем: (1.13*0.013)*1010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | ТЕРр 61-28-1 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности | 1.13 | 4 517.63 | 675.65 | 13.36 | 5 104.92 | 763.48 | 15.10 | 16.9 | 9.23 | 38 914 | 12 903 | 139 |
|  |  |  |  | 3 828.62 |  |  | 4 326.34 |  | 5.98 | 1 |  | 25 872 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 603.15 |  |  |  | 67% | 8 645 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 381.74 |  |  |  | 40% | 5 161 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 089.81 |  |  |  |  | 52 720 |  |  |
| 54. | ТССЦ 101-3887 Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2 | 124.3 | 11.15 |  |  | 1 385.95 |  |  |  |  | 6 472 |  |  |
|  |  |  |  | 11.15 |  |  | 1 385.95 |  | 52.07 |  |  | 6 472 |  |
|  | Объем: 113*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | ТЕР 15-02-001-01 (прим.) Улучшенная штукатурка брандмауэрной стены цементно-известковым раствором, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.13 | 1 948.79 | 723.68 | 67.13 | 2 202.13 | 817.76 | 75.86 | 16.9 | 10.54 | 18 925 | 13 820 | 800 |
|  |  |  |  | 1 157.98 | 27.69 |  | 1 308.52 | 31.29 | 3.29 | 16.89 |  | 4 305 | 528 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 806.60 |  |  |  | 80% | 11 478 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 399.05 |  |  |  | 37% | 5 309 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 407.78 |  |  |  |  | 35 712 |  |  |
| 56. | ТЕРр 61-1-3 (прим.) Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности | 1.13 | 1 063.73 | 318.00 | 9.46 | 1 202.01 | 359.34 | 10.69 | 16.9 | 9.36 | 9 517 | 6 073 | 100 |
|  |  |  |  | 736.27 | 4.37 |  | 831.99 | 4.94 | 4.02 | 16.92 |  | 3 345 | 84 |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 287.78 |  |  |  | 67% | 4 125 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 182.14 |  |  |  | 40% | 2 463 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 671.93 |  |  |  |  | 16 105 |  |  |
| 57. | ТЕР 15-04-048-03 Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 1.13 | 2 613.04 | 685.89 | 50.07 | 2 952.74 | 775.06 | 56.58 | 16.9 | 8.52 | 21 726 | 13 098 | 482 |
|  |  |  |  | 1 877.08 |  |  | 2 121.10 |  | 3.84 | 1 |  | 8 145 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 736.31 |  |  |  | 80% | 10 478 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 364.28 |  |  |  | 37% | 4 846 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 053.33 |  |  |  |  | 37 051 |  |  |
| 58. | ТЕР 15-04-019-07 (прим.) Окраска брандмауэрной стены акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.13 | 873.22 | 127.59 | 6.21 | 986.74 | 144.18 | 7.02 | 16.9 | 9.21 | 5 877 | 2 437 | 65 |
|  |  |  |  | 739.42 |  |  | 835.54 |  | 4.04 | 1 |  | 3 376 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 136.97 |  |  |  | 80% | 1 950 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 67.76 |  |  |  | 37% | 902 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 191.48 |  |  |  |  | 8 728 |  |  |
| 59. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 83.5002 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 4 018.53 | 368.24 | 3 061.12 | 16.9 | 8.6 | 42 506 | 6 223 | 26 326 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 1795*14/1000+48.1102+10.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 368.24 |  |  |  | 100% | 6 223 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 220.94 |  |  |  | 60% | 3 734 |  |  |
| 60. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 83.5002 | 16.40 |  | 16.40 | 1 369.40 |  | 1 369.40 |  | 9.25 | 12 667 |  | 12 667 |
|  | Объем: 1795*14/1000+48.1102+10.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 482 068.34 | 58 981.79 | 21 302.28 |  |  | 3 129 050 | 996 804 | 131 475 |
|  |  |  |  |  |  |  | 401 195.11 | 733.21 |  |  |  | 1 990 819 | 12 398 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 476 680.41 | 58 613.55 | 16 871.76 |  |  | 3 073 877 | 990 581 | 92 482 |
|  |  |  |  |  |  |  | 401 195.11 | 733.21 |  |  |  | 1 990 819 | 12 398 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 68 308.40 |  |  |  |  | 313 206 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 6, 18, 31; %=71 - по стр. 2-5, 7, 15, 39, 41, 45-49; %=73 - по стр. 8, 50; %=77 - по стр. 9, 11, 34; %=92 - по стр. 13, 42-44; %=90 - по стр. 16, 32, 33, 36, 37; %=66 - по стр. 19, 21, 23, 25, 27; %=67 - по стр. 29, 53, 56; %=80 - по стр. 30, 51, 55, 57, 58) |  |  |  |  | 58 209.93 |  |  |  |  | 837 434 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 6, 9, 11, 18, 31, 34; %=52 - по стр. 2-5, 7, 15, 39, 41, 45-49; %=56 - по стр. 8, 50; %=44 - по стр. 13, 42-44; %=43 - по стр. 16, 32, 33, 36, 37; %=50 - по стр. 19, 21, 23, 25, 27; %=40 - по стр. 29, 53, 56; %=37 - по стр. 30, 51, 55, 57, 58) |  |  |  |  | 34 084.52 |  |  |  |  | 460 234 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 568 974.86 |  |  |  |  | 4 371 545 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 5 387.93 | 368.24 | 4 430.52 |  |  | 55 173 | 6 223 | 38 993 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 59) |  |  |  |  | 368.24 |  |  |  |  | 6 223 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 59) |  |  |  |  | 220.94 |  |  |  |  | 3 734 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 5 387.93 |  |  |  |  | 55 173 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 574 362.79 |  |  |  |  | 4 426 718 |  |  |
|  | . СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14% |  |  |  |  | 12 291.36 |  |  |  |  | 94 732 |  |  |
|  | ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ |  |  |  |  | 586 654.15 |  |  |  |  | 4 521 450 |  |  |
|  | . НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2% |  |  |  |  | 11 733.08 |  |  |  |  | 90 429 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ |  |  |  |  | 598 387.23 |  |  |  |  | 4 611 879 |  |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  | 401 195.11 |  |  |  |  | 1 990 819 |  |  |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 58 981.79 |  |  |  |  | 996 804 |  |  |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 21 302.28 |  |  |  |  | 131 475 |  |  |
|  | в т.ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 733.21 |  |  |  |  | 12 398 |  |  |
|  | . СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ) |  |  |  |  | 20 569.07 |  |  |  |  | 119 077 |  |  |
|  | . ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М) |  |  |  |  | 421 764.18 |  |  |  |  | 2 109 896 |  |  |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН |  |  |  |  | 75 917.55 |  |  |  |  | 379 781 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС |  |  |  |  | 674 304.78 |  |  |  |  | 4 991 660 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 58 209.93 |  |  |  |  | 837 434 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 34 084.52 |  |  |  |  | 460 234 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 482 068.34 | 58 981.79 | 21 302.28 |  |  | 3 129 050 | 996 804 | 131 475 |
|  |  |  |  |  |  |  | 401 195.11 | 733.21 |  |  |  | 1 990 819 | 12 398 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 476 680.41 | 58 613.55 | 16 871.76 |  |  | 3 073 877 | 990 581 | 92 482 |
|  |  |  |  |  |  |  | 401 195.11 | 733.21 |  |  |  | 1 990 819 | 12 398 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 68 308.40 |  |  |  |  | 313 206 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 6, 18, 31; %=71 - по стр. 2-5, 7, 15, 39, 41, 45-49; %=73 - по стр. 8, 50; %=77 - по стр. 9, 11, 34; %=92 - по стр. 13, 42-44; %=90 - по стр. 16, 32, 33, 36, 37; %=66 - по стр. 19, 21, 23, 25, 27; %=67 - по стр. 29, 53, 56; %=80 - по стр. 30, 51, 55, 57, 58) |  |  |  |  | 58 209.93 |  |  |  |  | 837 434 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 6, 9, 11, 18, 31, 34; %=52 - по стр. 2-5, 7, 15, 39, 41, 45-49; %=56 - по стр. 8, 50; %=44 - по стр. 13, 42-44; %=43 - по стр. 16, 32, 33, 36, 37; %=50 - по стр. 19, 21, 23, 25, 27; %=40 - по стр. 29, 53, 56; %=37 - по стр. 30, 51, 55, 57, 58) |  |  |  |  | 34 084.52 |  |  |  |  | 460 234 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 568 974.86 |  |  |  |  | 4 371 545 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 5 387.93 | 368.24 | 4 430.52 |  |  | 55 173 | 6 223 | 38 993 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 59) |  |  |  |  | 368.24 |  |  |  |  | 6 223 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 59) |  |  |  |  | 220.94 |  |  |  |  | 3 734 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 5 387.93 |  |  |  |  | 55 173 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 574 362.79 |  |  |  |  | 4 426 718 |  |  |
|  | . СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14% |  |  |  |  | 12 291.36 |  |  |  |  | 94 732 |  |  |
|  | ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ |  |  |  |  | 586 654.15 |  |  |  |  | 4 521 450 |  |  |
|  | . НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2% |  |  |  |  | 11 733.08 |  |  |  |  | 90 429 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ |  |  |  |  | 598 387.23 |  |  |  |  | 4 611 879 |  |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  | 401 195.11 |  |  |  |  | 1 990 819 |  |  |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 58 981.79 |  |  |  |  | 996 804 |  |  |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 21 302.28 |  |  |  |  | 131 475 |  |  |
|  | в т.ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 733.21 |  |  |  |  | 12 398 |  |  |
|  | . СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ) |  |  |  |  | 20 569.07 |  |  |  |  | 119 077 |  |  |
|  | . ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М) |  |  |  |  | 421 764.18 |  |  |  |  | 2 109 896 |  |  |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН |  |  |  |  | 75 917.55 |  |  |  |  | 379 781 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС |  |  |  |  | 674 304.78 |  |  |  |  | 4 991 660 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 58 209.93 |  |  |  |  | 837 434 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 34 084.52 |  |  |  |  | 460 234 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |