| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | ____________ | руб. | Смета на сумму: | ____________ | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Генеральный директор ООО «ЖЭК № 17» |
| ________________ /С.Б. Русович / | ________________ /И.А. Макарова / |
| «______»____________________ 2018г. | «______»____________________ 2018г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| на капитальный ремонт фасада, подвала, системы водоотведения МКД № 179 по проспекту Мира, г. Калининград |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Фасад |
|  | Цоколь |
| 1. | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен, откосов кирпичных | 100 м2 | 0.5422 |
| 2. | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м | 2.2 |
| 3. | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.044 |
| 4. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен. | 100 м2 | 0.9252 |
| 5. | Грунтовка: <Тифенгрунд>, КНАУФ | кг | 12.0276 |
| 6. | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 | 0.06 |
| 7. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. | 0.312 |
| 8. | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 0.144 |
| 9. | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов | 100 м2 | 0.3828 |
| 10. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 0.5422 |
| 11. | Устройство на плоских поверхностях: каркаса из сетки | 100 м2 | 0.5422 |
| 12. | Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,6 мм оцинкованная, 35х35 мм | м2 | 56.931 |
| 13. | Уголок ПВХ с стеклосеткой | м | 50 |
| 14. | Нанесение клеевого состава по сетке | 100 м2 | 0.925 |
| 15. | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | -101.75 |
| 16. | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | -0.2313 |
| 17. | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 101.75 |
| 18. | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" | кг | 231.25 |
| 19. | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности стен, розеток | 100 м2 | 0.925 |
| 20. | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 12.025 |
| 21. | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 | т | 0.03515 |
|  | Оконные и дверные проемы МОП |
|  | окна в цоколе |
| 22. | Разборка: кирпичных стен | м3 | 1.3 |
| 23. | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.016 |
| 24. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0.0472 |
| 25. | Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 | 4.72 |
| 26. | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 | 0.078 |
| 27. | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке откосов | 100 м2 | 0.078 |
|  | МОП |
| 28. | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками . | 100 м2 | 0.0216 |
| 29. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0.0216 |
| 30. | Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворный , площадью 2 м2 и более. | м2 | 2.16 |
| 31. | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0.012 |
| 32. | Доски подоконные ПВХ, шириной: 350 мм | м | 1.2 |
| 33. | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | 100 м2 | 0.0192 |
| 34. | Профиль угловой ПУ 25х25 мм для защиты углов, алюминиевый | м | 4.8 |
| 35. | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: о косов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0.0192 |
| 36. | Окраска водно-дисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.0192 |
| 37. | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 0.384 |
| 38. | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая | т | 0.0006 |
| 39. | Смена обделок из листовой стали (цветной) (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0.012 |
| 40. | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 1 |
|  | Двери |
| 41. | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0.042 |
| 42. | Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы МПСН, п.10.2 таб.2-4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций | м2 | 2.1 |
| 43. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 6.3 |
| 44. | 07.1.01.03-0000-002 Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм | м2 | 2.1 |
| 45. | 07.1.01.03-0000-038 Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, без утеплителя, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм | м2 | 4.2 |
| 46. | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт. | 1 |
| 47. | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 1 |
| 48. | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 | 0.047 |
| 49. | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке откосов | 100 м2 | 0.047 |
|  | Раздел 2. Отмостка |
| 50. | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 | 0.0533 |
| 51. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 11.7216 |
| 52. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.1066 |
| 53. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.1066 |
| 54. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 17.056 |
| 55. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км | 1 т груза | 11.7216 |
| 56. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 0.1998 |
| 57. | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | -0.3776 |
| 58. | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3 | м3 | 0.3776 |
| 59. | Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в два слоя | 100 м2 | 0.1998 |
| 60. | Мастика битумно-резиновая: кровельная | т | 0.048 |
| 61. | Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо | 100 м2 | 0.5328 |
| 62. | Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С- РМ | м2 | 58.608 |
| 63. | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 | 5.3 |
| 64. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 6.36 |
| 65. | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | м3 | 5.3 |
| 66. | Устройство отмостки: бетонной | м3 | 5.3 |
|  | Раздел 3. Подвал |
| 67. | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен, кирпичных | 100 м2 | 4.4625 |
| 68. | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 | 0.25 |
| 69. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. | 1.3 |
| 70. | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 0.6 |
| 71. | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 | 4.4625 |
| 72. | Купорос медный марки: А | т | -0.0045 |
| 73. | Антисептик "нортекс-дезинфектор" для бетона | кг | 4.5 |
| 74. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 | 4.4625 |
| 75. | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 | 4.4625 |
|  | Раздел 4. Водоотведение |
| 76. | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 | 0.02 |
| 77. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 4.4 |
| 78. | Разработка грунта вручную внутри здания в траншеях глубиной до 1,5 м шириной до 1,5 м | 100 м3 | 0.13 |
| 79. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.13 |
| 80. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза | 3.2 |
| 81. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км(мусор) | 1 т груза | 4.4 |
| 82. | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0.2 |
| 83. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 2.2 |
| 84. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.11 |
| 85. | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 | 2 |
| 86. | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 шт. | 0.24 |
| 87. | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.8 |
| 88. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0.401 |
| 89. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0.32 |
| 90. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м | 0.32 |
| 91. | Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 50 мм, с гильзами | м | 31.936 |
| 92. | Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 48-53 мм | шт. | 20 |
| 93. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м | 0.138 |
| 94. | Трубопроводы для внутренней канализации: из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производства | м | 13.7724 |
| 95. | Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 108-116 мм | шт. | 11.5 |
| 96. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м | 0.263 |
| 97. | Труба муфтовая полиэтиленовая, SN6, диаметр 110 мм | м | 26.2474 |
| 98. | Переход чугун-пластик д.110 | шт. | 4 |
| 99. | Переход чугун-пластик д.50 | шт. | 4 |
| 100. | Ревизия | шт. | 6 |
| 101. | Смена: унитазов типа "Компакт" (Б/У) | 100 шт. | 0.08 |
| 102. | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | шт. | 1 |
| 103. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 26.68 |
| 104. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза | 26.68 |

| Составил: | Ведущий специалист отдела контроля МКУ «КР МКД» Мацепура Г.А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам.начальника отдела контроля МКУ «КР МКД» Толмачева О.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |