| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ-23» |
| ________________ / С.Б. Русович / | ________________ / И.Г. Ярмошик / |
| «______»____________ 20___г. | «______»____________ 20___г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| На капитальный ремонт крыши, фасада, подвала, системы водоотведения, ремонт квартир в подъезде № 129 многоквартирного дома № 117-139 по ул. Горького в г. Калининграде |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Крыша |
| 1. | Разборка покрытий кровель из металлочерепицы. | 100 м2 покрытия | 3 |
| 2. | Разборка кирпичных стен(мауэрлат) | 1 м3 | 1 |
| 3. | Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен(мауэрлат) | 100 м3 кладки | 0.015 |
| 4. | Устройство армированного пояса (прим.) | 100 м3 железобетона в деле | 0.023 |
| 5. | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм | т | 0.15 |
| 6. | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм | т | 0.15 |
| 7. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной (прим.) | 100 м2 кровли | 3 |
| 8. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 3 |
| 9. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.21 |
| 10. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.9 |
| 11. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки) | 100 м | 0.42 |
| 12. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.2832 |
| 13. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0.9 |
| 14. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины | кг | 18.63 |
| 15. | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3 |
| 16. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины | кг | 62.1 |
| 17. | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы | 100 м2 кровли | 3 |
| 18. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (в том числе снегозадержатели) | м2 | 25.79 |
| 19. | Подшивка карниза (прим.) | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.23 |
| 20. | Простая окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.23 |
| 21. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0.2434 |
| 22. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.2434 |
| 23. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.44 |
| 24. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.11 |
| 25. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.03 |
| 26. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.24 |
| 27. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.03 |
| 28. | Устройство мелких покрытий (капельник.) из листовой оцинкованной стали(прим.) | 100 м2 покрытия | 0.1095 |
|  | Раздел 2. Фасад |
| 29. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 3.2364 |
| 30. | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.32 |
| 31. | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий | 0.32 |
| 32. | Отбивка штукатурки с поверхностей фасада, откосов, стены перехода, неутепляемых стен | 100 м2 | 2.9904 |
| 33. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 2.9904 |
| 34. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 36.14 |
| 35. | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 2.9904 |
| 36. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (в.т.ч. откосы) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2.9904 |
| 37. | Нанесение клеевого состава по сетке. | 100 м2 поверхности | 2.9904 |
| 38. | Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ") | м2 | 328.944 |
| 39. | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя") | кг | 747.6 |
| 40. | Уголок ПВХ с стеклосеткой | м | 260 |
| 41. | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 2.9904 |
| 42. | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.9904 |
| 43. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.284 |
|  | Замена окон |
| 44. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.4544 |
| 45. | Демонтаж деревянных подоконных ниш ("холодильник") | 100 м2 деталей | 0.081 |
| 46. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0.4544 |
| 47. | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2 | м2 | 16.64 |
| 48. | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2 | м2 | 28.8 |
| 49. | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0.284 |
| 50. | Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм | м | 28.4 |
| 51. | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.207 |
| 52. | Профиль угловой перфорированный оцинкованный PL 25x25 мм | м | 82.8 |
| 53. | Шпатлевка откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.207 |
| 54. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.207 |
|  | УСИЛЕНИЕ (ЗАДЕЛКА ) ТРЕЩИН В СТЕНЕ |
| 55. | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 5.1 |
| 56. | Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом | 10 м трещин | 0.26 |
| 57. | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами | 1 т | 0.0866 |
| 58. | Сталь полосовая 40х6 мм, марка Ст3сп | т | 0.0645 |
| 59. | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм | т | 0.0221 |
| 60. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.068 |
| 61. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.068 |
|  | Раздел 3. Ремонт квартир |
| 62. | Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом | 10 м трещин | 1.22 |
| 63. | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.134 |
| 64. | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 3 |
| 65. | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных, холодильные ниши. | 100 м2 | 0.3345 |
| 66. | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.24 |
| 67. | Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (холодильные ниши) | 100 м3 кладки | 0.0378 |
| 68. | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-75 | м3 | 1.854 |
| 69. | Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест до 1 м2 | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0.32 |
| 70. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.48 |
| 71. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.13 |
| 72. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.13 |
| 73. | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05 |
| 74. | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка | 1.44 |
| 75. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.44 |
| 76. | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0.04 |
| 77. | Установка радиаторов стальных и алюминиевых (б/у) | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.0768 |
| 78. | Разборка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб наружным диаметром 25 мм МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. в) При разборке внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) | 100 м трубопровода | 0.1 |
| 79. | Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.1 |
| 80. | Трубы из модифицированного полипропилена армированного стекловолокном PN20, наружным диаметром 20 мм | м | 8.99 |
| 81. | Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "одноэлементный с шурупом и каучуковым профилем"), размером 20-24 мм | шт. | 6 |
|  | усиление квартир 1-го этажа |
| 82. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1033 |
| 83. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1033 |
|  | Двери кв 1,2 |
| 84. | Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 3.78 |
| 85. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 3.78 |
| 86. | Блок дверной металлический в комплекте | м2 | 3.78 |
| 87. | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.0357 |
| 88. | Профиль угловой перфорированный оцинкованный PL 25x25 мм | м | 10.2 |
| 89. | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0357 |
|  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| 90. | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0.44 |
| 91. | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0.44 |
| 92. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.0449 |
| 93. | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.0264 |
| 94. | Разветвительная коробка У-194 | шт. | 17 |
|  | Раздел 4. Подвал |
|  | Полы |
| 95. | Разборка бетонных оснований под полы (прим) | 1 м3 | 8.48 |
| 96. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.0848 |
| 97. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1( лишний грунт) | 100 м3 | 0.0848 |
| 98. | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 8.48 |
| 99. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 8.48 |
| 100. | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 8.6496 |
| 101. | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.848 |
| 102. | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.848 |
| 103. | Гидроизол | м2 | 98.368 |
| 104. | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.13 |
| 105. | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т | 0.062 |
| 106. | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм | 100 м2 стяжки | 0.848 |
| 107. | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0.848 |
|  | Потолки и стены |
| 108. | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке(стены) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.0411 |
| 109. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0.848 |
| 110. | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0.848 |
| 111. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0.848 |
| 112. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 11 |
| 113. | Очистка поверхности щетками(БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ) | 1 м2 очищаемой поверхности | 15 |
| 114. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15 |
| 115. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15 |
| 116. | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.848 |
| 117. | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 оцинкованная | м2 | 91.584 |
| 118. | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.848 |
|  | Канализация |
| 119. | Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.12 |
| 120. | Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.24 |
| 121. | Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.3 |
| 122. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.05 |
| 123. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.54 |
| 124. | Разборка колодцев кирпичных типовых при их переустройстве ККС-5 | 1 колодец | 2 |
| 125. | Устройство колодцев канализационных прямоугольных кирпичных площадью до 3 м2 в мокрых грунтах | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций | 0.3 |
| 126. | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 2 |
| 127. | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм | 1 врезка | 1 |
| 128. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.12 |
| 129. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1( лишний грунт) | 100 м3 | 0.04 |
| 130. | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 1 |
| 131. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0.08 |
|  | Двери (подвал) |
| 132. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.0162 |
| 133. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 1.62 |
| 134. | Блок дверной металлический | м2 | 1.62 |
|  | Раздел 5. МУСОР |
| 135. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 34 |
| 136. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 34 |

| Составил: | Инженер-проектировщик ООО «БАЛТПРОМПРОЕКТ» З.В. Барилова |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. директора ООО «ЖЭУ-23» А.Г. Якимчук |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |