«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	5 225	руб.	Смета на сумму:	5 225	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «МУП РСУ 24»	
________________ /С.Б. Русович /	________________ /Н.В. Тихонова /	
		
«03» апреля 2017 г.	«03» апреля 2017 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 	
(Локальный сметный расчет)	
на выполнение пусконаладочных работ после замены осветительной сети  в пределах подвала и лестничных помещений в местах общего пользования
МКД №30-42 по ул. Ольштынской в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	5.225	тыс. руб.	
в т.ч. вхолостую	5.225	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.010	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	2.368	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕРп 01-11-028-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	14	4.35	4.35		60.90	60.90		16.9	1	1 029	1 029		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			39.59				55%	566			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			24.36				32%	329			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					124.85					1 924			
	
2.	ТЕРп 01-11-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.45	176.13	176.13		79.26	79.26		16.9	1	1 339	1 339		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			51.52				55%	736			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			31.70				32%	428			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					162.48					2 504			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	140.16	140.16				2 368	2 368		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	140.16	140.16				2 368	2 368		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=100)	140.16					2 368			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)	91.10					1 302			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	91.10					1 302			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	56.06					758			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	56.06					758			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	287.32					4 428			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	287.32					4 428			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	287.32					4 428			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	287.32					4 428			
	НДС 18%	51.72					797			
	ВСЕГО С НДС	339.04					5 225			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)