| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 015 989 | руб. | Смета на сумму: | 1 015 989 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ-23» |
| ________________ /С. Б. Русович / | ________________ /И. Г. Ярмошик/ |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт крыши по адресу ул. Гайдара, д.97 |
| Сметная стоимость: | 1 015.989 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.209 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 155.404 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Техн.часть п.1.12.1 (высота 36м) К=(36-15)*0.5%=1,1 |
|  | Раздел 1. кровля +лифт.шахты |
| 1. | ТЕР 46-04-008-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия | 6 | 164.91 | 119.07 | 45.84 | 989.46 | 714.42 | 275.04 | 13.67 | 5.28 | 11 218 | 9 766 | 1 452 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 707.28 |  |  |  | 84% | 8 203 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 428.65 |  |  |  | 48% | 4 688 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 125.39 |  |  |  |  | 24 109 |  |  |
| 2. | ТЕР 12-01-017-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки | 6 | 1 500.53 | 315.42 | 271.15 | 9 003.15 | 1 892.49 | 1 626.90 | 13.68 | 5.4 | 63 684 | 25 889 | 8 785 |
|  |  |  |  | 913.96 | 30.53 |  | 5 483.76 | 183.15 | 5.29 | 13.66 |  | 29 009 | 2 502 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 2 241.69 |  |  |  | 92% | 26 120 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 1 141.60 |  |  |  | 44% | 12 492 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 386.44 |  |  |  |  | 102 296 |  |  |
| 3. | ТЕР 12-01-017-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки | 6 | 1 835.06 | 289.69 | 94.38 | 11 010.36 | 1 738.11 | 566.25 | 13.68 | 5.49 | 73 637 | 23 777 | 3 109 |
|  |  |  |  | 1 451.00 | 11.88 |  | 8 706.00 | 71.25 | 5.37 | 13.5 |  | 46 751 | 962 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*25, Н4= 1.25*25, Н5= 1.1*1.15*25, Н48= 25 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 1 954.11 |  |  |  | 92% | 22 760 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 995.15 |  |  |  | 44% | 10 885 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 959.62 |  |  |  |  | 107 282 |  |  |
| 4. | ТЕР 12-01-016-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли | 6 | 183.52 | 32.86 | 5.06 | 1 101.10 | 197.19 | 30.38 | 13.67 | 7.85 | 8 367 | 2 696 | 238 |
|  |  |  |  | 145.59 |  |  | 873.54 |  | 6.22 | 1 |  | 5 433 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 212.97 |  |  |  | 92% | 2 480 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 108.45 |  |  |  | 44% | 1 186 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 422.52 |  |  |  |  | 12 034 |  |  |
| 5. | ТЕР 12-01-002-09 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли | 6 | 495.44 | 181.29 | 58.46 | 2 972.64 | 1 087.72 | 350.78 | 13.67 | 5.53 | 24 265 | 14 869 | 1 940 |
|  |  |  |  | 255.69 | 3.78 |  | 1 534.14 | 22.65 | 4.86 | 13.66 |  | 7 456 | 309 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 1 199.20 |  |  |  | 92% | 13 964 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 610.70 |  |  |  | 44% | 6 678 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 782.54 |  |  |  |  | 44 907 |  |  |
| 6. | Цена поставщика. Унифлекс ЭКП 4,5 сланец серый, м2 | 684 | 32.74 |  |  | 22 393.76 |  |  | 1 | 1 | 100 548 |  |  |
|  |  |  |  | 32.74 |  |  | 22 393.76 |  | 4.49 | 1 |  | 100 548 |  |
|  | Объем: 6.00*114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =140*1.05/4.49 |
| 7. | ТССЦ 101-3380 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Унифлекс ЭПП, м2 | 696 | 45.18 |  |  | 31 445.28 |  |  |  |  | 75 286 |  |  |
|  |  |  |  | 45.18 |  |  | 31 445.28 |  | 108.17 |  |  | 75 286 |  |
|  | Объем: 6.00*116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ТЕР 12-01-004-04 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий | 1.6 | 1 137.26 | 437.40 | 132.18 | 1 819.62 | 699.84 | 211.48 | 13.68 | 6.4 | 15 578 | 9 574 | 1 353 |
|  |  |  |  | 567.69 | 13.40 |  | 908.30 | 21.44 | 5.12 | 13.66 |  | 4 651 | 293 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.1 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 778.98 |  |  |  | 92% | 9 078 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 396.70 |  |  |  | 44% | 4 341 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 995.31 |  |  |  |  | 28 997 |  |  |
| 9. | Цена поставщика. Унифлекс ЭКП 4,5 сланец серый, м2 | 403.2 | 32.74 |  |  | 13 200.53 |  |  | 1 | 1 | 59 270 |  |  |
|  |  |  |  | 32.74 |  |  | 13 200.53 |  | 4.49 | 1 |  | 59 270 |  |
|  | Объем: (1.6)*252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =140*1.05/4.49 |
| 10. | ТЕРр 58-16-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2(выравнивание поверхности парапета), 100 мест | 0.588 | 2 725.25 | 1 343.17 | 143.55 | 1 602.44 | 789.78 | 84.41 | 13.67 | 4.49 | 15 093 | 10 796 | 379 |
|  |  |  |  | 1 238.53 | 15.51 |  | 728.26 | 9.12 | 5.38 | 13.66 |  | 3 918 | 125 |
|  | Начисления: Н5= 1.1 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 663.09 |  |  |  | 71% | 7 754 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 519.29 |  |  |  | 52% | 5 679 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 784.81 |  |  |  |  | 28 526 |  |  |
| 11. | ТЕРр 58-20-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (парапетов) шириной до 1 м, 100 м | 1.47 | 6 413.90 | 699.34 | 12.96 | 9 428.43 | 1 028.02 | 19.05 | 13.67 | 7.47 | 36 406 | 14 053 | 142 |
|  |  |  |  | 5 701.60 | 2.33 |  | 8 381.35 | 3.43 | 2.65 | 13.67 |  | 22 211 | 47 |
|  | Начисления: Н5= 1.1 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 856.10 |  |  |  | 71% | 10 011 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 670.44 |  |  |  | 52% | 7 332 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 954.98 |  |  |  |  | 53 749 |  |  |
|  | Раздел 2. балконы |
| 12. | ТЕР 46-04-008-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия | 0.3131 | 164.91 | 119.07 | 45.84 | 51.63 | 37.28 | 14.35 | 13.67 | 5.28 | 585 | 510 | 76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 36.91 |  |  |  | 84% | 428 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 22.37 |  |  |  | 48% | 245 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 110.91 |  |  |  |  | 1 258 |  |  |
| 13. | ТЕРр 58-16-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2(выравнивание поверхности парапета), 100 мест | 0.25 | 2 725.25 | 1 343.17 | 143.55 | 681.31 | 335.79 | 35.89 | 13.67 | 4.49 | 6 417 | 4 590 | 161 |
|  |  |  |  | 1 238.53 | 15.51 |  | 309.63 | 3.88 | 5.38 | 13.66 |  | 1 666 | 53 |
|  | Начисления: Н5= 1.1 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 281.93 |  |  |  | 71% | 3 297 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 220.79 |  |  |  | 52% | 2 414 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 184.02 |  |  |  |  | 12 128 |  |  |
| 14. | ТЕР 12-01-016-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли | 0.3131 | 183.52 | 32.86 | 5.06 | 57.46 | 10.29 | 1.59 | 13.67 | 7.85 | 437 | 141 | 12 |
|  |  |  |  | 145.59 |  |  | 45.58 |  | 6.22 | 1 |  | 284 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 11.11 |  |  |  | 92% | 130 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 5.66 |  |  |  | 44% | 62 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 74.23 |  |  |  |  | 629 |  |  |
| 15. | ТЕР 12-01-002-09 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли | 0.3131 | 495.44 | 181.29 | 58.46 | 155.12 | 56.76 | 18.30 | 13.67 | 5.53 | 1 266 | 776 | 101 |
|  |  |  |  | 255.69 | 3.78 |  | 80.06 | 1.18 | 4.86 | 13.66 |  | 389 | 16 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 62.58 |  |  |  | 92% | 729 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 31.87 |  |  |  | 44% | 348 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 249.56 |  |  |  |  | 2 343 |  |  |
| 16. | Цена поставщика. Унифлекс ЭКП 4,5 сланец серый, м2 | 35.6934 | 32.74 |  |  | 1 168.58 |  |  | 1 | 1 | 5 247 |  |  |
|  |  |  |  | 32.74 |  |  | 1 168.58 |  | 4.49 | 1 |  | 5 247 |  |
|  | Объем: (0.3131)*114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =140*1.05/4.49 |
| 17. | ТССЦ 101-3380 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Унифлекс ЭПП, м2 | 36.3196 | 45.18 |  |  | 1 640.92 |  |  |  |  | 3 929 |  |  |
|  |  |  |  | 45.18 |  |  | 1 640.92 |  | 108.17 |  |  | 3 929 |  |
|  | Объем: (0.3131)*116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство мелких покрытий (капельников козырьков) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.12444 | 12 025.32 | 1 290.79 | 33.16 | 1 496.43 | 160.63 | 4.13 | 13.67 | 7.48 | 5 729 | 2 196 | 31 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 1 331.68 | 0.47 | 2.63 | 13.66 |  | 3 502 | 6 |
|  | Объем: 41.48*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 173.99 |  |  |  | 92% | 2 026 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 88.61 |  |  |  | 44% | 969 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 759.02 |  |  |  |  | 8 724 |  |  |
| 19. | ТЕР 12-01-004-04 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий | 0.3791 | 1 137.26 | 437.40 | 132.18 | 431.14 | 165.82 | 50.11 | 13.68 | 6.4 | 3 691 | 2 268 | 321 |
|  |  |  |  | 567.69 | 13.40 |  | 215.21 | 5.08 | 5.12 | 13.66 |  | 1 102 | 69 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 184.57 |  |  |  | 92% | 2 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 94.00 |  |  |  | 44% | 1 028 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 709.71 |  |  |  |  | 6 869 |  |  |
| 20. | Цена поставщика. Унифлекс ЭКП 4,5 сланец серый, м2 | 95.5332 | 32.74 |  |  | 3 127.70 |  |  | 1 | 1 | 14 043 |  |  |
|  |  |  |  | 32.74 |  |  | 3 127.70 |  | 4.49 | 1 |  | 14 043 |  |
|  | Объем: (0.3791)*252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =140*1.05/4.49 |
|  | крышки вент. каналов |
| 21. | ТЕРр 58-14-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали без настенных желобов и свесов, 100 м2 покрытия | 0.144 | 2 008.53 | 1 135.02 | 124.60 | 289.23 | 163.44 | 17.94 | 13.67 | 7.4 | 2 818 | 2 234 | 133 |
|  |  |  |  | 748.91 | 26.49 |  | 107.84 | 3.81 | 4.18 | 13.69 |  | 451 | 52 |
|  | Начисления: Н5= 1.1 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 138.82 |  |  |  | 71% | 1 623 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 108.71 |  |  |  | 52% | 1 189 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 536.76 |  |  |  |  | 5 630 |  |  |
| 22. | ТССЦ 101-4342 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,5, т | 0.07776 | 20 777.19 |  |  | 1 615.63 |  |  |  |  | 3 162 |  |  |
|  |  |  |  | 20 777.19 |  |  | 1 615.63 |  | 40 668.81 |  |  | 3 162 |  |
|  | Объем: 14.4*0.0054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.0756 | 12 025.32 | 1 290.79 | 33.16 | 909.11 | 97.58 | 2.51 | 13.67 | 7.48 | 3 480 | 1 334 | 19 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 809.02 | 0.29 | 2.63 | 13.66 |  | 2 128 | 4 |
|  | Объем: 25.2*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 105.70 |  |  |  | 92% | 1 231 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 53.83 |  |  |  | 44% | 589 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 068.64 |  |  |  |  | 5 300 |  |  |
| 24. | ТЕР 13-06-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности | 26.36 | 10.31 | 10.31 |  | 271.77 | 271.77 |  | 13.66 | 1 | 3 712 | 3 712 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 6.59*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 220.13 |  |  |  | 69% | 2 561 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 163.06 |  |  |  | 48% | 1 782 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 654.97 |  |  |  |  | 8 055 |  |  |
| 25. | ТЕР 13-03-002-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2636 | 365.37 | 75.90 | 13.01 | 96.31 | 20.01 | 3.43 | 13.67 | 2.67 | 489 | 273 | 9 |
|  |  |  |  | 276.46 | 0.14 |  | 72.87 | 0.04 | 2.83 | 14 |  | 206 | 1 |
|  | Объем: 6.59*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 16.24 |  |  |  | 69% | 189 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 12.03 |  |  |  | 48% | 132 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 124.58 |  |  |  |  | 810 |  |  |
| 26. | ТЕР 13-03-004-26 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2636 | 628.99 | 46.65 | 8.64 | 165.80 | 12.30 | 2.28 | 13.67 | 3.11 | 525 | 168 | 7 |
|  |  |  |  | 573.70 | 0.14 |  | 151.23 | 0.04 | 2.31 | 14 |  | 349 | 1 |
|  | Объем: 6.59*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 10.00 |  |  |  | 69% | 117 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 7.40 |  |  |  | 48% | 81 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 183.20 |  |  |  |  | 723 |  |  |
|  | Раздел 3. прочие работы |
|  | прочие работы |
| 27. | ТЕРр 58-21-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колпаков на мусоропроводных трубах (прим), 10 шт. | 0.2 | 1 140.00 | 177.39 | 3.04 | 228.00 | 35.48 | 0.61 | 13.67 | 7.84 | 987 | 485 | 5 |
|  |  |  |  | 959.57 |  |  | 191.91 |  | 2.59 | 1 |  | 497 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.1 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 29.45 |  |  |  | 71% | 344 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 23.06 |  |  |  | 52% | 252 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 280.51 |  |  |  |  | 1 584 |  |  |
| 28. | ТЕРр 65-6-23 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена водосточных воронок, 100 приборов | 0.04 | 5 105.93 | 4 732.18 | 73.66 | 204.24 | 189.29 | 2.95 | 13.67 | 7.64 | 2 657 | 2 588 | 23 |
|  |  |  |  | 300.09 | 7.11 |  | 12.00 | 0.28 | 3.91 | 13.69 |  | 47 | 4 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 301-1525:[ М-(24859.00=248.59*100) ] |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 195.26 |  |  |  | 88% | 2 281 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 113.74 |  |  |  | 48% | 1 244 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 513.24 |  |  |  |  | 6 182 |  |  |
| 29. | ТССЦ 301-3304 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Воронка сливная диаметром 100 мм, шт. | 4 | 105.00 |  |  | 420.00 |  |  |  |  | 1 014 |  |  |
|  |  |  |  | 105.00 |  |  | 420.00 |  | 253.42 |  |  | 1 014 |  |
| 30. | ТЕР 20-02-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка аэраторов (прим), 1 дефлектор | 6 | 42.53 | 30.39 | 4.18 | 255.18 | 182.37 | 25.05 | 13.67 | 6.13 | 2 789 | 2 493 | 154 |
|  |  |  |  | 7.96 |  |  | 47.76 |  | 2.99 | 1 |  | 143 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 209.73 |  |  |  | 98% | 2 443 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 129.48 |  |  |  | 56% | 1 396 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 594.39 |  |  |  |  | 6 628 |  |  |
| 31. | Цена поставщика. Аэратор Поливент, шт. | 6 | 48.41 |  |  | 290.46 |  |  | 1 | 1 | 1 304 |  |  |
|  |  |  |  | 48.41 |  |  | 290.46 |  | 4.49 | 1 |  | 1 304 |  |
|  | Поправки: М: =209.00*1.04/4.49 |
| 32. | ТЕРр 65-38-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт. | 16 | 88.07 | 12.17 |  | 1 409.12 | 194.72 |  | 13.67 | 1 | 5 965 | 2 662 |  |
|  |  |  |  | 75.90 |  |  | 1 214.40 |  | 2.72 | 1 |  | 3 303 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 200.56 |  |  |  | 88% | 2 343 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 116.83 |  |  |  | 48% | 1 278 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 726.51 |  |  |  |  | 9 585 |  |  |
|  | Раздел 4. проемы |
|  | проемы |
| 33. | ТЕР 46-04-012-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 | 0.032 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 36.61 | 28.53 | 8.08 | 13.68 | 7.03 | 447 | 390 | 57 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 3.20 | 1 | 13.7 |  |  | 44 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 31.41 |  |  |  | 84% | 365 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 19.04 |  |  |  | 48% | 208 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 87.06 |  |  |  |  | 1 020 |  |  |
| 34. | ТЕР 09-04-012-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 3.2 | 91.08 | 29.04 | 27.29 | 291.44 | 92.92 | 87.32 | 13.67 | 7.1 | 2 349 | 1 270 | 620 |
|  |  |  |  | 34.75 |  |  | 111.20 |  | 4.13 | 1 |  | 459 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 75.27 |  |  |  | 69% | 876 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 66.90 |  |  |  | 58% | 737 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 433.61 |  |  |  |  | 3 962 |  |  |
| 35. | ТССЦ 203-8115 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х1900 мм, шт. | 2 | 2 843.43 |  |  | 5 686.86 |  |  |  |  | 19 686 |  |  |
|  |  |  |  | 2 843.43 |  |  | 5 686.86 |  | 9 843.07 |  |  | 19 686 |  |
|  | Раздел 5. ограждение кровли |
| 36. | ТЕР 46-03-002-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм, 100 отверстий | 1.025 | 2 003.83 | 237.89 | 1 015.94 | 2 053.93 | 243.84 | 1 041.34 | 13.67 | 7.77 | 14 745 | 3 333 | 8 091 |
|  |  |  |  | 750.00 | 284.24 |  | 768.75 | 291.35 | 4.32 | 13.7 |  | 3 321 | 3 991 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 529.84 |  |  |  | 84% | 6 152 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 321.11 |  |  |  | 48% | 3 516 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 904.88 |  |  |  |  | 24 413 |  |  |
| 37. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения | 1.232 | 4 979.21 | 79.32 | 75.20 | 6 134.38 | 97.72 | 92.65 | 13.67 | 6.58 | 22 987 | 1 336 | 610 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 5 944.02 | 6.75 | 3.54 | 13.65 |  | 21 042 | 92 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 112.83 |  |  |  | 92% | 1 314 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 57.46 |  |  |  | 44% | 628 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 304.67 |  |  |  |  | 24 929 |  |  |
| 38. | ТЕР 46-03-017-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки | 0.41 | 1 944.70 | 473.27 | 25.13 | 797.33 | 194.04 | 10.30 | 13.68 | 7.75 | 5 836 | 2 654 | 80 |
|  |  |  |  | 1 446.30 |  |  | 592.98 |  | 5.23 | 1 |  | 3 101 |  |
|  | Объем: 102.5*0.02*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 192.10 |  |  |  | 84% | 2 229 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 116.42 |  |  |  | 48% | 1 274 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 105.85 |  |  |  |  | 9 339 |  |  |
|  | Раздел 6. прочие работы |
|  | Прочие работы |
| 39. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 4.6 | 7.60 |  | 7.60 | 34.96 |  | 34.96 |  | 5.78 | 202 |  | 202 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =43.93/5.78 |
| 40. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 4.6 | 27.76 |  | 27.76 | 127.68 |  | 127.68 |  | 5.78 | 738 |  | 738 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =160.43/5.78 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 135 095.10 | 10 738.15 | 4 745.76 |  |  | 620 588 | 146 833 | 28 848 |
|  |  |  | 119 611.21 | 627.41 |  |  |  | 444 908 | 8 571 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 132 224.66 | 10 078.85 | 4 630.44 |  |  | 604 510 | 137 820 | 28 051 |
|  |  |  | 117 515.39 | 627.13 |  |  |  | 438 638 | 8 567 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 80 279.26 |  |  |  |  | 281 171 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 12, 33, 36, 38; %=92 - по стр. 2-5, 8, 14, 15, 18, 19, 23, 37; %=71 - по стр. 10, 11, 13, 21, 27; %=69 - по стр. 24-26) | 10 751.01 |  |  |  |  | 125 254 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 12, 24-26, 33, 36, 38; %=44 - по стр. 2-5, 8, 14, 15, 18, 19, 23, 37; %=52 - по стр. 10, 11, 13, 21, 27) | 6 216.41 |  |  |  |  | 67 999 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 149 192.08 |  |  |  |  | 797 763 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 291.44 | 92.92 | 87.32 |  |  | 2 349 | 1 270 | 620 |
|  |  |  | 111.20 |  |  |  |  | 459 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 34) | 75.27 |  |  |  |  | 876 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 34) | 66.90 |  |  |  |  | 737 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 433.61 |  |  |  |  | 3 962 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 2 579.00 | 566.38 | 28.00 |  |  | 13 729 | 7 743 | 177 |
|  |  |  | 1 984.62 | 0.28 |  |  |  | 5 811 | 4 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 28, 32; %=98 - по стр. 30) | 605.54 |  |  |  |  | 7 067 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 28, 32; %=56 - по стр. 30) | 360.06 |  |  |  |  | 3 918 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 3 544.60 |  |  |  |  | 24 714 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 153 170.29 |  |  |  |  | 826 439 |  |  |
|  | Строительный контроль 2.14% | 3 277.84 |  |  |  |  | 17 686 |  |  |
|  | Всего со строительным контролем | 156 448.13 |  |  |  |  | 844 125 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 3 128.96 |  |  |  |  | 16 883 |  |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами | 159 577.09 |  |  |  |  | 861 008 |  |  |
|  | НДС | 28 723.88 |  |  |  |  | 154 981 |  |  |
|  | Всего с НДС | 188 300.97 |  |  |  |  | 1 015 989 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 11 431.82 |  |  |  |  | 133 197 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 6 643.37 |  |  |  |  | 72 654 |  |  |

| Составил: | Инженер-сметчик ООО «ЖЭУ-23» Т. А. Аблеева |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. директора ООО «ЖЭУ-23» А. Г. Якимчук |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |