«СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ»
Директор МКУ «КР МКД» | Генеральный директор ООО «Северо-Западная
| Управляющая Компания»
________________ / С.Б. Русович / | ________________ /Т.К. Казакова/
«______»____________________ 2016 г. | «______»____________________ 2016г.
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т
на пусконаладочные работы  после капитального ремонта системы электроснабжения  многоквартирного  дома  по ул. Банковской , д.№3-13,  в  г. Калининграде  (во исполнение решения суда)

№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество

1 | 2 | 3 | 4
1. | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 54
2. | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 42
3. | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.72
4. | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | 1 шт. | 6
5. | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | 1 измерение | 6

Составил: | Ведущий инженер Отдела контроля                  Герасименко И.Л.
| (должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил: | Заместитель директора                         Поломошнов Ю.Г.
| (должность, подпись, Ф.И.О)