| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | ____________ | руб. | Смета на сумму: | ____________ | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ-23» |
| ________________ /С. Б. Русович / | ________________ /И. Г. Ярмошик/ |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости |
| на капитальный ремонт крыши по адресу ул. Гайдара, д.97 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. кровля +лифт.шахты |
| 1. | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 6 |
| 2. | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 6 |
| 3. | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 стяжки | 6 |
| 4. | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 6 |
| 5. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 6 |
| 6. | Унифлекс ЭКП 4,5 сланец серый | м2 | 684 |
| 7. | Унифлекс ЭПП | м2 | 696 |
| 8. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 1.6 |
| 9. | Унифлекс ЭКП 4,5 сланец серый | м2 | 403.2 |
| 10. | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2(выравнивание поверхности парапета) | 100 мест | 0.588 |
| 11. | Смена обделок из листовой стали (парапетов) шириной до 1 м | 100 м | 1.47 |
|  | Раздел 2. балконы |
| 12. | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0.3131 |
| 13. | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2(выравнивание поверхности парапета) | 100 мест | 0.25 |
| 14. | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 0.3131 |
| 15. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 0.3131 |
| 16. | Унифлекс ЭКП 4,5 сланец серый | м2 | 35.6934 |
| 17. | Унифлекс ЭПП | м2 | 36.3196 |
| 18. | Устройство мелких покрытий (капельников козырьков) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.12444 |
| 19. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0.3791 |
| 20. | Унифлекс ЭКП 4,5 сланец серый | м2 | 95.5332 |
| 21. | Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали без настенных желобов и свесов | 100 м2 покрытия | 0.144 |
| 22. | Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,5 | т | 0.07776 |
| 23. | Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.0756 |
| 24. | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 26.36 |
| 25. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2636 |
| 26. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2636 |
|  | Раздел 3. прочие работы |
| 27. | Смена колпаков на мусоропроводных трубах (прим) | 10 шт. | 0.2 |
| 28. | Смена водосточных воронок | 100 приборов | 0.04 |
| 29. | Воронка сливная диаметром 100 мм | шт. | 4 |
| 30. | Установка аэраторов (прим) | 1 дефлектор | 6 |
| 31. | Аэратор Поливент | шт. | 6 |
| 32. | Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки | 1 шт. | 16 |
|  | Раздел 4. проемы |
| 33. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.032 |
| 34. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 3.2 |
| 35. | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х1900 мм | шт. | 2 |
|  | Раздел 5. ограждение кровли |
| 36. | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | 100 отверстий | 1.025 |
| 37. | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 1.232 |
| 38. | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.41 |
|  | Раздел 6. прочие работы |
| 39. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 4.6 |
| 40. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 4.6 |

| Составил: | Инженер-сметчик ООО «ЖЭУ-23» Т. А. Аблеева |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. директора ООО «ЖЭУ-23» А. Г. Якимчук |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |