| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 7 118 450 | руб. | Смета на сумму: | 7 118 450 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ-23» |
| ________________ /С.Б. Русович / | ________________ /И.Г. Ярмошик / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на благоустройство дворовой территории МКД №2 по ул. Озерная, в гор. Калининграде по ВЦП «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» |
| Сметная стоимость: | 7 118.450 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 4.089 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 711.571 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1". |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисных ценах | Сметная стоимость в текущих ценах | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Минимальные работы |
| 1. | Е68-12-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций |  | 0.812 | 6 900.71 | 5 603.37 | 59 048.03 | 47 947 | 8.557 |
|  |  | Объем: 1160*0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | З1-100-27 | Рабочий среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 243.35 | 197.6002 | 8.820 | 1 742.83 | 149.970 | 29 634 | 17.003 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.39 | 33.60868 | 11.429 | 384.12 | 194.614 | 6 541 | 17.028 |
| 1. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 39.25 | 31.871 | 95.16 | 3 032.84 | 468.45 | 14 930 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 357.91 | 191.22 | 6 094 | 17.028 |
| 1. 4. | Х09-1400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.29 | 1.04748 | 8.58 | 8.99 | 35.88 | 38 | 4.182 |
| 1. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.14 | 1.73768 | 139.36 | 242.16 | 1 430.52 | 2 486 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 26.20 | 256.87 | 446 | 17.034 |
| 1. 6. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 117.75 | 95.613 | 6.03 | 576.55 | 8.99 | 860 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 2 212.03 | 88% | 31 834 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 276.17 | 48% | 17 364 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 091.57 |  | 97 145 |  |
| 2. | Е68-14-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м |  | 5.2 | 1 689.81 | 8 787.02 | 15 301.41 | 79 567 | 9.055 |
| 2. 1. | З1-100-31 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 68.26 | 354.952 | 9.160 | 3 251.36 | 155.940 | 55 351 | 17.024 |
| 2. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.4 | 48.88 | 11.230 | 548.92 | 191.220 | 9 347 | 17.028 |
| 2. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.4 | 48.88 | 95.16 | 4 651.42 | 468.45 | 22 898 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 548.92 | 191.22 | 9 347 | 17.028 |
| 2. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 28.2 | 146.64 | 6.03 | 884.24 | 8.99 | 1 318 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 3 952.29 | 88% | 56 934 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 280.17 | 48% | 31 055 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 019.48 |  | 167 556 |  |
| 3. | Т01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 197.64 | 3.71 | 733.24 | 36.66 | 7 245 | 9.881 |
|  |  | Объем: 81.2*1.8+520*0.3*0.15*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 197.64 | 16.40 | 3 241.30 | 145.95 | 28 846 | 8.9 |
|  |  | Объем: 81.2*1.8+520*0.3*0.15*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80 |
| 5. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.3876 | 4 846.79 | 1 878.62 | 49 459.80 | 19 171 | 10.205 |
|  |  | Объем: 969*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 5.845008 | 8.280 | 48.40 | 140.760 | 823 | 17 |
| 5. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 16.907112 | 15.080 | 254.96 | 256.870 | 4 343 | 17.034 |
| 5. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 12.899328 | 112.40 | 1 449.88 | 1 144.08 | 14 758 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 194.52 | 256.87 | 3 313 | 17.034 |
| 5. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 4.007784 | 93.88 | 376.25 | 890.86 | 3 570 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 60.44 | 256.87 | 1 029 | 17.034 |
| 5. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.015504 | 263.51 | 4.09 | 1 266.59 | 20 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 288.19 | 81% | 4 184 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 130.44 | 34% | 1 756 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 297.26 |  | 25 112 |  |
| 6. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 620.16 | 16.40 | 10 170.62 | 145.95 | 90 512 | 8.899 |
|  |  | Объем: 387.6*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.3876 | 344.93 | 133.69 | 3 421.73 | 1 326 | 9.918 |
| 7. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 1.158924 | 8.280 | 9.60 | 140.760 | 163 | 17 |
| 7. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 1.263576 | 15.080 | 19.05 | 256.870 | 325 | 17.034 |
| 7. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 1.263576 | 93.88 | 118.62 | 890.86 | 1 126 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 19.05 | 256.87 | 325 | 17.034 |
| 7. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.027132 | 126.43 | 3.43 | 1 018.85 | 28 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.35 | 219.76 | 6 | 16.983 |
| 7. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.007752 | 263.51 | 2.04 | 1 266.59 | 10 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 27.22 | 81% | 395 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 12.32 | 34% | 166 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 173.23 |  | 1 887 |  |
| 8. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 1.938 | 2 520.14 | 4 884.03 | 17 348.53 | 33 621 | 6.884 |
|  |  | Объем: 969*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 30.46536 | 8.510 | 259.26 | 144.650 | 4 407 | 16.998 |
| 8. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 26.89944 | 14.301 | 384.70 | 243.333 | 6 546 | 17.015 |
| 8. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 8.31402 | 102.57 | 852.77 | 835.60 | 6 947 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 93.37 | 191.22 | 1 590 | 17.028 |
| 8. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 3.43026 | 139.36 | 478.04 | 1 430.52 | 4 907 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 51.73 | 256.87 | 881 | 17.034 |
| 8. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 13.72104 | 223.58 | 3 067.75 | 1 170.91 | 16 066 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 221.05 | 273.99 | 3 759 | 17.007 |
| 8. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 1.43412 | 133.41 | 191.33 | 763.85 | 1 095 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 18.56 | 219.76 | 315 | 16.983 |
| 8. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 9.69 | 3.60 | 34.88 | 20.52 | 199 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 914.42 | 121% | 13 253 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 521.61 | 65% | 7 119 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 320.06 |  | 53 994 |  |
| 9. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 213.18 | 104.66 | 22 311.42 | 516.66 | 110 142 | 4.937 |
|  |  | Объем: 193.8*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания |  | 0.969 | 61 088.01 | 59 194.28 | 523 248.53 | 507 028 | 8.565 |
| 10. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 36.96 | 35.81424 | 8.670 | 310.51 | 147.370 | 5 278 | 16.998 |
| 10. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.95 | 40.64955 | 14.601 | 593.51 | 248.282 | 10 093 | 17.005 |
| 10. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 3.85662 | 102.57 | 395.57 | 835.60 | 3 223 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 43.31 | 191.22 | 737 | 17.028 |
| 10. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 2.50971 | 93.88 | 235.61 | 890.86 | 2 236 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 37.85 | 256.87 | 645 | 17.034 |
| 10. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.39729 | 139.36 | 55.37 | 1 430.52 | 568 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5.99 | 256.87 | 102 | 17.034 |
| 10. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 9.7 | 9.3993 | 76.06 | 714.91 | 517.81 | 4 867 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 121.63 | 219.76 | 2 066 | 16.983 |
| 10. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 21.66 | 20.98854 | 110.81 | 2 325.74 | 779.38 | 16 358 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 338.13 | 273.99 | 5 751 | 17.007 |
| 10. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 2.86824 | 133.41 | 382.65 | 763.85 | 2 191 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 37.12 | 219.76 | 630 | 16.983 |
| 10. 9. | Х12-1803 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.62985 | 127.56 | 80.34 | 698.95 | 440 | 5.479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 9.50 | 256.87 | 162 | 17.034 |
| 10. 10. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 14.535 | 400.56 | 5 822.14 | 3 333.65 | 48 455 | 8.322 |
| 10. 11. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 183.141 | 266.28 | 48 766.79 | 2 308.69 | 422 816 | 8.67 |
| 10. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 30 | 29.07 | 3.60 | 104.65 | 20.52 | 597 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 283.71 | 121% | 18 599 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 732.26 | 65% | 9 991 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 61 210.24 |  | 535 618 |  |
| 11. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.4845 | 14 953.22 | 7 244.84 | 73 400.04 | 35 562 | 4.909 |
|  |  | Объем: 969*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 2.388585 | 11.972 | 28.60 | 203.871 | 487 | 17.029 |
| 11. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 1.92831 | 102.57 | 197.79 | 835.60 | 1 611 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 21.65 | 191.22 | 369 | 17.028 |
| 11. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.460275 | 139.36 | 64.14 | 1 430.52 | 658 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 6.94 | 256.87 | 118 | 17.034 |
| 11. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 49.419 | 141.30 | 6 982.90 | 673.68 | 33 293 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 40.61 | 121% | 589 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 23.17 | 65% | 317 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 308.62 |  | 36 468 |  |
| 12. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -49.419 | 141.30 | -6 982.90 | 673.68 | -33 293 | 4.768 |
|  |  | Объем: (0.4845)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 49.419 | 280.61 | 13 867.47 | 2 121.17 | 104 826 | 7.559 |
|  |  | Объем: (0.4845)*(102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 96.9 | 144.07 | 13 959.93 | 2 196.06 | 212 798 | 15.243 |
| 14. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 1143.42 | 10.360 | 11 845.83 | 176.300 | 201 585 | 17.017 |
| 14. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 5.814 | 12.085 | 70.26 | 205.490 | 1 195 | 17.004 |
| 14. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 2.907 | 102.57 | 298.17 | 835.60 | 2 429 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 32.65 | 191.22 | 556 | 17.028 |
| 14. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 2.907 | 133.41 | 387.82 | 763.85 | 2 221 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 37.62 | 219.76 | 639 | 16.983 |
| 14. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 55.233 | 10.08 | 556.75 | 13.73 | 758 | 1.362 |
| 14. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 2.907 | 101.31 | 294.51 | 999.00 | 2 904 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 37.62 | 219.76 | 639 | 16.983 |
| 14. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 4.845 | 104.66 | 507.08 | 516.66 | 2 503 | 4.937 |
| 14. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 19.38 | 3.60 | 69.77 | 20.52 | 398 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 16 920.85 | 121% | 245 364 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 9 652.03 | 65% | 131 807 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40 532.81 |  | 589 969 |  |
| 15. | С1. Цена поставщ | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м3 |  | 988.38 | 82.62 | 81 659.96 | 480.02 | 474 442 | 5.81 |
|  |  | Объем: 969*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы: покрытие плиткой т. 60 |
| 16. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.074 | 4 846.79 | 358.66 | 49 459.80 | 3 660 | 10.205 |
|  |  | Объем: 296*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 1.11592 | 8.280 | 9.24 | 140.760 | 157 | 17 |
| 16. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 3.22788 | 15.080 | 48.68 | 256.870 | 829 | 17.034 |
| 16. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 2.46272 | 112.40 | 276.81 | 1 144.08 | 2 818 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 37.14 | 256.87 | 633 | 17.034 |
| 16. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.76516 | 93.88 | 71.83 | 890.86 | 682 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 11.54 | 256.87 | 197 | 17.034 |
| 16. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00296 | 263.51 | 0.78 | 1 266.59 | 4 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 55.02 | 81% | 799 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 24.91 | 34% | 335 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 438.59 |  | 4 794 |  |
| 17. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 118.4 | 16.40 | 1 941.76 | 145.95 | 17 280 | 8.899 |
|  |  | Объем: 74*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.074 | 344.93 | 25.52 | 3 421.73 | 253 | 9.914 |
| 18. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.22126 | 8.280 | 1.83 | 140.760 | 31 | 17 |
| 18. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.24124 | 15.080 | 3.64 | 256.870 | 62 | 17.034 |
| 18. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.24124 | 93.88 | 22.65 | 890.86 | 215 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.64 | 256.87 | 62 | 17.034 |
| 18. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.00518 | 126.43 | 0.65 | 1 018.85 | 5 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.07 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 18. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.00148 | 263.51 | 0.39 | 1 266.59 | 2 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 5.20 | 81% | 75 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 2.35 | 34% | 32 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 33.07 |  | 360 |  |
| 19. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.592 | 2 520.14 | 1 491.92 | 17 348.53 | 10 270 | 6.884 |
|  |  | Объем: 296*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 9.30624 | 8.510 | 79.20 | 144.650 | 1 346 | 16.998 |
| 19. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 8.21696 | 14.301 | 117.51 | 243.333 | 1 999 | 17.015 |
| 19. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 2.53968 | 102.57 | 260.49 | 835.60 | 2 122 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 28.52 | 191.22 | 486 | 17.028 |
| 19. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 1.04784 | 139.36 | 146.03 | 1 430.52 | 1 499 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 15.80 | 256.87 | 269 | 17.034 |
| 19. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 4.19136 | 223.58 | 937.10 | 1 170.91 | 4 908 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 67.52 | 273.99 | 1 148 | 17.007 |
| 19. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.43808 | 133.41 | 58.44 | 763.85 | 335 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 5.67 | 219.76 | 96 | 16.983 |
| 19. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 2.96 | 3.60 | 10.66 | 20.52 | 61 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 279.33 | 121% | 4 047 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 159.34 | 65% | 2 174 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 930.58 |  | 16 492 |  |
| 20. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 65.12 | 104.66 | 6 815.46 | 516.66 | 33 645 | 4.937 |
|  |  | Объем: 59.2*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.148 | 14 953.22 | 2 213.08 | 73 400.04 | 10 863 | 4.909 |
|  |  | Объем: 296*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.72964 | 11.972 | 8.74 | 203.871 | 149 | 17.029 |
| 21. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.58904 | 102.57 | 60.42 | 835.60 | 492 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 6.61 | 191.22 | 113 | 17.028 |
| 21. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.1406 | 139.36 | 19.59 | 1 430.52 | 201 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.12 | 256.87 | 36 | 17.034 |
| 21. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 15.096 | 141.30 | 2 133.06 | 673.68 | 10 170 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 12.41 | 121% | 180 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 7.08 | 65% | 97 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 232.57 |  | 11 140 |  |
| 22. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -15.096 | 141.30 | -2 133.06 | 673.68 | -10 170 | 4.768 |
|  |  | Объем: (0.148)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 15.096 | 280.61 | 4 236.09 | 2 121.17 | 32 021 | 7.559 |
|  |  | Объем: (0.148)*(102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 29.6 | 144.07 | 4 264.33 | 2 196.06 | 65 003 | 15.243 |
| 24. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 349.28 | 10.360 | 3 618.54 | 176.300 | 61 578 | 17.017 |
| 24. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 1.776 | 12.085 | 21.46 | 205.490 | 365 | 17.004 |
| 24. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.888 | 102.57 | 91.08 | 835.60 | 742 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 9.97 | 191.22 | 170 | 17.028 |
| 24. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.888 | 133.41 | 118.47 | 763.85 | 678 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 11.49 | 219.76 | 195 | 16.983 |
| 24. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 16.872 | 10.08 | 170.07 | 13.73 | 232 | 1.362 |
| 24. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.888 | 101.31 | 89.96 | 999.00 | 887 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 11.49 | 219.76 | 195 | 16.983 |
| 24. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 1.48 | 104.66 | 154.90 | 516.66 | 765 | 4.937 |
| 24. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 5.92 | 3.60 | 21.31 | 20.52 | 121 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 5 168.80 | 121% | 74 951 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 948.40 | 65% | 40 263 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 381.53 |  | 180 217 |  |
| 25. | С2. Цена поставщ | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая | м3 |  | 301.92 | 63.68 | 19 226.27 | 369.98 | 111 704 | 5.81 |
|  |  | Объем: 296*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство проезда из асфальтобетонного покрытия . |
| 26. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.033 | 4 846.79 | 159.94 | 49 459.80 | 1 632 | 10.204 |
|  |  | Объем: 165*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.49764 | 8.280 | 4.12 | 140.760 | 70 | 17 |
| 26. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.43946 | 15.080 | 21.71 | 256.870 | 370 | 17.034 |
| 26. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.09824 | 112.40 | 123.44 | 1 144.08 | 1 256 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 16.56 | 256.87 | 282 | 17.034 |
| 26. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.34122 | 93.88 | 32.03 | 890.86 | 304 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5.15 | 256.87 | 88 | 17.034 |
| 26. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00132 | 263.51 | 0.35 | 1 266.59 | 2 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 24.54 | 81% | 356 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 11.11 | 34% | 150 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 195.59 |  | 2 138 |  |
| 27. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 52.8 | 16.40 | 865.92 | 145.95 | 7 706 | 8.899 |
|  |  | Объем: 33*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.033 | 344.93 | 11.38 | 3 421.73 | 113 | 9.93 |
| 28. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.09867 | 8.280 | 0.82 | 140.760 | 14 | 17 |
| 28. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.10758 | 15.080 | 1.62 | 256.870 | 28 | 17.034 |
| 28. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.10758 | 93.88 | 10.10 | 890.86 | 96 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.62 | 256.87 | 28 | 17.034 |
| 28. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.00231 | 126.43 | 0.29 | 1 018.85 | 2 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.03 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 28. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.00066 | 263.51 | 0.17 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2.32 | 81% | 34 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1.05 | 34% | 14 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14.75 |  | 161 |  |
| 29. | Е27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания |  | 0.165 | 61 088.01 | 10 079.52 | 523 248.53 | 86 336 | 8.565 |
| 29. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 36.96 | 6.0984 | 8.670 | 52.87 | 147.370 | 899 | 16.998 |
| 29. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.95 | 6.92175 | 14.601 | 101.06 | 248.282 | 1 719 | 17.005 |
| 29. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.6567 | 102.57 | 67.36 | 835.60 | 549 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 7.37 | 191.22 | 126 | 17.028 |
| 29. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 0.42735 | 93.88 | 40.12 | 890.86 | 381 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 6.44 | 256.87 | 110 | 17.034 |
| 29. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.06765 | 139.36 | 9.43 | 1 430.52 | 97 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.02 | 256.87 | 17 | 17.034 |
| 29. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 9.7 | 1.6005 | 76.06 | 121.73 | 517.81 | 829 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 20.71 | 219.76 | 352 | 16.983 |
| 29. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 21.66 | 3.5739 | 110.81 | 396.02 | 779.38 | 2 785 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 57.58 | 273.99 | 979 | 17.007 |
| 29. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 0.4884 | 133.41 | 65.16 | 763.85 | 373 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 6.32 | 219.76 | 107 | 16.983 |
| 29. 9. | Х12-1803 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.10725 | 127.56 | 13.68 | 698.95 | 75 | 5.479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.62 | 256.87 | 28 | 17.034 |
| 29. 10. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 2.475 | 400.56 | 991.39 | 3 333.65 | 8 251 | 8.322 |
| 29. 11. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 31.185 | 266.28 | 8 303.94 | 2 308.69 | 71 996 | 8.67 |
| 29. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 30 | 4.95 | 3.60 | 17.82 | 20.52 | 102 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 218.58 | 121% | 3 168 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 124.68 | 65% | 1 702 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 422.78 |  | 91 205 |  |
| 30. | Е27-04-006-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 | 1000 м2 основания |  | -0.165 | 17 982.68 | -2 967.14 | 154 337.25 | -25 466 | 8.583 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
| 30. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12.55 | -2.07075 | 13.410 | -27.77 | 228.039 | -472 | 17.005 |
| 30. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.15 | -0.68475 | 102.57 | -70.23 | 835.60 | -572 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | -7.69 | 191.22 | -131 | 17.028 |
| 30. 3. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 4.3 | -0.7095 | 76.06 | -53.96 | 517.81 | -367 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | -9.18 | 219.76 | -156 | 16.983 |
| 30. 4. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 4.1 | -0.6765 | 110.81 | -74.96 | 779.38 | -527 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | -10.90 | 273.99 | -185 | 17.007 |
| 30. 5. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 63 | -10.395 | 266.28 | -2 767.98 | 2 308.69 | -23 999 | 8.67 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | -39.43 | 121% | -571 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | -22.49 | 65% | -307 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -3 029.07 |  | -26 344 |  |
| 31. | Е27-06-026-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 0.132 | 2 106.64 | 278.08 | 19 466.32 | 2 570 | 9.242 |
|  |  | Объем: 165*0.8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.08712 | 12.085 | 1.05 | 205.490 | 18 | 17.004 |
| 31. 2. | Х12-0101 | Автогудронаторы: 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.04356 | 126.36 | 5.50 | 1 137.36 | 50 | 9.001 |
|  |  |  | (2) |  |  | 24.17 | 1.05 | 410.98 | 18 | 17.004 |
| 31. 3. | С101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 1.03 | 0.13596 | 2 004.80 | 272.57 | 18 534.94 | 2 520 | 9.245 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1.49 | 121% | 22 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 0.85 | 65% | 12 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 280.42 |  | 2 603 |  |
| 32. | Е27-06-020-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 0.165 | 54 900.38 | 9 058.56 | 330 658.28 | 54 559 | 6.023 |
| 32. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 6.3195 | 10.210 | 64.52 | 173.840 | 1 099 | 17.026 |
| 32. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.05 | 3.14325 | 15.386 | 48.36 | 261.607 | 822 | 17.003 |
| 32. 3. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.231 | 18.60 | 4.30 | 18.32 | 4 | 0.985 |
| 32. 4. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 3.96 | 0.6534 | 76.06 | 49.70 | 517.81 | 338 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 8.45 | 219.76 | 144 | 16.983 |
| 32. 5. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 11.51 | 1.89915 | 110.81 | 210.44 | 779.38 | 1 480 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 30.60 | 273.99 | 520 | 17.007 |
| 32. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.06435 | 133.41 | 8.58 | 763.85 | 49 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.83 | 219.76 | 14 | 16.983 |
| 32. 7. | Х12-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 0.52635 | 200.87 | 105.73 | 1 293.75 | 681 | 6.441 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 8.48 | 273.99 | 144 | 17.007 |
| 32. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00165 | 101.31 | 0.17 | 999.00 | 2 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.02 | 219.76 |  | 16.983 |
| 32. 9. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.001023 | 11 154.00 | 11.41 | 50 212.22 | 51 | 4.502 |
| 32. 10. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0108 | 0.001782 | 2 446.90 | 4.36 | 20 629.84 | 37 | 8.431 |
| 32. 11. | С410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | 92.5 | 15.2625 | 563.43 | 8 599.35 | 3 329.56 | 50 817 | 5.909 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 160.29 | 121% | 2 324 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 91.43 | 65% | 1 249 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 310.28 |  | 58 132 |  |
| 33. | Е27-06-021-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 (до 5см) | 1000 м2 покрытия |  | 0.165 | 13 086.59 | 2 159.29 | 77 341.08 | 12 761 | 5.91 |
|  |  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |
| 33. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 0.18 | 0.0297 | 10.210 | 0.30 | 173.840 | 5 | 17.026 |
| 33. 2. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0.34 | 0.0561 | 18.60 | 1.04 | 18.32 | 1 | 0.985 |
| 33. 3. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0028 | 0.000462 | 2 446.90 | 1.13 | 20 629.84 | 10 | 8.431 |
| 33. 4. | С410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | 23.2 | 3.828 | 563.43 | 2 156.81 | 3 329.56 | 12 746 | 5.909 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 0.43 | 121% | 6 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 0.24 | 65% | 3 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 159.96 |  | 12 770 |  |
| 34. | Е27-06-026-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 0.0495 | 2 106.64 | 104.28 | 19 466.32 | 964 | 9.244 |
|  |  | Объем: 165*0.3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.03267 | 12.085 | 0.39 | 205.490 | 7 | 17.004 |
| 34. 2. | Х12-0101 | Автогудронаторы: 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.016335 | 126.36 | 2.06 | 1 137.36 | 19 | 9.001 |
|  |  |  | (2) |  |  | 24.17 | 0.39 | 410.98 | 7 | 17.004 |
| 34. 3. | С101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 1.03 | 0.050985 | 2 004.80 | 102.21 | 18 534.94 | 945 | 9.245 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 0.55 | 121% | 8 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 0.32 | 65% | 5 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 105.15 |  | 977 |  |
| 35. | Е27-06-020-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 0.165 | 55 822.91 | 9 210.78 | 405 018.97 | 66 828 | 7.255 |
| 35. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 6.3195 | 10.210 | 64.52 | 173.840 | 1 099 | 17.026 |
| 35. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.08 | 3.1482 | 15.386 | 48.44 | 261.599 | 824 | 17.003 |
| 35. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.00495 | 113.70 | 0.56 | 810.77 | 4 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.07 | 256.87 | 1 | 17.034 |
| 35. 4. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.231 | 18.60 | 4.30 | 18.32 | 4 | 0.985 |
| 35. 5. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 3.96 | 0.6534 | 76.06 | 49.70 | 517.81 | 338 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 8.45 | 219.76 | 144 | 16.983 |
| 35. 6. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 11.51 | 1.89915 | 110.81 | 210.44 | 779.38 | 1 480 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 30.60 | 273.99 | 520 | 17.007 |
| 35. 7. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.06435 | 133.41 | 8.58 | 763.85 | 49 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.83 | 219.76 | 14 | 16.983 |
| 35. 8. | Х12-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 0.52635 | 200.87 | 105.73 | 1 293.75 | 681 | 6.441 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 8.48 | 273.99 | 144 | 17.007 |
| 35. 9. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0066 | 101.31 | 0.67 | 999.00 | 7 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.09 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 35. 10. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.001023 | 11 154.00 | 11.41 | 50 212.22 | 51 | 4.502 |
| 35. 11. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0108 | 0.001782 | 2 446.90 | 4.36 | 20 629.84 | 37 | 8.431 |
| 35. 12. | С102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.02475 | 1 603.30 | 39.68 | 5 828.56 | 144 | 3.635 |
| 35. 13. | С410-0007 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 96.6 | 15.939 | 546.51 | 8 710.82 | 3 948.41 | 62 934 | 7.225 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 160.40 | 121% | 2 327 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 91.50 | 65% | 1 250 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 462.68 |  | 70 405 |  |
|  | Установка бортовых камней |
| 36. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.0406 | 4 846.79 | 196.78 | 49 459.80 | 2 008 | 10.204 |
|  |  | Объем: 331*0.3*0.3+193*0.28*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.612248 | 8.280 | 5.07 | 140.760 | 86 | 17 |
| 36. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.770972 | 15.080 | 26.71 | 256.870 | 455 | 17.034 |
| 36. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.351168 | 112.40 | 151.87 | 1 144.08 | 1 546 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 20.38 | 256.87 | 347 | 17.034 |
| 36. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.419804 | 93.88 | 39.41 | 890.86 | 374 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 6.33 | 256.87 | 108 | 17.034 |
| 36. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.001624 | 263.51 | 0.43 | 1 266.59 | 2 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 30.19 | 81% | 438 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 13.67 | 34% | 184 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 240.64 |  | 2 630 |  |
| 37. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 64.96 | 16.40 | 1 065.34 | 145.95 | 9 481 | 8.9 |
|  |  | Объем: 40.6*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.0406 | 344.93 | 14.00 | 3 421.73 | 139 | 9.929 |
| 38. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.121394 | 8.280 | 1.01 | 140.760 | 17 | 17 |
| 38. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.132356 | 15.080 | 2.00 | 256.870 | 34 | 17.034 |
| 38. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.132356 | 93.88 | 12.43 | 890.86 | 118 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.00 | 256.87 | 34 | 17.034 |
| 38. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.002842 | 126.43 | 0.36 | 1 018.85 | 3 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.04 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 38. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.000812 | 263.51 | 0.21 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2.86 | 81% | 41 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1.29 | 34% | 17 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18.15 |  | 198 |  |
| 39. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.2526 | 2 520.14 | 636.59 | 17 348.53 | 4 382 | 6.884 |
|  |  | Объем: 331*0.3*0.2+193*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 3.970872 | 8.510 | 33.79 | 144.650 | 574 | 16.998 |
| 39. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 3.506088 | 14.301 | 50.14 | 243.333 | 853 | 17.015 |
| 39. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 1.083654 | 102.57 | 111.15 | 835.60 | 906 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 12.17 | 191.22 | 207 | 17.028 |
| 39. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.447102 | 139.36 | 62.31 | 1 430.52 | 640 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 6.74 | 256.87 | 115 | 17.034 |
| 39. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.788408 | 223.58 | 399.85 | 1 170.91 | 2 094 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 28.81 | 273.99 | 490 | 17.007 |
| 39. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.186924 | 133.41 | 24.94 | 763.85 | 143 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2.42 | 219.76 | 41 | 16.983 |
| 39. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 1.263 | 3.60 | 4.55 | 20.52 | 26 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 119.18 | 121% | 1 727 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 67.98 | 65% | 928 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 823.75 |  | 7 036 |  |
| 40. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 27.79 | 104.66 | 2 908.50 | 516.66 | 14 358 | 4.937 |
|  |  | Объем: 25.26*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 3.31 | 5 013.40 | 16 594.35 | 32 447.66 | 107 402 | 6.472 |
| 41. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 251.8248 | 8.970 | 2 258.87 | 152.560 | 38 418 | 17.008 |
| 41. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 2.2508 | 15.080 | 33.94 | 256.870 | 578 | 17.034 |
| 41. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 2.2508 | 113.70 | 255.92 | 810.77 | 1 825 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 33.94 | 256.87 | 578 | 17.034 |
| 41. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.1324 | 101.31 | 13.41 | 999.00 | 132 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.71 | 219.76 | 29 | 16.983 |
| 41. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00331 | 10 705.00 | 35.43 | 54 434.60 | 180 | 5.085 |
| 41. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.5627 | 960.26 | 540.34 | 3 126.47 | 1 759 | 3.256 |
| 41. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 19.529 | 685.00 | 13 377.37 | 3 302.36 | 64 492 | 4.821 |
| 41. 8. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.1986 | 569.06 | 113.02 | 2 995.86 | 595 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3 255.79 | 121% | 47 185 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 857.18 | 65% | 25 347 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 707.32 |  | 179 935 |  |
| 42. | С403-8021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 331 | 76.13 | 25 199.03 | 342.67 | 113 424 | 4.501 |
| 43. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м бортового камня |  | 1.93 | 937.76 | 1 809.87 | 12 783.98 | 24 673 | 13.632 |
| 43. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 146.8344 | 8.970 | 1 317.10 | 152.560 | 22 401 | 17.008 |
| 43. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 1.3124 | 15.080 | 19.79 | 256.870 | 337 | 17.034 |
| 43. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 1.3124 | 113.70 | 149.22 | 810.77 | 1 064 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 19.79 | 256.87 | 337 | 17.034 |
| 43. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0772 | 101.31 | 7.82 | 999.00 | 77 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.00 | 219.76 | 17 | 16.983 |
| 43. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00193 | 10 705.00 | 20.66 | 54 434.60 | 105 | 5.085 |
| 43. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.3281 | 960.26 | 315.06 | 3 126.47 | 1 026 | 3.256 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 898.38 | 121% | 27 513 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 082.88 | 65% | 14 780 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 791.13 |  | 66 966 |  |
| 44. | С402-0004 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 |  | 0.0382 | 569.06 | 21.74 | 2 995.86 | 114 | 5.244 |
|  |  | Объем: (1.93)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | С401-0006 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 9.7928 | 685.00 | 6 708.07 | 3 302.36 | 32 339 | 4.821 |
|  |  | Объем: (1.93)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | С403-8023 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 193 | 34.14 | 6 589.02 | 185.77 | 35 854 | 5.441 |
| 47. | Е68-37-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 1 колодец |  | 10 | 198.52 | 1 985.16 | 1 671.00 | 16 710 | 8.417 |
| 47. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 1.74 | 17.4 | 8.670 | 150.86 | 147.370 | 2 564 | 16.998 |
| 47. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.5 | 101.31 | 50.66 | 999.00 | 500 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 6.47 | 219.76 | 110 | 16.983 |
| 47. 3. | С402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0.008 | 0.08 | 588.14 | 47.05 | 2 080.79 | 166 | 3.538 |
| 47. 4. | С403-8383 | Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/. | шт. | 2 | 20 | 86.83 | 1 736.60 | 673.99 | 13 480 | 7.762 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 156.89 | 88% | 2 256 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 90.52 | 48% | 1 231 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 232.57 |  | 20 197 |  |
| 48. | Е27-09-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство средств технического регулирования | 100 п. м |  | 0.1 | 466.00 | 46.60 | 5 151.65 | 515 | 11.052 |
| 48. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 18.41 | 1.841 | 8.970 | 16.51 | 152.560 | 281 | 17.008 |
| 48. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 0.055 | 15.080 | 0.83 | 256.870 | 14 | 17.034 |
| 48. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.55 | 0.055 | 113.70 | 6.25 | 810.77 | 45 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.83 | 256.87 | 14 | 17.034 |
| 48. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.18 | 0.118 | 101.31 | 11.95 | 999.00 | 118 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.53 | 219.76 | 26 | 16.983 |
| 48. 5. | С403-0003 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3 | м3 | 0.08 | 0.008 | 839.12 | 6.71 | 5 438.81 | 44 | 6.482 |
| 48. 6. | С403-1213 | Столбики сигнальные железобетонные СС-1 | м3 | 0.0072 | 0.00072 | 1 548.45 | 1.11 | 21 024.29 | 15 | 13.578 |
| 48. 7. | С501-0575 | Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2 | м | 10 | 1 | 4.05 | 4.05 | 13.18 | 13 | 3.254 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 24.62 | 121% | 357 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 14.05 | 65% | 192 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 85.27 |  | 1 064 |  |
| 49. | С3.Цена поставщ | Урна дерев.круглая +вставка | шт. |  | 2 | 791.74 | 1 583.48 | 4 600.01 | 9 200 | 5.81 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 359 446.06 |  | 2 572 871 | 7.158 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 341 427.88 |  | 2 411 801 | 7.064 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 191 126.51 |  | 1 072 069 | 5.609 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 47; %=81 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28, 36, 38; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29-35, 39, 41, 43, 48) |  |  |  |  | 37 177.17 |  | 538 398 | 14.482 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 47; %=34 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28, 36, 38; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29-35, 39, 41, 43, 48) |  |  |  |  | 21 196.48 |  | 289 232 | 13.645 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 399 801.53 |  | 3 239 431 | 8.103 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 18 018.18 |  | 161 070 | 8.939 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 18 018.18 |  | 161 070 | 8.939 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 417 819.71 |  | 3 400 501 | 8.139 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 8 941.34 | 2.14 | 72 771 | 8.139 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 426 761.05 |  | 3 473 272 | 8.139 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 8 535.22 | 2 | 69 465 | 8.139 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 435 296.27 |  | 3 542 737 | 8.139 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 78 353.33 | 18 | 637 693 | 8.139 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 513 649.60 |  | 4 180 430 | 8.139 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 37 177.17 |  | 538 398 | 14.482 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 21 196.48 |  | 289 232 | 13.645 |
|  | Раздел 2. Дополнительные работы |
| 50. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.1944 | 4 846.79 | 942.22 | 49 459.80 | 9 615 | 10.205 |
|  |  | Объем: 486*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 2.931552 | 8.280 | 24.27 | 140.760 | 413 | 17 |
| 50. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 8.479728 | 15.080 | 127.87 | 256.870 | 2 178 | 17.034 |
| 50. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 6.469632 | 112.40 | 727.19 | 1 144.08 | 7 402 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 97.56 | 256.87 | 1 662 | 17.034 |
| 50. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 2.010096 | 93.88 | 188.71 | 890.86 | 1 791 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 30.31 | 256.87 | 516 | 17.034 |
| 50. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.007776 | 263.51 | 2.05 | 1 266.59 | 10 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 144.53 | 81% | 2 099 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 65.42 | 34% | 881 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 152.17 |  | 12 595 |  |
| 51. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 311.04 | 16.40 | 5 101.06 | 145.95 | 45 396 | 8.899 |
|  |  | Объем: 194.4*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.1944 | 344.93 | 67.05 | 3 421.73 | 665 | 9.918 |
| 52. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.581256 | 8.280 | 4.81 | 140.760 | 82 | 17 |
| 52. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.633744 | 15.080 | 9.56 | 256.870 | 163 | 17.034 |
| 52. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.633744 | 93.88 | 59.50 | 890.86 | 565 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 9.56 | 256.87 | 163 | 17.034 |
| 52. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.013608 | 126.43 | 1.72 | 1 018.85 | 14 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.18 | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 52. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.003888 | 263.51 | 1.02 | 1 266.59 | 5 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 13.65 | 81% | 198 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 6.18 | 34% | 83 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 86.88 |  | 947 |  |
| 53. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.972 | 2 520.14 | 2 449.58 | 17 348.53 | 16 863 | 6.884 |
|  |  | Объем: 486*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 15.27984 | 8.510 | 130.03 | 144.650 | 2 210 | 16.998 |
| 53. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 13.49136 | 14.301 | 192.94 | 243.333 | 3 283 | 17.015 |
| 53. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 4.16988 | 102.57 | 427.70 | 835.60 | 3 484 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 46.83 | 191.22 | 797 | 17.028 |
| 53. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 1.72044 | 139.36 | 239.76 | 1 430.52 | 2 461 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 25.94 | 256.87 | 442 | 17.034 |
| 53. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 6.88176 | 223.58 | 1 538.62 | 1 170.91 | 8 058 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 110.87 | 273.99 | 1 886 | 17.007 |
| 53. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.71928 | 133.41 | 95.96 | 763.85 | 549 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 9.31 | 219.76 | 158 | 16.983 |
| 53. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 4.86 | 3.60 | 17.50 | 20.52 | 100 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 458.62 | 121% | 6 647 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 261.61 | 65% | 3 570 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 169.80 |  | 27 080 |  |
| 54. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 106.92 | 104.66 | 11 190.25 | 516.66 | 55 241 | 4.937 |
|  |  | Объем: 97.2*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Е27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания |  | 0.486 | 61 088.01 | 29 688.77 | 523 248.53 | 254 299 | 8.565 |
| 55. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 36.96 | 17.96256 | 8.670 | 155.74 | 147.370 | 2 647 | 16.998 |
| 55. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.95 | 20.3877 | 14.601 | 297.68 | 248.282 | 5 062 | 17.005 |
| 55. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 1.93428 | 102.57 | 198.40 | 835.60 | 1 616 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 21.72 | 191.22 | 370 | 17.028 |
| 55. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 1.25874 | 93.88 | 118.17 | 890.86 | 1 121 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 18.98 | 256.87 | 323 | 17.034 |
| 55. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.19926 | 139.36 | 27.77 | 1 430.52 | 285 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.00 | 256.87 | 51 | 17.034 |
| 55. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 9.7 | 4.7142 | 76.06 | 358.56 | 517.81 | 2 441 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 61.00 | 219.76 | 1 036 | 16.983 |
| 55. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 21.66 | 10.52676 | 110.81 | 1 166.47 | 779.38 | 8 204 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 169.59 | 273.99 | 2 884 | 17.007 |
| 55. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 1.43856 | 133.41 | 191.92 | 763.85 | 1 099 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 18.61 | 219.76 | 316 | 16.983 |
| 55. 9. | Х12-1803 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.3159 | 127.56 | 40.30 | 698.95 | 221 | 5.479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.76 | 256.87 | 81 | 17.034 |
| 55. 10. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 7.29 | 400.56 | 2 920.08 | 3 333.65 | 24 302 | 8.322 |
| 55. 11. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 91.854 | 266.28 | 24 458.88 | 2 308.69 | 212 062 | 8.67 |
| 55. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 30 | 14.58 | 3.60 | 52.49 | 20.52 | 299 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 643.86 | 121% | 9 328 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 367.27 | 65% | 5 011 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30 699.90 |  | 268 638 |  |
| 56. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.243 | 14 953.22 | 3 633.63 | 73 400.04 | 17 836 | 4.909 |
|  |  | Объем: 486*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 1.19799 | 11.972 | 14.34 | 203.871 | 244 | 17.029 |
| 56. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.96714 | 102.57 | 99.20 | 835.60 | 808 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 10.86 | 191.22 | 185 | 17.028 |
| 56. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.23085 | 139.36 | 32.17 | 1 430.52 | 330 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.48 | 256.87 | 59 | 17.034 |
| 56. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 24.786 | 141.30 | 3 502.26 | 673.68 | 16 698 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 20.36 | 121% | 295 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 11.62 | 65% | 159 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 665.61 |  | 18 290 |  |
| 57. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -24.786 | 141.30 | -3 502.26 | 673.68 | -16 698 | 4.768 |
|  |  | Объем: (0.243)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 24.786 | 280.61 | 6 955.20 | 2 121.17 | 52 575 | 7.559 |
|  |  | Объем: (0.243)*(102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 48.6 | 144.07 | 7 001.57 | 2 196.06 | 106 728 | 15.243 |
| 59. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 573.48 | 10.360 | 5 941.25 | 176.300 | 101 105 | 17.017 |
| 59. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 2.916 | 12.085 | 35.24 | 205.490 | 599 | 17.004 |
| 59. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.458 | 102.57 | 149.55 | 835.60 | 1 218 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 16.37 | 191.22 | 279 | 17.028 |
| 59. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 1.458 | 133.41 | 194.51 | 763.85 | 1 114 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 18.87 | 219.76 | 320 | 16.983 |
| 59. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 27.702 | 10.08 | 279.24 | 13.73 | 380 | 1.362 |
| 59. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.458 | 101.31 | 147.71 | 999.00 | 1 457 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 18.87 | 219.76 | 320 | 16.983 |
| 59. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 2.43 | 104.66 | 254.32 | 516.66 | 1 255 | 4.937 |
| 59. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 9.72 | 3.60 | 34.99 | 20.52 | 199 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 8 486.62 | 121% | 123 062 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 4 840.96 | 65% | 66 108 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 329.14 |  | 295 897 |  |
| 60. | С4. Цена поставщ | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м3 |  | 495.72 | 82.62 | 40 956.39 | 480.02 | 237 956 | 5.81 |
|  |  | Объем: 486*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бортовые камни |
| 61. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.0117 | 4 846.79 | 56.71 | 49 459.80 | 579 | 10.21 |
|  |  | Объем: 130*0.3*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.176436 | 8.280 | 1.46 | 140.760 | 25 | 17 |
| 61. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.510354 | 15.080 | 7.70 | 256.870 | 131 | 17.034 |
| 61. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.389376 | 112.40 | 43.77 | 1 144.08 | 445 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5.87 | 256.87 | 100 | 17.034 |
| 61. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.120978 | 93.88 | 11.36 | 890.86 | 108 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.82 | 256.87 | 31 | 17.034 |
| 61. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.000468 | 263.51 | 0.12 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 8.70 | 81% | 126 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 3.94 | 34% | 53 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 69.35 |  | 758 |  |
| 62. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 18.72 | 16.40 | 307.01 | 145.95 | 2 732 | 8.899 |
|  |  | Объем: 11.7*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.0117 | 344.93 | 4.04 | 3 421.73 | 40 | 9.901 |
| 63. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.034983 | 8.280 | 0.29 | 140.760 | 5 | 17 |
| 63. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.038142 | 15.080 | 0.58 | 256.870 | 10 | 17.034 |
| 63. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.038142 | 93.88 | 3.58 | 890.86 | 34 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.58 | 256.87 | 10 | 17.034 |
| 63. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.000819 | 126.43 | 0.10 | 1 018.85 | 1 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.01 | 219.76 |  | 16.983 |
| 63. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.000234 | 263.51 | 0.06 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 0.83 | 81% | 12 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.37 | 34% | 5 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5.24 |  | 57 |  |
| 64. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.078 | 2 520.14 | 196.57 | 17 348.53 | 1 353 | 6.883 |
|  |  | Объем: 130*0.3*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.22616 | 8.510 | 10.43 | 144.650 | 177 | 16.998 |
| 64. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.08264 | 14.301 | 15.48 | 243.333 | 263 | 17.015 |
| 64. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.33462 | 102.57 | 34.32 | 835.60 | 280 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 3.76 | 191.22 | 64 | 17.028 |
| 64. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.13806 | 139.36 | 19.24 | 1 430.52 | 197 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.08 | 256.87 | 35 | 17.034 |
| 64. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.55224 | 223.58 | 123.47 | 1 170.91 | 647 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 8.90 | 273.99 | 151 | 17.007 |
| 64. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.05772 | 133.41 | 7.70 | 763.85 | 44 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.75 | 219.76 | 13 | 16.983 |
| 64. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.39 | 3.60 | 1.40 | 20.52 | 8 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 36.79 | 121% | 532 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 20.99 | 65% | 286 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 254.35 |  | 2 171 |  |
| 65. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 8.58 | 104.66 | 897.98 | 516.66 | 4 433 | 4.937 |
|  |  | Объем: 7.8*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 1.3 | 5 013.40 | 6 517.42 | 32 447.66 | 42 182 | 6.472 |
| 66. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 98.904 | 8.970 | 887.17 | 152.560 | 15 089 | 17.008 |
| 66. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.884 | 15.080 | 13.33 | 256.870 | 227 | 17.034 |
| 66. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.884 | 113.70 | 100.51 | 810.77 | 717 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 13.33 | 256.87 | 227 | 17.034 |
| 66. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.052 | 101.31 | 5.27 | 999.00 | 52 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.67 | 219.76 | 11 | 16.983 |
| 66. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.0013 | 10 705.00 | 13.92 | 54 434.60 | 71 | 5.085 |
| 66. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.221 | 960.26 | 212.22 | 3 126.47 | 691 | 3.256 |
| 66. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 7.67 | 685.00 | 5 253.95 | 3 302.36 | 25 329 | 4.821 |
| 66. 8. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.078 | 569.06 | 44.39 | 2 995.86 | 234 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 278.71 | 121% | 18 532 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 729.41 | 65% | 9 955 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 525.54 |  | 70 670 |  |
| 67. | С403-8021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 130 | 76.13 | 9 896.90 | 342.67 | 44 547 | 4.501 |
| 68. | Е47-01-046-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 1.5 | 2 168.55 | 3 252.83 | 14 380.30 | 21 570 | 6.631 |
| 68. 1. | З1-100-22 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 40 | 60 | 8.430 | 505.80 | 143.350 | 8 601 | 17.005 |
| 68. 2. | С407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 22.5 | 122.09 | 2 747.03 | 576.42 | 12 969 | 4.721 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 581.67 | 98% | 8 429 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 389.47 | 61% | 5 247 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 223.97 |  | 35 246 |  |
|  | Резиновое покрытие типа "ГОМБИТ" |
| 69. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.408 | 2 520.14 | 1 028.22 | 17 348.53 | 7 078 | 6.884 |
|  |  | Объем: 204*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 6.41376 | 8.510 | 54.58 | 144.650 | 928 | 16.998 |
| 69. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 5.66304 | 14.301 | 80.99 | 243.333 | 1 378 | 17.015 |
| 69. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 1.75032 | 102.57 | 179.53 | 835.60 | 1 463 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 19.66 | 191.22 | 335 | 17.028 |
| 69. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.72216 | 139.36 | 100.64 | 1 430.52 | 1 033 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 10.89 | 256.87 | 186 | 17.034 |
| 69. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 2.88864 | 223.58 | 645.84 | 1 170.91 | 3 382 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 46.54 | 273.99 | 791 | 17.007 |
| 69. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.30192 | 133.41 | 40.28 | 763.85 | 231 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 3.91 | 219.76 | 66 | 16.983 |
| 69. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 2.04 | 3.60 | 7.34 | 20.52 | 42 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 192.51 | 121% | 2 790 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 109.81 | 65% | 1 499 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 330.54 |  | 11 367 |  |
| 70. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 44.88 | 104.66 | 4 697.14 | 516.66 | 23 188 | 4.937 |
|  |  | Объем: 40.8*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Е11-01-002-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 подстилающего слоя |  | 20.4 | 725.26 | 14 795.27 | 3 827.43 | 78 080 | 5.277 |
|  |  | Объем: 204*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. 1. | З1-100-28 | Рабочий среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 3.66 | 74.664 | 8.900 | 664.51 | 151.270 | 11 294 | 16.997 |
| 71. 2. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.48 | 9.792 | 0.62 | 6.07 | 2.92 | 29 | 4.71 |
| 71. 3. | С101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.0408 | 8 095.10 | 330.28 | 23 453.30 | 957 | 2.897 |
| 71. 4. | С102-0138 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.0204 | 747.34 | 15.25 | 3 626.06 | 74 | 4.852 |
| 71. 5. | С401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 1.02 | 20.808 | 660.97 | 13 753.46 | 3 151.63 | 65 579 | 4.768 |
| 71. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 7.14 | 3.60 | 25.70 | 20.52 | 147 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 123% | 817.35 | 105% | 11 859 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 425.29 | 51% | 5 760 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 037.90 |  | 95 699 |  |
| 72. | Е06-01-015-10 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т |  | 0.1632 | 6 050.46 | 987.44 | 37 496.19 | 6 119 | 6.197 |
|  |  | Объем: 204*0.8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. 1. | З1-100-33 | Рабочий среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 12.64 | 2.062848 | 9.400 | 19.39 | 159.830 | 330 | 17.003 |
| 72. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.026112 | 15.080 | 0.39 | 256.870 | 7 | 17.034 |
| 72. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.16 | 0.026112 | 113.70 | 2.97 | 810.77 | 21 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.39 | 256.87 | 7 | 17.034 |
| 72. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.035904 | 101.31 | 3.64 | 999.00 | 36 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.46 | 219.76 | 8 | 16.983 |
| 72. 5. | С101-0816 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.028 | 0.0045696 | 9 906.00 | 45.27 | 49 384.46 | 226 | 4.985 |
| 72. 6. | С204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т | 1 | 0.1632 | 5 613.80 | 916.17 | 33 743.67 | 5 507 | 6.011 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 20.77 | 89% | 300 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 10.88 | 44% | 148 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 019.09 |  | 6 567 |  |
| 73. | С204-0100 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т |  | -0.1632 | 5 613.80 | -916.17 | 33 743.67 | -5 507 | 6.011 |
|  |  | Объем: (0.1632)*(-1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | С204-0096 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм | т |  | 0.1632 | 8 902.52 | 1 452.89 | 62 801.67 | 10 249 | 7.054 |
|  |  | Объем: (0.1632)*(1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Е11-01-024-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8 | 100 м2 покрытия |  | 2.04 | 63 832.98 | 130 219.28 | 298 431.64 | 608 801 | 4.675 |
| 75. 1. | З1-100-56 | Рабочий среднего разряда 5,6 | чел.-ч | 109.39 | 223.1556 | 12.930 | 2 885.40 | 219.890 | 49 070 | 17.006 |
| 75. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27.02 | 55.1208 | 11.318 | 623.88 | 192.726 | 10 623 | 17.028 |
| 75. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.62 | 1.2648 | 32.61 | 41.25 | 300.82 | 380 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 19.07 | 256.87 | 325 | 17.034 |
| 75. 4. | Х11-0901 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 26.4 | 53.856 | 15.46 | 832.61 | 213.92 | 11 521 | 13.837 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 604.80 | 191.22 | 10 298 | 17.028 |
| 75. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.87 | 1.7748 | 101.31 | 179.80 | 999.00 | 1 773 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 22.97 | 219.76 | 390 | 16.983 |
| 75. 6. | С101-0009 | Асбест хризотиловый марки: К-6-30 | т | 0.087 | 0.17748 | 3 786.40 | 672.01 | 33 151.43 | 5 884 | 8.755 |
| 75. 7. | С101-2352 | Спирт фуриловый, сорт I | т | 0.052 | 0.10608 | 74 741.00 | 7 928.53 | 193 271.44 | 20 502 | 2.586 |
| 75. 8. | С113-0003 | Ацетон технический, сорт I | т | 0.019 | 0.03876 | 23 630.00 | 915.90 | 87 804.32 | 3 403 | 3.716 |
| 75. 9. | С113-0152 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 0.116 | 0.23664 | 56 621.00 | 13 398.79 | 371 099.89 | 87 817 | 6.554 |
| 75. 10. | С113-0163 | Смола эпоксидная марки: ЭД-20 | т | 0.062 | 0.12648 | 51 191.00 | 6 474.64 | 292 920.13 | 37 049 | 5.722 |
| 75. 11. | С113-0308 | Порошок кварцевый | т | 0.683 | 1.39332 | 2 480.32 | 3 455.88 | 12 178.64 | 16 969 | 4.91 |
| 75. 12. | С113-0312 | Графит измельченный | т | 0.683 | 1.39332 | 8 329.50 | 11 605.66 | 90 536.44 | 126 146 | 10.869 |
| 75. 13. | С113-0313 | Смола ФАЭД-8Ф | т | 0.522 | 1.06488 | 76 560.00 | 81 527.21 | 231 047.60 | 246 038 | 3.018 |
| 75. 14. | С506-0855 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0.002 | 0.00408 | 73 920.00 | 301.59 | 551 144.78 | 2 249 | 7.456 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 123% | 4 316.41 | 105% | 62 678 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 2 245.94 | 51% | 30 443 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 136 781.63 |  | 701 922 |  |
| 76. | С101-0009 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Асбест хризотиловый марки: К-6-30 | т |  | -0.1775 | 3 786.40 | -672.09 | 33 151.43 | -5 884 | 8.755 |
|  |  | Объем: (2.04)*(-0.087) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | С101-2352 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Спирт фуриловый, сорт I | т |  | -0.1061 | 74 741.00 | -7 930.02 | 193 271.44 | -20 506 | 2.586 |
|  |  | Объем: (2.04)*(-0.052) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | С113-0003 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Ацетон технический, сорт I | т |  | -0.0388 | 23 630.00 | -916.84 | 87 804.32 | -3 407 | 3.716 |
|  |  | Объем: (2.04)*(-0.019) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | С113-0152 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т |  | -0.2366 | 56 621.00 | -13 396.53 | 371 099.89 | -87 802 | 6.554 |
|  |  | Объем: (2.04)*(-0.116) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | С113-0163 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смола эпоксидная марки: ЭД-20 | т |  | -0.1265 | 51 191.00 | -6 475.66 | 292 920.13 | -37 054 | 5.722 |
|  |  | Объем: (2.04)*(-0.062) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | С113-0308 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Порошок кварцевый | т |  | -1.3933 | 2 480.32 | -3 455.83 | 12 178.64 | -16 968 | 4.91 |
|  |  | Объем: (2.04)*(-0.683) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | С113-0312 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Графит измельченный | т |  | -1.3933 | 8 329.50 | -11 605.49 | 90 536.44 | -126 144 | 10.869 |
|  |  | Объем: (2.04)*(-0.683) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | С113-0313 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смола ФАЭД-8Ф | т |  | -1.0649 | 76 560.00 | -81 528.74 | 231 047.60 | -246 043 | 3.018 |
|  |  | Объем: (2.04)*(-0.522) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | С506-0855 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т |  | -0.0041 | 73 920.00 | -303.07 | 551 144.78 | -2 260 | 7.457 |
|  |  | Объем: (2.04)*(-0.002) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | С5. Цена поставщ | Резиновое покрытие типа "Гомбит" т.10мм | м2 |  | 204 | 223.75 | 45 645.00 | 1 299.99 | 265 198 | 5.81 |
|  | Установка ограждения Н=3000м. Lпанели=2000м. с одной калиткой. |
| 86. | Е09-08-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 столбов |  | 0.32 | 8 651.11 | 2 768.36 | 49 110.28 | 15 715 | 5.677 |
| 86. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 35.64 | 11.4048 | 9.050 | 103.21 | 154.380 | 1 761 | 17.059 |
| 86. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 21.67 | 6.9344 | 14.001 | 97.09 | 238.152 | 1 651 | 17.01 |
| 86. 3. | Х11-0054 | Автобетоносмесители: 5 м3 | маш.-ч | 10.74 | 3.4368 | 185.34 | 636.98 | 949.18 | 3 262 | 5.121 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 51.83 | 256.87 | 883 | 17.034 |
| 86. 4. | Х16-0402 | Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 10.93 | 3.4976 | 155.44 | 543.67 | 956.83 | 3 347 | 6.156 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 45.26 | 219.76 | 769 | 16.983 |
| 86. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.81 | 0.2592 | 101.31 | 26.26 | 999.00 | 259 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 3.35 | 219.76 | 57 | 16.983 |
| 86. 6. | С201-0832 | Бруски деревянные: 50*50 мм | м | 55.9 | 17.888 | 3.83 | 68.51 | 21.64 | 387 | 5.65 |
| 86. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 6.34 | 2.0288 | 685.00 | 1 389.73 | 3 302.36 | 6 700 | 4.821 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 180.27 | 77% | 2 627 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 144.22 | 58% | 1 979 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 092.85 |  | 20 321 |  |
| 87. | Е09-08-002-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м | 10 панелей |  | 3 | 108.32 | 324.96 | 1 589.20 | 4 768 | 14.673 |
| 87. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 7.69 | 23.07 | 9.050 | 208.78 | 154.380 | 3 562 | 17.059 |
| 87. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.75 | 2.25 | 12.940 | 29.12 | 219.760 | 494 | 16.983 |
| 87. 3. | Х04-0101 | Электростанции передвижные: 2 кВт | маш.-ч | 0.75 | 2.25 | 24.80 | 55.80 | 276.85 | 623 | 11.163 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 29.12 | 219.76 | 494 | 16.983 |
| 87. 4. | Х35-0155 | Гайковерт: электрический | маш.-ч | 0.75 | 2.25 | 1.17 | 2.63 | 6.10 | 14 | 5.214 |
| 87. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.57 | 101.31 | 57.75 | 999.00 | 569 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 7.38 | 219.76 | 125 | 16.983 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 214.11 | 77% | 3 123 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 171.29 | 58% | 2 352 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 710.36 |  | 10 244 |  |
| 88. | Е09-08-002-07 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей | 10 калиток |  | 0.1 | 49.38 | 4.94 | 710.10 | 71 | 14.372 |
| 88. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 3.31 | 0.331 | 9.050 | 3.00 | 154.380 | 51 | 17.059 |
| 88. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.28 | 0.028 | 12.940 | 0.36 | 219.760 | 6 | 16.983 |
| 88. 3. | Х04-0101 | Электростанции передвижные: 2 кВт | маш.-ч | 0.28 | 0.028 | 24.80 | 0.69 | 276.85 | 8 | 11.163 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.36 | 219.76 | 6 | 16.983 |
| 88. 4. | Х35-0155 | Гайковерт: электрический | маш.-ч | 0.28 | 0.028 | 1.17 | 0.03 | 6.10 |  | 5.214 |
| 88. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.012 | 101.31 | 1.22 | 999.00 | 12 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.16 | 219.76 | 3 | 16.983 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 3.02 | 77% | 44 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 2.42 | 58% | 33 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10.38 |  | 148 |  |
| 89. | С6. Цена поставщ | Ограждение сварное Н=3000м. | м.п. |  | 60 | 1 092.94 | 65 576.40 | 6 349.98 | 380 999 | 5.81 |
| 90. | Е09-03-029-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Монтаж металического оборудования элементов благоустройства. (оборудовоние детских, спорртивных площадок) | 1 т конструкций |  | 0.154 | 1 237.01 | 190.50 | 11 645.94 | 1 793 | 9.412 |
| 90. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 4.98498 | 9.980 | 49.75 | 169.690 | 846 | 17.003 |
| 90. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.64 | 0.86856 | 15.106 | 13.12 | 257.313 | 223 | 17.033 |
| 90. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.01078 | 134.97 | 1.45 | 2 085.69 | 22 | 15.453 |
|  |  |  | (1) |  |  | 17.21 | 0.19 | 292.54 | 3 | 16.998 |
| 90. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.01848 | 113.70 | 2.10 | 810.77 | 15 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.28 | 256.87 | 5 | 17.034 |
| 90. 5. | Х02-1243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 0.8393 | 109.83 | 92.18 | 770.83 | 647 | 7.018 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 12.66 | 256.87 | 216 | 17.034 |
| 90. 6. | Х03-0203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 0.14784 | 1.86 | 0.27 | 6.99 | 1 | 3.758 |
| 90. 7. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 0.25872 | 1.52 | 0.39 | 3.21 | 1 | 2.112 |
| 90. 8. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 1.48148 | 14.19 | 21.02 | 96.41 | 143 | 6.794 |
| 90. 9. | Х04-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.39 | 0.06006 | 7.34 | 0.44 | 42.71 | 3 | 5.819 |
| 90. 10. | Х33-0301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.-ч | 0.29 | 0.04466 | 5.85 | 0.26 | 8.46 |  | 1.446 |
| 90. 11. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.02926 | 101.31 | 2.96 | 999.00 | 29 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.38 | 219.76 | 6 | 16.983 |
| 90. 12. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.0000154 | 42 199.00 | 0.65 | 204 231.36 | 3 | 4.84 |
| 90. 13. | С101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.37 | 0.21098 | 13.15 | 2.77 | 51.59 | 11 | 3.923 |
| 90. 14. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.00000462 | 5 233.80 | 0.02 | 51 322.60 |  | 9.806 |
| 90. 15. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.00194 | 0.00029876 | 5 919.30 | 1.77 | 38 886.83 | 12 | 6.569 |
| 90. 16. | С101-1515 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.004 | 0.000616 | 13 134.00 | 8.09 | 48 876.68 | 30 | 3.721 |
| 90. 17. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.00000154 | 10 705.00 | 0.02 | 54 434.60 |  | 5.085 |
| 90. 18. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.41 | 0.06314 | 8.54 | 0.54 | 47.09 | 3 | 5.514 |
| 90. 19. | С101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.0000924 | 14 737.00 | 1.36 | 79 545.15 | 7 | 5.398 |
| 90. 20. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.00015862 | 2 214.00 | 0.35 | 9 095.06 | 1 | 4.108 |
| 90. 21. | С113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.00004774 | 20 496.00 | 0.98 | 72 156.04 | 3 | 3.52 |
| 90. 22. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.001 | 0.000154 | 18 473.00 | 2.84 | 92 065.62 | 14 | 4.984 |
| 90. 23. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.0028798 | 89.00 | 0.26 | 283.65 | 1 | 3.187 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 56.58 | 77% | 823 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 45.27 | 58% | 620 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 292.35 |  | 3 236 |  |
| 91. | Е06-01-001-13 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство фундаментов-столбов бетонных (оборудовоние детских, спорртивных площадок) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0.0067 | 78 519.04 | 526.08 | 461 141.02 | 3 090 | 5.874 |
| 91. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 598.26 | 4.008342 | 9.050 | 36.28 | 154.380 | 619 | 17.059 |
| 91. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18.62 | 0.124754 | 15.024 | 1.87 | 255.918 | 32 | 17.034 |
| 91. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 17.61 | 0.117987 | 97.19 | 11.47 | 1 104.78 | 130 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.78 | 256.87 | 30 | 17.034 |
| 91. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.74 | 0.004958 | 113.70 | 0.56 | 810.77 | 4 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.07 | 256.87 | 1 | 17.034 |
| 91. 5. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.001809 | 102.57 | 0.19 | 835.60 | 2 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.02 | 191.22 |  | 17.028 |
| 91. 6. | Х11-1100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 29.16 | 0.195372 | 2.21 | 0.43 | 10.22 | 2 | 4.624 |
| 91. 7. | Х33-1532 | Пила: цепная электрическая | маш.-ч | 0.86 | 0.005762 | 3.42 | 0.02 | 13.62 |  | 3.982 |
| 91. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.08 | 0.007236 | 101.31 | 0.73 | 999.00 | 7 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.09 | 219.76 | 2 | 16.983 |
| 91. 9. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0762 | 0.00051054 | 5 233.80 | 2.67 | 51 322.60 | 26 | 9.806 |
| 91. 10. | С101-1668 | Рогожа | м2 | 75 | 0.5025 | 34.52 | 17.35 | 146.02 | 73 | 4.23 |
| 91. 11. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.03 | 0.000201 | 10 705.00 | 2.15 | 54 434.60 | 11 | 5.085 |
| 91. 12. | С102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.7 | 0.00469 | 1 373.00 | 6.44 | 6 009.15 | 28 | 4.377 |
| 91. 13. | С203-0511 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 65.1 | 0.43617 | 33.38 | 14.56 | 226.78 | 99 | 6.794 |
| 91. 14. | С401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 | 102 | 0.6834 | 632.95 | 432.56 | 3 046.19 | 2 082 | 4.813 |
| 91. 15. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.082 | 0.0005494 | 1 208.60 | 0.66 | 11 305.46 | 6 | 9.354 |
| 91. 16. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.424 | 0.0028408 | 3.60 | 0.01 | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 40.06 | 89% | 579 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 20.98 | 44% | 286 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 587.12 |  | 3 956 |  |
| 92. | С7. Цена поставщ | Гимнастический городок | шт. |  | 1 | 19 667.81 | 19 667.81 | 114 269.98 | 114 270 | 5.81 |
| 93. | С8. Цена поставщ | Качели на МС2 , без подвески | шт. |  | 1 | 3 881.24 | 3 881.24 | 22 550.00 | 22 550 | 5.81 |
| 94. | С9. Цена постав | Сиденье для качелей резиновое | шт. |  | 1 | 1 079.17 | 1 079.17 | 6 269.98 | 6 270 | 5.81 |
| 95. | С10. Цена постав | Сиденье для качелей резиновое (до 5 лет.) | шт. |  | 1 | 1 834.77 | 1 834.77 | 10 660.01 | 10 660 | 5.81 |
| 96. | С11.Цена поставщ | Карусель | шт. |  | 1 | 5 332.19 | 5 332.19 | 30 980.02 | 30 980 | 5.81 |
|  | Устойство дождеприемного колодца |
| 97. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.0143 | 4 846.79 | 69.31 | 49 459.80 | 707 | 10.201 |
|  |  | Объем: 10.4+3.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.215644 | 8.280 | 1.79 | 140.760 | 30 | 17 |
| 97. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.623766 | 15.080 | 9.41 | 256.870 | 160 | 17.034 |
| 97. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.475904 | 112.40 | 53.49 | 1 144.08 | 544 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 7.18 | 256.87 | 122 | 17.034 |
| 97. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.147862 | 93.88 | 13.88 | 890.86 | 132 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.23 | 256.87 | 38 | 17.034 |
| 97. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.000572 | 263.51 | 0.15 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 10.64 | 81% | 154 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 4.82 | 34% | 65 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 84.77 |  | 926 |  |
| 98. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 22.88 | 16.40 | 375.23 | 145.95 | 3 339 | 8.899 |
|  |  | Объем: 14.3*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.0143 | 344.93 | 4.93 | 3 421.73 | 49 | 9.939 |
| 99. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.042757 | 8.280 | 0.35 | 140.760 | 6 | 17 |
| 99. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.046618 | 15.080 | 0.70 | 256.870 | 12 | 17.034 |
| 99. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.046618 | 93.88 | 4.38 | 890.86 | 42 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.70 | 256.87 | 12 | 17.034 |
| 99. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.001001 | 126.43 | 0.13 | 1 018.85 | 1 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.01 | 219.76 |  | 16.983 |
| 99. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.000286 | 263.51 | 0.08 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1.00 | 81% | 15 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.45 | 34% | 6 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6.38 |  | 70 |  |
| 100. | Е01-02-068-01; (Приказ № 703/пр от 12.11.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя России от 24.01.2017 г. № 41/пр); Расценка взята из НБ типа ГЭСН 2001.) | Водоотлив: из траншей | 100 м3 мокрого грунта |  | 0.143 | 1 637.84 | 234.21 | 21 144.48 | 3 024 | 12.911 |
| 100. 1. | З1-100-20; | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 98.19 | 14.04117 | 7.800 | 109.52 | 140.760 | 1 976 | 18.046 |
| 100. 2. | Х31-0102; | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.-ч | 294.58 | 42.12494 | 2.96 | 124.69 | 24.86 | 1 047 | 8.399 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 87.62 | 68% | 1 344 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 41.62 | 31% | 613 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 363.44 |  | 4 980 |  |
| 101. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания |  | 0.06 | 1 275.59 | 76.54 | 7 478.89 | 449 | 5.866 |
|  |  | Объем: (3.75+2.25)*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 0.612 | 8.670 | 5.31 | 147.370 | 90 | 16.998 |
| 101. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.021 | 11.230 | 0.24 | 191.220 | 4 | 17.028 |
| 101. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.021 | 102.57 | 2.15 | 835.60 | 18 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.24 | 191.22 | 4 | 17.028 |
| 101. 4. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 11 | 0.66 | 104.66 | 69.08 | 516.66 | 341 | 4.937 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 7.22 | 111% | 104 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 4.22 | 61% | 57 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 87.97 |  | 611 |  |
| 102. | Е23-01-030-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм | 100 м трубопроводов |  | 0.15 | 4 720.75 | 708.11 | 33 246.27 | 4 987 | 7.043 |
| 102. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 34.53 | 5.1795 | 9.980 | 51.69 | 169.690 | 879 | 17.003 |
| 102. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14.01 | 2.1015 | 16.090 | 33.81 | 273.642 | 575 | 17.007 |
| 102. 3. | Х02-1140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т | маш.-ч | 0.09 | 0.0135 | 99.46 | 1.34 | 642.01 | 9 | 6.455 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.17 | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 102. 4. | Х15-0751 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью: 12,5 т | маш.-ч | 13.92 | 2.088 | 260.34 | 543.59 | 1 752.75 | 3 660 | 6.733 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 33.64 | 273.99 | 572 | 17.007 |
| 102. 5. | Х39-2207 | Сварочный агрегат: "OMICRON" | маш.-ч | 9.72 | 1.458 | 74.38 | 108.45 | 285.73 | 417 | 3.841 |
| 102. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.0135 | 101.31 | 1.37 | 999.00 | 13 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.17 | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 102. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.1 | 0.465 | 3.60 | 1.67 | 20.52 | 10 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 111.15 | 111% | 1 614 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 64.98 | 61% | 887 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 884.24 |  | 7 488 |  |
| 103. | С103-1331 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм | м |  | 15.15 | 99.74 | 1 511.06 | 632.54 | 9 583 | 6.342 |
|  |  | Объем: 15*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. | Е23-04-008-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | 1 врезка |  | 1 | 272.74 | 272.74 | 3 241.81 | 3 242 | 11.887 |
| 104. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 17.01 | 17.01 | 9.630 | 163.81 | 163.850 | 2 787 | 17.015 |
| 104. 2. | С101-0311 | Каболка | т | 0.001 | 0.001 | 43 816.00 | 43.82 | 137 492.94 | 137 | 3.138 |
| 104. 3. | С101-1315 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300 | т | 0.001 | 0.001 | 658.11 | 0.66 | 6 047.99 | 6 | 9.19 |
| 104. 4. | С401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.065 | 0.065 | 660.97 | 42.96 | 3 151.63 | 205 | 4.768 |
| 104. 5. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.001 | 0.001 | 569.06 | 0.57 | 2 995.86 | 3 | 5.265 |
| 104. 6. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.2 | 0.2 | 104.66 | 20.93 | 516.66 | 103 | 4.937 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 212.95 | 111% | 3 094 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 124.50 | 61% | 1 700 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 610.19 |  | 8 036 |  |
| 105. | Е23-03-007-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций |  | 0.045 | 25 012.57 | 1 125.57 | 175 879.77 | 7 915 | 7.032 |
| 105. 1. | З1-100-31 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 171.13 | 7.70085 | 9.160 | 70.54 | 155.940 | 1 201 | 17.024 |
| 105. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26.6 | 1.197 | 15.080 | 18.05 | 256.870 | 307 | 17.034 |
| 105. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 26.6 | 1.197 | 113.70 | 136.10 | 810.77 | 970 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 18.05 | 256.87 | 307 | 17.034 |
| 105. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.38 | 0.0171 | 35.39 | 0.61 | 101.14 | 2 | 2.858 |
| 105. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.82 | 0.0369 | 101.31 | 3.74 | 999.00 | 37 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.48 | 219.76 | 8 | 16.983 |
| 105. 6. | С101-0079 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | т | 0.05 | 0.00225 | 2 391.70 | 5.38 | 17 963.39 | 40 | 7.511 |
| 105. 7. | С101-0311 | Каболка | т | 0.02 | 0.0009 | 43 816.00 | 39.43 | 137 492.94 | 124 | 3.138 |
| 105. 8. | С101-1300 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.009 | 0.000405 | 4 680.00 | 1.90 | 33 391.91 | 14 | 7.135 |
| 105. 9. | С101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0071 | 0.0003195 | 987.52 | 0.32 | 6 638.00 | 2 | 6.722 |
| 105. 10. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 0.000009 | 10 705.00 | 0.10 | 54 434.60 |  | 5.085 |
| 105. 11. | С102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.016 | 0.00072 | 1 507.80 | 1.09 | 5 982.82 | 4 | 3.968 |
| 105. 12. | С401-0001 | Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50) | м3 | 1.41 | 0.06345 | 592.90 | 37.62 | 2 889.07 | 183 | 4.873 |
| 105. 13. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0.9 | 0.0405 | 685.00 | 27.74 | 3 302.36 | 134 | 4.821 |
| 105. 14. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.4 | 0.018 | 569.06 | 10.24 | 2 995.86 | 54 | 5.265 |
| 105. 15. | С402-0064 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.045 | 0.002025 | 4 284.77 | 8.68 | 17 505.91 | 35 | 4.086 |
| 105. 16. | С403-0119 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м | 19.4 | 0.873 | 547.15 | 477.66 | 3 003.58 | 2 622 | 5.49 |
| 105. 17. | С403-3120 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 2.76 | 0.1242 | 1 876.90 | 233.11 | 17 020.17 | 2 114 | 9.068 |
| 105. 18. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.00025 | 0.00001125 | 1 208.60 | 0.01 | 11 305.46 |  | 9.354 |
| 105. 19. | С410-0021 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I | т | 0.24 | 0.0108 | 609.46 | 6.58 | 4 883.09 | 53 | 8.012 |
| 105. 20. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.0007 | 0.0000315 | 3.60 |  | 20.52 |  | 5.7 |
| 105. 21. | С509-3906 | Скобы: ходовые | шт. | 38.8 | 1.746 | 37.07 | 64.72 | 185.97 | 325 | 5.017 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 115.17 | 111% | 1 674 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 67.33 | 61% | 920 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 308.07 |  | 10 509 |  |
| 106. | С403-0119 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м |  | -0.873 | 547.15 | -477.66 | 3 003.58 | -2 622 | 5.489 |
|  |  | Объем: (0.045)*(-19.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. | С403-3120 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -0.1242 | 1 876.90 | -233.11 | 17 020.17 | -2 114 | 9.069 |
|  |  | Объем: (0.045)*(-2.76) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. | С403-8241 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. |  | 1 | 345.39 | 345.39 | 2 374.46 | 2 374 | 6.873 |
| 109. | С403-8272 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 1 | 361.29 | 361.29 | 2 601.60 | 2 602 | 7.202 |
| 110. | С403-8270 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 1 | 132.49 | 132.49 | 789.54 | 790 | 5.963 |
| 111. | С403-8227 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. |  | 1 | 264.06 | 264.06 | 2 070.08 | 2 070 | 7.839 |
| 112. | С101-2537 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца. | шт. |  | 1 | 841.48 | 841.48 | 4 947.22 | 4 947 | 5.879 |
| 113. | Е01-02-061-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта |  | 0.1187 | 704.46 | 83.62 | 11 963.43 | 1 420 | 16.982 |
|  |  | Объем: ((1.65*1.43)-0.45)+((15*0.65*1.07)-0.47) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. 1. | З1-100-15 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 10.50495 | 7.960 | 83.62 | 135.180 | 1 420 | 16.982 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 66.90 | 68% | 966 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 31.78 | 31% | 440 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 182.29 |  | 2 826 |  |
| 114. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 11.872 | 104.66 | 1 242.52 | 516.66 | 6 134 | 4.937 |
|  |  | Объем: ((1.65*1.43)-0.45)+((15*0.65*1.07)-0.47) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115. | Е47-01-118-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Обрезка крон кустарников под естественный вид с диаметром куста: более 1,0 м | 100 кустов |  | 0.15 | 127.35 | 19.10 | 2 161.62 | 324 | 16.963 |
| 115. 1. | З1-100-50 | Рабочий среднего разряда 5,0 | чел.-ч | 10.82 | 1.623 | 11.770 | 19.10 | 199.780 | 324 | 16.974 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 21.97 | 98% | 318 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 14.71 | 61% | 198 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 55.77 |  | 839 |  |
| 116. | Е47-01-107-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Формовочная обрезка деревьев высотой: до 5 м (бузина) | 1 дерево |  | 2 | 19.47 | 38.94 | 331.58 | 663 | 17.026 |
| 116. 1. | З1-100-60 | Рабочий среднего разряда 6,0 | чел.-ч | 1.42 | 2.84 | 13.710 | 38.94 | 233.510 | 663 | 17.032 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 44.78 | 98% | 650 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 29.98 | 61% | 404 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 113.70 |  | 1 717 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 305 419.96 |  | 1 986 099 | 6.503 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 294 836.84 |  | 1 902 702 | 6.453 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 222 250.56 |  | 1 278 033 | 5.75 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 50, 52, 61, 63, 97, 99; %=121 - по стр. 53, 55, 56, 59, 64, 66, 69; %=98 - по стр. 68, 115, 116; %=105 - по стр. 71, 75; %=89 - по стр. 72, 91; %=68 - по стр. 100, 113; %=111 - по стр. 101, 102, 104, 105) |  |  |  |  | 17 740.82 |  | 257 398 | 14.509 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 50, 52, 61, 63, 97, 99; %=65 - по стр. 53, 55, 56, 59, 64, 66, 69; %=61 - по стр. 68, 101, 102, 104, 105, 115, 116; %=51 - по стр. 71, 75; %=44 - по стр. 72, 91; %=31 - по стр. 100, 113) |  |  |  |  | 9 894.49 |  | 134 785 | 13.622 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 322 472.15 |  | 2 294 885 | 7.117 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 288.76 |  | 22 347 | 6.795 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 86-88, 90) |  |  |  |  | 453.99 |  | 6 617 | 14.575 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 86-88, 90) |  |  |  |  | 363.19 |  | 4 985 | 13.726 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 105.94 |  | 33 949 | 8.268 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 511.06 |  | 9 583 | 6.342 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 511.06 |  | 9 583 | 6.342 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 5 783.30 |  | 51 467 | 8.899 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 5 783.30 |  | 51 467 | 8.899 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 333 872.45 |  | 2 389 884 | 7.158 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 7 144.87 | 2.14 | 51 144 | 7.158 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 341 017.32 |  | 2 441 028 | 7.158 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 6 820.35 | 2 | 48 821 | 7.158 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 347 837.67 |  | 2 489 849 | 7.158 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 62 610.78 | 18 | 448 173 | 7.158 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 410 448.45 |  | 2 938 022 | 7.158 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 18 194.81 |  | 264 015 | 14.51 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 10 257.68 |  | 139 770 | 13.626 |
|  |  |  |  |  |  | 664 866.02 |  | 4 558 970 | 6.857 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 636 264.72 |  | 4 314 503 | 6.781 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 413 377.07 |  | 2 350 102 | 5.685 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 47; %=81 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28, 36, 38, 50, 52, 61, 63, 97, 99; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29-35, 39, 41, 43, 48, 53, 55, 56, 59, 64, 66, 69; %=98 - по стр. 68, 115, 116; %=105 - по стр. 71, 75; %=89 - по стр. 72, 91; %=68 - по стр. 100, 113; %=111 - по стр. 101, 102, 104, 105) |  |  |  |  | 54 917.99 |  | 795 796 | 14.491 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 47; %=34 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28, 36, 38, 50, 52, 61, 63, 97, 99; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29-35, 39, 41, 43, 48, 53, 55, 56, 59, 64, 66, 69; %=61 - по стр. 68, 101, 102, 104, 105, 115, 116; %=51 - по стр. 71, 75; %=44 - по стр. 72, 91; %=31 - по стр. 100, 113) |  |  |  |  | 31 090.97 |  | 424 017 | 13.638 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 722 273.68 |  | 5 534 316 | 7.662 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 288.76 |  | 22 347 | 6.795 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 86-88, 90) |  |  |  |  | 453.99 |  | 6 617 | 14.575 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 86-88, 90) |  |  |  |  | 363.19 |  | 4 985 | 13.726 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 105.94 |  | 33 949 | 8.268 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 511.06 |  | 9 583 | 6.342 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 511.06 |  | 9 583 | 6.342 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 23 801.48 |  | 212 537 | 8.93 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 23 801.48 |  | 212 537 | 8.93 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 751 692.16 |  | 5 790 385 | 7.703 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 16 086.21 | 2.14 | 123 914 | 7.703 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 767 778.37 |  | 5 914 299 | 7.703 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 15 355.57 | 2 | 118 286 | 7.703 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 783 133.94 |  | 6 032 585 | 7.703 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 140 964.11 | 18 | 1 085 865 | 7.703 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 924 098.05 |  | 7 118 450 | 7.703 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 55 371.98 |  | 802 413 | 14.491 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 31 454.16 |  | 429 002 | 13.639 |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ «КР МКД» Дятлова Т.А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам.начальника СО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |