«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	Исполнительный директор ООО «УКБР №5»

________________ / Русович С.Б. /	________________ / Варфоломеев А. В. /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
Дефектная ведомость	
	
на капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного дома № 2 по ул. Заводской	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2.5	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2.5	
3.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (желобов)	100 м труб и покрытий	0.25	
4.	Е53-1-1	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен (мансарда)	100 м2 стен	0.036	
5.	Е53-1-5	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	100 м2 стен	0.036	
6.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.1	
7.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	0.25	
8.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	0.036	
9.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	4.5	
10.	Е26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	0.36	
11.	С104-0097	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	7.2	
12.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	0.036	
13.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	4.5	
14.	Е10-01-012-01	Обшивка каркасных стен досками обшивки	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.036	
15.	Е10-01-008-08	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.036	
16.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	2.5	
17.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	51.75	
18.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.3034	
19.	Е12-01-007-02	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	2.5	
20.	Цена поставщика.	Волнистые безасбестовые листы "Этернит"	м2	320	
21.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.25	
22.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.16	
23.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.08	
24.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.04	
25.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.04	
26.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.12	
27.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.02	
28.	С404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.084	
29.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.02	
30.	С404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.132	
31.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.054	
32.	Е15-04-014-01	Окраска труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.054	
33.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (оголовник. труб) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.0191	
34.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	8.655	
35.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	8.655	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)