«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-29»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ /В.В. Черноиванов /	
		
«______»____________________ 2017 г.	«______»____________________ 2017 г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т №2-2	
	
На выполнение пусконаладочных работ по капитальному ремонту системы электроснабжения МКД по ул. Фрунзе, д.87-89 в г. Калининграде (объект культурного наследия)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	15	
2.	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0.86	
3.	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 измерение	1	

Составил:	Вед. Инженер ОК МКУ «КР МКД»	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. Начальника ОК МКУ «КР МКД»	
	(должность, подпись, Ф.И.О)