| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| и.о. директора МКУ ГО «Город Калининград» | Генеральный директор |
| «КР МКД» | ООО «ЖЭУ-7» |
| ________________ /Ю.Г. Поломошнов / | ________________ /Грипич Н.Н. / |
| «01» июля 2016г. | «01» июля 2016 г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 9 |
| на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 6-8 по Ленинскому проспекту г.Калининград |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтажные работы |
| 1. | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.0666 |
| 2. | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0.18 |
| 3. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 16.434 |
| 4. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 16.43 |
|  | Мощение территории плиткой толщ. 8 см |
| 5. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.16 |
| 6. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 256 |
| 7. | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.16 |
| 8. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.8 |
| 9. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 88 |
| 10. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.4 |
| 11. | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12 (корр. РЦЦС: следует читать "марка 800 (ГОСТ 8267-93)"), фракция 10-20 мм | м3 | 6 |
| 12. | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12 (корр. РЦЦС: следует читать "марка 800 (ГОСТ 8267-93)"), фракция 20-40 мм | м3 | 75.6 |
| 13. | Добавка пескоцементной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.2 |
| 14. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 20.4 |
| 15. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | 10 м2 | 40 |
| 16. | Плитка дорожная "БРУСЧАТКА"(кирпич) бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м2 | 408 |
|  | Мощение территории плиткой толщ. 6 см |
| 17. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0109 |
| 18. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 17.4 |
| 19. | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.0109 |
| 20. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.07 |
| 21. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 7.7 |
| 22. | Добавка пескоцементной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.0175 |
| 23. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 17.85 |
| 24. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | 10 м2 | 3.5 |
| 25. | Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая | м3 | 35.7 |
|  | Установка бортовых камней |
| 26. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0117 |
| 27. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 18.7 |
| 28. | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.0117 |
| 29. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0585 |
| 30. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 6.14 |
| 31. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1.3 |
| 32. | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 130 |
| 33. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.00185 |
| 34. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 3 |
| 35. | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.00185 |
| 36. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0062 |
| 37. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 0.68 |
| 38. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора | 100 м бортового камня | 0.22 |
| 39. | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.0044 |
| 40. | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 1.116 |
| 41. | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 22 |
|  | прочие работы. |
| 42. | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см | 1 колодец | 11 |
| 43. | Устройство средств технического регулирования | 100 п. м | 0.1 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |