| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 953 025 | руб. | Смета на сумму: | 953 025 | руб. |
| Директор МКУ “ КР МКД ” | Директор ООО “Новые технологии плюс” |
| ________________ / С.Б. Русович / | _____________ / А.В. Ходорович / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Стройка: | Г. Калининград, ул. Баумана 7-11 |
| Объект: | Капитальный ремонт фасада |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4 |
| (Локальный сметный расчет) |
| Сметная стоимость: | 953.025 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.675 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 202.115 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 08-07-001-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 6.7481 | 1 454.57 | 549.87 | 8.86 | 9 815.61 | 3 710.61 | 59.81 | 12.52 | 7.18 | 73 485 | 46 457 | 429 |
|  |  |  |  | 895.84 |  |  | 6 045.19 |  | 4.4 | 1 |  | 26 599 |  |
|  | Объем: 816.11-141.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.2, Н48= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 4 081.67 |  |  |  | 93% | 43 205 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(109.8* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 2 523.21 |  |  |  | 54% | 25 087 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 420.50 |  |  |  |  | 141 777 |  |  |
| 2. | ТЕРр 69-2-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 0.42 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 26.57 | 20.87 | 5.71 | 12.51 | 2.65 | 276 | 261 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 66-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 16.28 |  |  |  | 66% | 172 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 10.44 |  |  |  | 40% | 104 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 53.28 |  |  |  |  | 553 |  |  |
| 3. | ТССЦ 509-9900 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Строительный мусор, т | 0.00252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.42)*0.006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТЕРр 69-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий | 0.42 | 4 688.98 | 197.81 | 4 246.36 | 1 969.37 | 83.08 | 1 783.47 | 12.52 | 3.31 | 7 378 | 1 040 | 5 903 |
|  |  |  |  | 244.81 | 143.10 |  | 102.82 | 60.10 | 4.23 | 12.52 |  | 435 | 752 |
|  | Объем: 66-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 111.68 |  |  |  | 66% | 1 183 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 71.59 |  |  |  | 40% | 717 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 152.64 |  |  |  |  | 9 278 |  |  |
| 5. | ТЕР 46-02-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2 | 5.6481 | 188.95 | 188.95 |  | 1 067.21 | 1 067.21 |  | 12.51 | 1 | 13 351 | 13 351 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 1 056.54 |  |  |  | 84% | 11 215 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 640.33 |  |  |  | 48% | 6 408 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 764.07 |  |  |  |  | 30 974 |  |  |
| 6. | ТЕРр 53-14-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 1.6 | 37.19 | 25.77 |  | 59.50 | 41.23 |  | 12.52 | 1 | 613 | 516 |  |
|  |  |  |  | 11.42 |  |  | 18.27 |  | 5.29 | 1 |  | 97 |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 35.46 |  |  |  | 73% | 377 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 28.86 |  |  |  | 56% | 289 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 123.82 |  |  |  |  | 1 279 |  |  |
| 7. | ТЕРр 61-16-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.088 | 3 766.75 | 1 978.03 | 1.62 | 331.47 | 174.07 | 0.14 | 12.51 | 4.04 | 2 878 | 2 178 | 1 |
|  |  |  |  | 1 787.10 |  |  | 157.26 |  | 4.45 | 1 |  | 700 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 137.52 |  |  |  | 67% | 1 459 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 87.04 |  |  |  | 40% | 871 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 556.02 |  |  |  |  | 5 208 |  |  |
| 8. | ТССЦ 509-9900 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Строительный мусор, т | 0.5456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.45 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.088)*6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ТЕРр 61-1-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности | 6 | 1 044.57 | 373.70 | 20.87 | 6 267.42 | 2 242.20 | 125.22 | 12.51 | 6.47 | 45 357 | 28 050 | 810 |
|  |  |  |  | 650.00 | 8.27 |  | 3 900.00 | 49.62 | 4.23 | 12.53 |  | 16 497 | 622 |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 1 810.54 |  |  |  | 67% | 19 210 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 1 145.91 |  |  |  | 40% | 11 469 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 223.87 |  |  |  |  | 76 036 |  |  |
| 10. | ТЕР 15-04-048-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 6.088 | 6 763.95 | 788.77 | 62.59 | 41 178.93 | 4 802.05 | 381.03 | 12.51 | 6.7 | 170 254 | 60 074 | 2 553 |
|  |  |  |  | 5 912.59 |  |  | 35 995.85 |  | 2.99 | 1 |  | 107 628 |  |
|  | Объем: 600+8.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 4 561.95 |  |  |  | 80% | 48 059 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 2 256.96 |  |  |  | 37% | 22 227 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 47 997.84 |  |  |  |  | 240 541 |  |  |
| 11. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6.088 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 13 951.27 | 695.15 | 86.68 | 12.51 | 7.11 | 45 529 | 8 696 | 616 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 13 169.44 |  | 2.75 | 1 |  | 36 216 |  |
|  | Объем: 767.6-158.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 660.39 |  |  |  | 80% | 6 957 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 326.72 |  |  |  | 37% | 3 218 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 938.38 |  |  |  |  | 55 703 |  |  |
| 12. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.5815 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 1 719.09 | 217.92 | 3.87 | 12.51 | 6.9 | 6 706 | 2 726 | 27 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 1 497.29 | 0.60 | 2.64 | 12.57 |  | 3 953 | 8 |
|  | Объем: 77.75-19.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 181.37 |  |  |  | 71% | 1 941 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 142.04 |  |  |  | 52% | 1 422 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 042.50 |  |  |  |  | 10 069 |  |  |
| 13. | ТССЦ 509-9900 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Строительный мусор, т | 0.130256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.64 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.5815)*0.224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ТЕР 46-04-012-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 | 0.0404 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 70.08 | 59.88 | 10.20 | 12.52 | 6.47 | 816 | 750 | 66 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 4.04 | 1 | 12.53 |  |  | 51 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 63.28 |  |  |  | 84% | 673 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 38.35 |  |  |  | 48% | 384 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 171.71 |  |  |  |  | 1 873 |  |  |
| 15. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.0404 | 21 833.35 | 2 767.20 | 891.18 | 882.07 | 111.80 | 36.00 | 12.51 | 5.84 | 3 591 | 1 399 | 210 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 34.11 |  | 734.27 | 1.38 | 2.7 | 12.53 |  | 1 983 | 17 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 119.97 |  |  |  | 90% | 1 274 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 61.12 |  |  |  | 43% | 609 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 063.16 |  |  |  |  | 5 474 |  |  |
| 16. | ТССЦ 203-0954 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 4.04 | 3 070.76 |  |  | 12 405.87 |  |  |  |  | 21 233 |  |  |
|  |  |  |  | 3 070.76 |  |  | 12 405.87 |  | 5 255.58 |  |  | 21 233 |  |
| 17. | ТЕР 01-02-057-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.1956 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 286.83 | 286.83 |  | 12.51 | 1 | 3 588 | 3 588 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (39.9+9)*2*1*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 206.52 |  |  |  | 61% | 2 189 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 109.00 |  |  |  | 31% | 1 112 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 602.34 |  |  |  |  | 6 889 |  |  |
| 18. | ТЕР 08-01-003-07 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.2934 | 3 001.78 | 246.00 | 111.59 | 880.72 | 72.18 | 32.74 | 12.52 | 3.87 | 3 513 | 904 | 127 |
|  |  |  |  | 2 644.20 |  |  | 775.81 |  | 3.2 | 1 |  | 2 483 |  |
|  | Объем: (39.9+9)*2*1*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 79.40 |  |  |  | 93% | 841 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(109.8* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 49.08 |  |  |  | 54% | 488 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 009.20 |  |  |  |  | 4 842 |  |  |
| 19. | ТЕР 11-01-002-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 9.78 | 203.51 | 35.93 | 41.45 | 1 990.29 | 351.36 | 405.38 | 12.52 | 4.37 | 14 731 | 4 399 | 1 772 |
|  |  |  |  | 126.13 | 4.21 |  | 1 233.55 | 41.20 | 6.94 | 12.51 |  | 8 561 | 515 |
|  | Объем: (39.9+9)*2*1*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 435.74 |  |  |  | 94% | 4 619 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 251.24 |  |  |  | 51% | 2 506 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 677.27 |  |  |  |  | 21 856 |  |  |
| 20. | ТЕР 11-01-002-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 9.78 | 452.40 | 40.32 | 76.78 | 4 424.51 | 394.32 | 750.86 | 12.51 | 4.37 | 27 202 | 4 933 | 3 281 |
|  |  |  |  | 335.31 | 7.73 |  | 3 279.33 | 75.55 | 5.79 | 12.5 |  | 18 987 | 944 |
|  | Объем: (39.9+9)*2*1*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 521.56 |  |  |  | 94% | 5 524 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 300.72 |  |  |  | 51% | 2 997 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 246.78 |  |  |  |  | 35 724 |  |  |
| 21. | ТЕР 11-01-002-09 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 9.78 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 7 141.56 | 366.31 | 3.67 | 12.51 | 4 | 38 252 | 4 583 | 15 |
|  |  |  |  | 692.39 |  |  | 6 771.57 |  | 4.97 | 1 |  | 33 655 |  |
|  | Объем: (39.9+9)*2*1*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 406.60 |  |  |  | 94% | 4 308 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 234.44 |  |  |  | 51% | 2 337 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 782.60 |  |  |  |  | 44 897 |  |  |
| 22. | ТЕРр 59-5-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней | 0.18 | 1 679.51 | 942.47 | 24.65 | 302.31 | 169.64 | 4.44 | 12.52 | 6.91 | 2 752 | 2 124 | 31 |
|  |  |  |  | 712.39 | 3.75 |  | 128.23 | 0.68 | 4.66 | 12.52 |  | 598 | 8 |
|  | Накладные расходы |  | 76% |  |  | 129.44 |  |  |  | 65% | 1 386 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(76* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 102.19 |  |  |  | 48% | 1 023 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 533.95 |  |  |  |  | 5 161 |  |  |
| 23. | ТЕРр 53-15-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.02 | 19 716.98 | 3 507.27 | 113.70 | 394.34 | 70.15 | 2.27 | 12.51 | 5.99 | 2 089 | 878 | 14 |
|  |  |  |  | 16 096.01 | 15.10 |  | 321.92 | 0.30 | 3.72 | 12.5 |  | 1 198 | 4 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 60.59 |  |  |  | 73% | 644 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 49.32 |  |  |  | 56% | 494 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 504.24 |  |  |  |  | 3 227 |  |  |
| 24. | ТССЦ 509-9900 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Строительный мусор, т | 0.496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.72 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.02)*24.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ТЕРр 61-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт штукатурки гладких цокольных приямков по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.17385 | 3 222.10 | 1 873.08 | 1.32 | 560.16 | 325.63 | 0.23 | 12.51 | 4.05 | 5 066 | 4 074 | 1 |
|  |  |  |  | 1 347.70 |  |  | 234.30 |  | 4.23 | 1 |  | 991 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 257.25 |  |  |  | 67% | 2 730 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 162.82 |  |  |  | 40% | 1 630 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 980.22 |  |  |  |  | 9 425 |  |  |
| 26. | ТССЦ 509-9900 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Строительный мусор, т | 0.841434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.23 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.17385)*4.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | ТЕР 15-04-048-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Отделка цокольных приямков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 0.17385 | 6 763.95 | 788.77 | 62.59 | 1 175.91 | 137.13 | 10.88 | 12.51 | 6.7 | 4 862 | 1 715 | 73 |
|  |  |  |  | 5 912.59 |  |  | 1 027.90 |  | 2.99 | 1 |  | 3 073 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 130.27 |  |  |  | 80% | 1 372 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 64.45 |  |  |  | 37% | 635 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 370.63 |  |  |  |  | 6 869 |  |  |
| 28. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска цокольных приямков по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.17385 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 398.39 | 19.85 | 2.48 | 12.51 | 7.11 | 1 300 | 248 | 18 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 376.07 |  | 2.75 | 1 |  | 1 034 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 18.86 |  |  |  | 80% | 198 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 9.33 |  |  |  | 37% | 92 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 426.58 |  |  |  |  | 1 590 |  |  |
| 29. | ТЕРр 57-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2, 100 мест | 0.06 | 2 526.51 | 1 124.28 | 139.64 | 151.59 | 67.46 | 8.38 | 12.51 | 4.61 | 1 285 | 844 | 39 |
|  |  |  |  | 1 262.59 | 15.51 |  | 75.76 | 0.93 | 5.31 | 12.5 |  | 402 | 12 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 54.71 |  |  |  | 68% | 582 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 46.51 |  |  |  | 54% | 462 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 252.81 |  |  |  |  | 2 329 |  |  |
| 30. | ТССЦ 509-9900 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Строительный мусор, т | 0.0888 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.31 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.06)*1.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | ТЕР 46-03-007-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пробивка проемов в конструкциях из кирпича, 1 м3 | 1.9926 | 428.88 | 116.97 | 311.91 | 854.59 | 233.07 | 621.51 | 12.52 | 4.41 | 5 659 | 2 918 | 2 741 |
|  |  |  |  |  | 28.55 |  |  | 56.89 | 1 | 12.5 |  |  | 711 |
|  | Объем: 0.9*1.8*0.41*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 287.06 |  |  |  | 84% | 3 048 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 173.98 |  |  |  | 48% | 1 742 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 315.63 |  |  |  |  | 10 449 |  |  |
| 32. | ТЕР 09-04-012-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 4.86 | 91.08 | 29.04 | 27.29 | 442.62 | 141.12 | 132.62 | 12.51 | 6.57 | 3 338 | 1 765 | 871 |
|  |  |  |  | 34.75 |  |  | 168.89 |  | 4.15 | 1 |  | 701 |  |
|  | Объем: 0.9*1.8*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9411; ТССЦ 203-9066 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 114.31 |  |  |  | 69% | 1 218 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 101.61 |  |  |  | 58% | 1 024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 658.53 |  |  |  |  | 5 580 |  |  |
| 33. | СЦена поставщика. Блок дверной металлический, м2 | 4.86 | 564.11 |  |  | 2 741.56 |  |  | 1 | 1 | 12 282 |  |  |
|  |  |  |  | 564.11 |  |  | 2 741.56 |  | 4.48 | 1 |  | 12 282 |  |
|  | Поправки: М: =2430*1.04/4.48 |
| 34. | Х311-1037 Погрузка мусора, т | 21.89217 | 7.34 |  | 7.34 | 160.60 |  | 160.60 |  | 5.54 | 890 |  | 890 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: ((564.81)*0.02*1.8)+1.55901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |
| 35. | Х403-1-15 Перевозка мусора, т | 21.89217 | 26.50 |  | 26.50 | 580.14 |  | 580.14 |  | 5.54 | 3 214 |  | 3 214 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: ((564.81)*0.02*1.8)+1.55901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 112 230.58 | 15 861.12 | 5 208.33 |  |  | 521 490 | 198 471 | 23 717 |
|  |  |  | 91 161.15 | 291.29 |  |  |  | 299 306 | 3 644 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 111 787.96 | 15 720.00 | 5 075.71 |  |  | 518 152 | 196 706 | 22 846 |
|  |  |  | 90 992.26 | 291.29 |  |  |  | 298 605 | 3 644 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 15 147.43 |  |  |  |  | 33 515 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 18; %=66 - по стр. 2, 4; %=84 - по стр. 5, 14, 31; %=73 - по стр. 6, 23; %=67 - по стр. 7, 9, 25; %=80 - по стр. 10, 11, 27, 28; %=71 - по стр. 12; %=90 - по стр. 15; %=61 - по стр. 17; %=94 - по стр. 19-21; %=65 - по стр. 22; %=68 - по стр. 29) | 15 424.64 |  |  |  |  | 163 166 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 18, 29; %=40 - по стр. 2, 4, 7, 9, 25; %=48 - по стр. 5, 14, 22, 31; %=56 - по стр. 6, 23; %=37 - по стр. 10, 11, 27, 28; %=52 - по стр. 12; %=43 - по стр. 15; %=31 - по стр. 17; %=51 - по стр. 19-21) | 8 885.62 |  |  |  |  | 88 324 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 136 098.22 |  |  |  |  | 769 642 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 442.62 | 141.12 | 132.62 |  |  | 3 338 | 1 765 | 871 |
|  |  |  | 168.89 |  |  |  |  | 701 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 32) | 114.31 |  |  |  |  | 1 218 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 32) | 101.61 |  |  |  |  | 1 024 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 658.54 |  |  |  |  | 5 580 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 136 756.76 |  |  |  |  | 775 222 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 2 926.59 |  |  |  |  | 16 590 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 139 683.35 |  |  |  |  | 791 812 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2% | 2 793.67 |  |  |  |  | 15 836 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 142 477.02 |  |  |  |  | 807 648 |  |  |
|  | НДС | 25 645.86 |  |  |  |  | 145 377 |  |  |
|  | Всего с НДС | 168 122.88 |  |  |  |  | 953 025 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 15 538.95 |  |  |  |  | 164 384 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 8 987.23 |  |  |  |  | 89 348 |  |  |

| Составил: | Сметчик ООО “Новые технологии плюс” Ефимов Е.В. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Инженер ООО “Новые технологии плюс” Никитина Л.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |