| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖКХ «Чкаловск» |
| ________________ /С.Б. Русович/ | ________________ /А.В. Брезицкий / |
| «______»____________________ 2016 г. | «______»____________________ 2016 г. |
| Объект: | г. Калининград, ул. Беланова, 39-49 |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Беланова, 39-49 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтажные работы |
| 1. | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.2732 |
| 2. | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 2.37 |
| 3. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 78.02 |
| 4. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км | 1 т груза | 78.02 |
|  | Мощение территории плиткой толщ. 8 см |
| 5. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.3224 |
| 6. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км | 1 т груза | 51.584 |
| 7. | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.0322 |
| 8. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1.612 |
| 9. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 177.32 |
| 10. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.806 |
| 11. | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12 (корр. РЦЦС: следует читать” марка 800 (ГОСТ 8267-93)”), фракция 10-20 мм | м3 | 12.09 |
| 12. | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12 (корр. РЦЦС: следует читать” марка 800 (ГОСТ 8267-93)”), фракция 20-40 мм | м3 | 152.334 |
| 13. | Добавка пескоцементной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.403 |
| 14. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 41.11 |
| 15. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | 10 м2 | 80.6 |
| 16. | Плитка дорожная "БРУСЧАТКА"(кирпич) бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м2 | 822.12 |
|  | Мощение территории плиткой толщ. 6 см |
| 17. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.05 |
| 18. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км | 1 т груза | 80 |
| 19. | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.05 |
| 20. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.4 |
| 21. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 44 |
| 22. | Добавка пескоцементной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.1 |
| 23. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 10.2 |
| 24. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | 10 м2 | 20 |
| 25. | Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая | м3 | 204 |
|  | Установка бортовых камней |
| 26. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.02776 |
| 27. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км | 1 т груза | 44.4 |
| 28. | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.02776 |
| 29. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.174 |
| 30. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 19.14 |
| 31. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2.35 |
| 32. | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 235 |
| 33. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора | 100 м бортового камня | 1.18 |
| 34. | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.0234 |
| 35. | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.987 |
| 36. | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 118 |
|  | Прочие работы |
| 37. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 1.2 |
| 38. | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см | 1 колодец | 10 |
| 39. | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах | 1 м3 водосброса | 1.3 |
| 40. | Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения | м3 | 1.3 |
| 41. | Устройство средств технического регулирования | 100 п. м | 0.1 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |