| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 570 970 | руб. | Смета на сумму: | 570 970 | руб. |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» | Генеральный директор |
| «КР МКД» | ООО «Управляющая компания «Жилстрой+» |
| ________________ /С.Б. Русович / | ________________ /Р.П. Серпионова / |
| «______»_______________ 2016г. | «______»________________ 2016 г. |
| Объект: | ул.Октябрьская, 5-11 г.Калининград |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 88-90 по ул. Киевская г.Калининграда |
| Сметная стоимость: | 570.970 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.388 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 66.743 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтажные работы |
| 1. | ТЕРр 68-12-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.0094 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 64.87 | 20.18 | 44.69 | 16.9 | 5.36 | 581 | 341 | 240 |
|  |  |  |  |  | 473.09 |  |  | 4.45 | 1 | 16.9 |  |  | 75 |
|  | Объем: 187*0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 25.62 |  |  |  | 88% | 366 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 14.78 |  |  |  | 48% | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 105.26 |  |  |  |  | 1 147 |  |  |
| 2. | ТЕРр 68-14-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м | 0.45 | 1 689.81 | 625.26 | 1 064.55 | 760.41 | 281.37 | 479.05 | 16.91 | 5.04 | 7 172 | 4 758 | 2 414 |
|  |  |  |  |  | 105.56 |  |  | 47.50 | 1 | 16.9 |  |  | 803 |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 342.02 |  |  |  | 88% | 4 894 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 197.32 |  |  |  | 48% | 2 669 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 299.76 |  |  |  |  | 14 735 |  |  |
| 3. | ТЕРр 59-3-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг, 100 м решетки | 0.14 | 514.68 | 398.74 | 7.14 | 72.06 | 55.82 | 1.00 | 16.91 | 2.42 | 1 005 | 944 | 2 |
|  |  |  |  | 108.80 |  |  | 15.23 |  | 3.88 | 1 |  | 59 |  |
|  | Накладные расходы |  | 76% |  |  | 42.42 |  |  |  | 65% | 614 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(76.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 33.49 |  |  |  | 48% | 453 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 147.98 |  |  |  |  | 2 072 |  |  |
| 4. | ТССЦпг 01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза | 22.26 | 3.71 |  | 3.13 | 82.49 |  | 69.67 | 1 | 8.62 | 783 |  | 601 |
|  |  |  |  |  | 0.36 |  |  | 8.01 | 1 | 14.17 |  |  | 114 |
|  | Объем: (9.4+(45*0.20*0.08))*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 8.01 |  |  |  | 100% | 114 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 4.81 |  |  |  | 60% | 68 |  |  |
| 5. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 22.26 | 16.40 |  | 16.40 | 365.06 |  | 365.06 |  | 9.25 | 3 377 |  | 3 377 |
|  | Объем: (9.4+(45*0.20*0.08))*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощение территории плиткой толщ. 8 см |
| 6. | ТЕР 01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.0894 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 433.30 | 11.16 | 421.20 | 16.9 | 9.04 | 4 001 | 189 | 3 808 |
|  |  |  |  | 10.54 | 657.79 |  | 0.94 | 58.81 | 4.59 | 16.91 |  | 4 | 994 |
|  | Объем: 208*0.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 66.47 |  |  |  | 81% | 958 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 30.09 |  |  |  | 34% | 402 |  |  |
|  |  |  | =(50*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 529.86 |  |  |  |  | 5 361 |  |  |
| 7. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 143.04 | 16.40 |  | 16.40 | 2 345.86 |  | 2 345.86 |  | 9.25 | 21 699 |  | 21 699 |
|  | Объем: 89.4*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ТЕР 01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.0894 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 30.84 | 2.21 | 28.15 | 16.9 | 9 | 293 | 37 | 253 |
|  |  |  |  | 5.27 | 49.16 |  | 0.47 | 4.39 | 4.59 | 16.91 |  | 2 | 74 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 6.27 |  |  |  | 81% | 90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 2.84 |  |  |  | 34% | 38 |  |  |
|  |  |  | =(50*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 39.95 |  |  |  |  | 421 |  |  |
| 9. | ТЕР 08-01-003-07 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.12 | 2 947.38 | 213.91 | 89.27 | 353.69 | 25.67 | 10.71 | 16.91 | 4.76 | 1 548 | 434 | 51 |
|  |  |  |  | 2 644.20 |  |  | 317.30 |  | 3.35 | 1 |  | 1 063 |  |
|  | Накладные расходы |  | 122% |  |  | 31.32 |  |  |  | 104% | 451 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(122.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 17.46 |  |  |  | 54% | 234 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 402.46 |  |  |  |  | 2 234 |  |  |
| 10. | ТЕР 27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.416 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 1 048.38 | 55.65 | 985.24 | 16.9 | 5.91 | 6 796 | 941 | 5 823 |
|  |  |  |  | 18.00 | 198.48 |  | 7.49 | 82.57 | 4.43 | 16.91 |  | 33 | 1 396 |
|  | Объем: 208*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 196.27 |  |  |  | 121% | 2 828 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 111.96 |  |  |  | 65% | 1 519 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 356.61 |  |  |  |  | 11 143 |  |  |
| 11. | ТССЦ 408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 45.76 | 104.66 |  |  | 4 789.24 |  |  |  |  | 22 490 |  |  |
|  |  |  |  | 104.66 |  |  | 4 789.24 |  | 491.47 |  |  | 22 490 |  |
|  | Объем: 41.6*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕР 27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 0.208 | 4 752.69 | 320.44 | 4 324.25 | 988.56 | 66.65 | 899.44 | 16.9 | 7.36 | 7 929 | 1 126 | 6 620 |
|  |  |  |  | 108.00 | 612.47 |  | 22.46 | 127.39 | 8.11 | 16.91 |  | 182 | 2 154 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0014:[ М-(6008.40=400.56*15) ]; ТССЦ 408-0016:[ М-(50326.92=266.28*189) ] |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 275.54 |  |  |  | 121% | 3 969 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 157.17 |  |  |  | 65% | 2 132 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 421.27 |  |  |  |  | 14 030 |  |  |
| 13. | ТССЦ 408-0046 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12 (корр. РЦЦС: следует читать "марка 800 (ГОСТ 8267-93)"), фракция 10-20 мм, м3 | 3.12 | 292.58 |  |  | 912.85 |  |  |  |  | 3 944 |  |  |
|  |  |  |  | 292.58 |  |  | 912.85 |  | 1 264.13 |  |  | 3 944 |  |
|  | Объем: 0.208*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ТССЦ 408-0047 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12 (корр. РЦЦС: следует читать "марка 800 (ГОСТ 8267-93)"), фракция 20-40 мм, м3 | 39.312 | 246.68 |  |  | 9 697.48 |  |  |  |  | 47 036 |  |  |
|  |  |  |  | 246.68 |  |  | 9 697.48 |  | 1 196.49 |  |  | 47 036 |  |
|  | Объем: 0.208*189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ТЕР 27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.104 | 540.62 |  | 540.62 | 56.22 |  | 56.22 | 1 | 8.46 | 476 |  | 476 |
|  |  |  |  |  | 59.01 |  |  | 6.14 | 4.83 | 16.91 |  |  | 104 |
|  | Объем: 208*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ] |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 8.72 |  |  |  | 121% | 126 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 4.97 |  |  |  | 65% | 68 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 69.91 |  |  |  |  | 669 |  |  |
| 16. | ТССЦ 407-0028 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 10.61 | 280.61 |  |  | 2 977.27 |  |  |  |  | 21 885 |  |  |
|  |  |  |  | 280.61 |  |  | 2 977.27 |  | 2 062.64 |  |  | 21 885 |  |
|  | Объем: 10.4*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ТЕР 27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 20.8 | 144.06 | 122.25 | 15.86 | 2 996.45 | 2 542.80 | 329.89 | 16.91 | 5.48 | 45 384 | 42 999 | 1 808 |
|  |  |  |  | 5.95 | 0.73 |  | 123.76 | 15.18 | 4.67 | 16.79 |  | 578 | 255 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 3 632.33 |  |  |  | 121% | 52 337 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 2 071.96 |  |  |  | 65% | 28 115 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 700.75 |  |  |  |  | 125 836 |  |  |
| 18. | Цена поставщика. Плитка дорожная "БРУСЧАТКА"(кирпич) бетон М400, размер 200х100х80 мм серая, м2 | 212.16 | 110.23 |  |  | 23 386.32 |  |  | 1 | 1 | 112 020 |  |  |
|  |  |  |  | 110.23 |  |  | 23 386.32 |  | 4.79 | 1 |  | 112 020 |  |
|  | Объем: 208*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =480*1.10/4.79 |
|  | Установка бортовых камней. |
| 19. | ТЕР 01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.004 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 19.39 | 0.50 | 18.85 | 16.9 | 9.04 | 179 | 8 | 170 |
|  |  |  |  | 10.54 | 657.79 |  | 0.04 | 2.63 | 4.59 | 16.91 |  |  | 44 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 2.97 |  |  |  | 81% | 42 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 1.35 |  |  |  | 34% | 18 |  |  |
|  |  |  | =(50*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23.71 |  |  |  |  | 239 |  |  |
| 20. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 6.4 | 16.40 |  | 16.40 | 104.96 |  | 104.96 |  | 9.25 | 971 |  | 971 |
|  | Объем: 4*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ТЕР 01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.004 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 1.38 | 0.10 | 1.26 | 16.9 | 9 | 13 | 2 | 11 |
|  |  |  |  | 5.27 | 49.16 |  | 0.02 | 0.20 | 4.59 | 16.91 |  |  | 3 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 0.29 |  |  |  | 81% | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 0.13 |  |  |  | 34% | 2 |  |  |
|  |  |  | =(50*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1.79 |  |  |  |  | 19 |  |  |
| 22. | ТЕР 27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0135 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 34.02 | 1.81 | 31.97 | 16.9 | 5.91 | 221 | 31 | 189 |
|  |  |  |  | 18.00 | 198.48 |  | 0.24 | 2.68 | 4.43 | 16.91 |  | 1 | 45 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 6.38 |  |  |  | 121% | 92 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 3.64 |  |  |  | 65% | 49 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 44.03 |  |  |  |  | 362 |  |  |
| 23. | ТССЦ 408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 1.49 | 104.66 |  |  | 155.94 |  |  |  |  | 742 |  |  |
|  |  |  |  | 104.66 |  |  | 155.94 |  | 498.07 |  |  | 742 |  |
|  | Объем: 1.35*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ТЕР 27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 0.55 | 5 013.40 | 682.44 | 81.37 | 2 757.37 | 375.34 | 44.75 | 16.91 | 7.66 | 17 862 | 6 347 | 343 |
|  |  |  |  | 4 249.59 | 10.25 |  | 2 337.27 | 5.64 | 4.78 | 16.91 |  | 11 172 | 95 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 540.99 |  |  |  | 121% | 7 795 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 308.59 |  |  |  | 65% | 4 187 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 606.96 |  |  |  |  | 29 844 |  |  |
| 25. | ТССЦ 403-8021 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 55 | 76.13 |  |  | 4 187.15 |  |  |  |  | 20 204 |  |  |
|  |  |  |  | 76.13 |  |  | 4 187.15 |  | 367.35 |  |  | 20 204 |  |
| 26. | ТЕР 27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня | 0.05 | 937.76 | 682.44 | 81.37 | 46.89 | 34.12 | 4.07 | 16.91 | 7.66 | 650 | 577 | 31 |
|  |  |  |  | 173.95 | 10.25 |  | 8.70 | 0.51 | 4.78 | 16.91 |  | 42 | 9 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ]; ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ] |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 49.17 |  |  |  | 121% | 709 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 28.05 |  |  |  | 65% | 381 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 124.11 |  |  |  |  | 1 740 |  |  |
| 27. | ТССЦ 402-0004 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3 | 0.001 | 569.06 |  |  | 0.57 |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 569.06 |  |  | 0.57 |  | 2 982.61 |  |  | 3 |  |
|  | Объем: (0.05)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ТССЦ 401-0006 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 | 0.254 | 685.00 |  |  | 173.99 |  |  |  |  | 828 |  |  |
|  |  |  |  | 685.00 |  |  | 173.99 |  | 3 258.1 |  |  | 828 |  |
|  | Объем: (0.05)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ТССЦ 403-8023 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 5 | 34.14 |  |  | 170.70 |  |  |  |  | 990 |  |  |
|  |  |  |  | 34.14 |  |  | 170.70 |  | 197.94 |  |  | 990 |  |
|  | прочие работы. |
| 30. | ТЕРр 68-37-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см, 1 колодец | 2 | 103.99 | 11.18 | 3.04 | 207.98 | 22.36 | 6.08 | 16.91 | 9.27 | 1 803 | 378 | 56 |
|  |  |  |  | 89.77 |  |  | 179.54 |  | 7.62 | 1 |  | 1 368 |  |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 23.25 |  |  |  | 88% | 333 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 13.42 |  |  |  | 48% | 181 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 244.65 |  |  |  |  | 2 317 |  |  |
| 31. | ТЕР 27-09-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство средств технического регулирования, 100 п. м | 0.5 | 466.00 | 165.14 | 182.08 | 233.00 | 82.57 | 91.04 | 16.91 | 8.69 | 2 518 | 1 396 | 791 |
|  |  |  |  | 118.78 | 8.29 |  | 59.39 | 4.15 | 5.57 | 16.91 |  | 331 | 70 |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 123.14 |  |  |  | 121% | 1 774 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 70.24 |  |  |  | 65% | 953 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 426.39 |  |  |  |  | 5 245 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 59 454.69 | 3 578.31 | 6 339.16 |  |  | 355 403 | 60 508 | 49 734 |
|  |  |  | 49 524.36 | 370.25 |  |  |  | 244 977 | 6 235 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 56 556.32 | 3 578.31 | 3 453.61 |  |  | 328 573 | 60 508 | 23 086 |
|  |  |  | 49 524.36 | 362.24 |  |  |  | 244 977 | 6 121 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 46 451.51 |  |  |  |  | 230 142 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 30; %=65 - по стр. 3; %=81 - по стр. 6, 8, 19, 21; %=104 - по стр. 9; %=121 - по стр. 10, 12, 15, 17, 22, 24, 26, 31) | 5 373.18 |  |  |  |  | 77 381 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 30; %=34 - по стр. 6, 8, 19, 21; %=54 - по стр. 9; %=65 - по стр. 10, 12, 15, 17, 22, 24, 26, 31) | 3 067.46 |  |  |  |  | 41 601 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 64 996.96 |  |  |  |  | 447 555 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 2 898.37 |  | 2 885.55 |  |  | 26 830 |  | 26 648 |
|  |  |  |  | 8.01 |  |  |  |  | 114 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 4) | 8.01 |  |  |  |  | 114 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4) | 4.81 |  |  |  |  | 68 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 2 898.37 |  |  |  |  | 26 830 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 67 895.33 |  |  |  |  | 474 385 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 1 357.91 |  |  |  |  | 9 488 |  |  |
|  | ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ | 69 253.24 |  |  |  |  | 483 873 |  |  |
|  | НДС 18% | 12 465.58 |  |  |  |  | 87 097 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 81 718.82 |  |  |  |  | 570 970 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 5 373.18 |  |  |  |  | 77 381 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 3 067.46 |  |  |  |  | 41 601 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |