| «УТВЕРЖДАЮ» |  |  | «СОГЛАСОВАНО» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор ООО «Дом-Сервис» | Директор МКУ «КР МКД» |
| ________________ /А.В. Ходорович/ | ________________ /С.Б. Русович / |
| «______»____________________ 2016г. | «______»____________________ 2016г. |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 |
| (Локальная смета) |
| проведения аварийно-восстановительных работ кровли дома № 20 по ул. Волочаевской г. Калининграде |
| Сметная стоимость: | 707.810 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.795 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 126.615 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 1.94 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 321.17 | 255.40 | 65.77 | 16.9 | 5.43 | 4 673 | 4 316 | 357 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 252.85 |  |  |  | 84% | 3 625 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 153.24 |  |  |  | 48% | 2 072 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 727.26 |  |  |  |  | 10 370 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 1.94 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 334.67 | 247.93 | 86.74 | 16.9 | 11.36 | 5 175 | 4 190 | 985 |
|  |  |  |  |  | 6.94 |  |  | 13.46 | 1 | 16.9 |  |  | 228 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 216.95 |  |  |  | 71% | 3 137 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 169.90 |  |  |  | 52% | 2 297 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 721.53 |  |  |  |  | 10 609 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной, 100 м2 кровли | 1.94 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 334.67 | 247.93 | 86.74 | 16.9 | 11.36 | 5 175 | 4 190 | 985 |
|  |  |  |  |  | 6.94 |  |  | 13.46 | 1 | 16.9 |  |  | 228 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 216.95 |  |  |  | 71% | 3 137 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 169.90 |  |  |  | 52% | 2 297 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 721.53 |  |  |  |  | 10 609 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.67 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 6 225.17 | 910.07 | 23.19 | 16.9 | 9.3 | 32 953 | 15 380 | 216 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 5 291.91 |  | 3.28 | 1 |  | 17 357 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 755.36 |  |  |  | 71% | 10 920 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 591.55 |  |  |  | 52% | 7 998 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 572.07 |  |  |  |  | 51 870 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м | 0.31 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 984.84 | 373.83 | 6.27 | 16.9 | 9.35 | 8 717 | 6 318 | 59 |
|  |  |  |  | 1 950.76 |  |  | 604.74 |  | 3.87 | 1 |  | 2 340 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 310.28 |  |  |  | 71% | 4 486 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 242.99 |  |  |  | 52% | 3 285 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 538.11 |  |  |  |  | 16 488 |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.28 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 1 265.36 | 101.03 | 10.26 | 16.9 | 9.39 | 6 293 | 1 707 | 96 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 1 154.07 |  | 3.89 | 1 |  | 4 489 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 83.85 |  |  |  | 71% | 1 212 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 65.67 |  |  |  | 52% | 888 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 414.88 |  |  |  |  | 8 393 |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-5-7 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт. | 4 | 162.60 | 38.37 | 35.62 | 650.40 | 153.48 | 142.48 | 16.9 | 9.39 | 5 966 | 2 594 | 1 338 |
|  |  |  |  | 88.61 |  |  | 354.44 |  | 5.74 | 1 |  | 2 034 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 127.39 |  |  |  | 71% | 1 842 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 99.76 |  |  |  | 52% | 1 349 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 877.55 |  |  |  |  | 9 157 |  |  |
| 8. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.08 | 6 760.46 | 1 449.90 | 67.19 | 540.84 | 115.99 | 5.38 | 16.9 | 9.34 | 4 682 | 1 960 | 50 |
|  |  |  |  | 5 243.37 |  |  | 419.47 |  | 6.37 | 1 |  | 2 672 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 96.27 |  |  |  | 71% | 1 392 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 75.39 |  |  |  | 52% | 1 019 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 712.51 |  |  |  |  | 7 093 |  |  |
| 9. | ТЕР 46-04-001-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка кирпичных стен (мауэрлат), 1 м3 | 0.53 | 200.76 | 77.46 | 123.30 | 106.40 | 41.05 | 65.35 | 16.9 | 5.06 | 1 024 | 694 | 331 |
|  |  |  |  |  | 12.91 |  |  | 6.84 | 1 | 16.91 |  |  | 116 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 47.41 |  |  |  | 84% | 680 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 28.73 |  |  |  | 48% | 389 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 182.55 |  |  |  |  | 2 093 |  |  |
| 10. | ТЕРр 53-20-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата), 100 м3 кладки | 0.0053 | 136 578.60 | 5 963.00 | 3 790.41 | 723.87 | 31.60 | 20.09 | 16.9 | 11.36 | 3 881 | 534 | 228 |
|  |  |  |  | 126 825.19 | 588.12 |  | 672.17 | 3.12 | 4.64 | 16.91 |  | 3 119 | 53 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 29.86 |  |  |  | 73% | 429 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 24.30 |  |  |  | 56% | 329 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 778.03 |  |  |  |  | 4 638 |  |  |
| 11. | ТЕРр 58-2-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон | 0.01 | 2 888.51 | 2 877.16 | 11.35 | 28.89 | 28.77 | 0.11 | 16.91 | 6.57 | 487 | 487 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 23.88 |  |  |  | 71% | 346 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 18.70 |  |  |  | 52% | 253 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 71.47 |  |  |  |  | 1 086 |  |  |
| 12. | ТЕРр 58-2-3 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных, 100 окон | 0.02 | 1 174.67 | 1 166.71 | 7.96 | 23.49 | 23.33 | 0.16 | 16.91 | 6.58 | 396 | 395 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 19.36 |  |  |  | 71% | 280 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 15.16 |  |  |  | 52% | 205 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 58.02 |  |  |  |  | 882 |  |  |
| 13. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 3 | 561.26 | 60.00 | 23.82 | 1 683.78 | 180.00 | 71.46 | 16.9 | 8.48 | 8 188 | 3 042 | 606 |
|  |  |  |  | 477.44 | 1.66 |  | 1 432.32 | 4.98 | 3.17 | 16.89 |  | 4 540 | 84 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9084 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 196.08 |  |  |  | 90% | 2 813 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 99.89 |  |  |  | 43% | 1 344 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 979.75 |  |  |  |  | 12 346 |  |  |
| 14. | С1. Цена поставщ Блок оконный пластиковый, тркугольной формы, индивидуального изготовления., м2 | 0.72 | 2 213.78 |  |  | 1 593.92 |  |  |  |  | 7 731 |  |  |
|  |  |  |  | 2 213.78 |  |  | 1 593.92 |  | 4.85 |  |  | 7 731 |  |
|  | Объем: 0.36*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =10630.55*1.01/4.85 |
| 15. | ТССЦ 203-0957 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2 | 1.96 | 1 770.36 |  |  | 3 469.91 |  |  |  |  | 6 747 |  |  |
|  |  |  |  | 1 770.36 |  |  | 3 469.91 |  | 3 442.33 |  |  | 6 747 |  |
| 16. | ТЕР 20-02-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 1 решетка | 4 | 21.17 | 13.88 | 3.23 | 84.68 | 55.52 | 12.92 | 16.92 | 5.89 | 1 096 | 939 | 76 |
|  |  |  |  | 4.06 |  |  | 16.24 |  | 4.97 | 1 |  | 81 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9390 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 63.85 |  |  |  | 98% | 920 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 39.42 |  |  |  | 56% | 526 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 187.95 |  |  |  |  | 2 542 |  |  |
| 17. | ТССЦ 301-4100 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х150 мм, шт. | 4 | 138.79 |  |  | 555.16 |  |  |  |  | 1 135 |  |  |
|  |  |  |  | 138.79 |  |  | 555.16 |  | 283.75 |  |  | 1 135 |  |
| 18. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.012 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 102.87 | 66.16 | 3.03 | 16.9 | 8.31 | 1 300 | 1 118 | 25 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 66.80 |  | 33.68 | 0.80 | 4.65 | 16.91 |  | 157 | 14 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 52.23 |  |  |  | 66% | 747 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 42.18 |  |  |  | 50% | 566 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 197.28 |  |  |  |  | 2 613 |  |  |
| 19. | ТССЦ 404-0007 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.0504 | 3 086.00 |  |  | 155.53 |  |  |  |  | 782 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 155.53 |  | 15 510.87 |  |  | 782 |  |
|  | Объем: 0.012*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов), 100 м труб | 0.012 | 13 930.32 | 9 132.45 | 284.04 | 167.16 | 109.59 | 3.41 | 16.9 | 8.31 | 2 132 | 1 852 | 28 |
|  |  |  |  | 4 513.83 | 75.09 |  | 54.17 | 0.90 | 4.65 | 16.91 |  | 252 | 15 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 86.18 |  |  |  | 66% | 1 232 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 69.61 |  |  |  | 50% | 934 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 322.95 |  |  |  |  | 4 298 |  |  |
| 21. | ТССЦ 404-0007 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.198 | 3 086.00 |  |  | 611.03 |  |  |  |  | 3 071 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 611.03 |  | 15 510.87 |  |  | 3 071 |  |
|  | Объем: 0.03*2200*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ТЕР 46-02-009-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб, 100 м2 | 0.09 | 188.95 | 188.95 |  | 17.01 | 17.01 |  | 16.9 | 1 | 287 | 287 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 16.84 |  |  |  | 84% | 241 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 10.21 |  |  |  | 48% | 138 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 44.06 |  |  |  |  | 666 |  |  |
| 23. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.09 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 217.15 | 116.60 | 0.18 | 16.9 | 6.56 | 2 302 | 1 971 | 1 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 100.36 |  | 3.29 | 1 |  | 330 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 92.11 |  |  |  | 67% | 1 321 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 58.30 |  |  |  | 40% | 788 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 367.56 |  |  |  |  | 4 411 |  |  |
| 24. | ТЕР 15-04-019-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.09 | 694.26 | 136.07 | 8.27 | 62.48 | 12.25 | 0.74 | 16.9 | 9.43 | 420 | 207 | 7 |
|  |  |  |  | 549.92 |  |  | 49.49 |  | 4.16 | 1 |  | 206 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-3469:[ М-(519.29=13665.62*0.038) ] |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 11.64 |  |  |  | 80% | 166 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 5.76 |  |  |  | 37% | 77 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 79.88 |  |  |  |  | 662 |  |  |
| 25. | С. Цена поставщи Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для фасадных поверхностей " Маршал Акрикор фасадная", кг | 3.42 | 40.96 |  |  | 140.07 |  |  |  |  | 679 |  |  |
|  |  |  |  | 40.96 |  |  | 140.07 |  | 4.85 |  |  | 679 |  |
|  | Объем: 9*0.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =192.85*1.03/4.85 |
| 26. | ТЕР 46-01-008-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) Устройство бетонных оголовников, 1 м3 | 0.05 | 1 567.41 | 240.58 | 37.36 | 78.37 | 12.03 | 1.87 | 16.91 | 8.67 | 562 | 203 | 16 |
|  |  |  |  | 1 289.47 | 2.11 |  | 64.47 | 0.11 | 5.31 | 16.91 |  | 342 | 2 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ] |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 12.02 |  |  |  | 84% | 172 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 7.28 |  |  |  | 48% | 98 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 97.67 |  |  |  |  | 833 |  |  |
| 27. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0.32 | 187.80 | 88.52 | 82.15 | 60.10 | 28.33 | 26.29 | 16.9 | 4.21 | 607 | 479 | 111 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.16 |  | 5.48 | 0.37 | 3.24 | 16.97 |  | 18 | 6 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 25.83 |  |  |  | 77% | 373 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 17.22 |  |  |  | 48% | 233 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 103.15 |  |  |  |  | 1 213 |  |  |
| 28. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 6.62 | 36.04 |  |  | 238.58 |  |  |  |  | 1 752 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 238.58 |  | 264.64 |  |  | 1 752 |  |
|  | Объем: 0.32*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ТЕР 26-02-019-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.35 | 1 046.30 | 90.12 | 61.85 | 1 412.51 | 121.66 | 83.50 | 16.9 | 2.34 | 4 509 | 2 056 | 195 |
|  |  |  |  | 894.33 | 0.13 |  | 1 207.35 | 0.18 | 1.87 | 16.85 |  | 2 258 | 3 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 109.66 |  |  |  | 77% | 1 585 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 73.10 |  |  |  | 48% | 988 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 595.27 |  |  |  |  | 7 083 |  |  |
| 30. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 27.32 | 36.04 |  |  | 984.61 |  |  |  |  | 7 230 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 984.61 |  | 264.64 |  |  | 7 230 |  |
|  | Объем: 1.35*20.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | ТЕР 12-01-020-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство кровель различных типов из металлочерепицы, 100 м2 кровли | 1.94 | 14 923.70 | 1 735.22 | 694.66 | 28 951.98 | 3 366.33 | 1 347.64 | 16.9 | 4.85 | 201 826 | 56 891 | 6 536 |
|  |  |  |  | 12 493.82 | 25.33 |  | 24 238.01 | 49.14 | 5.71 | 16.91 |  | 138 399 | 831 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 3 688.71 |  |  |  | 92% | 53 104 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 1 878.51 |  |  |  | 44% | 25 398 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34 519.20 |  |  |  |  | 280 328 |  |  |
| 32. | ТССЦ 101-4128 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 32.7 | 137.86 |  |  | 4 508.02 |  |  |  |  | 20 812 |  |  |
|  |  |  |  | 137.86 |  |  | 4 508.02 |  | 636.44 |  |  | 20 812 |  |
|  | Объем: 22.3+10.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.52 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 1 537.28 | 194.88 | 3.46 | 16.9 | 9.44 | 8 053 | 3 293 | 33 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.21 |  | 1 338.94 | 0.63 | 3.53 | 16.86 |  | 4 726 | 11 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 162.27 |  |  |  | 71% | 2 346 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 127.08 |  |  |  | 52% | 1 718 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 826.63 |  |  |  |  | 12 117 |  |  |
| 34. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка желобов, 100 м труб и покрытий | 0.52 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 39.30 | 39.18 | 0.11 | 16.9 | 6.68 | 663 | 662 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 32.52 |  |  |  | 71% | 470 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 25.47 |  |  |  | 52% | 344 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 97.29 |  |  |  |  | 1 477 |  |  |
| 35. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.52 | 8 764.15 | 284.26 | 25.49 | 4 557.36 | 147.82 | 13.25 | 16.9 | 9.86 | 19 686 | 2 498 | 131 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 2.41 |  | 4 396.29 | 1.25 | 3.88 | 16.93 |  | 17 058 | 21 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 161.00 |  |  |  | 92% | 2 317 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 81.99 |  |  |  | 44% | 1 108 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 800.34 |  |  |  |  | 23 112 |  |  |
| 36. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.32 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 2 373.05 | 106.57 | 4.21 | 16.9 | 9.49 | 14 487 | 1 801 | 40 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 2 262.26 |  | 5.59 | 1 |  | 12 646 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 88.45 |  |  |  | 71% | 1 279 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 69.27 |  |  |  | 52% | 937 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 530.77 |  |  |  |  | 16 702 |  |  |
| 37. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.12 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 687.78 | 69.40 | 0.97 | 16.9 | 9.49 | 4 133 | 1 173 | 9 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 617.41 |  | 4.78 | 1 |  | 2 951 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 57.60 |  |  |  | 71% | 833 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 45.11 |  |  |  | 52% | 610 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 790.49 |  |  |  |  | 5 576 |  |  |
| 38. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.04 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 184.19 | 19.22 | 0.32 | 16.9 | 9.49 | 740 | 325 | 3 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 164.64 |  | 2.5 | 1 |  | 412 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 15.95 |  |  |  | 71% | 231 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 12.49 |  |  |  | 52% | 169 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 212.64 |  |  |  |  | 1 140 |  |  |
| 39. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.06 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 523.18 | 28.83 | 0.49 | 16.9 | 9.49 | 1 144 | 487 | 5 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 493.87 |  | 1.32 | 1 |  | 652 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 23.93 |  |  |  | 71% | 346 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 18.74 |  |  |  | 52% | 253 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 565.85 |  |  |  |  | 1 743 |  |  |
| 40. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.39 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 529.59 | 127.81 | 0.39 | 16.9 | 9.51 | 3 970 | 2 160 | 4 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 401.38 |  | 4.5 | 1 |  | 1 806 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 106.08 |  |  |  | 71% | 1 534 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 83.08 |  |  |  | 52% | 1 123 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 718.75 |  |  |  |  | 6 627 |  |  |
| 41. | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 10.65 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 512.55 | 46.97 | 390.43 | 16.9 | 8.61 | 5 425 | 794 | 3 362 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 46.97 |  |  |  | 100% | 794 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 28.18 |  |  |  | 60% | 476 |  |  |
| 42. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 10.65 | 16.40 |  | 16.40 | 174.66 |  | 174.66 |  | 9.26 | 1 617 |  | 1 617 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 67 753.63 | 7 396.57 | 2 651.87 |  |  | 412 508 | 125 003 | 17 453 |
|  |  |  | 57 629.99 | 95.24 |  |  |  | 268 784 | 1 612 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 66 426.58 | 7 294.08 | 2 073.86 |  |  | 403 235 | 123 270 | 12 398 |
|  |  |  | 57 058.59 | 95.24 |  |  |  | 267 568 | 1 612 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 11 701.67 |  |  |  |  | 48 804 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 9, 22, 26; %=71 - по стр. 2-8, 11, 12, 33, 34, 36-40; %=73 - по стр. 10; %=90 - по стр. 13; %=66 - по стр. 18, 20; %=67 - по стр. 23; %=80 - по стр. 24; %=77 - по стр. 27, 29; %=92 - по стр. 31, 35) | 7 119.52 |  |  |  |  | 102 595 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 22, 26, 27, 29; %=52 - по стр. 2-8, 11, 12, 33, 34, 36-40; %=56 - по стр. 10; %=43 - по стр. 13; %=50 - по стр. 18, 20; %=40 - по стр. 23; %=37 - по стр. 24; %=44 - по стр. 31, 35) | 4 380.60 |  |  |  |  | 59 207 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 77 926.70 |  |  |  |  | 565 037 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 639.84 | 55.52 | 12.92 |  |  | 2 231 | 939 | 76 |
|  |  |  | 571.40 |  |  |  |  | 1 216 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 16) | 63.85 |  |  |  |  | 920 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 16) | 39.42 |  |  |  |  | 526 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 743.11 |  |  |  |  | 3 677 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 687.21 | 46.97 | 565.09 |  |  | 7 042 | 794 | 4 979 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 41) | 46.97 |  |  |  |  | 794 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 41) | 28.18 |  |  |  |  | 476 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 687.21 |  |  |  |  | 7 042 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 79 357.02 |  |  |  |  | 575 756 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 1 698.24 |  |  |  |  | 12 321 |  |  |
|  | ИТОГО | 81 055.26 |  |  |  |  | 588 077 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 1 621.11 |  |  |  |  | 11 762 |  |  |
|  | ИТОГО | 82 676.37 |  |  |  |  | 599 839 |  |  |
|  | НДС 18% | 14 881.75 |  |  |  |  | 107 971 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 97 558.12 |  |  |  |  | 707 810 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 7 183.37 |  |  |  |  | 103 515 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 4 420.02 |  |  |  |  | 59 733 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |