А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – ул. Курганская 4-6

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

3. Серия, тип постройки нет

4. Год постройки  -  до 1945 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 55 %

6. Степень фактического износа нет

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 2

10. Наличие подвала  да

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды да

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 6

15. Нежилые  помещения,  не  входящих  в  состав  общего имущества - есть

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) -нет

18. Строительный объем 1176 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками  561.6 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 186  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) 110 кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

265.6 кв.м

20. Количество лестниц 1 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) 46 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров нет

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) 219.6 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  384 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент  			 бутовый ленточный            удовл.

2. Наружные  и  внутренние

капитальные стены                    кирпичные

на сложном растворе,

оштукатур.        ремонт штукатурки – 60 кв.м.

3. Перегородки 		      кирпичные, шлакобетонные          удовл.

4. Перекрытия

Чердачные                           деревянные                удовл.

Подвальные                          армокирпичные             удовл.

(другое)

5. Крыша                              черепичная,

стропила деревянные       ремонт кровли 190 кв.м.

6. Полы                     дощатые, окрашенные по лагам       стертость

7. Проемы

Окна                            двойные створные                   удовл.

Двери                                филёнчатые                    удовл.

другое)

8. Отделка

Внутренняя                       штукатурка, окраска,

побелка, обои                 удовл.

Наружная                              штукатурка                  удовл. 60кв.м.

другое)

9. Механическое,

электрическое

санитарно-техническое и

иное оборудование:

- ванны напольные                 3 шт. чугунные эмалированные     удовл.

- электроплиты                            нет

- телефонные сети и

оборудование                            есть

- сети   проводного

радиовещания                            есть

- сигнализация                            нет

- мусоропровод	                       нет

- лифт                                     нет

- вентиляция                               есть                        удовл.

- (другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг:

- электроснабжение                     есть                     удовл.    243 п.м.

- холодное водоснабжение               есть                 стальные трубы 66 п.м.

замена 18 п.м.

- горячее водоснабжение                нет

- водоотведение                        есть

чугунные трубы 66 п.м.       замена 18 п.м.

- газоснабжение                        есть

стальные трубы                  удовл.

- отопление (от внешних котельных)           нет

- отопление (от домовой котельной)            есть

- печи                                        нет

- калориферы                                  нет

- АГВ                                        5 шт.                удовл.

- (другое)котелковое                        нет

11.Крыльца                        железобетонные               16,2 кв.м.,

ремонт 8,1 кв.м.