А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – пр. Мира 102

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

3. Серия, тип постройки нет

4. Год постройки  -  до 1945 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 56 %

6. Степень фактического износа нет

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 4

10. Наличие подвала  да

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды да

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 6

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества - нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) -нет

18. Строительный объем 4788 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками 1647.7 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 713.2  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) 530.6 кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

403.9 кв.м

20. Количество лестниц 1 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) 71.8 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров нет

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) 332.1кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  621 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент  			 бутовый ленточный          удовл.      2.4м2

2. Наружные  и  внутренние

капитальные стены         кирпичные                 удовл.      25.4м2

3. Перегородки 		  шлакобетонные              удовл.

4. Перекрытия

Чердачные          деревянные               удовл.

Междуэтажные       деревянные               удовл.

Подвальные         армокирпичные            удовл.

(другое)

5. Крыша                    черепичная               удовл.       18.6м2

6. Полы                     плиточные                  удовл       1.9м2

7. Проемы

Окна               двойные створные          удовл.      2,0м2

Двери              филёнчатые                удовл.

(другое)

8. Отделка

Внутренняя         штукатурка, окраска       удовл.

Наружная           штукатурка                удовл.      25.4м2

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные       есть

электроплиты          нет

телефонные сети и

оборудование          есть

сети   проводного

радиовещания          есть

сигнализация          нет

мусоропровод	         нет

лифт                  нет

вентиляция            есть                        удовл.

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение      есть                      удовл.    3.1мп

холодное              есть                      удовл.    8.5мп

водоснабжение

горячее

водоснабжение         нет

водоотведение         есть                      удовл.    6.5мп

газоснабжение         есть

отопление             нет

(от внешних

котельных)            нет

отопление

(от домовой

котельной)            нет

печи                  нет

калориферы            нет

АГВ                   нет

(другое)котелковое      есть                       удовл.

- Крыльца                    бетонные                    стёртость  1,1м2