А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – ул.пр.Мира,106

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

3. Серия, тип постройки нет

4. Год постройки  -  до 1945 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 20 %

6. Степень фактического износа нет

7. Год последнего капитального ремонта 1989 г.

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 4

10. Наличие подвала  есть

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 15

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества 8.

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) -нет

18. Строительный объем – 5055 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками 1450,4 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 771,9  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) 577,7 кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

100,8 кв.м

20. Количество лестниц 1 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) – 65,1кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  35,7 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома – 1318 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент  			 бутовый ленточный           удовл.      3,5 м2

2. Наружные  и  внутренние

капитальные стены        кирпичные                  удовл.       6,0 м2

3. Перегородки 		шлакобетонные                удовл.

4. Перекрытия

Чердачные        ж/бетонные                    удовл.

Междуэтажные     ж/бетонные                    удовл.

Подвальные       ж/бетонные                    удовл.

(другое)

5. Крыша                  шиферная                      удовл.     12,0 м2

6. Полы                    дощатые                      удовл.      1,7 м2

7. Проемы

Окна              двойные створчатые           удовл.      2,0 м2

Двери    однопольные фибролитовые              удовл.      2,0 м2

(другое)

8. Отделка

Внутренняя         штукатурка                  удовл.

Наружная           штукатурка                  удовл.      6,0 м2

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные       есть

электроплиты          нет

телефонные сети и

оборудование          есть

сети   проводного

радиовещания          есть

сигнализация          нет

мусоропровод	     нет

лифт                  нет

вентиляция            есть

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение      есть                        удовл.   6,5 мп

холодное              есть                        удовл.    12 мп

водоснабжение

горячее               есть                        удовл.     8 мп

водоснабжение

водоотведение         есть                        удовл.     6 мп

газоснабжение         есть                        удовл.

отопление

(от внешних

котельных)            есть                        удовл.

отопление

(от домовой

котельной)            нет

печи                  нет

калориферы            нет

АГВ                   нет

(другое)

11. Крыльца                     есть                        удовл.   1,5 м2