| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» | Генеральный директор |
| «КР МКД» | ООО «Управляющая компания «Жилстрой+» |
| ________________ /С.Б. Русович / | ________________ /Р.П. Серпионова / |
| «______»_______________ 2016г. | «______»________________ 2016 г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 1 |
| на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 88-90 по ул. Киевская г.Калининграда |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтажные работы |
| 1. | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.0094 |
| 2. | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0.45 |
| 3. | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг | 100 м решетки | 0.14 |
| 4. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 22.26 |
| 5. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 22.26 |
|  | Мощение территории плиткой толщ. 8 см |
| 6. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0894 |
| 7. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 143.04 |
| 8. | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.0894 |
| 9. | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.12 |
| 10. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.416 |
| 11. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 45.76 |
| 12. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.208 |
| 13. | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12 (корр. РЦЦС: следует читать "марка 800 (ГОСТ 8267-93)"), фракция 10-20 мм | м3 | 3.12 |
| 14. | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12 (корр. РЦЦС: следует читать "марка 800 (ГОСТ 8267-93)"), фракция 20-40 мм | м3 | 39.312 |
| 15. | Добавка пескоцементной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.104 |
| 16. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 10.61 |
| 17. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | 10 м2 | 20.8 |
| 18. | Плитка дорожная "БРУСЧАТКА"(кирпич) бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м2 | 212.16 |
|  | Установка бортовых камней. |
| 19. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.004 |
| 20. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 6.4 |
| 21. | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.004 |
| 22. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0135 |
| 23. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 1.49 |
| 24. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.55 |
| 25. | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 55 |
| 26. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора | 100 м бортового камня | 0.05 |
| 27. | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.001 |
| 28. | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0.254 |
| 29. | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 5 |
|  | прочие работы. |
| 30. | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см | 1 колодец | 2 |
| 31. | Устройство средств технического регулирования | 100 п. м | 0.5 |

| Составил: | Вед.инженер ОК Анисимова Е.А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам.Начальника ОК Толмачева О.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |