| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | ____________ | руб. | Смета на сумму: | ____________ | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Объект: | Молочинского |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 1.0 |
| на благоустройство дворовой территории МКД по ул. Чекистов, д 24-ул. Комсомольская д. 78; ул. Комсомольская д.80; ул. Комсомольская д. 82-82а; ул. Комсомольская, д.84-88; ул. Комсомольская, д. 90; ул. Комсомольская, д.90; ул. Комсомольская, д.92-ул. Молочинского, д. 51-53. в гор. Калининграде по ВЦП "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград" |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Ул. Чекистов д.24- ул. Комсомольская. д.78 |
| 1. | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.3052 |
| 2. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 54.94 |
| 3. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 54.94 |
|  | Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80 |
| 4. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.1876 |
| 5. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 300.16 |
| 6. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.1876 |
| 7. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.938 |
| 8. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 103.18 |
| 9. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.469 |
| 10. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.2345 |
| 11. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 23.919 |
| 12. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 46.9 |
| 13. | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м3 | 478.38 |
|  | Монтажные работы: покрытие плиткой т. 60 |
| 14. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0203 |
| 15. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 32.48 |
| 16. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.0203 |
| 17. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.162 |
| 18. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 17.82 |
| 19. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.0405 |
| 20. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 4.131 |
| 21. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 8.1 |
| 22. | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая | м3 | 82.62 |
|  | Установка бортовых камней |
| 23. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.01272 |
| 24. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 20.352 |
| 25. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.01272 |
| 26. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0807 |
| 27. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 8.88 |
| 28. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1.14 |
| 29. | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 114 |
| 30. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м бортового камня | 0.44 |
| 31. | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 44 |
| 32. | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 1 колодец | 3 |
| 33. | Устройство средств технического регулирования | 100 п. м | 0.208 |
|  | Раздел 2. Дополнительные работы |
| 34. | Монтаж металического оборудования элементов благоустройства. (скамейки, урны)) | 1 т конструкций | 0.225 |
| 35. | Устройство фундаментов-столбов бетонных (оборудовоние детских, спорртивных площадок) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0036 |
| 36. | Диван на мет.ножках | шт. | 2 |
| 37. | Урна ж/б + вставка | шт. | 1 |
| 38. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0.70049 |
|  | Устойство дождеприемного колодца |
| 39. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0554 |
| 40. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 88.64 |
| 41. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.0554 |
| 42. | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0.3475 |
| 43. | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм | 100 м трубопроводов | 0.56 |
| 44. | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм | м | 56.56 |
| 45. | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | 1 врезка | 3 |
| 46. | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций | 0.06 |
| 47. | Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. | 1 |
| 48. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 |
| 49. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 |
| 50. | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. | 1 |
| 51. | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца. | шт. | 1 |
| 52. | Устройство СМОТРОВЫХ круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0.14 |
| 53. | Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. | 2 |
| 54. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 |
| 55. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 |
| 56. | Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. | 2 |
| 57. | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 |
| 58. | Люки чугунные тяжелые | шт. | 2 |
| 59. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком | 100 м3 грунта | 0.4369 |
| 60. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 43.692 |
|  | Раздел 3. ул. Комсомольская д. 80 |
| 61. | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.1281 |
| 62. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 23.058 |
| 63. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 23.058 |
|  | Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80 |
| 64. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.1524 |
| 65. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 243.84 |
| 66. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.1524 |
| 67. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.762 |
| 68. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 83.82 |
| 69. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.381 |
| 70. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.1905 |
| 71. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 19.431 |
| 72. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 38.1 |
| 73. | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м3 | 388.62 |
|  | Монтажные работы: покрытие плиткой т. 60 |
| 74. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.017 |
| 75. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 27.2 |
| 76. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.017 |
| 77. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.136 |
| 78. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 14.96 |
| 79. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.034 |
| 80. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 3.468 |
| 81. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 6.8 |
| 82. | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая | м3 | 69.36 |
|  | Установка бортовых камней |
| 83. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0114 |
| 84. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 18.24 |
| 85. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.0114 |
| 86. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0724 |
| 87. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 7.96 |
| 88. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1.03 |
| 89. | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 103 |
| 90. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м бортового камня | 0.38 |
| 91. | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 38 |
|  | Раздел 4. Дополнительные работы |
|  | Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80 |
| 92. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.026 |
| 93. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 41.6 |
| 94. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.026 |
| 95. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.13 |
| 96. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 14.3 |
| 97. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.065 |
| 98. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.0325 |
| 99. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 3.315 |
| 100. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 6.5 |
| 101. | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м3 | 66.3 |
| 102. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.00198 |
| 103. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 3.168 |
| 104. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.00198 |
| 105. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0132 |
| 106. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 1.45 |
| 107. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.22 |
| 108. | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 22 |
| 109. | Монтаж металического оборудования элементов благоустройства. (скамейки, урны)) | 1 т конструкций | 0.225 |
| 110. | Устройство фундаментов-столбов бетонных (оборудовоние детских, спорртивных площадок) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0036 |
| 111. | Диван на мет.ножках | шт. | 2 |
| 112. | Урна ж/б + вставка | шт. | 1 |
| 113. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0.7 |
|  | Устойство дождеприемного колодца |
| 114. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0406 |
| 115. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 64.96 |
| 116. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.0406 |
| 117. | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0.308 |
| 118. | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм | 100 м трубопроводов | 0.37 |
| 119. | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм | м | 37.37 |
| 120. | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | 1 врезка | 3 |
| 121. | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций | 0.06 |
| 122. | Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. | 1 |
| 123. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 |
| 124. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 |
| 125. | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. | 1 |
| 126. | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца. | шт. | 1 |
| 127. | Устройство СМОТРОВЫХ круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0.14 |
| 128. | Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. | 2 |
| 129. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 |
| 130. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 |
| 131. | Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. | 2 |
| 132. | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 |
| 133. | Люки чугунные тяжелые | шт. | 2 |
| 134. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком | 100 м3 грунта | 0.3056 |
| 135. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 30.564 |
|  | Раздел 5. ул. Комсомольская 82-82а |
| 136. | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 основания | 0.54 |
| 137. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 3.89 |
| 138. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 3.89 |
|  | Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80 |
| 139. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0436 |
| 140. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 69.76 |
| 141. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.0436 |
| 142. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.218 |
| 143. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 23.98 |
| 144. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.109 |
| 145. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.0545 |
| 146. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 5.559 |
| 147. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 10.9 |
| 148. | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м3 | 111.18 |
|  | Монтажные работы: покрытие плиткой т. 60 |
| 149. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0163 |
| 150. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 26.08 |
| 151. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.0163 |
| 152. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.13 |
| 153. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 14.3 |
| 154. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.0325 |
| 155. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 3.315 |
| 156. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 6.5 |
| 157. | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая | м3 | 66.3 |
|  | Установка бортовых камней |
| 158. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.00923 |
| 159. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 14.768 |
| 160. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.00923 |
| 161. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0558 |
| 162. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 6.14 |
| 163. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.64 |
| 164. | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 64 |
| 165. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м бортового камня | 0.62 |
| 166. | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 62 |
| 167. | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 1 колодец | 2 |
| 168. | Устройство средств технического регулирования | 100 п. м | 0.2 |
|  | Раздел 6. Дополнительные работы |
| 169. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0.7 |
| 170. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0273 |
| 171. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 43.68 |
| 172. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.0273 |
| 173. | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0.2175 |
| 174. | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм | м | 30.3 |
| 175. | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | 1 врезка | 1 |
| 176. | Устройство СМОТРОВЫХ круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0.07 |
| 177. | Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. | 1 |
| 178. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 |
| 179. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 |
| 180. | Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. | 1 |
| 181. | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 |
| 182. | Люки чугунные тяжелые | шт. | 1 |
| 183. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком | 100 м3 грунта | 0.224 |
| 184. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 22.4 |
|  | Раздел 7. ул. Комсомольская 84-88 |
|  | Ремонт дворовой территории . Демонтажные работы |
| 185. | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 | 1 м3 бетона | 13.9 |
| 186. | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 30.58 |
| 187. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 30.58 |
|  | Мощение территории плиткой толщ. 8 см Тип 1 (Автостоянка S=410м2) |
| 188. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.164 |
| 189. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 262.4 |
| 190. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.164 |
| 191. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.82 |
| 192. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 90.2 |
| 193. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.41 |
| 194. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.205 |
| 195. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 20.91 |
| 196. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 41 |
| 197. | Плитка дорожная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м2 | 418.2 |
|  | Мощение территории плиткой толщ. 6 см Тип 2 (S=597м2) |
| 198. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.1493 |
| 199. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 238.88 |
| 200. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.1493 |
| 201. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1.194 |
| 202. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 131.34 |
| 203. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.2985 |
| 204. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 30.447 |
| 205. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 59.7 |
| 206. | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая | м3 | 608.94 |
|  | Установка бортовых камней |
| 207. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.03802 |
| 208. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 60.832 |
| 209. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.03802 |
| 210. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.2222 |
| 211. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 24.44 |
| 212. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2.14 |
| 213. | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 214 |
| 214. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 3.35 |
| 215. | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 335 |
| 216. | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 1 колодец | 3 |
| 217. | Устройство средств технического регулирования | 100 п. м | 0.3 |
|  | Раздел 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Мощение территории плиткой толщ. 8 см Тип 1 (Автостоянка S=277м2) |
| 218. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.1108 |
| 219. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 177.28 |
| 220. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.1108 |
| 221. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.554 |
| 222. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 60.94 |
| 223. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.277 |
| 224. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.1385 |
| 225. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 14.127 |
| 226. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 27.7 |
| 227. | Плитка дорожная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м2 | 282.54 |
|  | Установка бортовых камней |
| 228. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.00648 |
| 229. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 10.368 |
| 230. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.00648 |
| 231. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0432 |
| 232. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 4.75 |
| 233. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.72 |
| 234. | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 72 |
| 235. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 2 |
|  | Устройство дождеприемных колодцев |
|  | Земляные работы |
| 236. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.00571 |
| 237. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 9.136 |
| 238. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.00571 |
|  | Монтаж трубопроводов |
| 239. | Устройство основания под трубопроводы песчаного и засыпка труб песком | 10 м3 основания | 0.04 |
| 240. | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм | 100 м трубопроводов | 0.08 |
| 241. | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм | м | 8 |
| 242. | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | 1 врезка | 1 |
| 243. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0.014 |
| 244. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 1.54 |
|  | Монтаж колодцев |
| 245. | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций | 0.128 |
| 246. | Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт. | 1 |
| 247. | Засыпка песком вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0.0109 |
| 248. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 1.2 |
|  | ОЗЕЛЕНЕНИЕ |
| 249. | Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: от 20 до 30 | 1 дерево | 1 |
| 250. | Эмаль ПФ-115 цветная | кг | 0.06 |
| 251. | Погрузка при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 1.47 |
| 252. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 1.47 |
|  | ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА |
| 253. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.03 |
| 254. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.03 |
| 255. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 4.8 |
| 256. | Устройство бетонного фундамента под скамейку | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.03 |
| 257. | Монтаж скамейки | 1 т конструкций | 0.204 |
| 258. | Скамейка со спинкой 1950х675мм, h=820мм | шт | 4 |
| 259. | Урна ж/б 440х440мм, h=580мм | шт | 2 |
|  | Резиновое покрытие типа "ГАМБИТ" |
| 260. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.504 |
| 261. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 55.44 |
| 262. | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 25.2 |
| 263. | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.2016 |
| 264. | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм | т | 0.2016 |
| 265. | Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора типа "Гамбит" | 100 м2 покрытия | 2.52 |
| 266. | Резиновое покрытие типа "Гамбит" т.10мм | м2 | 252 |
|  | Установка ограждения Н=3000м. Lпанели=2000м. с одной калиткой. |
| 267. | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 столбов | 0.35 |
| 268. | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м | 10 панелей | 3.3 |
| 269. | Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей | 10 калиток | 0.1 |
| 270. | Ограждение сварное Н=3000м. | м.п. | 66 |
| 271. | Демонтаж металлоконструкций | 1 т конструкций | 2.3 |
| 272. | Монтаж металлического оборудования элементов благоустройства. (оборудование детских, спортивных площадок) | 1 т конструкций | 1.254 |
| 273. | Устройство фундаментов-столбов бетонных (оборудование детских, спортивных площадок) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0538 |
| 274. | Гимнастический городок | шт. | 1 |
| 275. | Детский игровой комплекс "Крепость" 4930х3150 | шт. | 1 |
| 276. | Качалка на пружинке "Дельфин" | шт. | 1 |
| 277. | Качели на металлических стойках без подвески с оцинк балкой | шт. | 1 |
| 278. | Сиденье для качелей резиновое | шт. | 1 |
| 279. | Сиденье для качелей резиновое (до 5 лет.) | шт. | 1 |
| 280. | Качалка-балансир 3110х420 | шт. | 1 |
| 281. | Карусель с рулем | шт. | 1 |
| 282. | Песочница с крышкой (2000*2000) | шт. | 1 |
| 283. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.792 |
|  | Раздел 9. ул. Комсомольская. д.90 |
|  | Ремонт дворовой территории . Демонтажные работы |
| 284. | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 | 1 м3 бетона | 1.2 |
| 285. | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.0112 |
| 286. | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0.13 |
| 287. | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 5.943 |
| 288. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 5.943 |
|  | Мощение территории плиткой толщ. 8 см Тип 1 (Автостоянка S=83м2) |
| 289. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0332 |
| 290. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 53.12 |
| 291. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.0332 |
| 292. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.166 |
| 293. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 18.26 |
| 294. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.083 |
| 295. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.0415 |
| 296. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 4.233 |
| 297. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 8.3 |
| 298. | Плитка дорожная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м2 | 84.66 |
|  | Мощение территории плиткой толщ. 6 см Тип 2 (S=38м2) |
| 299. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0095 |
| 300. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 15.2 |
| 301. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.0095 |
| 302. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.076 |
| 303. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 8.36 |
| 304. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.019 |
| 305. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 1.938 |
| 306. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 3.8 |
| 307. | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая | м3 | 38.76 |
|  | Установка бортовых камней |
| 308. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.00317 |
| 309. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 5.072 |
| 310. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.00317 |
| 311. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0175 |
| 312. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 1.93 |
| 313. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.11 |
| 314. | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 11 |
| 315. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.39 |
| 316. | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 39 |
| 317. | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 1 колодец | 3 |
| 318. | Устройство средств технического регулирования | 100 п. м | 0.2 |
|  | Раздел 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Мощение территории плиткой толщ. 8 см Тип 1 (Автостоянка S=46м2) |
| 319. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0184 |
| 320. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 29.44 |
| 321. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.0184 |
| 322. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.092 |
| 323. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 10.12 |
| 324. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.046 |
| 325. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.023 |
| 326. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 2.346 |
| 327. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 4.6 |
| 328. | Плитка дорожная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м2 | 46.92 |
|  | Установка бортовых камней |
| 329. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.00099 |
| 330. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 1.584 |
| 331. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.00099 |
| 332. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0066 |
| 333. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.73 |
| 334. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.11 |
| 335. | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 11 |
|  | Мощение территории плиткой толщ. 8 см Тип 3 (Автостоянка S=178м2) |
| 336. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-цементной смеси | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.089 |
| 337. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 9.078 |
| 338. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 17.8 |
| 339. | Плитка дорожная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м2 | 181.56 |
|  | Установка бортовых камней |
| 340. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.00351 |
| 341. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 5.616 |
| 342. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.00351 |
| 343. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0234 |
| 344. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 2.57 |
| 345. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.39 |
| 346. | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 39 |
| 347. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 1.5 |
|  | Устройство дождеприемных колодцев |
|  | Земляные работы |
| 348. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.00571 |
| 349. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 9.136 |
| 350. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.00571 |
|  | Монтаж трубопроводов |
| 351. | Устройство основания под трубопроводы песчаного и засыпка труб песком | 10 м3 основания | 0.04 |
| 352. | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм | 100 м трубопроводов | 0.08 |
| 353. | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм | м | 8 |
| 354. | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | 1 врезка | 1 |
| 355. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0.014 |
| 356. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 1.54 |
|  | МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ |
|  | Дождеприемные колодцы |
| 357. | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций | 0.128 |
| 358. | Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт. | 1 |
| 359. | Засыпка песком вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0.0109 |
| 360. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 1.2 |
|  | Смотровой колодец |
|  | Земляные работы |
| 361. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.00571 |
| 362. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 9.136 |
| 363. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.00571 |
|  | Монтаж трубопроводов |
| 364. | Устройство основания под трубопроводы песчаного и засыпка труб песком | 10 м3 основания | 0.015 |
| 365. | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм | 100 м трубопроводов | 0.03 |
| 366. | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм | м | 3 |
| 367. | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | 1 врезка | 1 |
| 368. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0.014 |
| 369. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 1.54 |
| 370. | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0.139 |
| 371. | Люки чугунные тяжелые | шт. | 1 |
| 372. | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.027 |
|  | ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА |
| 373. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.0225 |
| 374. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0225 |
| 375. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 3.6 |
| 376. | Устройство бетонного фундамента под скамейку | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0225 |
| 377. | Монтаж скамейки | 1 т конструкций | 0.153 |
| 378. | Скамейка со спинкой 1950х675мм, h=820мм | шт | 3 |
| 379. | Урна ж/б 440х440мм, h=580мм | шт | 2 |
|  | Раздел 11. МКД по ул.Комсомольской,92 - ул.Молочинского,51-53 |
|  | Демонтажные работы |
| 380. | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог с помощью молотков отбойных, толщ. 7см | 100 м3 конструкций | 0.1211 |
| 381. | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0.24 |
| 382. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 29.02 |
| 383. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 29.02 |
|  | Монтажные работы |
|  | Мощение территории плиткой, толщ. 80мм |
| 384. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.1736 |
| 385. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 277.76 |
| 386. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.1736 |
| 387. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.868 |
| 388. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 95.48 |
| 389. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.434 |
| 390. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.217 |
| 391. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 22.13 |
| 392. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 43.4 |
| 393. | Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80 мм (типа кирпич) М400 | м2 | 442.68 |
|  | Мощение территории плиткой, толщ. 60мм |
| 394. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0455 |
| 395. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 72.8 |
| 396. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.0455 |
| 397. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.364 |
| 398. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 40.04 |
| 399. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.091 |
| 400. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 9.28 |
| 401. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 18.2 |
| 402. | Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х60 мм (типа кирпич) М400 | м2 | 185.64 |
|  | Установка бортовых камней |
| 403. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.01937 |
| 404. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 30.99 |
| 405. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.01937 |
| 406. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.1156 |
| 407. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 12.72 |
| 408. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1.25 |
| 409. | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 125 |
| 410. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м бортового камня | 1.45 |
| 411. | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 145 |
|  | Прочие работы |
| 412. | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 1 колодец | 3 |
| 413. | Устройство средств технического регулирования | 100 п. м | 0.3 |
|  | Раздел 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Мощение территории плиткой, толщ. 80мм |
| 414. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0312 |
| 415. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 49.92 |
| 416. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.0312 |
| 417. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.156 |
| 418. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 17.16 |
| 419. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.078 |
| 420. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.039 |
| 421. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 3.98 |
| 422. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 7.8 |
| 423. | Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80 мм (типа кирпич) М400 | м2 | 79.56 |
|  | Установка бортовых камней |
| 424. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.00261 |
| 425. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 4.18 |
| 426. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.00261 |
| 427. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0174 |
| 428. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 1.91 |
| 429. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.29 |
| 430. | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 29 |
| 431. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.1655 |
| 432. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 16.88 |
| 433. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 33.1 |
| 434. | Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80 мм (типа кирпич) М400 | м2 | 337.62 |
| 435. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.00495 |
| 436. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 7.92 |
| 437. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.00495 |
| 438. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.033 |
| 439. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 3.63 |
| 440. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.55 |
| 441. | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 55 |
| 442. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 1.5 |
| 443. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.0058 |
| 444. | Устройство бетонного фун-та под скамейку | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0058 |
| 445. | Монтаж скамейки | 1 т конструкций | 0.153 |
| 446. | Скамейка со спинкой 1860х530мм, h=815мм | шт | 3 |
| 447. | Урна ж/б 440х440мм, h=580мм | шт | 2 |
|  | Дождеприемные колодцы (1 шт); смотровые колодцы (2шт) |
| 448. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.06511 |
| 449. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 104.18 |
| 450. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.06511 |
| 451. | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0.345 |
| 452. | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм | 100 м трубопроводов | 0.69 |
| 453. | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм | м | 69.69 |
| 454. | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | 1 врезка | 2 |
| 455. | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций | 0.06 |
| 456. | Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. | 1 |
| 457. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 |
| 458. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 |
| 459. | Плита перекрытия ПП10-1-п/о /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. | 1 |
| 460. | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца | шт. | 1 |
| 461. | Устройство смотровых круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0.14 |
| 462. | Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. | 2 |
| 463. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 |
| 464. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 |
| 465. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 |
| 466. | Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. | 2 |
| 467. | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 |
| 468. | Люки чугунные тяжелые | шт. | 2 |
| 469. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком | 100 м3 грунта | 0.5226 |
| 470. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 57.486 |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ "КР МКД" Дятлова Т.А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам.начальника СО МКУ "КР МКД" Дубин |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |