«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»	
		
________________ /С.Б. Русович/	________________ /Т.К. Казакоаа /	
		
«______»______________2017г.	«______»______________ 2017г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
 	
на капитальный ремонт крыши и чердачного перекрытия многоквартирного дома №17 по ул. Габайдулина в г. Калининграде. Дополнительные работы.	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	КРОВЛЯ	
1.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м	0.35	
	ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	
2.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.15	
3.	Нашивка досок	100 м	1.011	
4.	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из досок	100 м2	0.01	
5.	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.524	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	0.524	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)