«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	                 42 727	руб.	Смета на сумму:	42 727	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «Северо-Западная Управляющая Компания»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /Т.К. Казакова/	
		
«______»____________________ 2016 г.	«______»____________________ 2016 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3	
(Локальный сметный расчет)	
на пусконаладочные работы после капитального ремонта системы электроснабжения многоквартирного  дома  по ул. Банковской , д.№3-13,  в г. Калининграде  
(во исполнение решения суда)	
Сметная стоимость:	42.727	тыс. руб.	
в т.ч. вхолостую	42.727	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.102	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	19.363	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 01.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕРп 01-11-028-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	54	4.35	4.35		234.90	234.90		16.9	1	3 970	3 970		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			152.69				55%	2 184			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			93.96				32%	1 270			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					481.55					7 424			
	
2.	ТЕРп 01-03-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, 1 шт.	42	13.56	13.56		569.52	569.52		16.9	1	9 625	9 625		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			370.19				55%	5 294			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			227.81				32%	3 080			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 167.52					17 999			
	
3.	ТЕРп 01-11-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.72	140.90	140.90		101.45	101.45		16.9	1	1 715	1 715		
									1	1				
	Начисления: Н5= 0.8	
	Накладные расходы		65%			65.94				55%	943			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			40.58				32%	549			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					207.97					3 207			
	
4.	ТЕРп 01-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А, 1 шт.	6	17.95	17.95		107.70	107.70		16.9	1	1 820	1 820		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			70.01				55%	1 001			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			43.08				32%	582			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					220.79					3 403			
	
5.	ТЕРп 01-11-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м, 1 измерение	6	22.02	22.02		132.12	132.12		16.9	1	2 233	2 233		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			85.88				55%	1 228			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			52.85				32%	715			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					270.85					4 176			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	1 145.69	1 145.69				19 363	19 363		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	1 145.69	1 145.69				19 363	19 363		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=100)	1 145.69					19 363			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)	744.70					10 650			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	744.70					10 650			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	458.28					6 196			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	458.28					6 196			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	2 348.67					36 209			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	2 348.67					36 209			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	2 348.67					36 209			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	2 348.67					36 209			
	НДС 18%	422.76					6 518			
	ВСЕГО С НДС	2 771.43					42 727			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВХОЛОСТУЮ С НДС	2 771.43					42 727			
	(ЗАТРАТЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В 9 ГЛАВУ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА)									
	(ЗАТРАТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ)									
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	744.70					10 650			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	744.70					10 650			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	458.28					6 196			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	458.28					6 196			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                            Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника  СО МКУ «КР МКД»                                            Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)