«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	5 584	руб.	Смета на сумму:	5 584	руб.	
						
Директор  МКУ  «КР  МКД»	Директор  ООО  «УК  Управдом»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ / В.А. Тишковец /	

«__10__»________04________ 2017 г.	
«__10__»________04________ 2017 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
(Локальный сметный расчет)	
на выполнение  пусконаладочных работ  по замене  системы электроснабжения в местах общего пользования МКД по ул. Товарной, д. 6-8 в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	5.584	тыс. руб.	
в т.ч. вхолостую	5.584	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.011	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	2.530	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕРп 01-11-028-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	16	4.35	4.35		69.60	69.60		16.9	1	1 176	1 176		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			45.24				55%	647			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			27.84				32%	376			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					142.68					2 199			
2.	ТЕРп 01-11-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.33	176.13	176.13		58.12	58.12		16.9	1	982	982		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			37.78				55%	540			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			23.25				32%	314			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					119.15					1 836			
3.	ТЕРп 01-11-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м, 1 измерение	1	22.02	22.02		22.02	22.02		16.9	1	372	372		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			14.31				55%	205			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			8.81				32%	119			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					45.14					696			

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	149.74	149.74				2 530	2 530		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	149.74	149.74				2 530	2 530		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=100)	149.74					2 530			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)	97.33					1 392			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	97.33					1 392			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	59.90					810			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	59.90					810			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	306.97					4 732			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	306.97					4 732			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	306.97					4 732			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	306.97					4 732			
	НДС 18%	55.25					852			
	ВСЕГО С НДС	362.22					5 584			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВХОЛОСТУЮ С НДС	362.22					5 584			
	(ЗАТРАТЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В 9 ГЛАВУ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА)									
	(ЗАТРАТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ)									
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	97.33					1 392			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	97.33					1 392			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	59.90					810			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	59.90					810			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                           Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника  СО МКУ «КР МКД»                                           Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)