Приложение №3

к постановлению

администрации городского округа

«Город Калининград»

от «02»_06__2011 г. № 939

План мероприятий подготовки к работе в зимних условиях 2011-2012г.г.

МУП КХ «Водоканал»

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем работ |  |  | Стоимость, тыс.руб. |  | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.из | К-во |  | Всего | В т.ч. из бюджета |  |  |
| Наименование объекта: Центральная водопроводная станция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт срытых фильтров | шт. |  | 1 | 243,00 |  | I-III кв. | МУП КХ «Водоканал» |
| 2. | Смена труб отопления (ПЭ) | п.м. |  | 50 | 80,00 |  | I-III кв. | -//- |
| Южная водопроводная станция №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт фильтров с заменой полимербетонного дренажа | шт. |  | 1 | 651,44 |  | I-III кв. | -//- |
| 2. | Ремонт вентиляции дегазационной скрубберной установки двух корпусов склада «Рыбное» | п.м. |  | 2 | 84,00 |  | I-III кв. | -//- |
| 3. | Ремонт затворных баков реагентного хозяйства | шт. |  | 1 | 500,00 |  | I-III кв. | подрядчик |
| 4. | Установка камерно-лучевого смесителя | шт. |  | 1 | 8,40 |  | I-III кв. | МУП КХ «Водоканал» |
| 5. | Устройство ж/б камеры для установки камерно-лучевого смесителя | шт. |  | 1 | 200,00 |  | I-III кв. | подрядчик |
| Цех водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт водопроводной сети | п.м. |  | 700 | 2000,00 |  | I-III кв. | МУП КХ «Водоканал» |
| 2. | Ремонт задвижек Д100-900мм | шт. |  | 35 | 220,00 |  | I-III кв. | -//- |
| 3. | Ремонт и замена ПГ | шт. |  | 120 | 330,00 |  | I-III кв. | -//- |
| 4. | Замена задвижек Д50-900мм | шт. |  | 87 | 285,00 |  | I-III кв. | -//- |
| 5. | Восстановление дорожного покрытия и благоустройства | м2 |  | 2253 | 2640,00 |  | I-III кв. | -//- |
| 6. | Перекладка д/вводов | п.м. |  | 1700 | 2500,00 |  | I-III кв. | -//- |
| 7. | Ремонт колодцев | шт. |  | 50 | 250,00 |  | I-III кв. | -//- |
| ВКУ п.Чкаловск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | РП и работы по подключению к центральному отоплению здания мастерских АВР по ул.Беланова | зд. |  | 1 | 236,00 |  | I-III кв. | подрядчик |
| 2. | Ремонт мягкой кровли здания АВР по ул.Беланова | зд. |  | 1 | 118,00 |  | I-III кв. | подрядчик |
| ВКУ п. А.Космодемьянского |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перекладка водопроводной сети | п.м. |  | 30 | 40,00 |  | I-III кв. | МУП КХ «Водоканал» |
| Очистные сооружения №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Укрепление стенок канала шпунтом и досками. Планировка бровок отводного канала | п.м. |  | 50 | 100,00 |  | I-III кв. | МУП КХ «Водоканал» |
| 2. | Устройство насыпи выпуска №4 главного канализационного коллектора | п.м. |  | 30 | 59,60 |  | I-III кв. | МУП КХ «Водоканал» |
| 3. | Прочистки дымохода в котельной | шт. |  | 1 | 6,00 |  | I-III кв. | подрядчик |
| Цех канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт канализационного коллектора по ул.Ялтинской | уч. |  | 1 | 1320,09 |  | I-III кв. | подрядчик |
| 2. | Ремонт канализационных колодцев | шт. |  | 20 | 120,00 |  | I-III кв. | МУП КХ «Водоканал» |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Замена окон на объектах предприятия | шт. |  | 6 | 62,50 |  | I-III кв. | подрядчик |
| 4. | Электромонтажные работы на объектах предприятия | объект |  | 6 | 250,00 |  | I-III кв. | МУП КХ «Водоканал» |
| 5. | Подготовка автотранспорта к работе в зимних условиях | шт. |  | 22 | 100,00 |  | I-III кв. | МУП КХ «Водоканал» |

Итого по предприятию:  12404,03