Приложение № 6

к постановлению

администрации городского округа

«Город Калининград»

от «___»________2011 г. №_____

План мероприятий подготовки к работе в зимних условиях 2011-2012г.г.

муниципальных учреждений здравоохранения

| № п/п |  |  |  |  | Наименование мероприятий | Объем работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | В том числе из бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУЗ «Городская больница №1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Выполнение работ по ремонту котельного оборудования, трубопроводов, чистке дымоходов и боровов | объект |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.09. 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  | По договору подряда |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУЗ «Городская больница № 3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | Установка манометров и термометров в теплопунктах | шт. |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.06. 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Термо-С» |  |  |
| 2. |  |  |  |  | Изоляция труб в теплопунктах | п.м. |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.06. 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Термо-С» |  |  |
| 3. |  |  |  |  | Промывка систем отопления в зданиях по ул. Генделя, 6 и по ул. Ушакова, 9 | объект |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.09. 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП «Калининградтеплосеть» |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУЗ «Городская больница № 5» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Капитальный ремонт кровли с утеплением фасада поликлинического отделения |  |  |  | м2 |  |  |  | 806,4 |  |  |  |  |  |  | 3200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.08. 2011г. |  |  |  |  |  |  | По итогам конкурсных процедур |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Работы по подключению газовой котельной к газопроводу с установкой теплосчётчика |  |  |  | объект |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.09. 2011г. |  |  |  |  |  |  | МПК «УКС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Замена колосников отопительного котла |  |  |  | шт. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.06. 2011г. |  |  |  |  |  |  | ООО «КонтурТерм» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Ремонт расширительного бака системы отопления хосписного отопления |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.07. 2011г. |  |  |  |  |  |  | ООО «КонтурТерм» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3292,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУЗ «Центральная городская больница» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Замена оконных блоков в аптеке |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 347 |  |  |  |  |  |  | 2133,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.07. 2011г. |  |  |  |  |  |  |  | ООО «АП-СТРОЙ» |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Замена оконных блоков в травматологии |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 567 |  |  |  |  |  |  | 3486,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.07. 2011г. |  |  |  |  |  |  |  | ООО «АП-СТРОЙ» |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Прокладка теплотрассы |  |  | м.п. |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  | 2700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.09. 2011г. |  |  |  |  |  |  |  | По итогам конкурсных процедур |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Ремонт электрооборудования систем отопления и водоснабжения |  |  | объект |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.09. 2011г. |  |  |  |  |  |  |  | По итогам конкурсных процедур |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  | Замена оконных блоков 3 этажа в поликлиническом отделении |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 186,4 |  |  |  |  |  |  | 1 146,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.09. 2011г. |  |  |  |  |  |  |  | По итогам конкурсных процедур |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9546,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Обслуживание и ремонт тепловых пунктов |  |  |  |  | объект |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 7,6 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.08. 2011г. |  |  |  | ООО «Алдан-строй» |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Промывка теплообменника |  |  |  |  | объект |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 22,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.08. 2011г. |  |  |  | ООО «Алдан-строй» |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУЗ «Детская городская больница № 1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидропневматическая промывка и опрессовка внутридомовых систем теплопотребления |  |  |  |  | объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.07. 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП «Калинингратеплосеть» |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУЗ «Дом сестринского ухода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Профилактические работы по подготовке газовой котельной к зимним условиям |  |  |  | объект |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.09. 2011г. |  |  |  |  |  |  | ООО «Менаком Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУЗ «Городская поликлиника № 1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена входной двери в здании поликлиники по ул. Невского, д. 117-123 |  |  |  | м² |  |  |  |  | 5,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.06. 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По договору подряда |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУЗ «Городская поликлиника №2 Ленинградского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  | объект |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.08. 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП «Калинингратеплосеть» |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУЗ «Городская поликлиника № 8» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Замена радиаторов |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.09. 2011г. |  |  |  |  |  |  | По договору подряда |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУЗ «Детская городская поликлиника № 1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков по ул. Московский проспект, 123 |  |  |  |  | м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,7 |  |  |  |  |  | 47,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.09. 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  | ИП Герасименко |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУЗ «Детская городская поликлиника № 2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка системы отопления в зданиях по ул. Чернышевского, 9 и по ул. Чернышевского, 26 |  |  |  | объект |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.09. 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  | По договору подряда |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУЗ «Детская городская поликлиника № 3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Ремонт отопительного котла |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.06. 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По договору подряда |  |  |
| 2. |  | Замена радиаторов |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.08. 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По договору подряда |  |  |
| 3. |  | Чистка дымоходов и боровов |  |  |  | м.п. |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.08. 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По договору подряда |  |  |
| 4. |  | Замена оконных блоков |  |  |  | м² |  |  |  |  | 27,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.08. 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По итогам конкурсных процедур |  |  |
| 5. |  | Замена дверных блоков |  |  |  | м² |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.05. 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По итогам конкурсных процедур |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУЗ «Городская детская поликлиника № 4» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Чистка дымоходов и боровов отопительного котла |  |  |  |  | объект |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.08. 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Калининградское областное отделение Общероссийской общественной организации ВДПО |  |
| 2. |  |  | Замена оконных блоков |  |  |  |  | м² |  |  |  |  | 31,2 |  |  |  |  | 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.07. 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По итогам конкурсных процедур |  |
| 3. |  |  | Замена входной двери в филиале на ул.У.Громовой, 2/18 |  |  |  |  | м² |  |  |  |  | 5,6 |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.05. 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По итогам конкурсных процедур |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУЗ «Детская городская поликлиника № 5» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Ремонт системы водоснабжения по ул. Дзержинского, 104-104в |  |  |  | м. п. |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.06. 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По итогам конкурсных процедур |  |
| 2. |  | Замена входной двери (установка, ролл- ставни) по адресу ул. Дзержинского 104-104в |  |  |  | м² |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.09. 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По договору подряда |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУЗ «Городская детская поликлиника №6» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Частичный ремонт системы отопления |  |  |  | объект |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.06. 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По итогам конкурсных процедур |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУЗ «Стоматологическая поликлиника №2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Чистка газового котла |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.07.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Сангазсервис» |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУЗ «Городская детская стоматологическая поликлиника» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Промывка, гидравлические испытания, ревизия элеваторного устройства теплового узла. |  |  |  | объект |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.09. 2011г. |  |  | МУП «Калининградтеплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Частичная замена трубопровода Замена запорной арматуры; |  |  |  | м.п. шт. |  |  |  | 50 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.09. 2011г. |  |  | МУП «Калининградтеплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУЗ «Родильный дом № 4» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Изоляция трубопроводов отопления |  |  |  | м. п. |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.09. 2011г. |  |  | ООО «Термо-С» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Ревизия и ремонт водозапорной арматуры |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.07. 2011г. |  |  | ООО «Термо-С» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Промывка системы отопления и горячего водоснабжения |  |  |  | объект |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.09. 2011г. |  |  | МУП «Калининградтеплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУЗ «Женская консультация Ленинградского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена дверных блоков запасных и центрального выхода по ул. Пионерской, 1-7 |  |  |  | м² |  |  |  |  |  |  |  | 10,2 |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.09. 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По договору подряда |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Замена отопительного котла по ул. Днепропетровской, 5 |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.09. 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По итогам конкурсных процедур |  |  |  |  |
| 2. |  | Оборудование теплового пункта по ул. Дзержинского, 17 |  |  |  | объект |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.09. 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По договору подряда |  |  |  |  |
| 3. |  | Замена оконных блоков по ул. Дзержинского, 17 |  |  |  | м² |  |  |  | 215,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.09. 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По итогам конкурсных процедур |  |  |  |  |
| 4. |  | Чистка дымоходов по ул. Бородинской, 15а |  |  |  | услуга |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.09. 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По договору подряда |  |  |  |  |
| 5. |  | Подготовка внутридомовых сетей |  |  |  | объект |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.09. 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По договору подряда |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1490,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15826,9 за счет средств ОМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

План мероприятий подготовки к работе в зимних условиях 2011-2012 гг.

Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем работ |  | Стоимость, тыс. руб. |  | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм | К-во | Всего | В том числе из бюджета |  |  |
| МОУ СОШ № 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Ул. Карла Маркса, 65 | Кв.м. | 215,5 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Ул. Горького, 66 | Кв.м. | 400 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ СОШ № 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Балтийское шоссе, 110 | Кв.м. | 400 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ №10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт парапетов | Кв.м | 38 | 50 | 50 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ №13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт желобов Ул.Свердлова,27 | мп | 30 | 90 | 90 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Ул. Радищева, 81 | Кв.м. | 1000 | 2000 | 2000 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ лицей № 17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Ул. Серпуховская, 28 | Кв.м. | 400,0 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ лицей № 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли, парапета Ул. Комсомольская, 4 | Кв.м. | 385,0 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Ул. Менделеева, 13 | Кв.м. | 500 | 1000 | 1000 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ №21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт желобов, водосточных труб Ул. Бассейная, 40 | мп | 120 | 200 | 200 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ гимназия №22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Ул. Новый вал, 23 | Кв.м. | 180,0 | 240 | 240 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ лицей № 23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Ул. Вагнера, 51 | Кв.м. | 115,0 | 150 | 150 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Ул. Пионерская, 9 | Кв.м. | 905,0 | 590 | 590 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Ул. Фрунзе, 46 | Кв.м. | 808,0 | 730 | 730 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Ул. Емельянова, 156 | Кв.м. | 40,0 | 50 | 50 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ ООШ № 27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Ул. Суворова, 37 | Кв.м. | 1270,0 | 2000 | 2000 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Ул. Зеленая, 45 | Кв.м. | 230 | 200 | 200 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли с утеплением Ул. Пролетарская, 66 а | Кв.м. | 905,0 | 1600 | 1600 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ гимназия № 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Ул. Иванникова, 6 | Кв.м. | 80,0 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Ул. Зеленая, 18 а | Кв.м. | 80 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт желобов, водосточных труб Ул. Березовая, 2 | мп | 180,0 | 300 | 300 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ гимназия № 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Ул. Комсомольская, 67 | Кв.м. | 1500,0 | 2700 | 2700 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Советский проспект, 48 | Кв.м. | 256,0 | 3000 | 3000 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Ул. Молодежная, 7 | Кв.м. | 250 | 300 | 300 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Ул. Школьная, 2, ул. Летняя, 48 | Кв.м. | 400,0 | 800 | 800 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Пос. Прибрежный, ул. Заводская, 27 б | Кв.м. | 460 | 600 | 600 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ НОШ № 53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Ул. Лужская, 27 | Кв.м. | 150 | 300 | 300 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ №55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт желобов Ул.Карамзина,11 | мп | 69 | 90 | 90 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ НОШ д/с № 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт желобов Ул. Красная, 301 | мп | 78,0 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Ул. Менделеева, 18 | Кв.м. | 80 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с №5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Ул.М.Новикова,25-27 | Кв.м | 77 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Ул. Черниговская, 6 | Кв.м. | 560,0 | 1120 | 1120 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт желобов Ул.Вагоностроительная, 7 | мп | 50 | 90 | 90 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ д/с № 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт желобов Ул.Комсомольская, | мп | 60 | 75 | 75 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ № 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Ул.Дзержинского,103 | Кв.м. | 38 | 50 | 50 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Ул. Орудийная, 30 | Кв.м. | 90,0 | 200 | 200 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт желобов, водосточных труб Ул. Комсомольская,16 | Кв.м. | 35,0 | 40 | 40 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Ул. Серпуховская, 26 | Кв.м. | 308,0 | 400 | 400 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ д/с № 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Ул. Гражданская, 11 | Кв.м. | 167 | 200 | 200 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли тамбура с восстановлением ограждения Проспект Победы, 24 | Кв.м. | 20 | 200 | 200 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли, дымохода Ул. К. Леонова, 4 | Кв.м. | 370,2 | 1300 | 1300 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт водостоков, желобов Ул.Чаадаева,4 | мп | 76 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт козырька Ул. Тельмана, 13 | Кв.м. | 4,5 | 50 | 50 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Ул.Ленинградская,27 | Кв.м. | 80 | 240 | 240 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Ул. Б. Хмельницкого, 14 | Кв.м. | 791,0 | 1200 | 120 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ ЦРР д/с № 71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Ул. Гостиная, 9 | Кв.м. | 1300 | 1700 | 1700 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Пр. Победы, 82 | Кв.м. | 80 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Ул. И. Иванихиной, 7 | Кв.м. | 77,0 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Ул. Б. Хмельницкого, 84 | Кв.м. | 582,0 | 1000 | 1000 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дымовой трубы пер. Грига, 1 а | труба | 1 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ ЦРР д/с № 99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли П. Прибрежный, ул. Заводская, 18 а | Кв.м. | 77 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ д/с № 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Ул. Д. Донского, 9 | Кв.м. | 120 | 300 | 300 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с №101 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Ул.Пролетарская,64 | Кв.м. | 77 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 107 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт желобов, водосточных труб Ул. Новый Вал, 25 | Кв.м. | 77,0 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 111 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Ленинский проспект, 18-а | Кв.м. | 80 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ ЦРР д/с № 116 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Ул. Горького, 36 а | Кв.м. | 50 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 130 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт желобов Ул. Батальная, 71 а | Кв.м. | 77,0 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 131 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Ул. Дрожжевая, 3 | Кв.м. | 600 | 800 | 800 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 133 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Ул. Куприна, 17 | Кв.м. | 416,0 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ ДОД ДЮЦ «На Молодежной» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт водосточных труб, желобов Ул. Молодежная, 3 | М.п. | 115,0 | 150 | 150 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МУ «ОПК Ленинградское» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Ул. Куйбышева, 91 а | Кв.м. | 538 | 400 | 400 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ Центр «Мост» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Зеленоградский район, п. Круглово | Кв.м. | 150 | 300 | 300 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ ДОД ДООЛ «Бригантина» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Светловский городской округ п. Волочаевское | Кв.м. | 200 | 300 | 300 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ ДОД СДЮСШОР № 1 по спортивной гимнастике |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Ул. Б. Хмельницкого, 48 | Кв.м. | 300 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ ДОД ДСдДиЮ «Юность» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли Наб. Маршала Баграмяна, 2 | Кв.м | 240 | 200 | 200 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| ИТОГО: 32005 |  |  |  |  |  |  |  |
| МОУ СОШ № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. Гагарина, 55 | Кв.м. | 71,4 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. К. Маркса, 65 | Кв.м. | 53 | 350 | 350 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ СОШ № 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. У. Громовой, 1 | Кв.м. | 100 | 700 | 700 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. Горького, 66 | Кв.м. | 75 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ СОШ № 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Балтийское шоссе, 110 | Кв.м. | 100 | 70 | 700 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. Войнич, 1 | Кв.м. | 73,61 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков П. Чкаловск, пр. Мира, 1 | Кв.м. | 73,61 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. Свердлова, 27 | Кв.м. | 85,7 | 600 | 600 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. Радищева, 81 | Кв.м. | 30 | 200 | 200 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ НОШ № 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. Дзержинского, 163, ул. Аллея Смелых, 116 | Кв.м. | 70,0 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ лицей № 17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул.Серпуховская,28 | Кв.м. | 54 | 330 | 330 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. Менделеева, 13, ул. Тенистая аллея, 38 | Кв.м. | 75 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. Пионерская, 9 | Кв.м. | 71 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. Фрунзе, 46 | Кв.м. | 100,0 | 650 | 650 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ СОШ № 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. Суворова, 35, ул. Суворова, 139 а | Кв.м. | 100,0 | 700 | 700 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. Зеленая, 45 | Кв.м. | 70 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. Пролетарская, 66 а | Кв.м. | 71,4 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ гимназия № 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. Иванникова, 6 | Кв.м. | 100,0 | 700 | 700 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ №33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул.Куйбышева,15 | Кв.м. | 71 | 50 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ лицей № 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Наб. Маршала Баграмяна, 34 | Кв.м. | 57,2 | 400 | 400 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Московский проспект, 98 а | Кв.м. | 128 | 800 | 800 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. Зеленая, 18 а | Кв.м. | 50 | 350 | 350 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ №39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул.Березовая,2 | Кв.м. | 43 | 300 | 300 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Советский проспект, 48 | Кв.м. | 72,04 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. Молодежная, 7 | Кв.м. | 71,4 | 450 | 450 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. Л. Иванихиной, 9 | Кв.м. | 72,0 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. Школьная, 2, ул. Летняя, 48 | Кв.м. | 58 | 400 | 400 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков П. Прибрежный, ул. Заводская, 27 б | Кв.м. | 72 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. Каштановая аллея, 147 | Кв.м. | 77,64 | 400 | 400 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ НОШ № 53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. Лужская, 27 | Кв.м. | 30 | 200 | 200 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ ГЦО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Московский пр.,98 | Кв.м. | 70 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. М. Новикова, 25-27 | Кв.м. | 72 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. Комсомольская, 16 | Кв.м. | 68,74 | 450 | 450 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. Каштановая аллея, 174 | Кв.м. | 68,03 | 475 | 475 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ д/с № 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. Гражданская, 11 | Кв.м. | 71,4 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Проспект Победы, 24 | Кв.м. | 15 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с №30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. К. Леонова, 4 | Кв.м. | 7 | 50 | 50 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. С. Тюленина, 4 | Кв.м. | 85,7 | 600 | 600 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. Тельмана, 15 | Кв.м. | 80,0 | 600 | 600 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. Пролетарская, 5 а | Кв.м. | 85,7 | 600 | 600 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. Шиллера, 4 | Кв.м. | 56,77 | 400 | 400 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с №46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Трамвайный пер.,52 | Кв.м. | 6 | 40 | 40 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. Калужская, 10 а | Кв.м. | 42,32 | 300 | 300 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. Киевская, 101 а | Кв.м. | 86,0 | 600 | 600 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ ЦРР д/с № 71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. Гостиная, 9 | Кв.м. | 10 | 70 | 70 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ ЦРР д/с № 76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. Ладожская, 1 | Кв.м. | 71,4 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с №78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул.Камская, 4г | Кв.м. | 10 | 70 | 70 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 79 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. Красносельская, 22 | Кв.м. | 10 | 70 | 70 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул.1812 года,69 | Кв.м | 71 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Пер. Грига, 1 а | Кв.м. | 43,0 | 300 | 300 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ д/с № 104 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. Серпуховская, 29 | Кв.м. | 72,0 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 111 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ленинский проспект, 18 а | Кв.м. | 15 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ ЦРР д/с № 116 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. Горького, 36 а | Кв.м. | 60 | 400 | 400 | до 30.08.11 г |  |
| МДОУ ЦРР д/с № 114 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. Коммунистическая, 61 а | Кв.м. | 72,0 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 130 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. Батальная, 71 а | Кв.м. | 70,0 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 133 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. Куприна, 17 | Кв.м. | 100,0 | 700 | 700 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ МУК Ленинградского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. А. Невского, 38 | Кв.м. | 42,9 | 300 | 300 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ Центр «Мост» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Зеленоградский район, п. Круглово | Кв.м. | 70 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МУ «ОПК Ленинградское» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков Ул. Куйбышева, 91 а | Кв.м. | 22,2 | 160 | 160 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| ИТОГО: 25615 |  |  |  |  |  |  |  |
| МОУ СОШ № 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления Ул. Горького, 66 | Уч. | 1 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления Ул. Радищева, 81 | Уч. | 1 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ лицей № 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления Ул. Комсомольская, 4 | Уч. | 1 | 400 | 400 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления Ул. Менделеева, 13, ул. Тенистая аллея, 38 | Уч. | 1 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления Ул. Фрунзе, 46 | Уч. | 1 | 200 | 200 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ СОШ № 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления Ул. Суворова, 35, ул. Суворова, 139 а | Уч. | 1 | 300 | 300 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления Ул. Зеленая, 45 | Уч. | 1 | 200 | 200 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ лицей № 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления Наб. Маршала Баграмяна, 34 | Уч. | 1 | 250 | 250 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления Московский проспект, 98 а | Уч. | 1 | 300 | 300 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления Ул. Зеленая, 18 а | Уч. | 1 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ № 46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления Ул. Школьная, 2, ул. Летняя, 48 | Уч. | 1 | 400 | 400 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ НОШ № 53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления Ул. Лужская, 27 | Уч. | 1 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления Ул. Огарева, 31 | Уч. | 1 | 800 | 800 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления |  | 1 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления Ул. Киевская, 101 а | Уч. | 1 | 300 | 300 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 111 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления Ленинский проспект, 18 а | Уч. | 1 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ ЦРР д/с № 116 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления Ул. Горького, 36 а | Уч. | 1 | 200 | 200 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ ЦРР д/с № 94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления, теплопункта Ул. 1812 года, 69 | группа | 1 | 200 | 200 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ д/с № 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляция труб отопления трубопровода Ул. Парусная, 30 | мп | 143 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ДОД ДООЛ «Чайка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт теплотрассы г. Ладушкин | мп | 200 | 300 | 300 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МУ «ОПК Ленинградское» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления с заменой газового котла Ул.Куйбышева,91а | Уч. | 1 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| ИТОГО: 4750 |  |  |  |  |  |  |  |
| МОУ СОШ № 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котельной Октябрьская площадь, 58-30 | Кот. | 1 | 70 | 70 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ СОШ №19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котельной Ул.Менделеева,13 | Кот. | 1 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАОУ гимназия № 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт теплопункта Ул. Иванникова, 6 | Теплопункт | 1 | 150 | 150 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котельной Ул. Заводская, 16 | Кот. | 1 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котельной Ул. М. Новикова, 25-27 | Кот. | 1 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котельной Ул.Вагоностроительная,7 | Кот. | 1 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котельной Ул. Бородинская,17 | Кот. | 1 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ ЦРР д/с № 77 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котельной Ул. Бассейная,1 | Кот. | 1 | 50 | 50 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котельной Ул. Огарева, 31 | Кот. | 1 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котельной Пер. Трамвайный, 52 | Кот. | 1 | 90 | 90 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котельной Ул. Камская, 2 г | Кот. | 1 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 124 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт теплопункта Ул. Печатная, 43 | Теплопункт | 1 | 90 | 90 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МУ «ОПК Балтийское» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котельной Ул. Дарвина, 2 а | Кот. | 1 | 50 | 50 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ Центр «Мост» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт котельной Зеленоградский район, п. Круглово | Кот. | 1 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| ИТОГО: 1300 |  |  |  |  |  |  |  |
| МОУ СОШ № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утепление чердака Ул. Гагарина, 55 | Кв.м. | 700 | 800 | 800 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ НОШ № 53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утепление фасада Ул. Лужская, 27 | Кв.м. | 170 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утепление пристройки Ул. К. Леонова, 4 | Кв.м. | 33 | 100 | 100 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утепление фасада Ул. С. Тюленина, 4 | Кв.м. | 200 | 600 | 600 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утепление фасада Ул. Тельмана, 13 Утепление фасада Ул. А. Невского, 56 | Кв.м. Кв.м. | 40 67 | 150 200 | 150 200 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утепление фасада Ул. Калужская, 10 а | Кв.м. | 135 | 350 | 350 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МАДОУ ЦРР д/с № 53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утепление фасада Ул. Киевская, 101 а | Кв.м. | 700 | 2000 | 2000 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ ЦРР д/с № 76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утепление фасада Ул. Ладожская, 1 | Кв.м. | 170 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ ЦРР д/с № 114 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утепление фасада Ул. Коммунистическая, 61 а | Кв.м. | 234 | 700 | 700 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МДОУ д/с № 124 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утепление фасада Ул. Печатная, 43 | Кв.м. | 170 | 500 | 500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МОУ ДОД СДЮСШОР № 9 по баскетболу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утепление фасада Ул. Соммера, 24 а | Кв.м. | 630 | 1500 | 1500 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| МУ «ОПК Ленинградское» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утепление фасада Ул. Куйбышева, 91 а | Кв.м. | 184 | 560 | 560 | до 30.08.11 г | Согласно гражданско-правому договору (после проведения конкурсных процедур) |
| ИТОГО: 8460 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: 72130 |  |  |  |  |  |  |  |

План мероприятий подготовки к  работе в зимних условиях 2011–2012 г.г.

муниципальных автономных учреждений культуры,

образовательных учреждений дополнительного образования детей

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем работ |  | Стоимость, тыс.руб. |  | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во | Всего | В том числе из бюджета |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | МАОУ ДОД «Детская музыкальная школа им. Р.М.Глиэра» |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический ремонт и чистка котла | ед. | 1 | 30,0 | 30,0 | 1.07-30.08 | По договору подряда (в рамках муниципального задания) |
|  | Чистка дымоходов | шт. | 1 | 7,0 | 7,0 | 1.08-30.08 | По договору подряда (в рамках муниципального задания) |
|  | Чистка желобов и водостоков | м.п. | 65 | 15,0 | 15,0 | 1.09-30.09 | По договору подряда (в рамках муниципального задания) |
|  | Итого: |  |  | 52,0 | 52,0 |  |  |
| 2. | МАОУ ДОД «Детская музыкальная школа им. Э.Т.А. Гофмана» |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактическая чистка котла | ед. | 1 | 14,5 | 14,5 | 1.08-30.08 | По договору подряда (в рамках муниципального задания) |
|  | Промывка системы отопления | м.п. | 170 | 25,0 | 25,0 | 1.08-30.09 | По договору подряда (в рамках муниципального задания) |
|  | Чистка дымоходов | шт. | 1 | 7,0 | 7,0 | 1.08-30.08 | По договору подряда (в рамках муниципального задания) |
|  | Итого: |  |  | 46,5 | 46,5 |  |  |
| 3. | МАОУ ДОД «Детская художественная школа» |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления | м.п. | 350 | 44,0 | 23,0 | 1.08-30.08 | По договору подряда (в рамках муниципального задания) |
|  | Чистка желобов и водостоков | м.п. | 55 | 19,0 | 19,0 | 1.08-30.08 | По договору подряда (в рамках муниципального задания) |
|  | Итого: |  |  | 63,0 | 42,0 |  |  |
| 4. | МАОУ ДОД Детская школа искусств «Гармония» |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка системы отопления | м.п. | 150 | 15,0 | 15,0 |  | По договору подряда (в рамках муниципального задания) |
|  | Итого: |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |
| 5. | МАОУ ДОД «Детская музыкальная школа им. Глинки М.И.» |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка дымоходов и вентиляционных каналов | шт. | 4 | 10,4 | 10,4 |  | По договору подряда (в рамках муниципального задания) |
|  | Ремонт отопительного котла | ед. | 1 | 60,0 | 60,0 |  | По договору подряда (в рамках муниципального задания) |
|  | Итого: |  |  | 70,4 | 70,4 |  |  |
| 6. | МАОУ ДОД «Детская музыкальная школа имени Д.Д. Шостаковича» |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение регламентного обслуживания котельного оборудования | ед. | 1 | 8,0 | 8,0 | 1.07-30.09 | По договору подряда (в рамках муниципального задания) |
|  | Итого: |  |  | 8,0 | 8,0 |  |  |
| 7. | МАОУ ДОД «Детская школа искусств Ленинградского района» |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена запорной арматуры теплотрассы ф 50 мм | шт. | 2 | 21,0 | 21,0 | 1.09-30.09 | По договору подряда (в рамках муниципального задания) |
|  |  |  |  | 21,0 | 21,0 |  |  |
| 8. | МАУК «Калининградская централизованная библиотечная система» |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка дымоходов в библиотеках № №1,2,7,14 | шт. | 4 | 17,0 | 17,0 | 1.09-30.09 | По договору подряда (в рамках муниципального задания) |
|  | Промывка отопительной системы в библиотеках | м.п. | 430 | 35,0 | 35,0 | 1.09-30.09 | По договору подряда (в рамках муниципального задания) |
|  | Итого: |  |  | 52,0 | 52,0 |  |  |
| 9. | МАУК «Зоопарк» |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидропневматическая промывка, опрессовка теплотрассы и системы отопления | м.п. | 250 | 20,0 | 20,0 | 1.08-30.09 | По договору подряда (в рамках муниципального задания) |
|  | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию теплового пункта здания «Слоновник-жирафник» | ед. | 1 | 100,0 | 100,0 | 1.06-30.06 | По договору подряда (в рамках муниципального задания) |
|  | Реконструкция теплового пункта здания «Слоновник-жирафник» | ед. | 1 | 150,0 | 150,0 | 1.07-30.09 | По договору подряда (в рамках муниципального задания) |
|  | Итого: |  |  | 270,0 | 270,0 |  |  |
| 10. | МАУК Концертно-театральный комплекс «Дом искусств» |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактика, наладка, промывка и опрессовка системы отопления | м.п. | 980 | 65,0 | 65,0 | 1.09-30.09 | По договору подряда (в рамках муниципального задания) |
|  | Итого: |  |  | 65,0 | 65,0 |  |  |
| Всего: |  |  |  | 662,9 | 641,9 |  |  |