Приложение 
к постановлению
администрации городского округа 
«Город Калининград»
от 14 ноября 2011г.   № 1910

План мероприятий подготовки к работе в зимних условиях 2011-2012г.г.
муниципальных учреждений здравоохранения
№ п/п	Наименование мероприятий	Объем работ	Стоимость, тыс. руб.	Срок исполнения	Исполнитель	
		Ед. изм.	Кол-во	Всего	В том числе из бюджета			
МУЗ «Городская больница №1»	
	Выполнение работ по ремонту котельного оборудования, трубопроводов, чистке дымоходов и боровов	объект	1	40,0		30.09. 2011	По договору подряда	
ИТОГО:	40,0				
	МУЗ «Городская больница № 3»	
1.	Установка манометров и термометров в теплопунктах	шт.	16	4,0		30.06. 2011	ООО «Термо-С»	
2.	Изоляция труб в теплопунктах	п.м.	120	15,0		30.06. 2011	ООО «Термо-С»	
3.	Промывка систем отопления в зданиях по ул. Генделя, 6 и по ул. Ушакова, 9	объект	2	40,0		26.09. 2011	МУП «Калининградтеплосеть»	
ИТОГО:	59,0				
МУЗ «Городская больница № 5»	
1.	Капитальный ремонт кровли с утеплением фасада поликлинического отделения	м2	806,4	3200,0		30.08. 2011	По итогам конкурсных процедур	
2.	Работы по подключению газовой котельной к газопроводу с установкой теплосчётчика	объект	1	70,0		30.09. 2011	МПК «УКС»	
3.	Замена колосников отопительного котла	шт.	4	12,0		30.06. 2011	ООО «КонтурТерм»	
4.	Ремонт расширительного бака системы отопления хосписного отделения	шт.	1	10,0		25.07. 2011	ООО «КонтурТерм»	
ИТОГО:	3292,0				
МУЗ «Центральная городская больница»	
1.	Замена оконных блоков в аптеке	м2	347	2133,7		25.07. 2011	ООО «АП-СТРОЙ»	
2.	Замена оконных блоков в травматологии	м2	567	3486,5		25.07. 2011	ООО «АП-СТРОЙ»	
3.	Прокладка теплотрассы	м.п.	170	2700,0		30.09. 2011	По итогам конкурсных процедур	
4.	Ремонт электрооборудования систем отопления и водоснабжения
	объект	1	80,0		30.09. 2011	По итогам конкурсных процедур	
5.	Замена оконных блоков 3 этажа в поликлиническом отделении	м2	186,4	1 146,1		30.09. 2011	По итогам конкурсных процедур	
ИТОГО:	9546,3				
МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи»	
1.	Обслуживание и ремонт тепловых пунктов	объект	2	7,6	-
	30.08. 2011	ООО «Алдан-строй»	
2.	Промывка теплообменника	объект	4	22,0	-
	30.08. 2011	ООО «Алдан-строй»	
ИТОГО:	29,6				
МУЗ «Детская городская больница № 1»	
	Гидропневматическая промывка  и опрессовка внутридомовых систем теплопотребления	объект	1	25,00		15.07. 2011	МУП  «Калинингратеплосеть»	
ИТОГО:	25,0				
МУЗ «Дом сестринского ухода»	
	Профилактические работы по подготовке газовой котельной к зимним условиям
	объект	1	30,0		30.09. 2011	ООО «Менаком Плюс»	
ИТОГО:	30,0				
МУЗ «Городская поликлиника № 1»	
	Замена входной двери в здании поликлиники по ул. Невского, 117-123	м²	5,8
	50,0
		30.06. 2011	По договору подряда
	
ИТОГО:	50,0				
МУЗ «Городская поликлиника №2 Ленинградского района»	
	Промывка и опрессовка системы отопления 
	объект	1	25,0		01.08. 2011	МУП  «Калинингратеплосеть»	
ИТОГО:	25,0				

МУЗ «Городская поликлиника № 8»	
	Замена радиаторов	шт.	10	20,0	
	30.09. 2011	По договору подряда	
ИТОГО:	20,0				
МУЗ «Детская городская поликлиника № 1» 	
	Замена оконных блоков по Московскому проспекту, 123	м²	9,7	47,4		30.09. 2011	ИП Герасименко	
ИТОГО:	47,4				
МУЗ «Детская городская поликлиника № 2»	
	Промывка системы отопления в зданиях по ул. Чернышевского, 9 и по ул. Чернышевского, 26
	объект	2	40,0		30.09. 2011	По договору подряда	
ИТОГО:	40,0				
МУЗ «Детская городская поликлиника № 3»	
1.	Ремонт отопительного котла	шт.	1	50,0		30.06. 2011	По договору подряда	
2.	Замена радиаторов	шт.	50	40,0		30.08. 2011	По договору подряда	
3.	Чистка дымоходов и боровов	м.п.	20	5,0		30.08. 2011	По договору подряда	
4.	Замена оконных блоков	м²	27,6	100,0		30.08. 2011	По итогам конкурсных процедур	
5.	Замена дверных блоков	м²	2,8	15,0		16.05. 2011	По итогам конкурсных процедур	
ИТОГО:	210,0				
МУЗ «Городская детская поликлиника  № 4»	
1.	Чистка дымоходов и боровов отопительного котла	объект	1	17,00		30.08. 2011	Калининградское областное отделение Общероссийской общественной организации ВДПО	
2.	Замена оконных блоков	м²	31,2	120,00		29.07. 2011	По итогам конкурсных процедур	
3.	Замена входной двери в филиале на ул.У.Громовой, 2/18	м²	5,6	50,00		16.05. 2011	По итогам конкурсных процедур	
ИТОГО:	187,0				
МУЗ «Детская городская поликлиника № 5» 	
1.	Ремонт системы водоснабжения по ул. Дзержинского, 104-104в	м. п.	80	327,9		30.06. 2011	По итогам конкурсных процедур	
2.	Замена входной двери (установка, ролл- ставни) по адресу ул. Дзержинского, 104-104в	м²	4,6	36,0		29.09. 2011	По договору подряда	
ИТОГО:	363,9				
МУЗ «Городская детская поликлиника №6»	
	Частичный ремонт системы отопления	объект	1	117,5	
	30.06. 2011	По итогам конкурсных процедур	
ИТОГО:	117,5				

МУЗ «Стоматологическая поликлиника №2»	
	Чистка газового котла	шт.	1	10,0		15.07.2011	ООО «Сангазсервис»	
ИТОГО:	10,0				
МУЗ «Городская детская стоматологическая поликлиника» 	
1.	Промывка, гидравлические испытания, ревизия элеваторного устройства теплового узла	объект	1	25,0		29.09. 2011	МУП «Калининградтеплосеть»	
2.	Частичная замена трубопровода

Замена запорной арматуры	м.п.

шт.	50

6	
40,0
		29.09. 2011	МУП «Калининградтеплосеть»	
ИТОГО:	65,0				
МУЗ «Родильный дом № 4» 	
1.	Изоляция трубопроводов отопления	м. п.	60	4,2		30.09. 2011	ООО «Термо-С»	
2.	Ревизия и ремонт водозапорной арматуры	шт.	12	8,0		01.07. 2011	ООО «Термо-С»	
3.	Промывка системы отопления и горячего водоснабжения	объект	1	77,0		01.09. 2011	МУП «Калининградтеплосеть»	
ИТОГО:	89,2				

МУЗ «Женская консультация Ленинградского района»	
	Замена дверных блоков запасных и центрального выходов по ул. Пионерской, 1-7	м²	10,2	90,0		30.09. 2011	По договору подряда	
ИТОГО:	90,0				
МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» 	
1.	Замена отопительного котла по ул. Днепропетровской, 5
	шт.	1	500,0		30.09. 2011	По итогам конкурсных процедур	
2.	Оборудование теплового пункта по ул. Дзержинского, 17	объект	1	50,0		30.09. 2011	По договору подряда	
3.	Замена оконных блоков по ул. Дзержинского, 17	м²	215,2	900,0		30.09. 2011	По итогам конкурсных процедур	
4.	Чистка дымоходов по ул. Бородинской, 15а	услуга	1	10,0		30.09. 2011	По договору подряда	
5.	Подготовка внутридомовых сетей 	объект	6	30,0		30.09. 2011	По договору подряда	
ИТОГО:	1490,0				
ВСЕГО:	15826,9 за счет средств ОМС	

План мероприятий подготовки к работе в зимних условиях 2011-2012 гг.

Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 

№
п/п	Наименование мероприятий	Объем работ	Стоимость,  тыс. руб.	Срок исполнения	Исполнитель	
		Ед.изм	К-во	Всего	В том числе
из бюджета			
МАОУ СОШ № 2	
	Ремонт кровли, желобов, водосточных труб, леерного ограждения
Ул. Гагарина,55	Кв.м.	215,5	150	150	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)
	
МОУ СОШ № 3	
	Ремонт кровли 
Октябрьская пл.,36	Кв.м.	215,5	50	50	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МОУ СОШ № 7	
	Ремонт кровли
Ул. Горького, 66	Кв.м.	400	390	390	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ СОШ № 9	
	Ремонт кровли
Балтийское шоссе, 110	Кв.м.	400	300	300	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МОУ СОШ №10	
	Ремонт парапетов
Ул. Войнич,1	Кв.м	38	50	50	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ СОШ №13	
	Ремонт желобов
Ул. Свердлова,27	мп	30	90	90	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ лицей № 17	
	Ремонт кровли
Ул. Серпуховская, 28	Кв.м.	400,0	255,717	255,717	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ лицей № 18	
	Ремонт кровли, парапета
Ул. Комсомольская, 4	Кв.м.	385,0	500	500	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МОУ СОШ №21	
	Ремонт желобов, водосточных труб
Ул. Бассейная, 40	мп	120	200	200	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ гимназия №22	
	Ремонт кровли
Ул. Новый вал, 23	Кв.м.	115,0	150	150	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ лицей № 23	
	Ремонт кровли
Ул. Вагнера, 51	Кв.м.	115,0	150	150	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ СОШ № 24	
	Ремонт кровли
Ул. Пионерская, 9	Кв.м.	385,0	432,172	432,172	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ СОШ № 25 с УИОП	
	Ремонт кровли
Ул. Фрунзе, 46	Кв.м.	560,0	730	730	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ СОШ № 26	
	Ремонт кровли
Ул. Емельянова, 156	Кв.м.	40,0	50	50	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ ООШ № 27	
	Ремонт кровли
Ул. Дрожжевая,1
	Кв.м.	1270,0	1695	1695	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ СОШ № 28	
	Ремонт кровли
Ул. Суворова, 37	Кв.м.	28	37	37	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МОУ СОШ № 30	
	Ремонт кровли
Ул. Зеленая, 45	Кв.м.	155	199,001	199,001	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ СОШ № 31	
	Ремонт кровли с утеплением
Ул. Пролетарская, 66 а	Кв.м.	905,0	1600	1600	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ гимназия № 32	
	Ремонт кровли
Ул. Иванникова, 6	Кв.м.	80,0	100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ СОШ № 38	
	Ремонт кровли
Ул. Зеленая, 18 а	Кв.м.	150	200	200	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ СОШ № 39	
	Ремонт желобов, водосточных труб
Ул. Березовая, 2	мп	180,0	300	300	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ гимназия № 40	
	Ремонт кровли
Ул. Комсомольская, 67	Кв.м.	1500,0	2300	2300	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ СОШ № 43	
	Ремонт кровли
Советский проспект, 48	Кв.м.	1800,0	3000	3000	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МОУ СОШ № 44	
	Ремонт кровли
Ул. Молодежная, 7	Кв.м.	250	272,1	272,1	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ СОШ № 46 с УИОП	
	Ремонт кровли
Ул. Школьная, 2, 
ул. Летняя, 48	Кв.м.	150,0	232	232	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ СОШ № 47	
	Ремонт кровли
Ул. Сер. Колоскова, 10	Кв.м.	75	150	150	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МОУ СОШ № 48	
	Ремонт кровли
Пос. Прибрежный, ул. Заводская, 27 б	Кв.м.	460	500	500	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ НОШ № 53	

	Ремонт кровли
Ул. Лужская, 27	Кв.м.	150	250	250	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МОУ СОШ №55	

	Ремонт желобов
Ул. Карамзина,11	мп	69	90	90	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ ЦРР д/с № 2	
	Ремонт кровли
Ул. Менделеева, 18	Кв.м.	80	100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ д/с №5	
	Ремонт кровли
Ул. М. Новикова, 25-27	Кв.м	77	100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МДОУ д/с № 6	
	Ремонт кровли
Ул. Черниговская, 6	Кв.м.	560,0	1120	1120	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МДОУ д/с № 7	
	Ремонт желобов
Ул. Вагоностроительная, 7	мп	50	90	90	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ д/с № 10	
	Ремонт желобов, установка водостоков, ремонт слухового окна
Ул. Комсомольская, 29	мп	60	75	75	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МДОУ д/с № 12	
	Ремонт кровли
Ул. Дзержинского,103	Кв.м.	38	50	50	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МДОУ д/с № 17	
	Ремонт кровли
Ул. Орудийная, 30	Кв.м.	90,0	198,803	198,803	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ д/с № 18	
	Ремонт желобов, водосточных труб
Ул. Комсомольская,16	Кв.м.	35,0	40	40	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ ЦРР д/с № 19	
	Ремонт кровли
Ул. Серпуховская, 26	Кв.м.	348,0	500	500	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МДОУ д/с № 21	
	Ремонт кровли
Ул. Бассейная, 40	Кв.м.		100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ ЦРР д/с № 24	
	Ремонт кровли
Ул. Гражданская, 11	Кв.м.	38	50	50	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МДОУ д/с № 27	
	Ремонт кровли тамбура с восстановлением ограждения
Проспект Победы, 24	Кв.м.	20	139,452	139,452	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МДОУ д/с № 30	
	Ремонт кровли, дымохода
Ул. К. Леонова, 4	Кв.м.	370,2	1330	1330	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МДОУ д/с № 34	
	Ремонт кровли
Ул. Огарева,31	Кв.м.	90	200	200	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ д/с № 35	
 	Ремонт кровли
Ул. Ленинградская,27	Кв.м.	80	240	240	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ д/с № 36	
	Ремонт кровли
Ул. Ракитная,1	Кв.м.	50	100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ ЦРР д/с № 70	
 	Ремонт кровли
Ул. Б. Хмельницкого, 14	Кв.м.	791,0	1200	1200	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ ЦРР д/с № 71	
 	Ремонт кровли
Ул. Гостиная, 9	Кв.м.	1300	1700	1700	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ д/с № 73	
 	Ремонт кровли
Пр. Победы, 82	Кв.м.	80	100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ д/с № 76	
	Устройство парапетов
Ул. Ладожская,1	М.п.	180	120	120	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ д/с № 77	
	Ремонт кровли
Ул. Бассейная,1
	Кв.м.		50	50	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ д/с № 78	
	Ремонт кровли
Ул. Камская, 2г	Кв.м.	80	90	90	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ д/с № 79	
	Ремонт кровли
Ул. Красносельская, 22	Кв.м.	50	100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ ЦРР д/с № 83	
 	Ремонт кровли
Ул. Л. Иванихиной, 7	Кв.м.	77,0	100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ ЦРР д/с № 86	
 	Ремонт кровли
Ул. Б. Хмельницкого, 84	Кв.м.	582,0	1000	1000	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ ЦРР д/с № 98	
 	Ремонт кровли с разборкой дымовой трубы
пер. Грига, 1 а	труба	1	100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ д/с № 100	
 	Ремонт кровли
Ул. Д. Донского, 9	Кв.м.	120	300	300	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ ЦРР д/с №101	
 	Ремонт кровли
Ул. Пролетарская,64	Кв.м.	77	100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МДОУ ЦРР д/с №105	
 	Ремонт кровли
Ул. Пролетарская, 80А	Кв.м.	77	100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ ЦРР д/с № 107	
 	Ремонт желобов, водосточных труб
Ул. Новый Вал, 25	Кв.м.	77,0	100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ ЦРР д/с № 111	
 	Ремонт кровли
Ленинский проспект, 18-а	Кв.м.	80	100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МДОУ ЦРР д/с № 116	
 	Ремонт кровли
Ул. Горького, 36 а	Кв.м.	50	100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МДОУ д/с № 130	
 	Ремонт желобов
Ул. Батальная, 71 а	Кв.м.	77,0	100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ ЦРР д/с № 131	
 	Ремонт кровли
Ул. Дрожжевая, 3	Кв.м.	550	700	700	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ ЦРР д/с № 133	
 	Ремонт кровли
Ул. Куприна, 17	Кв.м.	416,0	500	500	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ ДОД ДЮСШ «На Молодежной»	
 	Ремонт водосточных труб, желобов
Ул. Молодежная, 3	М.п.	115,0	150	150	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МУ «ОПК Ленинградское»	
 	Ремонт кровли
Ул. Куйбышева, 91 а	Кв.м.	538	400	400	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ Центр «Мост»	
 	Ремонт кровли
Зеленоградский район, п. Круглово	Кв.м.	150	300	300	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАУ ДЦО и ОД и П им. Гайдара	
	Ремонт кровли
Светлогорск
Ул. Балтийская	Кв.м.	45	90	90	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАУ ДЦОДиП «Бригантина»	
 	Ремонт кровли и перекрытия
Светловский городской округ
 п. Волочаевское 	Кв.м.	200	300	300	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МОУ ДОД СДЮСШОР № 2 	
 	Ремонт кровли
Ул. С.Тюленина, 6-8	Кв.м.	300	100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МОУ ДОД ДЮСШ восточных единоборств	
	Ремонт кровли
Ул. Земельная,6
	Кв.м.	90	120	120	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ ДОД ДСдДиЮ «Юность»	
 	Ремонт кровли
Наб. Маршала Баграмяна, 2	Кв.м	240	200	200	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ ДОД ЦТР и ГО «Информационные технологии»	
	Ремонт кровли
Ул. Ефремова,10	Кв.м.	76	100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
                  ИТОГО:                                                                                                    27 676,232	
МАОУ СОШ № 2	
 	Замена оконных блоков
Ул. Гагарина, 55	Кв.м.	71,4	500	500	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ СОШ № 4	
 	Замена оконных блоков
Ул. К. Маркса, 65	Кв.м.	53	280	280	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ СОШ № 6  с УИОП	
 	Замена оконных блоков
Ул. У. Громовой, 1	Кв.м.	85	600	600	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МОУ СОШ № 7	
 	Замена оконных блоков
Ул. Горького, 66	Кв.м.	75	300	300	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ СОШ № 9	
 	Замена оконных блоков
Балтийское шоссе, 110	Кв.м.	100	700	700	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МОУ СОШ № 10	
 	Замена оконных блоков
Ул. Войнич, 1	Кв.м.	73,61	500	500	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МОУ СОШ № 11	
 	Замена оконных блоков
П. Чкаловск, пр. Мира, 1	Кв.м.	73,61	500	500	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ СОШ № 13	
	Замена оконных блоков
Ул. Свердлова, 27	Кв.м.	85,7	600	600	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МОУ СОШ № 14	
	Замена оконных блоков
Ул. Радищева, 81	Кв.м.	264	1850	1850	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ НОШ № 15	
	Замена оконных блоков
Ул. Дзержинского, 163,
 ул. Аллея Смелых, 116	Кв.м.	70,0	500	500	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ лицей № 17	
	Замена оконных блоков
Ул. Серпуховская,28	Кв.м.	54	574,283	574,283	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ СОШ № 19	
	Замена оконных блоков
Ул. Менделеева, 13,
 ул. Тенистая аллея, 38	Кв.м.	75	1 432	1 432	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ СОШ № 24	
	Замена оконных блоков
Ул. Пионерская, 9	Кв.м.	71	400	400	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ СОШ № 25 с УИОП	
	Замена оконных блоков
Ул. Фрунзе, 46	Кв.м.	100	550	550	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ СОШ № 28	
	Замена оконных блоков
Ул. Суворова, 35, 
ул. Суворова, 139 а	Кв.м.	100	538	538	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МОУ СОШ № 30	
	Замена оконных блоков
Ул. Зеленая, 45	Кв.м.	70	400	400	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ СОШ № 31	
	Замена оконных блоков
Ул. Пролетарская, 66 а	Кв.м.	71,4	500	500	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ гимназия № 32	
	Замена оконных блоков
Ул. Иванникова, 6	Кв.м.	100,0	700	700	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ СОШ №33	
	Замена оконных блоков
Ул. Куйбышева,15	Кв.м.	71	500	500	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МОУ лицей № 35	
	Замена оконных блоков
Наб. Маршала Баграмяна, 34	Кв.м.	57,2	400	400	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ СОШ № 36	
	Замена оконных блоков
Московский проспект, 98 а	Кв.м.	128	700	700	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ СОШ № 38	
	Замена оконных блоков
Ул. Зеленая, 18 а	Кв.м.	50	350	350	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ СОШ №39	
	Замена оконных блоков
Ул. Березовая, 2	Кв.м.	43	300	300	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ гимназия №40	
	Замена оконных блоков
Ул. Комсомольская,67	Кв.м.	57	400	400	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ СОШ № 43	
	Замена оконных блоков
Советский проспект, 48	Кв.м.	72,04	500	500	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МОУ СОШ № 44	
	Замена оконных блоков
Ул. Молодежная, 7	Кв.м.	71,4	450	450	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ СОШ № 45	
	Замена оконных блоков
Ул. Л. Иванихиной, 9	Кв.м.	62,0	400	400	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ СОШ № 46 с УИОП	
	Замена оконных блоков
Ул. Школьная, 2,
 ул. Летняя, 48	Кв.м.	150	1177	1177	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МОУ СОШ № 48	
	Замена оконных блоков
П. Прибрежный, ул. Заводская, 27 б	Кв.м.	72	500	500	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ НОШ № 53	
	Замена оконных блоков
Ул. Лужская, 27	Кв.м.	30	200	200	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МОУ ГЦО	
	Замена оконных блоков
Московский пр.,98	Кв.м.	70	500	500	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ д/с № 5	
	Замена оконных блоков
Ул. М. Новикова, 25-27	Кв.м.	72	500	500	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МДОУ д/с № 15	
	Замена оконных, дверных блоков
Ул. Волочаевская,47	Кв.м.	28	189,97	189,97	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ д/с № 18	
	Замена оконных блоков
Ул. Комсомольская, 16	Кв.м.	68,74	343,4	343,4	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МДОУ д/с № 20	
	Замена оконных блоков
Ул. Каштановая аллея, 174	Кв.м.	68,03	475	475	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ ЦРР д/с № 24	
	Замена оконных блоков
Ул. Гражданская, 11	Кв.м.	86	605	605	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МДОУ д/с № 27	
	Замена оконных блоков
Проспект Победы, 24	Кв.м.	15	141,444	141,444	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ ЦРР д/с № 31	
	Замена оконных блоков
Ул. С. Тюленина, 4	Кв.м.	85,7	600	600	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МДОУ д/с № 23	
	Замена оконных блоков
Ул. Тельмана, 15	Кв.м.	14,2
	100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МДОУ д/с № 42	
	Замена оконных блоков
Ул. Пролетарская, 5 а	Кв.м.	71,4
	470	470	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ д/с № 44	
	Замена оконных блоков
Ул. Шиллера, 4	Кв.м.	56,77	400	400	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МДОУ д/с №46	
	Замена оконных блоков
Трамвайный пер.,52	Кв.м.	6	40	40	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ ЦРР д/с № 47	
	Замена оконных блоков
Ул. Красная, 105	Кв.м.	7	50	50	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МДОУ ЦРР д/с № 51	
	Замена оконных блоков
Ул. Гавриленко,3	Кв.м.	11	87	87	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МДОУ д/с № 52	
	Замена оконных блоков
Ул. Калужская, 10 а	Кв.м.	42,32	300	300	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ ЦРР д/с № 53	
	Замена оконных блоков
Ул. Киевская, 101 а	Кв.м.	50,0	357	357	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ ЦРР д/с № 71	
	Замена оконных блоков
Ул. Гостиная, 9	Кв.м.	10	70	70	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ ЦРР д/с № 76	
	Замена оконных блоков
Ул. Ладожская, 1	Кв.м.	43
	300	300	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ д/с №78	
	Замена оконных блоков
Ул. Камская, 2г	Кв.м.	10	70	70	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ д/с № 79	
	Замена оконных блоков
Ул. Красносельская, 22	Кв.м.	10	100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ ЦРР д/с № 87	
	Замена оконных блоков
Ул. Вагнера,24	Кв.м.	80	555	555	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МДОУ д/с № 94	
	Замена оконных блоков
Ул. 1812 года, 69	Кв.м	71	500	500	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ ЦРР д/с № 98	
	Замена оконных блоков
Пер. Грига, 1 а	Кв.м.	43,0	300	300	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ д/с № 100	
	Замена оконных блоков
Ул. Д. Донского, 9	Кв.м.	20	142	142	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ д/с № 104	
	Замена оконных блоков
Ул. Серпуховская, 29	Кв.м.	72,0	500	500	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МДОУ ЦРР д/с № 105	
	Замена оконных блоков
Ул. Пролетерская, 80-а	Кв.м.	15	100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ ЦРР д/с № 111	
	Замена оконных блоков
Ленинский проспект, 18 а	Кв.м.	15	100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ д/с № 113	
	Замена оконных блоков
Ул. Б.Хмельницкого,12	Кв.м.	70	500	500	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МДОУ ЦРР д/с № 116	
	Замена оконных, дверных блоков
Ул. Горького, 36 а	Кв.м.	60	400	400	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МДОУ д/с № 130	
	Замена оконных блоков
Ул. Батальная, 71 а	Кв.м.	70,0	378,6	378,6	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ ЦРР д/с № 133	
	Замена оконных блоков
Ул. Куприна, 17	Кв.м.	85,7
	600	600	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МОУ МУК Ленинградского района	
	Замена оконных блоков
Ул. А. Невского, 38	Кв.м.	32,9	200	200	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ ДОД ДСдДиЮ «Юность»	
	Замена оконных блоков
Наб. Маршала Баграмяна,2	Кв.м.	57,1
	400	400	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ ДЦО и ОД и П «Чайка»	
	Замена оконных блоков
Г. Ладушкин	Кв.м	29	200	200	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАУ ДЦОД и П «Бригантина»	
	Замена оконных блоков
Светловский городской округ
п. Волочаевское	Кв.м.		100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ Центр «Мост»	
	Замена оконных блоков
Зеленоградский район, 
п. Круглово	Кв.м.	70	449,9	449,9	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МУ «ОПК Ленинградское»	
	Замена оконных блоков
Ул. Куйбышева, 91 а	Кв.м.	22,2	160	160	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
            ИТОГО:                                                                                                           28 585,597	
МОУ СОШ № 7	
	Ремонт системы отопления
Ул. Горького, 66	Уч.	1	100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МОУ СОШ № 10	
	Ремонт системы отопления
Ул. Войнич, 1	Уч.	1	89,99	89,99	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ лицей № 18	

	Ремонт системы отопления
Ул. Комсомольская, 4	Уч.	1	350	350	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ СОШ № 19	

	Ремонт системы отопления
Ул. Менделеева, 13, 
ул. Тенистая аллея, 38	Уч.	1	68	68	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ СОШ № 25 с УИОП	

	Ремонт системы отопления
Ул. Фрунзе, 46	Уч.	1	200	200	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ СОШ № 28	

	Ремонт системы отопления
Ул. Суворова, 35, 
ул. Суворова, 139 а	Уч.	1	425	425	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МОУ СОШ № 30	

	Ремонт системы отопления
Ул. Зеленая, 45	Уч.	1	155,001	155,001	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МОУ лицей № 35	

	Ремонт системы отопления
Наб. Маршала Баграмяна, 34	Уч.	1	250	250	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ СОШ № 36	

	Ремонт системы отопления
Московский проспект, 98 а	Уч.	1	200	200	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ СОШ № 41	
	Ремонт системы отопления
Ул. С. Тюленина,2	Уч.	1	100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ СОШ № 46 с УИОП	

	Ремонт системы отопления
Ул. Школьная, 2, 
ул. Летняя, 48	Уч.	1	191	191	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ СОШ № 50	
	Ремонт системы отопления, водоснабжения, замена труб канализации
Каштановая аллея, 147	Уч.	1	400	400	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ НОШ № 53	

	Ремонт системы отопления
Ул. Лужская, 27	Уч.	1	50	50	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МДОУ д/с №3	
	Ремонт системы отопления
Ул. Книжная,1а	Уч.	1	60	60	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МДОУ д/с №9	
	Ремонт домового ввода
Ул. Дзержинского, 131
	Уч.	1	100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МДОУ д/с №12	
	Ремонт системы отопления (замена ввода)
Ул. Дзержинского, 103	Уч.	1	100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МДОУ д/с № 20	
	Ремонт системы отопления, водоснабжения
Каштановая аллея, 174	Уч.	1	160	160	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МДОУ д/с № 23	
	Ремонт системы отопления
Ул. Тельмана, 15	Уч.	1	200	200	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ ЦРР д/с № 24	
	Ремонт системы отопления, водоснабжения
Ул. Гражданская, 11	уч	1	45	45	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МДОУ д/с № 34	

	Ремонт системы отопления
Ул. Огарева, 31	Уч.	1	600	600	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ д/с № 45	
	Изоляция трубопроводов
Ул. Парусная, 30	Уч.	1	100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ ЦРР д/с № 47	

	Ремонт системы отопления
Ул. Красная, 105
		1	100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МДОУ д/с №51	
	Ремонт системы горячего водоснабжения, установка бойлеров
П. Чкаловск, ул. Гавриленко, 3	Уч.	1	43	43	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ ЦРР д/с № 53	

	Ремонт системы отопления
Ул. Киевская, 101 а	Уч.	1	1150	1150	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ д/с №79	
	Ремонт системы отопления
Ул. Красносельская,22	Уч.	1	20	20	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ ЦРР д/с №87	
	Ремонт системы отопления
Ул. Вагнера, 24	Уч.	1	145	145	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МДОУ ЦРР д/с № 94	
	Ремонт системы отопления, водоснабжения
Ул.1812 года, 69	Уч.	1	149,5	149,5	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ ЦРР д/с № 111	

	Ремонт системы отопления
Ленинский проспект, 18 а	Уч.	1	100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МДОУ ЦРР д/с № 116	

	Ремонт системы отопления
Ул. Горького, 36 а	Уч.	1	149,9	149,9	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МУ «ОПК Ленинградское»	

	Ремонт системы отопления с заменой газового котла
Ул. Куйбышева, 91а	Уч.	1	100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МУ «ОПК Октябрьское»	
	Ремонт системы отопления
Ул. Воздушная, 66а	Уч.	1	13	13	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МОУ МУК Ленинградского района	
	Ремонт водовода
Ул. А.Невского, 38	Уч.	1	100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МОУ ДЮЦ «На Комсомольской»	
	Ремонт ввода
Ул. Комсомольская, 3	Уч.	1	35	35	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
            ИТОГО:                                                                                                          6 049,391	
МОУ СОШ № 3	

	Ремонт котельной
Октябрьская площадь, 58-30	Кот.	1	100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ СОШ №19	

	Ремонт котельной
Ул. Менделеева,13	Кот.	1	100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ гимназия № 32	

	Ремонт теплопункта
Ул. Иванникова, 6	Теплопункт	1	150	150	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ д/с № 4	

	Ремонт котельной
Ул. Заводская, 16	Кот.	1	100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ д/с № 5	

	Ремонт котельной
Ул. М. Новикова, 25-27	Кот.	1	100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МДОУ д/с № 7	

	Ремонт котельной
Ул. Вагоностроительная,7	Кот.	1	100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ ЦРР д/с № 14	

	Ремонт котельной
Ул. Бородинская, 17	Кот.	1	100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МДОУ д/с № 27	
	Ремонт котельной
Пр. Победа,24	Кот.	1	18	18	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ д/с № 36	
	Ремонт теплопункта
Ул. Ракитная,1	Тепл.	1	100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МДОУ д/с № 46	

	Ремонт котельной
Пер. Трамвайный, 52	Кот.	1	89,6	89,6	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ д/с № 77	

	Ремонт котельной
Ул. Бассейная,1	Кот.	1	300	300	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ д/с № 78	

	Ремонт котельной
Ул. Камская, 2 г	Кот.	1	100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ д/с №79	
	Монтаж дымовой трубы
Ул. Красносельская, 22	труба	1	399,987	399,987	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ д/с №115	
	Ремонт котельной
Ул. Великолукская, 7	Кот.	1	100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МДОУ д/с № 124	

	Ремонт теплопункта
Ул. Печатная, 43	Теплопункт	1	90	90	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МОУ ДЮЦ «Родник»	
	Ремонт котельной
Ул. Нефтяная, 2	Кот.	1	55	55	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МУ «ОПК Балтийское»	

	Ремонт котельной
Ул. Дарвина, 2 а	Кот.	1	50	50	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ Центр «Мост»	

	Ремонт котельной
Зеленоградский район,
 п. Круглово	Кот.	1	0	0	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
           ИТОГО:                                                                                                         1 652,600	
МАОУ СОШ № 2	

	Утепление чердака
Ул. Гагарина, 55	Кв.м.	700	700	700	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАОУ НОШ № 53	

	Утепление фасада
Ул. Лужская, 27	Кв.м.	170	404,032	404,032	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МОУ Начальная школа-детский сад №72	
	Ремонт отмостки
Ул. Красная,301	Куб.м.		100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МДОУ д/с № 11	

	Ремонт фасада с устройством козырька
Ул. Гагарина,79	Кв.м.	15	50	50	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МДОУ д/с № 23	

	Утепление фасада
Ул. Тельмана,15	Кв.м.	33	100	100	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ ЦРР д/с № 31	

	Утепление фасада
Ул. С. Тюленина, 4	Кв.м.	200	600	600	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МДОУ д/с № 52	
	Утепление фасада
Ул. Калужская, 10 а	Кв.м.	135	300	300	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ ЦРР д/с № 53	
	Утепление фасада
Ул. Киевская, 101 а	Кв.м.	700	1493	1493	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МАДОУ ЦРР д/с № 76	
	Утепление фасада
Ул. Ладожская, 1	Кв.м.	170	500	500	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МДОУ ЦРР д/с № 114	
	Утепление фасада
Ул. Коммунистическая, 61 а	Кв.м.	234	700	700	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МДОУ д/с № 124	
	Утепление фасада
Ул. Печатная, 43	Кв.м.	170	500	500	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МОУ ДОД СДЮСШОР № 9 по баскетболу	
	Утепление фасада, устройство тамбура
Ул. Соммера, 24 а	Кв.м.	630	1400	1400	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
МУ «ОПК Ленинградское»	
	Утепление фасада
Ул. Куйбышева, 91 а	Кв.м.	184	500	500	до 30.08. 2011	Согласно гражданско-правовому договору (после проведения конкурсных процедур)	
          ИТОГО:                                                                                                           7 347,032	
          ВСЕГО:                                                                                                           71 310,852	

План мероприятий подготовки к  работе в зимних условиях 2011–2012 г.г.
муниципальных автономных учреждений культуры, 
образовательных учреждений дополнительного образования детей  
№ п/п	 Наименование мероприятий	Объем работ	Стоимость, тыс.руб.	Срок исполнения	Исполнитель	
		Ед. изм.	Кол-во	Всего	В том числе из бюджета			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	МАОУ ДОД «Детская музыкальная школа им. Р.М.Глиэра»	
	Профилактический ремонт и чистка котла	ед.
	1
	30,0
	30,0
	1.07-30.08 2011	По договору подряда
(в рамках муниципального задания)	
	Чистка дымоходов 
	шт.
	1
	7,0
	25,0
	1.08-30.08
2011	По договору подряда
(в рамках муниципального задания)	
	Чистка желобов и водостоков	м.п.	65	15,0	15,0	1.09-30.09
2011	По договору подряда
(в рамках муниципального задания)	
	Итого:			52,0	52,0			
2.	МАОУ ДОД  «Детская музыкальная школа им. Э.Т.А. Гофмана»	
	Профилактическая чистка котла	ед.
	1
	14,5
	14,5
	1.08-30.08
2011
	По договору подряда
(в рамках муниципального задания)	
	Промывка системы отопления 	м.п.	170	25,0	25,0
	1.08-30.09
2011	По договору подряда
(в рамках муниципального задания)	
	Чистка дымоходов	шт.	1	7,0	7,0	1.08-30.08
2011	По договору подряда
(в рамках муниципального задания)	
	Итого:			46,5	46,5			
3.	МАОУ ДОД «Детская художественная школа» 	
	 Промывка системы отопления	м.п.
	350
	44,0
	23,0
	1.08-30.08
2011
	По договору подряда
(в рамках муниципального задания)
	
	Чистка желобов и водостоков	м.п.
	55	19,0
	19,0	1.08-30.08
2011	По договору подряда
(в рамках муниципального задания)
	
	Итого:			63,0	42,0			
4.	МАОУ ДОД  Детская школа искусств «Гармония»	
	Промывка системы отопления	м.п.	150	15,0	15,0	1.08-30.08
2011	По договору подряда
(в рамках муниципального задания)
	
	Итого:			15,0	15,0			
5.	МАОУ ДОД «Детская музыкальная школа им. Глинки М.И.»	
	Чистка дымоходов и вентиляционных каналов	шт.	4	10,4	10,4	1.08-30.08
2011	По договору подряда
(в рамках муниципального задания)
	
	Ремонт отопительного котла	ед.	1	60,0	60,0	1.08-30.08
2011	По договору подряда
(в рамках муниципального задания)
	
	Итого:			70,4	70,4			
6.	МАОУ ДОД  «Детская музыкальная школа имени Д.Д. Шостаковича»	
	Проведение регламентного обслуживания котельного оборудования	ед.	1	8,0	8,0
	1.07-30.09
2011	По договору подряда
(в рамках муниципального задания)	
	Итого:			8,0	8,0			
7.	МАОУ ДОД  «Детская школа искусств Ленинградского района»	
	Замена запорной арматуры теплотрассы 
ф 50 мм	шт.	2	21,0	21,0	1.09-30.09
2011	По договору подряда
(в рамках муниципального задания)
	
				21,0	21,0			
8.	МАУК «Калининградская централизованная библиотечная система»	
	Прочистка дымоходов в библиотеках № №1,2,7,14	шт.
	4
	17,0
	17,0
	1.09-30.09
2011
	По договору подряда
(в рамках муниципального задания)
	
	Промывка отопительной системы в библиотеках 	м.п.
	430
	35,0
	35,0
	1.09-30.09
2011	По договору подряда
(в рамках муниципального задания) 
	
	Итого:			52,0	52,0			
9.	МАУК «Зоопарк»	
	Гидропневматическая промывка, опрессовка теплотрассы и системы отопления	м.п.

	250
	20,0

	20,0

	1.08-30.09
2011

	По договору подряда
(в рамках муниципального задания)	
	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию теплового пункта здания «Слоновник-жирафник»	ед.	1	100,0	100,0
	1.06-30.06
2011	По договору подряда
(в рамках муниципального задания)	
	Реконструкция теплового пункта здания «Слоновник-жирафник»	ед.	1	150,0	150,0	1.07-30.09
2011	По договору подряда
(в рамках муниципального задания)
	
	Итого:			270,0	270,0			
10.	МАУК Концертно-театральный комплекс «Дом искусств»	
	Профилактика, наладка, промывка и опрессовка системы отопления 	м.п.

	980
	65,0
	65,0
	1.09-30.09
2011

	По договору подряда
(в рамках муниципального задания)	
	Итого:			65,0	65,0			
Всего:	662,9	641,9