РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Городской Совет депутатов Калининграда

(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

от 06 сентября 2006 года               N 311

г.Калининград

Об утверждении целевой Программы модернизации и

развития наружного освещения города

Калининграда на 2007 - 2011 годы

Заслушав  и   обсудив   информацию   председателя   комиссии   по

градорегулированию,       землепользованию        и        вопросам

жилищно-коммунального хозяйства Пятикопа А.И., городской Совет

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить целевую Программу модернизации и развития  наружного

освещения города Калининграда на 2007 - 2011 годы (Приложение).

2. Опубликовать решение в газете "Гражданин".

3.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на комиссию по

градорегулированию,       землепользованию        и        вопросам

жилищно-коммунального хозяйства (Пятикоп А.И.).

Глава города                                    Ю.А. Савенко

Приложение

к решению городского Совета

депутатов Калининграда

N 311 от 06 сентября 2006 г.

Целевая Программа

модернизации и развития наружного освещения

города Калининграда на 2007 - 2011 годы

г. Калининград

2006 год

ПАСПОРТ

Целевой Программы модернизации и развития наружного освещения

города Калининграда на 2007-2011 годы

1. Наименование Программы  Целевая Программа модернизации и

развития наружного освещения города

Калининграда на 2007-2011 годы

2. Обоснование для         Федеральные Законы N 131-ФЗ от

разработки Программы       16.10.2003г. "Об общих принципах

организации местного самоуправления в

Российской Федерации", N 28-ФЗ от

03.04.1996г. "Об энергосбережении",

СНиП 23-05-95 "Естественное и

искусственное освещение"

3. Заказчик                Мэрия города Калининграда

4. Разработчики Программы  Комитет жилищно-коммунального хозяйства

мэрии города Калининграда, ООО

"Горсвет"

5. Исполнитель Программы   Определяется открытым конкурсом

- генподрядчик

6. Цель Программы          Обеспечение освещения территории города

согласно СНиП 23-05-95 "Естественное и

искусственное освещение" и европейских

стандартов, качественное и

высокоэффективное освещение города на

основе высокоэкономичных и надежных

источников света, повышение надежности

и электробезопасности работы сетей

наружного освещения.

7. Задачи Программы        Основными задачами Программы является

-   модернизация и развитие сетей

наружного освещения с применением

прогрессивных технологий и источников

света;

-   использование в светильниках

уличного освещения высокоэффективных и

энергоэкономичных натриевых ламп

высокого и низкого давления;

-   увеличение количества освещаемых

территорий в пределах разрешенной

мощности;

-   применение электронных

трансформаторов и электронной

высокочастотной пускорегулирующей

аппаратуры;

- снижение эксплуатационных

расходов;

- повышение комфортности

проживания;

- повышение безопасности

дорожного    движения;

-улучшение криминогенной обстановки;

-формирование вечернего и ночного

облика города.

8. Срок реализации         2007 - 2011 годы

Программы

9. Объемы средств и        Финансирование Программы осуществляется

источники финансирования   за счет средств бюджета города

Программы                  Калининграда   в сумме 142,5 млн.

рублей, в том числе:

┌─────────────────┬─────────────────────────┐

│Всего (млн. руб.)│В том числе по годам     │

│                 ├─────┬────┬────┬────┬────┤

│                 │2007 │2008│2009│2010│2011│

├─────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┤

│142,5            │20,0 │29,0│29,5│31,4│32,6│

└─────────────────┴─────┴────┴────┴────┴────┘

10. Основные мероприятия   -Строительство нового и реконструкция

Программы                  существующего наружного освещения

внутриквартальных улиц, проездов и

дворовых территорий;

-Строительство наружного освещения на

объектах социальной сферы-школы,

детские дошкольные учреждения и т.п.;

- Устройство дополнительного освещения

в местах расположения пешеходных

переходов;

- Модернизация системы автоматического

управления городским наружным

освещением;

11. Ожидаемые конечные     Реализация Программы позволит

результаты реализации      достигнуть поставленных целей и задач,

Программы                  обеспечить комфортное проживание

жителей, снизить уровень аварийности в

вечернее и ночное время, улучшить

световой облик вечернего и ночного

города, улучшить инвестиционную

привлекательность.

12. Организация контроля   Общее руководство по реализации

и реализации Программы     Программы осуществляет комитет жилищно-

коммунального хозяйства мэрии г.

Калининграда, который обеспечивает

контроль и отчетность по целевому

использованию средств.

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Современное   состояние   сетей   наружного   освещения    города

характеризуется  значительными  количественными   и   качественными

изменениями  в  сравнении  с  расчетным  2003  годом - первым годом

реализации  Программы  развития  сетей   наружного   освещения   на

2003-2006 годы "Светлый город", принятой решением городского Совета

депутатов Калининграда 29 января 2003 года.

Так,  количество  светоточек увеличилось с 16024 до 16998 единиц,

длина  линии  электропередачи  на 1.01.2006г. насчитывает 553,92 км

против  541,92  км  в  2003  году.  Значительно возросло количество

светильников  с  натриевыми  лампами,  дающими  теплый желтый свет,

создающими более комфортную среду обитания, сейчас их насчитывается

3,16 тысяч единиц.

Применение  энергосберегающих  технологий  позволило   в   первом

квартале  2006  года  осветить часть дворов по улице Красносельской

без  увеличения  разрешенной мощности на наружное освещение района.

Данный  аспект  важен  по двум причинам - экономия электроэнергии и

введение  правительством  постановления  об  оплате  присоединяемой

мощности в размере 5500 рублей за 1 квт.

Опыт   работы   с   венгерскими   светильниками   показал,    что

отечественные  светильники  с  лампами  типа   ДРЛ-125   полноценно

заменяются  на  TIWI-36 вт, соответственно ДРЛ-250 - на TIWI-100вт,

ДРЛ-400 - на TIWI-250вт.

Сравнительный  анализ  изменения  основных технических параметров

системы наружного освещения характеризуется следующими данными:

┌─────────────────────────────┬────────┬────────────┬────────────────┐

│Наименование                 │На      │  На        │ Прирост (+),   │

│                             │1.01.   │ 1.01.2006г.│ уменьшение (-) │

│                             │2003г.  │            │                │

├─────────────────────────────┼────────┼────────────┼────────────────┤

│Светильники (шт.),           │16024   │  16998     │ + 974          │

│в том числе:                 │        │            │                │

│-   с лампами накаливания    │419     │  289       │ - 130          │

│-   с ртутными лампами       │14315   │  13054     │ - 1261         │

│-   с натриевыми лампами     │1282    │  3162      │ +1902          │

│-   прожектора подсветки     │-       │  463       │ + 463          │

│Линия электропередачи - всего│544,783 │  553,92    │ + 9,137        │

│(км)                         │        │            │                │

│в том числе:                 │422,077 │  379,582   │ - 42,495       │

│-   воздушная линия          │119,0   │  87,157    │ - 31,843       │

│-   кабельная линия          │3,706   │  87,18     │ + 83,474       │

│-   самонесущий              │        │            │                │

│изолированный провод         │200     │  205       │ + 5            │

│Исполнительные и питательные │        │            │                │

│пункты                       │        │            │                │

└─────────────────────────────┴────────┴────────────┴────────────────┘

Приобретен  и  установлен  в  2004 году центральный диспетчерский

пульт  управления  сетями  наружного  освещения (АСУНО) с головными

блоками управления.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной   целью   Программы   является   обеспечение   освещения

территории  города   согласно   СНиП   23-05-95   "Естественное   и

искусственное освещение" и европейских стандартов, переход на новый

качественный уровень высокоэффективного освещения города на  основе

высокоэкономичных и надежных источников света, современной  системы

управления сетями наружного освещения.

Основными задачами Программы является:

- модернизация и развитие сетей наружного освещения с применением

прогрессивных  технологий,  источников   света   и   переходом   на

автоматизированную систему управления;

-  снижение  эксплуатационных  расходов,  в  том  числе  за  счет

энергоэкономичности установок наружного освещения;

-  увеличение  количества  освещаемых  территорий,   в   основном

дворовых, за счет применения энергоэкономичных источников света без

увеличения общей разрешенной мощности;

- повышение комфортности проживания;

- повышение безопасности дорожного движения;

- улучшение криминогенной обстановки;

- комплексное формирование вечернего светового облика города.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

┌──┬─────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────┐

│NN│Наименование основных        │ Ориент. │В том числе по годам:      │

│  │разделов программы           │ затрат  │                           │

│  │                             │ (млн.р.)│                           │

│  │                             │         ├─────┬────┬─────┬────┬─────┤

│  │                             │         │2007 │2008│ 2009│2010│ 2011│

├──┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│1.│Строительство нового и       │ 119,5   │15,7 │23,6│ 25,0│27,0│ 28,2│

│  │реконструкция существующего  │         │     │    │     │    │     │

│  │наружного освещения          │         │     │    │     │    │     │

│  │внутриквартальных улиц,      │         │     │    │     │    │     │

│  │проездов и дворовых          │         │     │    │     │    │     │

│  │территорий.                  │         │     │    │     │    │     │

│2.│Освещение территорий объектов│ 11,0    │2,0  │3,0 │ 2,0 │2,0 │ 2,0 │

│  │социальной сферы - школ,     │         │     │    │     │    │     │

│  │детских дошкольных учреждений│         │     │    │     │    │     │

│  │и т.п.;                      │         │     │    │     │    │     │

│3.│Устройство дополнительного   │ 2,0     │0,3  │0,4 │ 0,5 │0,4 │ 0,4 │

│  │освещения в местах           │         │     │    │     │    │     │

│  │расположения пешеходных      │         │     │    │     │    │     │

│  │переходов                    │         │     │    │     │    │     │

│4.│Модернизация системы         │ 10,0    │2,0  │2,0 │ 2,0 │2,0 │ 2,0 │

│  │автоматизированного          │         │     │    │     │    │     │

│  │управления городским наружным│         │     │    │     │    │     │

├──┴─────────────────────────────┼─────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤

│   Итого:                       │ 142,5   │20,0 │29,0│ 29,5│31,4│ 32,6│

└────────────────────────────────┴─────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┘

Проведению строительства, реконструкции или капитального  ремонта

конкретных  объектов  наружного   освещения   предшествует   стадия

проектирования,  запроса  технических  условий на электроснабжение,

согласования проектов. Исключение составляют проекты  реконструкции

дорог, включающие и реконструкцию наружного освещения.

Перечни  объектов  утверждаются  ежегодно,  исходя   из   объемов

бюджетного  финансирования  на  2007  и  последующие  годы с учетом

инфляционных поправок.

3а. Строительство нового и реконструкция существующего наружного

освещения внутриквартальных улиц, проездов и дворовых территорий

┌──┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────┐

│NN│Кварталы жилой застройки в границах улиц      │ Ориентировочная│

│  │                                              │ стоимость      │

│  │                                              │ (тыс.руб.)     │

├──┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│  │Балтийский район                              │ 19 300         │

├──┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│1 │Портовая - Ленинский проспект -               │                │

│  │Железнодорожная                               │                │

│2 │Суворова -  Нансена                           │                │

│3 │Коммунистическая -   Судостроительная -       │                │

│  │Громовой                                      │                │

│4 │Коммунистическая -  П. Морозова               │                │

├──┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│  │Ленинградский район                           │ 34 000         │

├──┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│1 │Фрунзе - Московский проспект - Литовский Вал  │                │

│2 │Ленинский проспект - Московский проспект -    │                │

│  │Галицкого                                     │                │

│3 │Ленинский проспект - Черняховского -Сергеева  │                │

│4 │Горького - железная дорога -Островского       │                │

│5 │Железная дорога -Александра Невского          │                │

│6 │3-я Большая Окружная - железная дорога        │                │

│  │-Крылова                                      │                │

│7 │Горького - Гайдара - дворы по улице Ясной и   │                │

│  │Ефремова                                      │                │

│  │Арсенальная - 4-я Большая Окружная -          │                │

│  │Старосаперная                                 │                │

│  │Микрорайон за спорткомплексом "Юность         │                │

├──┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│  │Октябрьский район                             │ 21 200         │

├──┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│1 │Д.Донского - проспект Мира - проспект Победы -│                │

│  │Энгельса                                      │                │

│2 │Проспект Мира - Проспект Победы -Лесопарковая │                │

│  │-  Красносельская                             │                │

│3 │Красносельская -сержанта Мишина - проспект    │                │

│  │Мира - проспект Победы"                       │                │

│4 │Тихоненко - проспект Мира - 1-я Большая       │                │

│  │Окружная                                      │                │

├──┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│  │Московский район                              │ 21 000         │

├──┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│1 │Железная дорога - улица Дзержинского          │                │

│2 │Судостроительная -У.Громовой -О. Кошевого     │                │

│3 │Железная дорога -  Аллея Смелых - О. Кошевого │                │

│4 │Полтавская -Черниговская -Летная -Мукомольная │                │

│5 │Ленинский проспект - проспект Калинина -      │                │

│  │Старопрегольская набережная                   │                │

│6 │ микрорайон "Остров"                          │                │

├──┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│  │     Центральный район                        │ 24 000         │

├──┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│1 │Советский проспект - проспект Мира -          │                │

│  │Космонавта Леонова                            │                │

│2 │Проспект Мира -  Фестивальная аллея -         │                │

│  │Космонавта Леонова                            │                │

│3 │Фестивальная аллея -Спортивная -Маршала       │                │

│  │Борзова                                       │                │

├──┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│  │Итого,                                        │ 119 500        │

├──┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│  │в том числе проектные работы 4 %              │   4 600        │

└──┴──────────────────────────────────────────────┴────────────────┘

3б. Строительство наружного освещения на объектах социальный

сферы

┌──┬───────────────────────────────────┬────────────┬──────────────────┐

│NN│ Наименование объектов             │ Объем      │Ориентировочная   │

│  │                                   │(светоточек)│стоимость (т.руб) │

├──┼───────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤

│1 │ Муниципальные общеобразовательные │            │                  │

│  │ учреждения, вечерние (сменные)    │            │                  │

│  │ школы, школы-интернаты и т.п.     │ 300        │7 000             │

├──┼───────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤

│2 │ Детские дошкольные учреждения     │ 250        │3 000             │

├──┼───────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤

│  │ Итого:                            │ 550        │11 000            │

│  ├───────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┤

│  │ в том числе проектные работы 4%   │            │400               │

└──┴───────────────────────────────────┴────────────┴──────────────────┘

3в. Устройство дополнительного освещения в местах

расположения пешеходных переходов

Ориентировочно  необходимо  установить  в   местах   расположения

пешеходных  переходов  дополнительно 500 светоточек на сумму

1920,0 тыс. рублей

Проектные работы 4%                        80,0 тыс. рублей

Итого с проектными работами:               2000,0 тыс. рублей

3г. Перевод наружного освещения города Калининграда на

автоматизированную систему управления

Перевод  на  систему  АСУНО  позволит  сократить  трудозатраты на

снятие  показаний  с приборов учета потребления электроэнергии, так

как  показания  приборов  будут выведены на монитор в диспетчерском

пункте, что даст ощутимый экономический эффект. Одновременно  будет

возможность  контролировать  уровень освещенности на улицах города,

"видеть" места повреждений в сетях.

Полное  внедрение  автоматизированной системы управления наружным

освещением города позволит получить:

-  Повышение  безопасности  дорожного движения за счет сокращения

времени  ликвидации  аварий  в  сети  наружного освещения, снижение

вероятности создания криминогенной обстановки;

-  Снижение  непроизводительных  потерь  электроэнергии, реальную

оценку расхода электроэнергии;

-  Существенное  снижение  затрат  на  контроль  состояния  линии

освещения;

-  Уменьшение  транспортных  расходов,  затрат  на обслуживание и

ремонт.

Общая  стоимость  работ  по  изготовлению  и  установке   в   189

питательных пунктах блоков аппаратуры АСУНО составляет 10 000  т.р.

(52,9т.р. х 189).

4. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансирование  Программы  осуществляется за счет средств бюджета

города Калининграда.

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐

│    Сумма финансирования -│         в том числе по годам:        │

│    всего (млн. руб.)     ├─────┬────────┬────────┬───────┬──────┤

│                          │2007 │ 2008   │  2009  │  2010 │ 2011 │

├──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼───────┼──────┤

│  142,5- местный бюджет   │20,0 │  29,0  │  29,5  │  31,4 │ 32,6 │

└──────────────────────────┴─────┴────────┴────────┴───────┴──────┘

5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

Экономическая эффективность мероприятий Программы

1. Экономия электроэнергии

Замена  светильников  РКУ-250  на ЖКУ-150 в количестве 1500 штук,

ЖКУ-100  в  количестве  6153штук. - РКУ-125 на ТIVI-36 в количестве

1200 штук.

Расчет экономии электроэнергии.

Расход электроэнергии рассчитан по формуле:

Е = Р х 1,1 х Н х Т х А

Где Е - стоимость электроэнергии;

Р - мощность одной электролампы;

1,1  -  коэффициент,  учитывающий  потери   в   пускорегулирующей

аппаратуре;

Н - количество светильников на объекте;

Т - годовая работа электроустановки в часах (3824 часа в год);

А - цена 1-го киловатт/часа (2,04 руб.)

а.  Расчет  экономии  электроэнергии при замене светильников с

лампами типа ДРЛ-250 на светильники с лампами типа ДнаТ-150:

Е = (0,25 - 0,15) х 1,1 х 1500 х 3824 х 2,04 = 1287158 рублей;

б.  Расчет  экономии  электроэнергии при замене светильников с

лампами типа ДРЛ-250 на светильники с лампами типа ДнаТ-100:

Е = (0,25 - 0,15) х 1,1 х 6153 х 3824 х 2,04 = 7919886 рублей;

в.  Расчет  экономии  электроэнергии при замене светильников с

лампами типа ДРЛ-125 на светильники с лампами типа ТIWI- 36:

Е = (0,125 - 0,036) х 1,2 х 1200 х 3824 х 2,04 = 999771 рубль.

Примечание:  Коэффициент,  учитывающий  потери в светильнике с

лампой мощностью 36 вт, равен 1,2

Суммарная  экономия  по  электроэнергии  составит  10,2   млн.

рублей.

2.  Расчетное  снижение эксплуатационных затрат за счет внедрения

АСУНО составляет 12 тыс.рублей в год, за срок реализации  программы

экономия составит 60,0 тыс.рублей.

3.  Перевод  4-проводной   линии   электропередачи   на   систему

самонесущих изолированных проводов дает сокращение эксплуатационных

затрат  10,8  тыс.рублей  в  год,  за  5  лет  реализации программы

расчетная экономия составит 54,0 тыс.рублей.

4.  Косвенный  эффект  от  реализации  Программы   выражается   в

повышении комфортности проживания, повышении безопасности дорожного

движения,    улучшении    криминогенной    обстановки,    повышении

инвестиционной    и    туристической    привлекательности    города

Калининграда.

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ

Управление  и  контроль выполнения Программы осуществляет комитет

жилищно-коммунального  хозяйства  мэрии,  городской Совет депутатов

Калининграда,  комитет  по  финансам  и  контролю  мэрии в порядке,

установленном  для  контроля  за  реализацией   городских   целевых

Программ,  в  том  числе  ежегодное сопоставление запланированных и

фактически достигнутых количественных и качественных показателей.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Для  достижения  комплексной  модернизации  и развития городского

наружного  освещения  необходимо  привлечение  средств областного и

федерального  бюджета  на  финансирование  реконструкции  наружного

освещения выездных магистралей.

Реконструкция наружного освещения выездных магистралей с

достройкой сетей до границ города

(финансирование из областного бюджета)

┌───┬────────────────────────┬───────────────┬────────┬─────────────┐

│N  │                        │  Протяженность│ Кол-во │Ориентировоч-│

│п/п│Наименование            │  улицы        │светото-│ная          │

│   │                        │  (м)          │  чек   │стоимость    │

│   │                        │               │  (шт)  │(тыс.руб.)   │

├───┼────────────────────────┼───────────────┼────────┼─────────────┤

│1. │Ул.Дзержинского         │  6383         │167     │584,5        │

│2. │Ул.Суворова             │  3400         │106     │371,0        │

│3. │Ул.А.Невского           │  1000         │35      │1225,0       │

│4. │Проспект Победы (от     │               │        │             │

│   │Карташова до            │  1700         │57      │1995,0       │

│   │авторемонтного завода)  │               │        │             │

│5. │Московский проспект     │  6120         │283     │9905,0       │

│6. │Ул.Гагарина             │  4410         │126     │4410,0       │

│7. │Ул.Емельянова           │  7120         │157     │5495,0       │

│   │Итого:                  │               │        │35585,0      │

│   │Проектирование 4%       │               │        │1303,4       │

│   │Всего:                  │               │        │36888,4      │

└───┴────────────────────────┴───────────────┴────────┴─────────────┘

Справка: стоимость реконструкции рассчитана в текущих ценах  2006

года.