	 < 5 * 1 * 3 > 
	ПК РИК (вер.1.3.130305) тел./факс (495) 347-33-01 
	 Форма 4т 



	 «СОГЛАСОВАНО» 
	 «УТВЕРЖДАЮ» 

	 Смета на сумму: 
	 4 248 540 
	 руб. 
	 Смета на сумму: 
	 4 248 540 
	 руб. 

	
	

	
	

	 ________________ /______________________ / 
	 ________________ /______________________ / 

	
	

	 «______»____________________ 20___г. 
	 «______»____________________ 20___г. 

	

	

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 

	 (Локальный сметный расчет) 

	на выполнение работ по капитальному ремонту шиферной кровли 

(с заменой на этернит), с заменой подъездных окон МКД  по адресу:  ул. П. Морозова, д. 10-26, Московский район  г. Калининград 

	 Сметная стоимость: 
	4 248.540 
	 тыс. руб. 

	 Hормативная трудоемкость: 
	4.969 
	 тыс.чел.ч 

	 Сметная заработная плата: 
	561.084 
	 тыс. руб. 

	 Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" 


	 № поз. 
	 Код норматива, 
Наименование, 
Единица измерения 
	 Объем 
	 Базисная стоимость за единицу 
	 Базисная стоимость всего 
	 Индекс / Цена 
	 Текущая стоимость всего 

	
	
	
	 Всего 
	 Осн. З/п 
	 Эксп. 
	 Всего 
	 Осн. З/п 
	 Эксп. 
	 Осн. З/п 
	 Эксп. 
	 Всего 
	 Осн. З/п 
	 Эксп. 

	
	
	
	
	 Материал 
	 В т.ч. з/п 
	
	 Материал 
	 В т.ч. з/п 
	 Материал 
	 В т.ч. з/п 
	
	 Материал 
	 В т.ч. з/п 


	 1 
	 2 
	 3 
	 4 
	 5 
	 6 
	 7 
	 8 
	 9 
	 10 
	 11 
	 12 
	 13 
	 14 

	 1. 
	 ТЕР 46-04-008-04
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия 
	 22.592 
	 165.55 
	131.65 
	33.90 
	 3 740.11 
	2 974.24 
	765.87 
	12.51 
	4.4 
	 40 578 
	37 208 
	3 370 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 1 
	 1 
	
	
	

	
	Накладные расходы 
	
	 99% 
	
	
	 2 944.50 
	
	
	
	 84% 
	 31 255 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(99* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 60% 
	
	
	 1 784.54 
	
	
	
	 48% 
	 17 860 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(59.5* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 8 469.15 
	
	
	
	
	 89 693 
	
	

	

	 2. 
	 ТЕРр 58-5-1
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м 
	 4.17 
	 4 519.16 
	360.82 
	36.65 
	 18 844.90 
	1 504.62 
	152.83 
	12.51 
	7.07 
	 90 372 
	18 823 
	1 081 

	
	
	
	
	 4 121.69 
	
	
	 17 187.45 
	
	 4.1 
	 1 
	
	 70 469 
	

	
	Накладные расходы 
	
	 83% 
	
	
	 1 248.83 
	
	
	
	 71% 
	 13 364 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 978.00 
	
	
	
	 52% 
	 9 788 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 21 071.74 
	
	
	
	
	 113 524 
	
	

	

	 3. 
	 ТЕРр 58-5-3
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м 
	 4.17 
	 9 291.30 
	1 358.31 
	34.61 
	 38 744.72 
	5 664.15 
	144.32 
	12.51 
	6.98 
	 169 357 
	70 859 
	1 007 

	
	
	
	
	 7 898.38 
	
	
	 32 936.24 
	
	 2.96 
	 1 
	
	 97 491 
	

	
	Накладные расходы 
	
	 83% 
	
	
	 4 701.24 
	
	
	
	 71% 
	 50 310 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 3 681.70 
	
	
	
	 52% 
	 36 847 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 47 127.66 
	
	
	
	
	 256 514 
	
	

	

	 4. 
	 ТЕРр 58-5-5
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м 
	 0.32 
	 6 775.72 
	1 449.90 
	67.19 
	 2 168.23 
	463.97 
	21.50 
	12.51 
	7.02 
	 12 854 
	5 804 
	151 

	
	
	
	
	 5 258.63 
	
	
	 1 682.76 
	
	 4.1 
	 1 
	
	 6 899 
	

	
	Накладные расходы 
	
	 83% 
	
	
	 385.10 
	
	
	
	 71% 
	 4 121 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 301.58 
	
	
	
	 52% 
	 3 018 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 2 854.91 
	
	
	
	
	 19 993 
	
	

	

	 5. 
	 ТЕРр 53-16-1
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки 
	 0.9 
	 1 615.27 
	301.17 
	30.24 
	 1 453.74 
	271.05 
	27.22 
	12.51 
	6.11 
	 7 902 
	3 391 
	166 

	
	
	
	
	 1 283.86 
	 5.99 
	
	 1 155.47 
	 5.39 
	 3.76 
	 12.52 
	
	 4 345 
	 67 

	
	Накладные расходы 
	
	 86% 
	
	
	 237.74 
	
	
	
	 73% 
	 2 524 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(86* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 70% 
	
	
	 193.51 
	
	
	
	 56% 
	 1 936 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(70* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 1 884.99 
	
	
	
	
	 12 363 
	
	

	

	 6. 
	 ТЕРр 58-5-7
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных (кабылки), 1 шт. 
	 60 
	 162.60 
	38.37 
	35.62 
	 9 756.00 
	2 302.20 
	2 137.20 
	12.51 
	7.07 
	 66 134 
	28 801 
	15 110 

	
	
	
	
	 88.61 
	
	
	 5 316.60 
	
	 4.18 
	 1 
	
	 22 223 
	

	
	Накладные расходы 
	
	 83% 
	
	
	 1 910.83 
	
	
	
	 71% 
	 20 449 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 1 496.43 
	
	
	
	 52% 
	 14 977 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 13 163.26 
	
	
	
	
	 101 559 
	
	

	

	 7. 
	 ТЕРр 58-2-2
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных (0,8*1,5), 100 окон 
	 0.08 
	 2 618.75 
	2 607.40 
	11.35 
	 209.50 
	208.59 
	0.91 
	12.51 
	4.05 
	 2 613 
	2 609 
	4 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 1 
	 1 
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900 

	
	Накладные расходы 
	
	 83% 
	
	
	 173.13 
	
	
	
	 71% 
	 1 852 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 135.58 
	
	
	
	 52% 
	 1 357 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 518.21 
	
	
	
	
	 5 822 
	
	

	

	 8. 
	 ТЕР 10-01-003-01
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Устройство слуховых окон (0,8*1,5), 1 слуховое окно 
	 8 
	 394.62 
	69.00 
	29.78 
	 3 156.92 
	552.00 
	238.20 
	12.51 
	6.53 
	 15 230 
	6 906 
	1 555 

	
	
	
	
	 295.84 
	 2.08 
	
	 2 366.72 
	 16.60 
	 2.86 
	 12.51 
	
	 6 769 
	 208 

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] 

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 106% 
	
	
	 602.72 
	
	
	
	 90% 
	 6 403 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(106.2* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 54% 
	
	
	 307.04 
	
	
	
	 43% 
	 3 059 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(53.55* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 4 066.68 
	
	
	
	
	 24 692 
	
	

	

	 9. 
	 ТССЦ 203-0956
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2 
	 9.6 
	 2 102.05 
	
	
	 20 179.68 
	
	
	
	
	 35 257 
	
	

	
	
	
	
	 2 102.05 
	
	
	 20 179.68 
	
	 3 672.65 
	
	
	 35 257 
	

	

	 10. 
	 ТЕРр 58-1-1
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
(прим.)Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной, 100 м2 кровли 
	 20.7302 
	 172.51 
	127.80 
	44.71 
	 3 576.17 
	2 649.32 
	926.85 
	12.51 
	7.12 
	 39 742 
	33 143 
	6 599 

	
	
	
	
	
	 6.95 
	
	
	 144.07 
	 1 
	 12.49 
	
	
	 1 799 

	
	 Объем: 2259.2-186.18 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900 

	
	Накладные расходы 
	
	 83% 
	
	
	 2 318.51 
	
	
	
	 71% 
	 24 809 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 1 815.70 
	
	
	
	 52% 
	 18 170 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 7 710.39 
	
	
	
	
	 82 721 
	
	

	

	 11. 
	 ТЕРр 58-1-1
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли 
	 22.592 
	 172.51 
	127.80 
	44.71 
	 3 897.35 
	2 887.26 
	1 010.09 
	12.51 
	7.12 
	 43 311 
	36 120 
	7 192 

	
	
	
	
	
	 6.95 
	
	
	 157.01 
	 1 
	 12.49 
	
	
	 1 961 

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900 

	
	Накладные расходы 
	
	 83% 
	
	
	 2 526.74 
	
	
	
	 71% 
	 27 038 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 1 978.78 
	
	
	
	 52% 
	 19 802 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 8 402.87 
	
	
	
	
	 90 151 
	
	

	

	 12. 
	 ТЕРр 58-18-4
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки 
	 1.8618 
	 5 502.93 
	806.67 
	80.64 
	 10 245.36 
	1 501.86 
	150.14 
	12.51 
	7.11 
	 47 269 
	18 788 
	1 067 

	
	
	
	
	 4 615.62 
	
	
	 8 593.36 
	
	 3.19 
	 1 
	
	 27 413 
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900 

	
	Накладные расходы 
	
	 83% 
	
	
	 1 246.54 
	
	
	
	 71% 
	 13 339 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 976.21 
	
	
	
	 52% 
	 9 770 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 12 468.11 
	
	
	
	
	 70 378 
	
	

	

	 13. 
	 ТЕР 26-02-018-02
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности 
	 21.0058 
	 221.62 
	101.80 
	102.69 
	 4 655.21 
	2 138.35 
	2 157.03 
	12.51 
	3.39 
	 34 704 
	26 751 
	7 312 

	
	
	
	
	 17.13 
	 1.45 
	
	 359.83 
	 30.46 
	 1.78 
	 12.56 
	
	 640 
	 383 

	
	 Объем: 2259.2*0.7+146.78+186.18*2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005 

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 90% 
	
	
	 1 951.93 
	
	
	
	 77% 
	 20 893 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(90* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 60% 
	
	
	 1 301.29 
	
	
	
	 48% 
	 13 024 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(59.5* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 7 908.43 
	
	
	
	
	 68 622 
	
	

	

	 14. 
	 ТССЦ 113-8070
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг 
	 434.82006 
	 36.04 
	
	
	 15 670.91 
	
	
	
	
	 65 445 
	
	

	
	
	
	
	 36.04 
	
	
	 15 670.91 
	
	 150.51 
	
	
	 65 445 
	

	
	 Объем: 21.0058*20.7 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 15. 
	 ТЕР 12-01-007-02
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Устройство кровель из этернита, 100 м2 кровли 
	 22.592 
	 4 088.23 
	504.69 
	210.18 
	 92 361.38 
	11 401.93 
	4 748.27 
	12.52 
	6.84 
	 562 383 
	142 752 
	32 478 

	
	
	
	
	 3 373.37 
	 20.39 
	
	 76 211.18 
	 460.59 
	 5.08 
	 12.5 
	
	 387 153 
	 5 757 

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ] 

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 108% 
	
	
	 12 811.52 
	
	
	
	 92% 
	 136 628 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(108* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 55% 
	
	
	 6 524.39 
	
	
	
	 44% 
	 65 344 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(55.25* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 111 697.29 
	
	
	
	
	 764 355 
	
	

	

	 16. 
	 Цена поставщика.
Этернит в комплекте, м2 
	 2891.776 
	 83.55 
	
	
	 241 598.63 
	
	
	1 
	1 
	 980 890 
	
	

	
	
	
	
	 83.55 
	
	
	 241 598.63 
	
	 4.06 
	 1 
	
	 980 890 
	

	
	 Объем: 22.592*128 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =320*1.06/4.06 

	

	 17. 
	 ТЕР 12-01-012-01
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
(Прим.)Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения 
	 3.103 
	 4 972.00 
	72.11 
	75.20 
	 15 428.10 
	223.74 
	233.35 
	12.51 
	6.29 
	 56 216 
	2 799 
	1 468 

	
	
	
	
	 4 824.69 
	 5.48 
	
	 14 971.01 
	 16.99 
	 3.47 
	 12.5 
	
	 51 949 
	 212 

	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 

	
	Накладные расходы 
	
	 108% 
	
	
	 259.99 
	
	
	
	 92% 
	 2 770 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(108* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 55% 
	
	
	 132.40 
	
	
	
	 44% 
	 1 325 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(55.25* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 15 820.49 
	
	
	
	
	 60 311 
	
	

	

	 18. 
	 ТЕРр 54-3-1
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
(прим.)Разборка подшивки карнизов из досок, 100 м2 подшивки 
	 1.4678 
	 257.63 
	231.54 
	26.09 
	 378.15 
	339.85 
	38.29 
	12.51 
	6.47 
	 4 499 
	4 252 
	248 

	
	
	
	
	
	 10.34 
	
	
	 15.18 
	 1 
	 12.53 
	
	
	 190 

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900 

	
	Накладные расходы 
	
	 85% 
	
	
	 301.78 
	
	
	
	 72% 
	 3 198 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(85* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 80% 
	
	
	 284.02 
	
	
	
	 64% 
	 2 843 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(80* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 963.95 
	
	
	
	
	 10 540 
	
	

	

	 19. 
	 ТЕР 10-01-022-01
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
(прим.)Подшивка карнизов досками обшивки, 100 м2 потолка 
	 1.4678 
	 10 259.57 
	603.91 
	84.83 
	 15 058.99 
	886.42 
	124.51 
	12.52 
	6.76 
	 59 703 
	11 098 
	842 

	
	
	
	
	 9 570.83 
	 3.78 
	
	 14 048.06 
	 5.54 
	 3.4 
	 12.5 
	
	 47 763 
	 69 

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 106% 
	
	
	 945.48 
	
	
	
	 90% 
	 10 050 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(106.2* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 54% 
	
	
	 481.66 
	
	
	
	 43% 
	 4 802 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(53.55* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 16 486.13 
	
	
	
	
	 74 555 
	
	

	

	 20. 
	 ТЕР 15-04-024-02
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)
Простая окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности 
	 1.4678 
	 1 316.51 
	347.48 
	6.74 
	 1 932.38 
	510.04 
	9.89 
	12.51 
	7.14 
	 9 728 
	6 381 
	71 

	
	
	
	
	 962.29 
	 0.16 
	
	 1 412.45 
	 0.24 
	 2.32 
	 12.46 
	
	 3 277 
	 3 

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 95% 
	
	
	 484.77 
	
	
	
	 80% 
	 5 107 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(94.5* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 47% 
	
	
	 239.83 
	
	
	
	 37% 
	 2 362 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(46.75* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 2 656.98 
	
	
	
	
	 17 197 
	
	

	

	 21. 
	 ТЕРр 60-7-7
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Перекладка дымовых труб 770*640 над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб 
	 0.05 
	 8 572.20 
	5 513.35 
	252.31 
	 428.61 
	275.67 
	12.62 
	12.51 
	6.18 
	 4 209 
	3 449 
	78 

	
	
	
	
	 2 806.54 
	 60.12 
	
	 140.33 
	 3.01 
	 4.86 
	 12.52 
	
	 682 
	 38 

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001 

	
	Накладные расходы 
	
	 78% 
	
	
	 217.37 
	
	
	
	 66% 
	 2 301 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(78* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 63% 
	
	
	 175.57 
	
	
	
	 50% 
	 1 744 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(63* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 821.55 
	
	
	
	
	 8 254 
	
	

	

	 22. 
	 ТССЦ 404-0006
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. 
	 0.21 
	 2 934.00 
	
	
	 616.14 
	
	
	
	
	 2 361 
	
	

	
	
	
	
	 2 934.00 
	
	
	 616.14 
	
	 11 241.04 
	
	
	 2 361 
	

	
	 Объем: 0.05*4200 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 23. 
	 ТЕРр 60-7-8
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8 каналов), 100 м труб 
	 0.05 
	 32 504.08 
	21 309.05 
	662.76 
	 1 625.20 
	1 065.45 
	33.14 
	12.51 
	6.18 
	 16 093 
	13 329 
	205 

	
	
	
	
	 10 532.27 
	 157.78 
	
	 526.61 
	 7.89 
	 4.86 
	 12.52 
	
	 2 559 
	 99 

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900 

	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7 

	
	Накладные расходы 
	
	 78% 
	
	
	 837.21 
	
	
	
	 66% 
	 8 862 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(78* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 63% 
	
	
	 676.20 
	
	
	
	 50% 
	 6 714 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(63* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 3 138.61 
	
	
	
	
	 31 669 
	
	

	

	 24. 
	 ТССЦ 404-0006
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. 
	 0.77 
	 2 934.00 
	
	
	 2 259.18 
	
	
	
	
	 8 656 
	
	

	
	
	
	
	 2 934.00 
	
	
	 2 259.18 
	
	 11 241.04 
	
	
	 8 656 
	

	
	 Объем: 0.05*2200*7 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 25. 
	 ТЕРр 61-31-1
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности 
	 0.4 
	 2 412.79 
	1 295.60 
	2.05 
	 965.12 
	518.24 
	0.82 
	12.51 
	4.04 
	 8 373 
	6 483 
	3 

	
	
	
	
	 1 115.14 
	
	
	 446.06 
	
	 4.23 
	 1 
	
	 1 887 
	

	
	Накладные расходы 
	
	 79% 
	
	
	 409.41 
	
	
	
	 67% 
	 4 344 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(79* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 50% 
	
	
	 259.12 
	
	
	
	 40% 
	 2 593 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(50* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 1 633.65 
	
	
	
	
	 15 310 
	
	

	

	 26. 
	 ТЕР 15-04-014-01
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности 
	 0.4 
	 2 291.60 
	114.18 
	14.24 
	 916.64 
	45.67 
	5.70 
	12.51 
	7.11 
	 2 991 
	571 
	40 

	
	
	
	
	 2 163.18 
	
	
	 865.27 
	
	 2.75 
	 1 
	
	 2 379 
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 95% 
	
	
	 43.39 
	
	
	
	 80% 
	 457 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(94.5* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 47% 
	
	
	 21.46 
	
	
	
	 37% 
	 211 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(46.75* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 981.49 
	
	
	
	
	 3 659 
	
	

	

	 27. 
	 ТЕРр 58-20-1
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м 
	 3.103 
	 2 956.30 
	374.76 
	6.66 
	 9 173.40 
	1 162.88 
	20.67 
	12.51 
	6.9 
	 35 783 
	14 548 
	143 

	
	
	
	
	 2 574.88 
	 1.03 
	
	 7 989.85 
	 3.20 
	 2.64 
	 12.57 
	
	 21 093 
	 40 

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900 

	
	Накладные расходы 
	
	 83% 
	
	
	 967.85 
	
	
	
	 71% 
	 10 357 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 757.95 
	
	
	
	 52% 
	 7 586 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 10 899.20 
	
	
	
	
	 53 726 
	
	

	

	 28. 
	 ТЕРр 58-3-1
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов, 100 м труб и покрытий 
	 3.103 
	 75.57 
	75.35 
	0.22 
	 234.49 
	233.81 
	0.68 
	12.51 
	4.09 
	 2 928 
	2 925 
	3 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 1 
	 1 
	
	
	

	
	Накладные расходы 
	
	 83% 
	
	
	 194.06 
	
	
	
	 71% 
	 2 077 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 151.98 
	
	
	
	 52% 
	 1 521 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 580.53 
	
	
	
	
	 6 526 
	
	

	

	 29. 
	 ТЕР 12-01-009-02
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов 
	 3.103 
	 8 813.16 
	326.90 
	31.86 
	 27 347.24 
	1 014.37 
	98.87 
	12.51 
	6.89 
	 96 270 
	12 690 
	681 

	
	
	
	
	 8 454.40 
	 3.03 
	
	 26 234.00 
	 9.39 
	 3.16 
	 12.48 
	
	 82 899 
	 117 

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 108% 
	
	
	 1 105.66 
	
	
	
	 92% 
	 11 782 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(108* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 55% 
	
	
	 563.07 
	
	
	
	 44% 
	 5 635 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(55.25* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 29 015.97 
	
	
	
	
	 113 688 
	
	

	

	 30. 
	 ТЕРр 58-10-1
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м 
	 2.09 
	 7 415.77 
	333.04 
	13.17 
	 15 498.96 
	696.05 
	27.53 
	12.51 
	7.18 
	 47 469 
	8 708 
	198 

	
	
	
	
	 7 069.56 
	
	
	 14 775.38 
	
	 2.61 
	 1 
	
	 38 564 
	

	
	 Объем: 22*9.5 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы 
	
	 83% 
	
	
	 577.72 
	
	
	
	 71% 
	 6 183 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 452.43 
	
	
	
	 52% 
	 4 528 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 16 529.11 
	
	
	
	
	 58 180 
	
	

	

	 31. 
	 ТЕРр 58-10-3
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. 
	 0.44 
	 5 731.49 
	578.30 
	8.10 
	 2 521.86 
	254.45 
	3.56 
	12.51 
	7.18 
	 8 484 
	3 183 
	26 

	
	
	
	
	 5 145.09 
	
	
	 2 263.84 
	
	 2.33 
	 1 
	
	 5 275 
	

	
	 Объем: 22*2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы 
	
	 83% 
	
	
	 211.19 
	
	
	
	 71% 
	 2 260 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 165.39 
	
	
	
	 52% 
	 1 655 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 2 898.45 
	
	
	
	
	 12 399 
	
	

	

	 32. 
	 ТЕРр 58-10-6
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. 
	 0.22 
	 8 719.75 
	480.56 
	8.10 
	 1 918.35 
	105.72 
	1.78 
	12.51 
	7.18 
	 3 545 
	1 323 
	13 

	
	
	
	
	 8 231.09 
	
	
	 1 810.84 
	
	 1.22 
	 1 
	
	 2 209 
	

	
	Накладные расходы 
	
	 83% 
	
	
	 87.75 
	
	
	
	 71% 
	 939 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 68.72 
	
	
	
	 52% 
	 688 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 2 074.82 
	
	
	
	
	 5 172 
	
	

	

	 33. 
	 ТЕРр 58-22-1
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. 
	 1.54 
	 1 357.93 
	327.73 
	1.01 
	 2 091.21 
	504.70 
	1.56 
	12.51 
	7.2 
	 13 029 
	6 314 
	11 

	
	
	
	
	 1 029.19 
	
	
	 1 584.95 
	
	 4.23 
	 1 
	
	 6 704 
	

	
	Накладные расходы 
	
	 83% 
	
	
	 418.90 
	
	
	
	 71% 
	 4 483 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 328.06 
	
	
	
	 52% 
	 3 283 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 2 838.17 
	
	
	
	
	 20 795 
	
	

	

	 34. 
	 ТЕРр 58-10-5
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. 
	 0.22 
	 4 604.75 
	480.56 
	8.10 
	 1 013.05 
	105.72 
	1.78 
	12.51 
	7.18 
	 3 599 
	1 323 
	13 

	
	
	
	
	 4 116.09 
	
	
	 905.54 
	
	 2.5 
	 1 
	
	 2 264 
	

	
	Накладные расходы 
	
	 83% 
	
	
	 87.75 
	
	
	
	 71% 
	 939 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 68.72 
	
	
	
	 52% 
	 688 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 1 169.52 
	
	
	
	
	 5 226 
	
	

	

	
	Раздел 1.  Подъездные окна 

	

	 35. 
	 ТЕР 46-04-012-01
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 
	 0.2057 
	 1 870.07 
	1 617.67 
	252.40 
	 384.67 
	332.75 
	51.92 
	12.52 
	6.47 
	 4 502 
	4 166 
	336 

	
	
	
	
	
	 100.00 
	
	
	 20.57 
	 1 
	 12.53 
	
	
	 258 

	
	Накладные расходы 
	
	 99% 
	
	
	 349.79 
	
	
	
	 84% 
	 3 716 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(99* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 60% 
	
	
	 211.99 
	
	
	
	 48% 
	 2 124 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(59.5* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 946.45 
	
	
	
	
	 10 342 
	
	

	

	 36. 
	 ТЕР 10-01-034-05
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов 
	 0.2057 
	 18 151.76 
	2 401.83 
	853.67 
	 3 733.82 
	494.06 
	175.60 
	12.51 
	5.97 
	 15 564 
	6 181 
	1 048 

	
	
	
	
	 14 896.26 
	 34.11 
	
	 3 064.16 
	 7.02 
	 2.72 
	 12.53 
	
	 8 335 
	 88 

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096 

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 

	
	Накладные расходы 
	
	 106% 
	
	
	 531.14 
	
	
	
	 90% 
	 5 642 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(106.2* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 54% 
	
	
	 270.58 
	
	
	
	 43% 
	 2 696 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(53.55* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 4 535.55 
	
	
	
	
	 23 902 
	
	

	

	 37. 
	 ТССЦ 203-0990
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2 
	 20.57 
	 2 489.46 
	
	
	 51 208.19 
	
	
	
	
	 82 917 
	
	

	
	
	
	
	 2 489.46 
	
	
	 51 208.19 
	
	 4 030.98 
	
	
	 82 917 
	

	
	 Объем: 1.1*0.9*6+1.2*1.1*10+1.1*1.3 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 38. 
	 ТЕР 10-01-035-01
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м 
	 0.184 
	 5 874.09 
	264.64 
	24.75 
	 1 080.83 
	48.69 
	4.55 
	12.51 
	7.12 
	 2 347 
	609 
	32 

	
	
	
	
	 5 584.70 
	 0.78 
	
	 1 027.58 
	 0.14 
	 1.66 
	 12.46 
	
	 1 706 
	 2 

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 

	
	Накладные расходы 
	
	 106% 
	
	
	 51.76 
	
	
	
	 90% 
	 550 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(106.2* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 54% 
	
	
	 26.37 
	
	
	
	 43% 
	 263 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(53.55* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 1 158.96 
	
	
	
	
	 3 160 
	
	

	

	 39. 
	 ТССЦ 101-2905
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)
Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм, м 
	 18.4 
	 52.82 
	
	
	 971.89 
	
	
	
	
	 3 224 
	
	

	
	
	
	
	 52.82 
	
	
	 971.89 
	
	 175.23 
	
	
	 3 224 
	

	

	 40. 
	 ТЕР 15-02-024-03
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности 
	 0.14025 
	 6 573.92 
	2 219.10 
	136.83 
	 921.99 
	311.23 
	19.19 
	12.51 
	8.11 
	 5 924 
	3 893 
	156 

	
	
	
	
	 4 217.99 
	 39.23 
	
	 591.57 
	 5.50 
	 3.17 
	 12.5 
	
	 1 875 
	 69 

	
	 Объем: (2.9*0.25*6)+(3.5*0.25*10)+(3.7*0.25) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 

	
	Накладные расходы 
	
	 95% 
	
	
	 300.89 
	
	
	
	 80% 
	 3 170 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(94.5* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 47% 
	
	
	 148.86 
	
	
	
	 37% 
	 1 466 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(46.75* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 1 371.75 
	
	
	
	
	 10 560 
	
	

	

	 41. 
	 ТЕР 11-01-018-03
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
(Прим.) Установка перфоуголка, 100 м 
	 0.561 
	 1 174.35 
	257.23 
	1.52 
	 658.81 
	144.31 
	0.85 
	12.52 
	7.2 
	 3 482 
	1 807 
	6 

	
	
	
	
	 915.60 
	
	
	 513.65 
	
	 3.25 
	 1 
	
	 1 669 
	

	
	 Объем: 2.9*6+3.5*10+3.7 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 

	
	Накладные расходы 
	
	 111% 
	
	
	 160.18 
	
	
	
	 94% 
	 1 699 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(110.7* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 64% 
	
	
	 92.36 
	
	
	
	 51% 
	 922 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(63.75* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 911.35 
	
	
	
	
	 6 102 
	
	

	

	 42. 
	 ТЕР 15-04-027-05
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
(Прим.) Шпатлевка, 100 м2 окрашиваемой поверхности 
	 0.14025 
	 577.83 
	166.95 
	5.06 
	 81.04 
	23.42 
	0.71 
	12.52 
	7.1 
	 475 
	293 
	5 

	
	
	
	
	 405.82 
	 0.20 
	
	 56.92 
	 0.03 
	 3.1 
	 12.46 
	
	 176 
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 

	
	Накладные расходы 
	
	 95% 
	
	
	 22.28 
	
	
	
	 80% 
	 234 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(94.5* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 47% 
	
	
	 11.02 
	
	
	
	 37% 
	 108 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(46.75* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 114.34 
	
	
	
	
	 818 
	
	

	

	 43. 
	 ТЕР 15-04-005-05
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности 
	 0.14025 
	 1 392.74 
	333.48 
	15.69 
	 195.33 
	46.77 
	2.20 
	12.52 
	7.15 
	 1 036 
	586 
	16 

	
	
	
	
	 1 043.57 
	 0.20 
	
	 146.36 
	 0.03 
	 2.97 
	 12.46 
	
	 435 
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 

	
	Накладные расходы 
	
	 95% 
	
	
	 44.46 
	
	
	
	 80% 
	 469 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(94.5* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 47% 
	
	
	 22.00 
	
	
	
	 37% 
	 217 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(46.75* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 261.79 
	
	
	
	
	 1 722 
	
	

	

	 44. 
	 ТЕРр 58-20-1
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м 
	 0.1826 
	 2 956.30 
	374.76 
	6.66 
	 539.82 
	68.43 
	1.22 
	12.51 
	6.9 
	 2 106 
	856 
	8 

	
	
	
	
	 2 574.88 
	 1.03 
	
	 470.17 
	 0.19 
	 2.64 
	 12.57 
	
	 1 241 
	 2 

	
	 Объем: (1.1*6)+(1.06*11) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы 
	
	 83% 
	
	
	 56.95 
	
	
	
	 71% 
	 609 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 44.60 
	
	
	
	 52% 
	 446 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 641.38 
	
	
	
	
	 3 161 
	
	

	

	 45. 
	 Х311-1037
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т 
	 105.609 
	 7.34 
	
	7.34 
	 774.72 
	
	774.72 
	
	5.54 
	 4 292 
	
	4 292 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 1 
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 

	

	 46. 
	 Х403-1-15
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т 
	 105.609 
	 26.50 
	
	26.50 
	 2 798.64 
	
	2 798.64 
	
	5.54 
	 15 504 
	
	15 504 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 1 
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 
	63 349.75 
	1 469.66 
	3 829.60 
	
	
	141 373 
	18 391 
	21 403 

	
	
	
	58 050.49 
	33.48 
	
	
	
	101 578 
	419 

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
	63 349.75 
	1 469.66 
	3 829.60 
	
	
	141 373 
	18 391 
	21 403 

	
	
	
	58 050.49 
	33.48 
	
	
	
	101 578 
	419 

	
	.       МАТЕРИАЛОВ - 
	52 180.08 
	
	
	
	
	86 141 
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 35; %=90 - по стр. 36, 38; %=80 - по стр. 40, 42, 43; %=94 - по стр. 41; %=71 - по стр. 44) 
	1 517.46 
	
	
	
	
	16 089 
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 35; %=43 - по стр. 36, 38; %=37 - по стр. 40, 42, 43; %=51 - по стр. 41; %=52 - по стр. 44) 
	827.79 
	
	
	
	
	8 241 
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
	65 695.00 
	
	
	
	
	165 703 
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 
	65 695.00 
	
	
	
	
	165 703 
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% 
	1 405.87 
	
	
	
	
	3 546 
	
	

	
	ВСЕГО С СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ 
	67 100.87 
	
	
	
	
	169 249 
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% 
	1 342.02 
	
	
	
	
	3 385 
	
	

	
	С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ 
	68 442.89 
	
	
	
	
	172 634 
	
	

	
	НДС 18% 
	12 319.72 
	
	
	
	
	31 074 
	
	

	
	Всего с НДС 
	80 762.61 
	
	
	
	
	203 708 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
	1 517.46 
	
	
	
	
	16 089 
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 
	827.79 
	
	
	
	
	8 241 
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 
	633 015.63 
	43 931.98 
	16 924.78 
	
	
	2 739 350 
	549 722 
	102 538 

	
	
	
	572 158.83 
	909.04 
	
	
	
	2 087 093 
	11 362 

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
	633 015.63 
	43 931.98 
	16 924.78 
	
	
	2 739 350 
	549 722 
	102 538 

	
	
	
	572 158.83 
	909.04 
	
	
	
	2 087 093 
	11 362 

	
	.       МАТЕРИАЛОВ - 
	332 504.62 
	
	
	
	
	1 178 750 
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 35; %=71 - по стр. 2-4, 6, 7, 10-12, 27, 28, 30-34, 44; %=73 - по стр. 5; %=90 - по стр. 8, 19, 36, 38; %=77 - по стр. 13; %=92 - по стр. 15, 17, 29; %=72 - по стр. 18; %=80 - по стр. 20, 26, 40, 42, 43; %=66 - по стр. 21, 23; %=67 - по стр. 25; %=94 - по стр. 41) 
	41 727.05 
	
	
	
	
	445 185 
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 13, 35; %=52 - по стр. 2-4, 6, 7, 10-12, 27, 28, 30-34, 44; %=56 - по стр. 5; %=43 - по стр. 8, 19, 36, 38; %=44 - по стр. 15, 17, 29; %=64 - по стр. 18; %=37 - по стр. 20, 26, 40, 42, 43; %=50 - по стр. 21, 23; %=40 - по стр. 25; %=51 - по стр. 41) 
	27 129.13 
	
	
	
	
	271 370 
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
	701 871.81 
	
	
	
	
	3 455 905 
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 
	701 871.81 
	
	
	
	
	3 455 905 
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% 
	15 020.06 
	
	
	
	
	73 956 
	
	

	
	ВСЕГО С СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ 
	716 891.87 
	
	
	
	
	3 529 861 
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% 
	14 337.84 
	
	
	
	
	70 597 
	
	

	
	С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ 
	731 229.71 
	
	
	
	
	3 600 458 
	
	

	
	НДС 18% 
	31 621.35 
	
	
	
	
	648 082 
	
	

	
	Всего с НДС 
	862 851.06 
	
	
	
	
	4 248 540 
	
	


	 Сдал: 
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О) 

	
	

	 М.П. 
	

	
	

	 Принял: 
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О) 

	
	

	 М.П. 
	


20

