| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 3 826 766 | руб. | Смета на сумму: | 3 826 766 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» С.Б. Русович |  |  | Генеральный директор ООО «ЖЭК №17» |  |  |  |  |
| ________________ / С.Б. Русович / |  |  | ________________ / И.А. Макарова / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2019г. |  |  | «______»____________________ 2019г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт фасада с утеплением, подвала, систем холодного водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации, электроснабжения МКД №115-117 по пр-ту Мира, г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 3 826.766 | тыс. руб. |
| в т.ч. оборудования: |  |  |  |  |  | 0.210 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 54.299 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 4.170 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 727.165 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 4-й квартал 2018 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Фасад |  |  |  |  |  |  |
|  | Перенавеска газопровода |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГЭСНр 65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м |  | 0.22 | 10 295.89 | 2 265 |
| 1. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.17 | 0.0374 | 276.630 | 10 |
| 1. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 59.62 | 13.1164 | 161.500 | 2 118 |
| 1. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.17 | 0.0374 | 317.75 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 10 |
| 1. 4. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 5.7 | 1.254 | 3.25 | 4 |
| 1. 5. | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.74 | 0.1628 | 473.47 | 77 |
| 1. 6. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 4.73 | 1.0406 | 51.66 | 54 |
| 1. 7. | 01.7.07.07 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.34 | 0.0748 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 1 575 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 1 064 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 904 |
| 2. | ГЭСН 16-02-003-06 (прим) | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 63 мм | 100 м |  | 0.22 | 8 968.19 | 1 973 |
| 2. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.06 | 0.2332 | 243.833 | 57 |
| 2. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 39.16 | 8.6152 | 187.210 | 1 613 |
| 2. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.12 | 0.0264 | 1 078.65 | 28 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 7 |
| 2. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0154 | 963.24 | 15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 4 |
| 2. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.87 | 0.1914 | 1 086.42 | 208 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 45 |
| 2. 6. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 10.21 | 2.2462 | 3.25 | 7 |
| 2. 7. | 01.3.02.03-0011 | Ацетилен растворенный технический марки: А | т | 0.00044 | 0.0000968 | 486 561.54 | 47 |
| 2. 8. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.44 | 0.0968 | 51.66 | 5 |
| 2. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 2.75 | 0.605 | 20.52 | 12 |
| 2. 10. | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0.03 | 0.0066 | 139.62 | 1 |
| 2. 11. | 01.7.11.04-0072 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.0026 | 0.000572 | 53 982.52 | 31 |
| 2. 12. | 03.1.02.03-0015 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0099 | 0.002178 | 45.32 |  |
| 2. 13. | 14.4.02.04-0141 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00055 | 0.000121 | 42 864.80 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 1 921 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 1 186 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 079 |
| 3. | 23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг |  | 3.08 | 147.42 | 454 |
|  |  | Объем: 22*0.14 |  |  |  |  |  |
| 4. | 23.7.01.03-0006 (прим) | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 63 мм | м |  | 22 | 312.17 | 6 868 |
| 5. | ГЭСН 22-03-014-01 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм | шт. |  | 2 | 543.88 | 1 088 |
| 5. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.25 | 0.5 | 276.630 | 138 |
| 5. 2. | 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 0.37 | 0.74 | 215.150 | 159 |
| 5. 3. | 91.17.04-033 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0.25 | 0.5 | 967.04 | 484 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 138 |
| 5. 4. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0001 | 0.0002 | 61 542.02 | 12 |
| 5. 5. | 23.8.03.11-0653 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 1 | 2 | 216.36 | 433 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 117% | 347 |
|  |  |  |  |  |  | =(130*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 226 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 661 |
| 6. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-010 | 100 м2 |  | 0.0132 | 2 750.49 | 36 |
| 6. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.000264 | 221.300 |  |
| 6. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 0.070092 | 206.910 | 15 |
| 6. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.000132 | 11.67 |  |
| 6. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000132 | 1 065.12 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 6. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000132 | 1 086.42 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 6. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.014784 | 20.01 |  |
| 6. 7. | 14.4.01.19-0002 | Грунтовка: ХС-010 химстойкая красно-коричневая | т | 0.012 | 0.0001584 | 119 042.66 | 19 |
| 6. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.0000264 | 89 622.70 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 12 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 9 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 57 |
| 7. | ГЭСН 13-03-004-05 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-785 | 100 м2 |  | 0.0132 | 4 213.37 | 56 |
| 7. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.000396 | 226.423 |  |
| 7. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 2.47 | 0.032604 | 176.450 | 6 |
| 7. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.000132 | 11.67 |  |
| 7. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000132 | 1 065.12 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 7. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.000264 | 1 086.42 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 7. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.65 | 0.00858 | 20.01 |  |
| 7. 7. | 14.4.04.09-0022 | Эмаль ХВ-785 белая | т | 0.022 | 0.0002904 | 133 300.37 | 39 |
| 7. 8. | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.009 | 0.0001188 | 88 825.57 | 11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 5 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 4 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 64 |
| 8. | ГЭСН 24-02-090-01 | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода 50 мм | 10 шт. |  | 0.1 | 13 520.49 | 1 352 |
| 8. 1. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 33.82 | 3.382 | 192.800 | 652 |
| 8. 2. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 22.47 | 2.247 | 3.25 | 7 |
| 8. 3. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 17.45 | 1.745 | 45.37 | 79 |
| 8. 4. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 8.95 | 0.895 | 51.66 | 46 |
| 8. 5. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 7.57 | 0.757 | 48.41 | 37 |
| 8. 6. | 01.7.11.07-0033 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | т | 0.0043 | 0.00043 | 68 471.89 | 29 |
| 8. 7. | 17.4.05.01-0051 | Глина шамотная | кг | 510 | 51 | 7.86 | 401 |
| 8. 8. | 23.5.02.02-0033 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 мм | м | 5.6 | 0.56 | 179.18 | 100 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 117% | 763 |
|  |  |  |  |  |  | =(130*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 496 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 610 |
| 9. | ГЭСН 19-01-015-01 | Пневматическое испытание газопроводов | 100 м |  | 0.22 | 7 898.14 | 1 738 |
| 9. 1. | 1-100-51 | Средний разряд работы 5,1 | чел.-ч | 34.9 | 7.678 | 219.070 | 1 682 |
| 9. 2. | 01.7.07.08-0003 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0.25 | 0.055 | 11.30 | 1 |
| 9. 3. | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0.45 | 0.099 | 139.62 | 14 |
| 9. 4. | 14.4.02.04-0141 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0009 | 0.000198 | 42 864.80 | 8 |
| 9. 5. | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 1 | 0.22 | 148.36 | 33 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 1 934 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 1 194 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 867 |
|  | Фасад (стены) |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ГЭСНр 53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 |  | 1.44 | 12 253.68 | 17 645 |
| 10. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.43 | 0.6192 | 276.630 | 171 |
| 10. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 35.39 | 50.9616 | 155.780 | 7 939 |
| 10. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.288 | 963.24 | 277 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 80 |
| 10. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.23 | 0.3312 | 317.75 | 105 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 92 |
| 10. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.044 | 0.06336 | 20.52 | 1 |
| 10. 6. | 04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 0.253 | 0.36432 | 2 826.70 | 1 030 |
| 10. 7. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. | 0.402 | 0.57888 | 14 325.47 | 8 293 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 6 975 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 5 677 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30 297 |
| 11. | ГЭСН 08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2 | 100 м2 |  | 5.2527 | 9 923.36 | 52 124 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2, Н48= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 11. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.07 | 0.367689 | 236.670 | 87 |
| 11. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 52.2 | 274.19094 | 167.930 | 46 045 |
| 11. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.367689 | 1 086.42 | 399 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 87 |
| 11. 4. | 11.2.13.06-0011 | Щиты: настила | м2 | 4.08 | 21.431016 | 265.04 | 5 680 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 50 745 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 31 370 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 134 239 |
| 12. | 01.7.16.02-0003 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т |  | 0.1838 | 118 570.31 | 21 793 |
|  |  | Объем: (5.2527)*0.035 |  |  |  |  |  |
| 13. | 01.7.16.02-0001 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 |  | 0.0473 | 9 880.05 | 467 |
|  |  | Объем: (5.2527)*0.009 |  |  |  |  |  |
| 14. | ГЭСНр 69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 шт. |  | 0.52 | 912.71 | 475 |
| 14. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5.49 | 2.8548 | 166.250 | 475 |
| 14. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.006 | 0.00312 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 371 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 238 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 083 |
| 15. | ГЭСНр 69-5-1 | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 шт. |  | 0.52 | 24 341.74 | 12 658 |
| 15. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.32 | 4.3264 | 295.070 | 1 277 |
| 15. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 20.8 | 10.816 | 174.220 | 1 884 |
| 15. 3. | 91.06.06-015 | Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м | маш.-ч | 8.32 | 4.3264 | 2 391.76 | 10 348 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 1 277 |
| 15. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.4 | 0.208 | 2 046.31 | 426 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 2 466 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 1 581 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 704 |
| 16. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных | 100 м2 |  | 4.34 | 3 459.28 | 15 013 |
| 16. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 99.0388 | 151.590 | 15 013 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 14 863 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 9 008 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 38 884 |
| 17. | ГЭСНр 53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м |  | 2.5 | 472.34 | 1 181 |
| 17. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 2.71 | 6.775 | 174.220 | 1 180 |
| 17. 2. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.025 | 20.52 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 1 015 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 826 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 022 |
| 18. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.05 | 3 119.63 | 156 |
|  |  | Объем: (2.5)*0.02 |  |  |  |  |  |
| 19. | ГЭСН 46-01-004-02 (прим) | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами | т |  | 0.0316 | 51 031.41 | 1 613 |
| 19. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.45 | 0.20382 | 268.390 | 55 |
| 19. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 195.63 | 6.181908 | 189.870 | 1 174 |
| 19. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 5.12 | 0.161792 | 963.24 | 156 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 45 |
| 19. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.33 | 0.042028 | 1 086.42 | 46 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 10 |
| 19. 5. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.9 | 0.06004 | 3.25 |  |
| 19. 6. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 37.06 | 1.171096 | 45.37 | 53 |
| 19. 7. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.83 | 0.057828 | 51.66 | 3 |
| 19. 8. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.15 | 0.00474 | 48.41 |  |
| 19. 9. | 01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.035 | 0.001106 | 47 174.80 | 52 |
| 19. 10. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.006 | 0.0001896 | 94 030.73 | 18 |
| 19. 11. | 04.3.01.09-0023 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3 | м3 | 0.03 | 0.000948 | 2 073.59 | 2 |
| 19. 12. | 08.4.03.03-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 12 мм | т | 0.04 | 0.001264 | 48 460.37 | 61 |
| 19. 13. | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 5.8 | 0.18328 | 259.50 | 48 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 1 217 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 737 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 567 |
| 20. | С08.3-07.01-1092 | Сталь полосовая, стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т |  | 0.0316 | 45 993.72 | 1 453 |
| 21. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.05 | 2 236.91 | 112 |
| 21. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.001 | 221.300 |  |
| 21. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 0.2655 | 206.910 | 55 |
| 21. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.0005 | 11.67 |  |
| 21. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0005 | 1 065.12 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 21. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0005 | 1 086.42 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 21. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.056 | 20.01 | 1 |
| 21. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.0006 | 76 244.37 | 46 |
| 21. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.0001 | 89 622.70 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 45 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 33 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 190 |
| 22. | ГЭСН 15-01-080-02 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм | 100 м2 |  | 4.34 | 168 818.10 | 732 671 |
| 22. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 28.28 | 122.7352 | 268.039 | 32 898 |
| 22. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 361.17 | 1567.4778 | 174.220 | 273 086 |
| 22. 3. | 91.06.03-057 | Лебедки электрические тяговым усилием: 122,62 кН (12,5 т) | маш.-ч | 6.08 | 26.3872 | 440.15 | 11 614 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 6 245 |
| 22. 4. | 91.06.05-052 | Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу | маш.-ч | 11.1 | 48.174 | 801.24 | 38 599 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 13 326 |
| 22. 5. | 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 15т | маш.-ч | 11.1 | 48.174 | 1 443.23 | 69 526 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 13 326 |
| 22. 6. | 91.21.22-194 | Машины листогибочные специальные (вальцы) | маш.-ч | 0.2 | 0.868 | 42.02 | 36 |
| 22. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.1 | 0.434 | 20.52 | 9 |
| 22. 8. | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 4.492 | 19.49528 | 258.68 | 5 043 |
| 22. 9. | 01.7.15.07-0003 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 0.89 | 3.8626 | 7.55 | 29 |
| 22. 10. | 01.7.15.07-0132 | Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм | 10 шт. | 120 | 520.8 | 49.15 | 25 597 |
| 22. 11. | 01.7.15.08-0003 | Заклепка СТД-985 | кг | 0.006 | 0.02604 | 229.98 | 6 |
| 22. 12. | 01.7.17.09-0061 | Сверла кольцевые алмазные диаметром: 5 мм | шт. | 0.36 | 1.5624 | 658.71 | 1 029 |
| 22. 13. | 01.8.01.06-0001 | Сетка армирующая фасадная | м2 | 134.75 | 584.815 | 43.13 | 25 223 |
| 22. 14. | 04.3.02.09-1526 | Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM" | кг | 400 | 1736 | 29.81 | 51 750 |
| 22. 15. | 07.2.06.06-0072 | Профиль цокольный: AL 100 мм, длина 2500 мм | м | 3.26 | 14.1484 | 102.79 | 1 454 |
| 22. 16. | 08.3.05.05-0055 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм | т | 0.004 | 0.01736 | 57 538.89 | 999 |
| 22. 17. | 11.3.03.13-0031 | Уголок ПВХ с стеклосеткой | м | 6 | 26.04 | 20.98 | 546 |
| 22. 18. | 14.1.06.04-0001 | Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" | кг | 600 | 2604 | 21.37 | 55 647 |
| 22. 19. | 14.1.06.04-0017 | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" | кг | 831.95 | 3610.663 | 24.27 | 87 631 |
| 22. 20. | 14.3.02.05-0105 | Краска силикатная типа "BOLIX SZ" | л | 44.92 | 194.9528 | 284.66 | 55 495 |
| 22. 21. | 14.4.01.10-0003 | Грунтовка: типа "BOLIX SG" | кг | 25.42 | 110.3228 | 173.15 | 19 102 |
| 22. 22. | 14.4.01.15-0004 | Грунтовка: полимерная типа "BOLIX O" | кг | 12.71 | 55.1614 | 130.50 | 7 199 |
| 22. 23. | 14.5.01.10-0025 | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 1.96 | 8.5064 | 358.30 | 3 048 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 290 685 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 143 812 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 167 168 |
| 23. | С2. КСМ 4кв 2018 | 12.2.05.05-0000-011 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные (ГОСТ 9573-2012), повышенной жесткости ППЖ-160 | м3 |  | 48.61 | 6 060.00 | 294 577 |
|  |  | Объем: 4.34*11.2 |  |  |  |  |  |
| 24. | ГЭСНр 58-20-1 (прим) | Смена обделок из листовой стали (цветной) (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м |  | 0.7 | 18 693.13 | 13 085 |
| 24. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.084 | 263.310 | 22 |
| 24. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 41.41 | 28.987 | 166.250 | 4 819 |
| 24. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.08 | 0.056 | 317.75 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 15 |
| 24. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.028 | 1 086.42 | 30 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 7 |
| 24. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.004 | 0.0028 | 59 117.96 | 166 |
| 24. 6. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.006 | 0.0042 | 115 910.64 | 487 |
| 24. 7. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.184 | 0.1288 | 58 738.64 | 7 566 |
| 24. 8. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.224 | 0.1568 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 4 018 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 3 147 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 250 |
| 25. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. |  | 9 | 340.16 | 3 061 |
|  |  | Объем: 70*7.5/60 |  |  |  |  |  |
| 26. | ГЭСН 20-02-002-08 (прим) | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2 | 100 шт. |  | 0.04 | 5 455.85 | 218 |
| 26. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.023 | 0.00092 | 241.882 |  |
| 26. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 24.8 | 0.992 | 166.250 | 165 |
| 26. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.003 | 0.00012 | 317.75 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 26. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.0008 | 1 086.42 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 26. 5. | 01.7.15.07-0152 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | 100 шт. | 4.04 | 0.1616 | 40.07 | 6 |
| 26. 6. | 14.5.01.07-1000 | Герметик клей силиконовый | л | 2.1267 | 0.085068 | 539.94 | 46 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 190 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 117 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 525 |
| 27. | С1 цена поставщ. | Пластиковая вентиляционная решетка 200х200мм | шт |  | 4 | 149.00 | 596 |
| 28. | ГЭСНр 58-15-1 | Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей | 100 м |  | 0.48 | 10 258.88 | 4 924 |
| 28. 1. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 60.4 | 28.992 | 167.930 | 4 869 |
| 28. 2. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.001 | 0.00048 | 115 910.64 | 56 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 4 041 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 3 165 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 130 |
|  | Цоколь |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ГЭСН 09-06-001-02 (прим) | Демонтаж: металлич. решеток | т |  | 0.07 | 6 550.85 | 459 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 29. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.217 | 0.01519 | 252.138 | 4 |
| 29. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 35.553 | 2.48871 | 166.250 | 414 |
| 29. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.084 | 0.00588 | 963.24 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 29. 4. | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 7.371 | 0.51597 | 33.05 | 17 |
| 29. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.133 | 0.00931 | 1 086.42 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 29. 6. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.302 | 0.09114 | 3.25 |  |
| 29. 7. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 1.421 | 0.09947 | 117.46 | 12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 339 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 301 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 099 |
| 30. | ГЭСН 09-06-001-02 (прим) | Монтаж: металлич. решеток | т |  | 0.07 | 9 651.17 | 676 |
| 30. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.31 | 0.0217 | 252.138 | 5 |
| 30. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 50.79 | 3.5553 | 166.250 | 591 |
| 30. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.0084 | 963.24 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 30. 4. | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 10.53 | 0.7371 | 33.05 | 24 |
| 30. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.0133 | 1 086.42 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 3 |
| 30. 6. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.86 | 0.1302 | 3.25 |  |
| 30. 7. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 2.03 | 0.1421 | 117.46 | 17 |
| 30. 8. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.5 | 0.105 | 51.66 | 5 |
| 30. 9. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.45 | 0.0315 | 48.41 | 2 |
| 30. 10. | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0014 | 0.000098 | 64 008.58 | 6 |
| 30. 11. | 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.000007 | 204 669.71 | 1 |
| 30. 12. | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.001309 | 349.64 |  |
| 30. 13. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.0000217 | 76 244.37 | 2 |
| 30. 14. | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.000042 | 88 825.57 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 483 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 429 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 588 |
| 31. | 07.2.07.12-0003 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т |  | 0.07 | 116 506.05 | 8 155 |
| 32. | ГЭСНр 61-25-1 | Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с земли и лесов | 100 м2 |  | 0.57 | 4 111.71 | 2 344 |
| 32. 1. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 18.33 | 10.4481 | 172.120 | 1 798 |
| 32. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 9.16 | 5.2212 | 98.24 | 513 |
| 32. 3. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.1 | 0.057 | 568.71 | 32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 1 420 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 899 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 663 |
| 33. | ГЭСН 15-04-043-02 | Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: с применением распылителя | 100 м2 |  | 0.57 | 1 694.22 | 966 |
| 33. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0114 | 236.670 | 3 |
| 33. 2. | 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 7.47 | 4.2579 | 204.120 | 869 |
| 33. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.0114 | 1 086.42 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 3 |
| 33. 4. | 91.21.01-014 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 6.4 | 3.648 | 23.08 | 84 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 828 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 410 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 204 |
| 34. | С2 цена постав. | Состав гидрофобный типа Protekt Guart (комплексная защита) | л |  | 5.7 | 1 580.00 | 9 006 |
|  |  | Объем: 57*0.1 |  |  |  |  |  |
| 35. | ГЭСН 13-06-003-01 | Очистка металлич. поверхности щетками | м2 |  | 12.24 | 149.63 | 1 831 |
| 35. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0.9 | 11.016 | 166.250 | 1 831 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 1 483 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 099 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 413 |
| 36. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.1224 | 2 236.91 | 274 |
| 36. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.002448 | 221.300 | 1 |
| 36. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 0.649944 | 206.910 | 134 |
| 36. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.001224 | 11.67 |  |
| 36. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.001224 | 1 065.12 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 36. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.001224 | 1 086.42 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 36. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.137088 | 20.01 | 3 |
| 36. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.0014688 | 76 244.37 | 112 |
| 36. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.0002448 | 89 622.70 | 22 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 109 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 81 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 464 |
| 37. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0.1224 | 2 655.84 | 325 |
| 37. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.002448 | 221.300 | 1 |
| 37. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3.83 | 0.468792 | 176.450 | 83 |
| 37. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.001224 | 11.67 |  |
| 37. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.001224 | 1 065.12 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 37. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.001224 | 1 086.42 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 37. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.65 | 0.07956 | 20.01 | 2 |
| 37. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.0023256 | 97 411.42 | 227 |
| 37. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.00017136 | 67 560.28 | 12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 68 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 50 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 443 |
| 38. | ГЭСНр 53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 |  | 3 | 12 253.68 | 36 761 |
| 38. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.43 | 1.29 | 276.630 | 357 |
| 38. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 35.39 | 106.17 | 155.780 | 16 539 |
| 38. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.6 | 963.24 | 578 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 166 |
| 38. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.23 | 0.69 | 317.75 | 219 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 191 |
| 38. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.044 | 0.132 | 20.52 | 3 |
| 38. 6. | 04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 0.253 | 0.759 | 2 826.70 | 2 145 |
| 38. 7. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. | 0.402 | 1.206 | 14 325.47 | 17 277 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 14 531 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 11 827 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 63 119 |
| 39. | ГЭСНр 53-14-1 (прим) | Заделка швов в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м |  | 4 | 472.34 | 1 889 |
| 39. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 2.71 | 10.84 | 174.220 | 1 889 |
| 39. 2. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.04 | 20.52 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 1 625 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 1 322 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 836 |
| 40. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.08 | 3 119.63 | 250 |
|  |  | Объем: (4.0)*0.02 |  |  |  |  |  |
| 41. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 |  | 0.57 | 1 244.40 | 709 |
| 41. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0114 | 256.650 | 3 |
| 41. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 3.7335 | 187.210 | 699 |
| 41. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0057 | 317.75 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 41. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0057 | 1 086.42 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 41. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.057 | 41.35 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 667 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 330 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 706 |
| 42. | С14.3-01.01-1000 | Грунтовка глубокого проникновения фасадная | л |  | 7.41 | 55.56 | 412 |
|  |  | Объем: 0.57*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
|  | Перенавеска эл.кабеля |  |  |  |  |  |  |
| 43. | ГЭСНр 67-3-1 (прим.) | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.66 | 1 464.51 | 967 |
| 43. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0066 | 276.630 | 2 |
| 43. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 9.64 | 6.3624 | 151.590 | 964 |
| 43. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0066 | 317.75 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 821 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 628 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 416 |
| 44. | ГЭСНм 08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м |  | 0.66 | 4 058.25 | 2 678 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 44. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0066 | 276.630 | 2 |
| 44. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 20.33 | 13.4178 | 184.980 | 2 482 |
| 44. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0066 | 317.75 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 44. 4. | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм | 1000 шт. | 0.4 | 0.264 | 180.86 | 48 |
| 44. 5. | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.0014 | 0.000924 | 104 909.19 | 97 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 360 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 1 615 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 652 |
| 45. | 20.2.05.04-0034 | Кабель-канал 100x60 мм | 100 м |  | 0.66 | 17 332.56 | 11 439 |
| 46. | ГЭСНм 08-02-399-02 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м |  | 0.66 | 856.80 | 565 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 46. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0132 | 256.650 | 3 |
| 46. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 3.76 | 2.4816 | 182.740 | 453 |
| 46. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0066 | 963.24 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 46. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0066 | 1 086.42 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 46. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.16 | 0.1056 | 547.79 | 58 |
| 46. 6. | 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.055 | 0.0363 | 755.61 | 27 |
| 46. 7. | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.05 | 0.033 | 125.10 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 433 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 296 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 295 |
|  | Козырьки над входами |  |  |  |  |  |  |
| 47. | ГЭСН 46-02-009-02 (прим) | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 |  | 0.0865 | 3 459.28 | 299 |
| 47. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 1.97393 | 151.590 | 299 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 296 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 179 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 774 |
| 48. | ГЭСН 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 |  | 0.0495 | 17 930.08 | 888 |
| 48. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78 | 0.13761 | 182.880 | 25 |
| 48. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 70.88 | 3.50856 | 187.210 | 657 |
| 48. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.9 | 0.04455 | 15.19 | 1 |
| 48. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 2.78 | 0.13761 | 277.79 | 38 |
|  |  |  | (1) |  |  | 182.88 | 25 |
| 48. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.017325 | 20.52 |  |
| 48. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 0.093555 | 2 046.31 | 191 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 648 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 321 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 856 |
| 49. | ГЭСНр 61-28-1 (прим) | Нанесение клеевого состава по сетке | 100 м2 |  | 0.0495 | 49 618.76 | 2 456 |
| 49. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 0.006435 | 236.670 | 2 |
| 49. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 81.6 | 4.0392 | 151.590 | 612 |
| 49. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.00495 | 11.67 |  |
| 49. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.006435 | 1 086.42 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 49. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 0.00891 | 20.52 |  |
| 49. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.25 | 0.012375 | 8 460.87 | 105 |
| 49. 7. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 110 | 5.445 | 318.07 | 1 732 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 485 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 307 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 248 |
| 50. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т |  | -0.0124 | 8 460.87 | -105 |
|  |  | Объем: (0.0495)*(-0.25) |  |  |  |  |  |
| 51. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 |  | -5.445 | 318.07 | -1 732 |
|  |  | Объем: (0.0495)*(-110.0) |  |  |  |  |  |
| 52. | 01.8.01.06-0001 | Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM | м2 |  | 5.445 | 43.13 | 235 |
|  |  | Объем: 0.0495*110 |  |  |  |  |  |
| 53. | 14.1.06.02-0001 | Клей для армирующего слоя (сухая смесь) | т |  | 0.012375 | 12 938.71 | 160 |
|  |  | Объем: 4.95*2.5/1000 |  |  |  |  |  |
| 54. | ГЭСН 15-04-048-03 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 |  | 0.0495 | 13 031.31 | 645 |
| 54. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.42 | 0.02079 | 236.670 | 5 |
| 54. 2. | 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 61.57 | 3.047715 | 204.120 | 622 |
| 54. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.51 | 0.025245 | 11.67 |  |
| 54. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.42 | 0.02079 | 1 086.42 | 23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 5 |
| 54. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.068 | 0.003366 | 20.52 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 596 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 295 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 535 |
| 55. | 04.3.01.02-0004 | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | т |  | 0.0198 | 63 674.40 | 1 261 |
|  |  | Объем: (0.0495)*0.4 |  |  |  |  |  |
| 56. | 14.4.01.03-0101 | Состав грунтовочный на латексной основе | т |  | 0.0009 | 67 017.97 | 60 |
|  |  | Объем: (0.0495)*0.018 |  |  |  |  |  |
| 57. | ГЭСН 15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 |  | 0.0495 | 2 404.03 | 119 |
| 57. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.00297 | 236.670 | 1 |
| 57. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 0.64053 | 180.650 | 116 |
| 57. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 0.003465 | 11.67 |  |
| 57. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.00297 | 1 086.42 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 57. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.000495 | 41.35 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 111 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 55 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 285 |
| 58. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая | кг |  | 0.6435 | 101.59 | 65 |
|  |  | Объем: (0.0495)*13 |  |  |  |  |  |
| 59. | С3 цена постав. | Краска акриловая типа Marshall с колером | кг |  | 1.881 | 170.00 | 320 |
|  |  | Объем: 4.95*0.38 |  |  |  |  |  |
| 60. | ГЭСН 12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 |  | 0.037 | 6 950.61 | 257 |
| 60. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.94 | 0.07178 | 230.711 | 17 |
| 60. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 27.22 | 1.00714 | 167.930 | 169 |
| 60. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.68 | 0.02516 | 1 078.65 | 27 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 7 |
| 60. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 1.26 | 0.04662 | 1 065.12 | 50 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 10 |
| 60. 5. | 91.07.07-001 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 4 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 2.36 | 0.08732 | 44.99 | 4 |
| 60. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3.85 | 0.14245 | 20.52 | 3 |
| 60. 7. | 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 4.4 | 0.1628 | 27.01 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 108% | 201 |
|  |  |  |  |  |  | =(120*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 102 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 560 |
| 61. | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый цементный марки 150 | м3 |  | 0.0566 | 3 358.02 | 190 |
|  |  | Объем: 0.037*1.53 |  |  |  |  |  |
| 62. | ГЭСН 12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять (до 40мм) или исключать к норме 12-01-017-01 | 100 м2 |  | 0.037 | 5 000.47 | 185 |
|  |  | Начисления: Н3= 25, Н4= 25, Н5= 25 |  |  |  |  |  |
| 62. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.75 | 0.02775 | 229.497 | 6 |
| 62. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 25 | 0.925 | 167.930 | 155 |
| 62. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.25 | 0.00925 | 1 078.65 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 3 |
| 62. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.5 | 0.0185 | 1 065.12 | 20 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 108% | 174 |
|  |  |  |  |  |  | =(120*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 89 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 447 |
| 63. | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый цементный марки 150 | м3 |  | 0.095 | 3 358.02 | 319 |
|  |  | Объем: 0.037*0.102 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 25 |  |  |  |  |  |
| 64. | ГЭСН 12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 |  | 0.037 | 1 610.81 | 60 |
| 64. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.04 | 0.00148 | 236.670 |  |
| 64. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 2.8 | 0.1036 | 170.030 | 18 |
| 64. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.00148 | 1 086.42 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 64. 4. | 01.2.03.07-0022 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | 0.045 | 0.001665 | 24 250.47 | 40 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 108% | 19 |
|  |  |  |  |  |  | =(120*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 10 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 89 |
| 65. | ГЭСН 12-01-002-10 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 |  | 0.037 | 2 438.95 | 90 |
| 65. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.00592 | 264.143 | 2 |
| 65. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 8.44 | 0.31228 | 182.740 | 57 |
| 65. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.08 | 0.00296 | 1 078.65 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 65. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.00111 | 963.24 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 65. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.00185 | 1 086.42 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 65. 6. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 15.02 | 0.55574 | 48.41 | 27 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 108% | 64 |
|  |  |  |  |  |  | =(120*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 32 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 186 |
| 66. | 12.1.02.03-0002 (прим) | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый типа ЭКП, для верхнего слоя кровли | м2 |  | 4.292 | 198.78 | 853 |
|  |  | Объем: 3.7*1.16 |  |  |  |  |  |
| 67. | ГЭСН 12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м |  | 0.025 | 8 828.63 | 221 |
| 67. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.86 | 0.0215 | 269.660 | 6 |
| 67. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 35.5 | 0.8875 | 178.550 | 158 |
| 67. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.61 | 0.01525 | 1 078.65 | 16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 4 |
| 67. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.1 | 0.0025 | 963.24 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 67. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.00375 | 1 086.42 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 67. 6. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 32.49 | 0.81225 | 48.41 | 39 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 108% | 177 |
|  |  |  |  |  |  | =(120*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 90 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 488 |
| 68. | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый цементный марки 150 | м3 |  | 0.0128 | 3 358.02 | 43 |
|  |  | Объем: 0.025*0.51 |  |  |  |  |  |
| 69. | 12.1.02.03-0002 (прим) | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый типа ЭКП, для верхнего слоя кровли | м2 |  | 6.3 | 198.78 | 1 252 |
|  |  | Объем: 2.5*2.52 |  |  |  |  |  |
| 70. | ГЭСН 12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 |  | 0.023 | 66 545.05 | 1 531 |
| 70. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.27 | 0.00621 | 266.270 | 2 |
| 70. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 112.75 | 2.59325 | 166.250 | 431 |
| 70. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.2 | 0.0046 | 1 078.65 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 70. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.00161 | 1 086.42 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 70. 5. | 01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0.004 | 0.000092 | 57 237.25 | 5 |
| 70. 6. | 08.3.03.05-0002 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм | т | 0.012 | 0.000276 | 112 168.34 | 31 |
| 70. 7. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.782 | 0.017986 | 58 738.64 | 1 056 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 108% | 468 |
|  |  |  |  |  |  | =(120*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 238 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 237 |
|  | Крыльцо |  |  |  |  |  |  |
| 71. | ГЭСНр 57-10-2 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2 | 100 мест |  | 0.04 | 14 875.50 | 595 |
| 71. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 69.35 | 2.774 | 166.250 | 461 |
| 71. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 0.68 | 0.0272 | 98.24 | 3 |
| 71. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 0.68 | 0.0272 | 9.46 |  |
| 71. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.07 | 0.0028 | 20.52 |  |
| 71. 5. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.02 | 0.0008 | 7 588.00 | 6 |
| 71. 6. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 1 | 0.04 | 3 119.63 | 125 |
| 71. 7. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.7 | 0.028 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 369 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 313 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 277 |
|  | Окна (лестничная клетка) |  |  |  |  |  |  |
| 72. | ГЭСН 46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен (заложенный оконный проем) | м3 |  | 0.22 | 1 553.00 | 342 |
| 72. 1. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 8.24 | 1.8128 | 172.120 | 312 |
| 72. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 1.15 | 0.253 | 98.24 | 25 |
| 72. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 2.3 | 0.506 | 9.46 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 309 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 187 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 838 |
| 73. | ГЭСН 46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 |  | 0.0552 | 32 092.22 | 1 771 |
| 73. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 0.427248 | 276.630 | 118 |
| 73. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 188.54 | 10.407408 | 157.170 | 1 636 |
| 73. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 0.427248 | 317.75 | 136 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 118 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 1 736 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 052 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 560 |
| 74. | ГЭСН 10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 |  | 0.0624 | 116 720.45 | 7 283 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 74. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.396 | 0.3991104 | 249.865 | 100 |
| 74. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 259.296 | 16.1800704 | 170.030 | 2 751 |
| 74. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.112 | 0.1317888 | 317.75 | 42 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 36 |
| 74. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.284 | 0.2673216 | 1 086.42 | 290 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 63 |
| 74. 5. | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 429 | 26.7696 | 22.23 | 595 |
| 74. 6. | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 4.4304 | 21.15 | 94 |
| 74. 7. | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 27.1 | 1.69104 | 258.68 | 437 |
| 74. 8. | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 71.4 | 4.45536 | 92.92 | 414 |
| 74. 9. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 8 | 0.4992 | 480.72 | 240 |
| 74. 10. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 114 | 7.1136 | 340.16 | 2 420 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 3 022 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 1 540 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 845 |
| 75. | 11.3.02.02-0017 | Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 |  | 6.24 | 6 492.54 | 40 513 |
| 76. | ГЭСН 10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м |  | 0.072 | 25 614.15 | 1 844 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 76. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.228 | 0.016416 | 245.083 | 4 |
| 76. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 25.428 | 1.830816 | 166.250 | 304 |
| 76. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.048 | 0.003456 | 317.75 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 76. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.18 | 0.01296 | 1 086.42 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 3 |
| 76. 5. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 4 | 0.288 | 480.72 | 138 |
| 76. 6. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 56.6 | 4.0752 | 340.16 | 1 386 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 326 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 166 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 337 |
| 77. | 11.3.03.01-0004 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 250 мм | м |  | 7.2 | 210.17 | 1 513 |
| 78. | ГЭСН 15-02-024-03 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | 100 м2 |  | 0.228 | 51 931.69 | 11 840 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 78. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.336 | 0.760608 | 219.343 | 167 |
| 78. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 207.936 | 47.409408 | 170.030 | 8 061 |
| 78. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.372 | 0.084816 | 317.75 | 27 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 23 |
| 78. 4. | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 2.364 | 0.538992 | 231.24 | 125 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 111 |
| 78. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.6 | 0.1368 | 1 086.42 | 149 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 32 |
| 78. 6. | 01.6.01.02-0006 | Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм | м2 | 105 | 23.94 | 69.11 | 1 654 |
| 78. 7. | 01.7.15.06-0064 | Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм | т | 0.002 | 0.000456 | 56 033.45 | 26 |
| 78. 8. | 01.7.20.08-0102 | Миткаль <Т-2> суровый (суровье) | 10 м | 1.71 | 0.38988 | 331.70 | 129 |
| 78. 9. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.49 | 0.11172 | 8 460.87 | 945 |
| 78. 10. | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 | м3 | 0.03 | 0.00684 | 2 395.36 | 16 |
| 78. 11. | 14.1.01.01-0001 | Клей казеиновый | т | 0.0048 | 0.0010944 | 647 106.65 | 708 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 7 817 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 3 867 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 524 |
| 79. | 07.2.06.03-0228 | Профиль угловой ПУ 25х25 мм для защиты углов, алюминиевый | м |  | 24 | 10.51 | 252 |
| 80. | ГЭСН 15-04-027-05 (прим) | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 |  | 0.228 | 4 418.21 | 1 007 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 80. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.048 | 0.010944 | 246.660 | 3 |
| 80. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 14.388 | 3.280464 | 184.980 | 607 |
| 80. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.002736 | 317.75 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 80. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.036 | 0.008208 | 1 086.42 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 80. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4.4 | 1.0032 | 162.01 | 163 |
| 80. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.15 | 0.0342 | 41.35 | 1 |
| 80. 7. | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.029 | 0.006612 | 34 301.71 | 227 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 580 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 287 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 873 |
| 81. | ГЭСН 15-04-007-03 (прим.) | Окраска водно-дисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 |  | 0.2228 | 7 178.34 | 1 599 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 81. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.132 | 0.0294096 | 236.670 | 7 |
| 81. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 39.276 | 8.7506928 | 172.120 | 1 506 |
| 81. 3. | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.012 | 0.0026736 | 273.12 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 81. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.026736 | 1 086.42 | 29 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 6 |
| 81. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.187152 | 162.01 | 30 |
| 81. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.069068 | 41.35 | 3 |
| 81. 7. | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.005 | 0.001114 | 27 119.45 | 30 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 437 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 711 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 747 |
| 82. | 14.3.02.03-0021 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 | т |  | 0.0067 | 39 910.49 | 267 |
|  |  | Объем: (0.2228)*0.03 |  |  |  |  |  |
| 83. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая | кг |  | 4.456 | 101.59 | 453 |
|  |  | Объем: (0.2228)*20.0 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 1 348 309 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 14 682 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 11 439 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 44, 46) |  |  |  |  |  | 2 793 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 44, 46) |  |  |  |  |  | 1 911 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 19 386 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 312 307 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 376 967 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=117 - по стр. 5, 8; %=81 - по стр. 6, 7, 21, 35-37; %=115 - по стр. 9; %=86 - по стр. 10, 17, 38, 39; %=110 - по стр. 11; %=78 - по стр. 14, 15; %=99 - по стр. 16, 19, 47, 72, 73; %=95 - по стр. 22, 33, 41, 48, 54, 57, 78, 80, 81; %=83 - по стр. 24, 28; %=79 - по стр. 32, 49; %=85 - по стр. 43; %=108 - по стр. 60, 62, 64, 65, 67, 70; %=80 - по стр. 71; %=106 - по стр. 74, 76) |  |  |  |  |  | 419 888 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 5, 8; %=60 - по стр. 6, 7, 16, 19, 21, 35-37, 47, 72, 73; %=71 - по стр. 9; %=70 - по стр. 10, 17, 38, 39; %=68 - по стр. 11, 71; %=50 - по стр. 14, 15, 32, 49; %=47 - по стр. 22, 33, 41, 48, 54, 57, 78, 80, 81; %=65 - по стр. 24, 28, 43; %=55 - по стр. 60, 62, 64, 65, 67, 70; %=54 - по стр. 74, 76) |  |  |  |  |  | 228 009 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 960 204 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 9 542 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 29, 30) |  |  |  |  |  | 821 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 29, 30) |  |  |  |  |  | 730 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 11 093 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 11 778 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1; %=115 - по стр. 2, 26) |  |  |  |  |  | 3 685 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2, 26) |  |  |  |  |  | 2 367 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 17 830 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 2 008 513 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 42 982 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 2 051 495 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 41 030 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 2 092 525 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 418 505 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 2 511 030 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 427 187 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 233 017 |
|  | Раздел 2. Отмостка |  |  |  |  |  |  |
| 84. | ГЭСНр 68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 |  | 0.078 | 65 274.53 | 5 091 |
| 84. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.39 | 3.22842 | 209.585 | 677 |
| 84. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 243.35 | 18.9813 | 161.500 | 3 065 |
| 84. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.14 | 0.16692 | 1 676.22 | 280 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 46 |
| 84. 4. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.29 | 0.10062 | 37.85 | 4 |
| 84. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 39.25 | 3.0615 | 540.73 | 1 655 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 630 |
| 84. 6. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 117.75 | 9.1845 | 9.46 | 87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 3 892 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 245 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 228 |
| 85. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 14.04 | 529.66 | 7 436 |
|  |  | Объем: 7.8*1.8 |  |  |  |  |  |
| 86. | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 |  | 0.156 | 23 344.86 | 3 642 |
| 86. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 154 | 24.024 | 151.590 | 3 642 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 2 622 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 1 384 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 648 |
| 87. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.156 | 7 797.26 | 1 216 |
| 87. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 8.35536 | 145.580 | 1 216 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 876 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 462 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 554 |
| 88. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 24.96 | 157.19 | 3 923 |
|  |  | Объем: 15.6*1.6 |  |  |  |  |  |
| 89. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 14.04 | 272.78 | 3 830 |
| 90. | ГЭСН 15-02-001-01 (прим) | Улучшенная штукатурка цементно-песчан. раствором по камню: стен | 100 м2 |  | 0.0234 | 14 062.55 | 329 |
| 90. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78 | 0.065052 | 182.880 | 12 |
| 90. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 70.88 | 1.658592 | 187.210 | 311 |
| 90. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.9 | 0.02106 | 15.19 |  |
| 90. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 2.78 | 0.065052 | 277.79 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 182.88 | 12 |
| 90. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.00819 | 20.52 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 307 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 152 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 788 |
| 91. | 04.3.01.09-0023 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3 | м3 |  | 0.0442 | 2 073.59 | 92 |
|  |  | Объем: (0.0234)*1.89 |  |  |  |  |  |
| 92. | ГЭСН 11-01-004-07 (прим) | Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в два слоя | 100 м2 |  | 0.0234 | 3 901.63 | 91 |
| 92. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.75 | 0.01755 | 253.187 | 4 |
| 92. 2. | 1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 | чел.-ч | 15.54 | 0.363636 | 212.640 | 77 |
| 92. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.31 | 0.007254 | 317.75 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 92. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.44 | 0.010296 | 1 086.42 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 92. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.0117 | 41.35 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 90 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 52 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 233 |
| 93. | 01.2.03.03-0062 | Мастика битумно-резиновая: кровельная | т |  | 0.0056 | 70 767.74 | 396 |
|  |  | Объем: (0.0234)*0.24 |  |  |  |  |  |
| 94. | ГЭСН 08-01-007-01 | Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо | 100 м2 |  | 0.0234 | 4 904.07 | 115 |
| 94. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.001 | 0.0000234 | 236.670 |  |
| 94. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 3.19 | 0.074646 | 158.710 | 12 |
| 94. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.001 | 0.0000234 | 1 086.42 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 94. 4. | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б | м2 | 110 | 2.574 | 39.97 | 103 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 13 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 8 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 136 |
| 95. | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б | м2 |  | -2.574 | 39.97 | -103 |
|  |  | Объем: (0.0234)*(-110.0) |  |  |  |  |  |
| 96. | 12.1.02.13-0001 | Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С- РМ | м2 |  | 2.574 | 74.66 | 192 |
|  |  | Объем: 2.34*1.1 |  |  |  |  |  |
| 97. | ГЭСН 11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 |  | 7.8 | 781.28 | 6 094 |
| 97. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3 | 2.34 | 205.930 | 482 |
| 97. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 3.41 | 26.598 | 167.930 | 4 467 |
| 97. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.624 | 1 065.12 | 665 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 129 |
| 97. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.44 | 3.432 | 3.17 | 11 |
| 97. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.22 | 1.716 | 540.73 | 928 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 353 |
| 97. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 1.17 | 20.52 | 24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 5 493 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 3 167 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 755 |
| 98. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 9.36 | 568.71 | 5 323 |
|  |  | Объем: (7.8)*1.2 |  |  |  |  |  |
| 99. | ГЭСН 11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | м3 |  | 7.8 | 2 765.36 | 21 570 |
| 99. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 4.29 | 205.930 | 883 |
| 99. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 3.73 | 29.094 | 172.120 | 5 008 |
| 99. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.702 | 1 065.12 | 748 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 145 |
| 99. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.93 | 7.254 | 3.17 | 23 |
| 99. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.46 | 3.588 | 540.73 | 1 940 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 739 |
| 99. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 1.17 | 20.52 | 24 |
| 99. 7. | 02.2.05.04-0049 | Щебень из гравия для строительных работ, марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0.1 | 0.78 | 1 506.83 | 1 175 |
| 99. 8. | 02.2.05.04-0050 | Щебень из гравия для строительных работ, марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 0.09 | 0.702 | 1 506.83 | 1 058 |
| 99. 9. | 02.2.05.04-0052 | Щебень из гравия для строительных работ, марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 1 | 7.8 | 1 486.43 | 11 594 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 6 539 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 3 770 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31 879 |
| 100. | ГЭСН 11-01-002-09 (прим) | Устройство отмостки бетонной | м3 |  | 7.8 | 3 933.60 | 30 682 |
| 100. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 3.66 | 28.548 | 162.900 | 4 650 |
| 100. 2. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.48 | 3.744 | 3.65 | 14 |
| 100. 3. | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.0156 | 23 190.21 | 362 |
| 100. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 2.73 | 20.52 | 56 |
| 100. 5. | 04.1.02.05-0005 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 | 1.02 | 7.956 | 3 213.38 | 25 566 |
| 100. 6. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.0078 | 4 420.18 | 34 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 5 162 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 2 976 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 38 820 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 89 919 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 74 730 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 192 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 84; %=72 - по стр. 86, 87; %=95 - по стр. 90; %=111 - по стр. 92, 97, 99, 100; %=110 - по стр. 94) |  |  |  |  |  | 24 993 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 84; %=38 - по стр. 86, 87; %=47 - по стр. 90; %=64 - по стр. 92, 97, 99, 100; %=68 - по стр. 94) |  |  |  |  |  | 14 217 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 113 940 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 15 189 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 15 189 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 129 129 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 2 763 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 131 892 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 2 638 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 134 530 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 26 906 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 161 436 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 24 993 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 14 217 |
|  | Раздел 3. Подвал |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены |  |  |  |  |  |  |
| 101. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных | 100 м2 |  | 3.73 | 3 459.28 | 12 903 |
| 101. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 85.1186 | 151.590 | 12 903 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 12 774 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 7 742 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 33 419 |
| 102. | ГЭСН 15-02-016-01 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 |  | 3.73 | 21 984.32 | 82 002 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 102. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.284 | 27.16932 | 192.456 | 5 229 |
| 102. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 90.48 | 337.4904 | 176.450 | 59 550 |
| 102. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.744 | 2.77512 | 317.75 | 882 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 768 |
| 102. 4. | 91.07.07-041 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш.-ч | 6.54 | 24.3942 | 268.22 | 6 543 |
|  |  |  | (1) |  |  | 182.88 | 4 461 |
| 102. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.00007 | 0.0002611 | 97 284.53 | 25 |
| 102. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.006 | 0.02238 | 8 460.87 | 189 |
| 102. 7. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.51 | 5.6323 | 2 046.31 | 11 525 |
| 102. 8. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 2.77 | 10.3321 | 318.07 | 3 286 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 61 540 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 30 446 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 173 988 |
| 103. | ГЭСН 15-04-002-01 | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 |  | 3.73 | 2 439.73 | 9 100 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 103. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.036 | 0.13428 | 249.990 | 34 |
| 103. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 12.252 | 45.69996 | 158.710 | 7 253 |
| 103. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.04476 | 317.75 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 12 |
| 103. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.08952 | 1 086.42 | 97 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 21 |
| 103. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 2.984 | 162.01 | 483 |
| 103. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.0373 | 41.35 | 2 |
| 103. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.001492 | 3 591.38 | 5 |
| 103. 8. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.017 | 0.06341 | 15 094.65 | 957 |
| 103. 9. | 14.5.07.04-0301 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0005 | 0.001865 | 56 356.87 | 105 |
| 103. 10. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0016 | 0.005968 | 30 674.18 | 183 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 6 923 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 3 425 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 448 |
| 104. | ГЭСН 13-03-001-11 (прим) | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: смесью типа "Пенетрон", первый слой | 100 м2 |  | 0.85 | 2 146.96 | 1 825 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 104. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.0204 | 221.300 | 5 |
| 104. 2. | 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 6.264 | 5.3244 | 215.150 | 1 146 |
| 104. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.0102 | 11.67 |  |
| 104. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0102 | 1 065.12 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 2 |
| 104. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0102 | 1 086.42 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 104. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.344 | 1.1424 | 20.01 | 23 |
| 104. 7. | 14.5.09.04-0111 | Отвердитель: № 1 | т | 0.00144 | 0.001224 | 309 227.16 | 378 |
| 104. 8. | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.00339 | 0.0028815 | 88 825.57 | 256 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 932 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 691 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 448 |
| 105. | ГЭСН 13-03-001-12 (прим) | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: смесью типа "Пенетрон", последующий слой | 100 м2 |  | 0.85 | 1 892.99 | 1 609 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 105. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.0204 | 221.300 | 5 |
| 105. 2. | 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 6.24 | 5.304 | 215.150 | 1 141 |
| 105. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.0102 | 11.67 |  |
| 105. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0102 | 1 065.12 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 2 |
| 105. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0102 | 1 086.42 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 105. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.344 | 1.1424 | 20.01 | 23 |
| 105. 7. | 14.5.09.04-0111 | Отвердитель: № 1 | т | 0.00096 | 0.000816 | 309 227.16 | 252 |
| 105. 8. | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.00226 | 0.001921 | 88 825.57 | 171 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 928 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 688 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 225 |
| 106. | С4 цена поставщ. | Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" | кг |  | 93.5 | 337.00 | 31 510 |
|  |  | Объем: 85*1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Потолки |  |  |  |  |  |  |
| 107. | ГЭСН 13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками (металлич. балки) | м2 |  | 19 | 179.55 | 3 411 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 107. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1.08 | 20.52 | 166.250 | 3 411 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 2 763 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 047 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 221 |
| 108. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.19 | 2 465.46 | 468 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 108. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00456 | 221.300 | 1 |
| 108. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 6.372 | 1.21068 | 206.910 | 251 |
| 108. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.00228 | 11.67 |  |
| 108. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00228 | 1 065.12 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 108. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00228 | 1 086.42 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 108. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.344 | 0.25536 | 20.01 | 5 |
| 108. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.00228 | 76 244.37 | 174 |
| 108. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.00038 | 89 622.70 | 34 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 204 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 151 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 823 |
| 109. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0.19 | 2 797.93 | 532 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 109. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00456 | 221.300 | 1 |
| 109. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 4.596 | 0.87324 | 176.450 | 154 |
| 109. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.00228 | 11.67 |  |
| 109. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00228 | 1 065.12 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 109. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00228 | 1 086.42 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 109. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.78 | 0.1482 | 20.01 | 3 |
| 109. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.00361 | 97 411.42 | 352 |
| 109. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.000266 | 67 560.28 | 18 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 126 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 93 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 751 |
| 110. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков кирпичных | 100 м2 |  | 1.96 | 3 459.28 | 6 780 |
| 110. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 44.7272 | 151.590 | 6 780 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 6 712 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 4 068 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 560 |
| 111. | ГЭСНр 62-42-1 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 |  | 1.96 | 738.33 | 1 447 |
| 111. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3.77 | 7.3892 | 151.590 | 1 120 |
| 111. 2. | 01.3.05.19-0011 | Купорос медный марки: А | т | 0.001 | 0.00196 | 165 806.59 | 325 |
| 111. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.05 | 0.098 | 20.52 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 896 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 560 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 903 |
| 112. | 01.3.05.19-0011 | Купорос медный марки: А | т |  | -0.002 | 165 806.59 | -332 |
|  |  | Объем: (1.96)*(-0.001) |  |  |  |  |  |
| 113. | С5 цена постав. | Борей-DT Анти-Плесень | л |  | 49 | 55.00 | 2 695 |
|  |  | Объем: 196/4 |  |  |  |  |  |
| 114. | ГЭСН 15-02-016-02 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков | 100 м2 |  | 1.96 | 22 649.94 | 44 394 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 114. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.284 | 14.27664 | 192.456 | 2 748 |
| 114. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 94.656 | 185.52576 | 176.450 | 32 736 |
| 114. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.744 | 1.45824 | 317.75 | 463 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 403 |
| 114. 4. | 91.07.07-041 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш.-ч | 6.54 | 12.8184 | 268.22 | 3 438 |
|  |  |  | (1) |  |  | 182.88 | 2 344 |
| 114. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.00007 | 0.0001372 | 97 284.53 | 13 |
| 114. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.5 | 2.94 | 2 046.31 | 6 016 |
| 114. 7. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 2.77 | 5.4292 | 318.07 | 1 727 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 33 710 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 16 677 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 94 781 |
| 115. | ГЭСН 15-04-002-01 | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 |  | 1.96 | 2 439.73 | 4 782 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 115. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.036 | 0.07056 | 249.990 | 18 |
| 115. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 12.252 | 24.01392 | 158.710 | 3 811 |
| 115. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.02352 | 317.75 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 7 |
| 115. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.04704 | 1 086.42 | 51 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 11 |
| 115. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 1.568 | 162.01 | 254 |
| 115. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.0196 | 41.35 | 1 |
| 115. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.000784 | 3 591.38 | 3 |
| 115. 8. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.017 | 0.03332 | 15 094.65 | 503 |
| 115. 9. | 14.5.07.04-0301 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0005 | 0.00098 | 56 356.87 | 55 |
| 115. 10. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0016 | 0.003136 | 30 674.18 | 96 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 3 638 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 1 800 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 219 |
|  | Полы |  |  |  |  |  |  |
| 116. | ГЭСНр 57-10-3 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 | 100 мест |  | 0.72 | 27 821.38 | 20 031 |
| 116. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 124.23 | 89.4456 | 166.250 | 14 870 |
| 116. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 1.38 | 0.9936 | 98.24 | 98 |
| 116. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 1.38 | 0.9936 | 9.46 | 9 |
| 116. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.1 | 0.072 | 20.52 | 1 |
| 116. 5. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.045 | 0.0324 | 7 588.00 | 246 |
| 116. 6. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 2.14 | 1.5408 | 3 119.63 | 4 807 |
| 116. 7. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 1.48 | 1.0656 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 11 896 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 10 112 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 42 039 |
|  | Окна, перемычки |  |  |  |  |  |  |
| 117. | ГЭСН 46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 |  | 0.0725 | 29 612.07 | 2 147 |
| 117. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 0.56115 | 276.630 | 155 |
| 117. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 172.76 | 12.5251 | 157.170 | 1 969 |
| 117. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 0.56115 | 317.75 | 178 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 155 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 2 103 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 274 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 524 |
| 118. | ГЭСН 10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 |  | 0.0725 | 116 720.45 | 8 462 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 118. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.396 | 0.46371 | 249.865 | 116 |
| 118. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 259.296 | 18.79896 | 170.030 | 3 196 |
| 118. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.112 | 0.15312 | 317.75 | 49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 42 |
| 118. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.284 | 0.31059 | 1 086.42 | 337 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 74 |
| 118. 5. | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 429 | 31.1025 | 22.23 | 691 |
| 118. 6. | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 5.1475 | 21.15 | 109 |
| 118. 7. | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 27.1 | 1.96475 | 258.68 | 508 |
| 118. 8. | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 71.4 | 5.1765 | 92.92 | 481 |
| 118. 9. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 8 | 0.58 | 480.72 | 279 |
| 118. 10. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 114 | 8.265 | 340.16 | 2 811 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 3 511 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 1 788 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 761 |
| 119. | 11.3.02.02-0016 | Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 |  | 1.2 | 8 100.14 | 9 720 |
| 120. | 11.3.02.02-0017 | Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 |  | 6.05 | 6 492.54 | 39 280 |
| 121. | ГЭСН 13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками (металлич. перемычки) | м2 |  | 2 | 179.55 | 359 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 121. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1.08 | 2.16 | 166.250 | 359 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 291 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 215 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 865 |
| 122. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.02 | 2 465.46 | 49 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 122. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00048 | 221.300 |  |
| 122. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 6.372 | 0.12744 | 206.910 | 26 |
| 122. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.00024 | 11.67 |  |
| 122. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00024 | 1 065.12 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 122. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00024 | 1 086.42 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 122. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.344 | 0.02688 | 20.01 | 1 |
| 122. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.00024 | 76 244.37 | 18 |
| 122. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.00004 | 89 622.70 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 21 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 16 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 86 |
| 123. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0.02 | 2 797.93 | 56 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 123. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00048 | 221.300 |  |
| 123. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 4.596 | 0.09192 | 176.450 | 16 |
| 123. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.00024 | 11.67 |  |
| 123. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00024 | 1 065.12 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 123. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00024 | 1 086.42 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 123. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.78 | 0.0156 | 20.01 |  |
| 123. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.00038 | 97 411.42 | 37 |
| 123. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.000028 | 67 560.28 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 13 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 10 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 79 |
| 124. | ГЭСН 15-02-016-01 (прим) | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая откосов | 100 м2 |  | 0.07 | 21 984.32 | 1 539 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 124. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.284 | 0.50988 | 192.456 | 98 |
| 124. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 90.48 | 6.3336 | 176.450 | 1 118 |
| 124. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.744 | 0.05208 | 317.75 | 17 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 14 |
| 124. 4. | 91.07.07-041 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш.-ч | 6.54 | 0.4578 | 268.22 | 123 |
|  |  |  | (1) |  |  | 182.88 | 84 |
| 124. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.00007 | 0.0000049 | 97 284.53 |  |
| 124. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.006 | 0.00042 | 8 460.87 | 4 |
| 124. 7. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.51 | 0.1057 | 2 046.31 | 216 |
| 124. 8. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 2.77 | 0.1939 | 318.07 | 62 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 155 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 572 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 266 |
| 125. | ГЭСН 15-04-002-01 | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке откосов | 100 м2 |  | 0.07 | 2 439.73 | 171 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 125. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.036 | 0.00252 | 249.990 | 1 |
| 125. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 12.252 | 0.85764 | 158.710 | 136 |
| 125. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.00084 | 317.75 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 125. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00168 | 1 086.42 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 125. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 0.056 | 162.01 | 9 |
| 125. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.0007 | 41.35 |  |
| 125. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.000028 | 3 591.38 |  |
| 125. 8. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.017 | 0.00119 | 15 094.65 | 18 |
| 125. 9. | 14.5.07.04-0301 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0005 | 0.000035 | 56 356.87 | 2 |
| 125. 10. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0016 | 0.000112 | 30 674.18 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 130 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 64 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 366 |
| 126. | ГЭСН 09-06-001-02 (прим) | Демонтаж: решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | т |  | 0.0125 | 6 550.85 | 82 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 126. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.217 | 0.0027125 | 252.138 | 1 |
| 126. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 35.553 | 0.4444125 | 166.250 | 74 |
| 126. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.084 | 0.00105 | 963.24 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 126. 4. | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 7.371 | 0.0921375 | 33.05 | 3 |
| 126. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.133 | 0.0016625 | 1 086.42 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 126. 6. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.302 | 0.016275 | 3.25 |  |
| 126. 7. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 1.421 | 0.0177625 | 117.46 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 61 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 54 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 197 |
| 127. | ГЭСН 09-06-001-02 (прим) | Монтаж: решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (демонтированных) | т |  | 0.0125 | 9 935.93 | 124 |
| 127. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.31 | 0.003875 | 252.138 | 1 |
| 127. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 50.79 | 0.634875 | 166.250 | 106 |
| 127. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.0015 | 963.24 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 127. 4. | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 10.53 | 0.131625 | 33.05 | 4 |
| 127. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.002375 | 1 086.42 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 127. 6. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.86 | 0.02325 | 3.25 |  |
| 127. 7. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 2.03 | 0.025375 | 117.46 | 3 |
| 127. 8. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.5 | 0.01875 | 51.66 | 1 |
| 127. 9. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.45 | 0.005625 | 48.41 |  |
| 127. 10. | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0014 | 0.0000175 | 64 008.58 | 1 |
| 127. 11. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0033 | 0.00004125 | 94 030.73 | 4 |
| 127. 12. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.000000375 | 48 521.28 |  |
| 127. 13. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.000003875 | 76 244.37 |  |
| 127. 14. | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.0000075 | 88 825.57 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 87 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 77 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 288 |
| 128. | ГЭСН 13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками (металлич. решетки) | м2 |  | 7.25 | 149.63 | 1 085 |
| 128. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0.9 | 6.525 | 166.250 | 1 085 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 879 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 651 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 615 |
| 129. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.0725 | 2 236.91 | 162 |
| 129. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.00145 | 221.300 |  |
| 129. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 0.384975 | 206.910 | 80 |
| 129. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.000725 | 11.67 |  |
| 129. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000725 | 1 065.12 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 129. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000725 | 1 086.42 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 129. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.0812 | 20.01 | 2 |
| 129. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.00087 | 76 244.37 | 66 |
| 129. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.000145 | 89 622.70 | 13 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 65 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 48 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 275 |
| 130. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0.0725 | 2 655.84 | 193 |
| 130. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.00145 | 221.300 |  |
| 130. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3.83 | 0.277675 | 176.450 | 49 |
| 130. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.000725 | 11.67 |  |
| 130. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000725 | 1 065.12 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 130. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000725 | 1 086.42 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 130. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.65 | 0.047125 | 20.01 | 1 |
| 130. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.0013775 | 97 411.42 | 134 |
| 130. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.0001015 | 67 560.28 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 40 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 29 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 262 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 286 586 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 286 380 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 83 205 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 101, 110, 117; %=95 - по стр. 102, 103, 114, 115, 124, 125; %=81 - по стр. 104, 105, 107-109, 121-123, 128-130; %=80 - по стр. 111, 116; %=106 - по стр. 118) |  |  |  |  |  | 151 248 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 101, 104, 105, 107-110, 117, 121-123, 128-130; %=47 - по стр. 102, 103, 114, 115, 124, 125; %=50 - по стр. 111; %=68 - по стр. 116; %=54 - по стр. 118) |  |  |  |  |  | 83 166 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 520 794 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 206 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 126, 127) |  |  |  |  |  | 147 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 126, 127) |  |  |  |  |  | 131 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 484 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 521 278 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 11 155 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 532 433 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 10 649 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 543 082 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 108 616 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 651 698 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 151 395 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 83 297 |
|  | Раздел 4. Лестничная клетка |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дощатого покрытия площадок, ступеней |  |  |  |  |  |  |
| 131. | ГЭСН 46-04-010-02 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 |  | 0.278 | 5 787.83 | 1 609 |
| 131. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.65 | 1.0147 | 276.630 | 281 |
| 131. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 30.53 | 8.48734 | 151.590 | 1 287 |
| 131. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 3.65 | 1.0147 | 317.75 | 322 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 281 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 1 552 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 941 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 102 |
| 132. | ГЭСН 11-01-033-02 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 |  | 0.278 | 16 658.12 | 4 631 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 132. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.232 | 0.620496 | 252.998 | 157 |
| 132. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 80.052 | 22.254456 | 166.250 | 3 700 |
| 132. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.912 | 0.253536 | 317.75 | 81 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 70 |
| 132. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.32 | 0.36696 | 1 086.42 | 399 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 87 |
| 132. 5. | 91.21.07-001 | Машина для острожки деревянных полов | маш.-ч | 3.24 | 0.90072 | 23.68 | 21 |
| 132. 6. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0262 | 0.0072836 | 59 117.96 | 431 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 4 281 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 2 468 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 381 |
| 133. | 11.1.03.06-0089 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта | м3 |  | 1.031 | 10 376.76 | 10 698 |
|  |  | Объем: (0.278)*3.71 |  |  |  |  |  |
| 134. | ГЭСНр 57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м |  | 0.589 | 571.49 | 337 |
| 134. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3.77 | 2.22053 | 151.590 | 337 |
| 134. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.11 | 0.06479 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 270 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 229 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 836 |
| 135. | ГЭСН 11-01-039-01 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м |  | 0.589 | 6 066.28 | 3 573 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 135. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.108 | 0.063612 | 241.110 | 15 |
| 135. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 9.216 | 5.428224 | 166.250 | 902 |
| 135. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.007068 | 317.75 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 135. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.096 | 0.056544 | 1 086.42 | 61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 13 |
| 135. 5. | 01.7.15.06-0123 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм | т | 0.0003 | 0.0001767 | 81 449.90 | 14 |
| 135. 6. | 11.1.01.14-0014 | Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм | м | 101 | 59.489 | 43.58 | 2 593 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 1 018 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 587 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 178 |
| 136. | ГЭСНр 59-5-1 | Ремонт ступеней: деревянных | 100 шт. |  | 0.57 | 70 830.84 | 40 374 |
| 136. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.01 | 0.5757 | 260.804 | 150 |
| 136. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 318.6 | 181.602 | 166.250 | 30 191 |
| 136. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.61 | 0.3477 | 317.75 | 110 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 96 |
| 136. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 0.228 | 1 086.42 | 248 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 54 |
| 136. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.003 | 0.00171 | 59 117.96 | 101 |
| 136. 6. | 11.1.03.06-0070 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 0.369 | 0.21033 | 8 684.06 | 1 827 |
| 136. 7. | 11.1.03.06-0074 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 1.6 | 0.912 | 8 658.39 | 7 896 |
| 136. 8. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 3.34 | 1.9038 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 23 059 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 18 205 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 81 638 |
| 137. | 11.1.03.06-0074 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 |  | -0.912 | 8 658.39 | -7 896 |
|  |  | Объем: (0.57)*(-1.6) |  |  |  |  |  |
| 138. | 11.1.03.06-0070 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 |  | -0.2103 | 8 684.06 | -1 826 |
|  |  | Объем: (0.57)*(-0.369) |  |  |  |  |  |
| 139. | 11.1.03.06-0073 | Доски обрезные хвойных пород, ширина 75-150 мм толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, I сорт | м3 |  | 0.912 | 10 511.17 | 9 586 |
|  |  | Объем: 0.57*1.6 |  |  |  |  |  |
| 140. | 11.1.03.06-0069 | Доски обрезные хвойных пород, ширина 75-150 мм толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, I сорт | м3 |  | 0.2103 | 10 556.45 | 2 220 |
|  |  | Объем: 0.57*0.369 |  |  |  |  |  |
| 141. | ГЭСН 10-01-091-01 | Обработка деревянных конструкций антисептическими составами при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 |  | 1.966 | 1 428.50 | 2 808 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 141. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.192 | 0.377472 | 236.670 | 89 |
| 141. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 6.12 | 12.03192 | 182.740 | 2 199 |
| 141. 3. | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.048 | 0.094368 | 273.12 | 26 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 22 |
| 141. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.144 | 0.283104 | 1 086.42 | 308 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 67 |
| 141. 5. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 4.956 | 9.743496 | 20.01 | 195 |
| 141. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.003 | 0.005898 | 20.52 |  |
| 141. 7. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 1 | 1.966 | 41.35 | 81 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 2 425 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 1 236 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 469 |
| 142. | 14.2.06.01-0109 | Антисептик КФА | т |  | 0.022609 | 14 861.89 | 336 |
|  |  | Объем: (1.966)*0.0115 |  |  |  |  |  |
| 143. | ГЭСН 15-07-003-01 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: деревянных | 100 м2 |  | 1.966 | 1 886.69 | 3 709 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 143. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.11796 | 236.670 | 28 |
| 143. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 3.816 | 7.502256 | 178.550 | 1 340 |
| 143. 3. | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.012 | 0.023592 | 273.12 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 6 |
| 143. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.048 | 0.094368 | 1 086.42 | 103 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 22 |
| 143. 5. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 2.844 | 5.591304 | 20.01 | 112 |
| 143. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.01966 | 20.52 |  |
| 143. 7. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 1 | 1.966 | 41.35 | 81 |
| 143. 8. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 10.35 | 20.3481 | 101.59 | 2 067 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 300 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 643 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 652 |
| 144. | ГЭСН 15-07-002-01 (прим) | Окраска деревянных поверхностей огнезащит. красками (за 2 раза) | 100 м2 |  | 1.966 | 3 255.18 | 6 400 |
|  |  | Начисления: Н3= 2.4, Н4= 2.4, Н5= 2.4, Н48= 2 |  |  |  |  |  |
| 144. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.23592 | 236.670 | 56 |
| 144. 2. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 18.792 | 36.945072 | 162.900 | 6 018 |
| 144. 3. | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.024 | 0.047184 | 273.12 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 11 |
| 144. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.096 | 0.188736 | 1 086.42 | 205 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 45 |
| 144. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.02 | 0.03932 | 20.52 | 1 |
| 144. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 2 | 3.932 | 41.35 | 163 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 5 770 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 2 855 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 025 |
| 145. | 14.2.02.03-0001 | Краска огнезащитная | т |  | 0.047184 | 229 945.47 | 10 850 |
|  |  | Объем: (1.966)*12.0/1000*2 |  |  |  |  |  |
| 146. | ГЭСНр 59-5-2 | Ремонт ступеней: бетонных | 100 шт. |  | 0.04 | 20 778.14 | 831 |
| 146. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.44 | 0.0176 | 263.007 | 5 |
| 146. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 102.89 | 4.1156 | 167.930 | 691 |
| 146. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.29 | 0.0116 | 317.75 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 3 |
| 146. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.006 | 1 086.42 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 146. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00004 | 59 117.96 | 2 |
| 146. 6. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.1 | 0.004 | 7 588.00 | 30 |
| 146. 7. | 08.4.03.01-0001 | Проволока арматурная | т | 0.002 | 0.00008 | 44 259.82 | 4 |
| 146. 8. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.529 | 0.02116 | 4 420.18 | 94 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 529 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 418 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 778 |
| 147. | 04.1.02.05-0042 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150) | м3 |  | 0.0112 | 3 406.83 | 38 |
|  |  | Объем: (0.04)*0.28 |  |  |  |  |  |
|  | Прочее |  |  |  |  |  |  |
| 148. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 24.08 | 529.66 | 12 754 |
| 149. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 24.08 | 272.78 | 6 569 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  | 107 601 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 88 278 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 11 806 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 131; %=111 - по стр. 132, 135; %=80 - по стр. 134; %=76 - по стр. 136, 146; %=106 - по стр. 141; %=95 - по стр. 143, 144) |  |  |  |  |  | 40 204 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 131, 136, 146; %=64 - по стр. 132, 135; %=68 - по стр. 134; %=54 - по стр. 141; %=47 - по стр. 143, 144) |  |  |  |  |  | 27 581 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 156 063 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 19 323 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 19 323 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  | 175 386 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 3 753 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 179 139 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 3 583 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 182 722 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 36 544 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 219 266 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 40 204 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 27 581 |
|  | Раздел 5. Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 150. | ГЭСН 46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 шт. |  | 0.12 | 3 315.79 | 398 |
| 150. 1. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 15.17 | 1.8204 | 184.980 | 337 |
| 150. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 4.35 | 0.522 | 98.24 | 51 |
| 150. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 8.7 | 1.044 | 9.46 | 10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 334 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 202 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 934 |
| 151. | ГЭСН 46-03-017-03 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 |  | 0.024 | 19 583.62 | 470 |
| 151. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.43 | 0.01032 | 236.670 | 2 |
| 151. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 75.58 | 1.81392 | 157.170 | 285 |
| 151. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.23 | 0.00552 | 11.67 |  |
| 151. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.43 | 0.01032 | 1 086.42 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 151. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0137 | 0.0003288 | 20.52 |  |
| 151. 6. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0059 | 0.0001416 | 59 117.96 | 8 |
| 151. 7. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0049 | 0.0001176 | 15 094.65 | 2 |
| 151. 8. | 04.1.02.05-0043 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.04 | 0.02496 | 3 563.63 | 89 |
| 151. 9. | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.0005 | 0.000012 | 54 567.84 | 1 |
| 151. 10. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.000228 | 48 521.28 | 11 |
| 151. 11. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.21 | 0.00504 | 6 768.37 | 34 |
| 151. 12. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.18 | 0.00432 | 6 644.75 | 29 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 284 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 172 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 926 |
| 152. | ГЭСНр 65-1-1 (прим) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м |  | 0.275 | 5 985.23 | 1 646 |
|  |  | Объем: 17.5+10 |  |  |  |  |  |
| 152. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1 | 0.0275 | 276.630 | 8 |
| 152. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 34.66 | 9.5315 | 161.500 | 1 539 |
| 152. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1 | 0.0275 | 317.75 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 8 |
| 152. 4. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.3 | 0.9075 | 3.25 | 3 |
| 152. 5. | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.43 | 0.11825 | 473.47 | 56 |
| 152. 6. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 2.74 | 0.7535 | 51.66 | 39 |
| 152. 7. | 01.7.07.07 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.22 | 0.0605 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 1 145 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 774 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 564 |
| 153. | ГЭСН 16-04-005-02 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм | 100 м |  | 0.1 | 18 860.56 | 1 886 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 153. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.0012 | 252.654 |  |
| 153. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 97.74 | 9.774 | 184.980 | 1 808 |
| 153. 3. | 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.0048 | 0.00048 | 619.91 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 153. 4. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0.0072 | 0.00072 | 773.68 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 153. 5. | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.524 | 0.1524 | 18.69 | 3 |
| 153. 6. | 91.17.04-043 | Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык" | маш.-ч | 15.36 | 1.536 | 38.80 | 60 |
| 153. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.226 | 0.0226 | 20.52 |  |
| 153. 8. | 01.7.15.04-0027 | Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм | т | 0.0008 | 0.00008 | 150 319.22 | 12 |
| 153. 9. | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм | 1000 шт. | 0.125 | 0.0125 | 180.86 | 2 |
| 153. 10. | 03.1.02.03-0015 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0025 | 0.00025 | 45.32 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 2 079 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 1 284 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 249 |
| 154. | 24.1.02.01-0014 | Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 25-30 мм | шт. |  | 4 | 63.16 | 253 |
| 155. | 24.3.02.05-0003 | Трубы напорные PN10 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 25 мм | м |  | 10.08 | 38.74 | 390 |
|  |  | Объем: 10*1.008 |  |  |  |  |  |
| 156. | ГЭСН 16-04-005-03 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм | 100 м |  | 0.175 | 17 838.44 | 3 122 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 156. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.0042 | 256.650 | 1 |
| 156. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 92.088 | 16.1154 | 184.980 | 2 981 |
| 156. 3. | 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0021 | 619.91 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 156. 4. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0021 | 773.68 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 156. 5. | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.524 | 0.2667 | 18.69 | 5 |
| 156. 6. | 91.17.04-043 | Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык" | маш.-ч | 16.128 | 2.8224 | 38.80 | 110 |
| 156. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.368 | 0.0644 | 20.52 | 1 |
| 156. 8. | 01.7.15.04-0027 | Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм | т | 0.0007 | 0.0001225 | 150 319.22 | 18 |
| 156. 9. | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм | 1000 шт. | 0.111 | 0.019425 | 180.86 | 4 |
| 156. 10. | 03.1.02.03-0015 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.004 | 0.0007 | 45.32 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 3 429 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 2 117 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 669 |
| 157. | 24.1.02.01-0015 | Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 32-37 мм | шт. |  | 7 | 64.78 | 453 |
| 158. | 24.3.02.05-0004 | Трубы напорные PN10 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 32 мм | м |  | 17.69 | 63.44 | 1 122 |
|  |  | Объем: 17.5*1.011 |  |  |  |  |  |
| 159. | С6 цена поставщ. | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 32мм | шт |  | 9 | 10.80 | 97 |
| 160. | 24.3.05.16-0132 | Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм | шт. |  | 3 | 8.40 | 25 |
| 161. | 24.3.05.16-0112 | Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 25 мм | шт. |  | 2 | 8.44 | 17 |
| 162. | 24.3.05.16-0113 | Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 32 мм | шт. |  | 2 | 14.64 | 29 |
| 163. | 24.3.05.15-0148 | Тройник полипропиленовый переходный, диаметр 32х25х32 мм | шт. |  | 1 | 17.96 | 18 |
| 164. | 24.3.05.15-0143 | Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25х20х25 мм | шт. |  | 2 | 10.67 | 21 |
| 165. | 24.3.05.07-0153 | Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 32 мм | шт. |  | 3 | 10.52 | 32 |
| 166. | 24.3.05.07-0152 | Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 25 мм | шт. |  | 2 | 5.83 | 12 |
| 167. | 24.3.05.07-0034 | Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметр 25х1", с внутренней резьбой | шт. |  | 2 | 100.13 | 200 |
| 168. | 24.3.05.07-0087 (прим) | Переход - Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 32х1" | шт. |  | 1 | 146.52 | 147 |
| 169. | С18.1-09.07-1030 (прим) | Кран шаровой полипропиленовой, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, сливной | шт. |  | 2 | 133.84 | 268 |
| 170. | С18.1-09.07-1032 (прим) | Кран шаровой полипропиленовой, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, отсечной | шт. |  | 2 | 180.48 | 361 |
| 171. | 24.3.05.07-0133 | Муфта переходная полипропиленовая, диаметр 32х25 мм (редукция) | шт. |  | 1 | 8.94 | 9 |
| 172. | ГЭСН 26-01-017-01 (прим) | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками | 10 м |  | 2.75 | 1 013.98 | 2 788 |
|  |  | Объем: 17.5+10 |  |  |  |  |  |
| 172. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.25 | 0.6875 | 236.670 | 163 |
| 172. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 3.52 | 9.68 | 192.800 | 1 866 |
| 172. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.25 | 0.6875 | 1 086.42 | 747 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 163 |
| 172. 4. | 91.21.22-443 | Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0.39 | 1.0725 | 4.29 | 5 |
| 172. 5. | 12.2.01.01-0021 | Клипсы (зажимы) | 100 шт. | 0.3 | 0.825 | 206.82 | 171 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 1 826 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 217 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 832 |
| 173. | 12.2.07.04-0187 (прим) | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука диаметр (толщина) 28 (9) мм | м |  | 10 | 51.41 | 514 |
| 174. | 12.2.07.04-0189 (прим) | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука диаметр (толщина) 35 (9) мм | м |  | 17.5 | 61.81 | 1 082 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  |  | 15 360 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 651 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 2 651 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 651 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 5 252 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 1 596 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 150, 151; %=90 - по стр. 172) |  |  |  |  |  | 2 444 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 150, 151, 172) |  |  |  |  |  | 1 592 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 9 288 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 7 457 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 152; %=115 - по стр. 153, 156) |  |  |  |  |  | 6 653 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 152; %=71 - по стр. 153, 156) |  |  |  |  |  | 4 174 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 18 284 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  |  | 30 223 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 647 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 30 870 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 617 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 31 487 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 6 297 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 37 784 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 9 097 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 5 766 |
|  | Раздел 6. Канализация |  |  |  |  |  |  |
| 175. | ГЭСНр 66-1-2 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 100 мм | 100 м |  | 0.04 | 14 037.23 | 561 |
| 175. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 92.6 | 3.704 | 151.590 | 561 |
| 175. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 2.18 | 0.0872 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 415 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 281 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 257 |
| 176. | ГЭСНр 66-1-1 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 50 мм | 100 м |  | 0.08 | 11 893.75 | 952 |
| 176. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 78.46 | 6.2768 | 151.590 | 952 |
| 176. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 1.09 | 0.0872 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 704 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 476 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 132 |
| 177. | ГЭСН 16-04-004-02 (прим) | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из ПВХ труб диаметром: 110 мм | 100 м |  | 0.04 | 11 091.55 | 444 |
| 177. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.46 | 0.0184 | 245.357 | 5 |
| 177. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 55.83 | 2.2332 | 182.740 | 408 |
| 177. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.1 | 0.004 | 1 078.65 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 177. 4. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0.18 | 0.0072 | 773.68 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 177. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.18 | 0.0072 | 1 086.42 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 177. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.786 | 0.03144 | 20.52 | 1 |
| 177. 7. | 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.00266 | 0.0001064 | 161 791.75 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 475 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 293 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 212 |
| 178. | С7 цена постав. | Труба ПВХ диам.110мм | мп |  | 3.992 | 162.71 | 650 |
|  |  | Объем: 4*0.998 |  |  |  |  |  |
| 179. | 01.7.19.02-0052 | Кольцо резиновое уплотнительное для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм | 100 шт. |  | 0.01 | 966.60 | 10 |
| 180. | 24.1.02.01-0023 | Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 95-103 мм | шт. |  | 4 | 174.55 | 698 |
| 181. | ГЭСН 16-04-004-01 (прим) | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из ПВХ труб диаметром: 50 мм | 100 м |  | 0.08 | 13 453.10 | 1 076 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 181. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.0096 | 244.662 | 2 |
| 181. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 71.904 | 5.75232 | 182.740 | 1 051 |
| 181. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00192 | 1 078.65 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 181. 4. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0.048 | 0.00384 | 773.68 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 181. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.048 | 0.00384 | 1 086.42 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 181. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.197 | 0.01576 | 20.52 |  |
| 181. 7. | 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0012 | 0.000096 | 161 791.75 | 16 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 1 211 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 748 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 035 |
| 182. | 24.3.01.06-0046 | Труба ПВХ, диаметр 50 мм | м |  | 7.984 | 50.03 | 399 |
|  |  | Объем: 8*0.998 |  |  |  |  |  |
| 183. | 01.7.19.02-0051 | Кольцо резиновое уплотнительное для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | 100 шт. |  | 0.01 | 458.66 | 5 |
| 184. | 24.1.02.01-0017 | Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 48-53 мм | шт. |  | 6 | 78.15 | 469 |
| 185. | С8 цена постав. | Тройник ПВХ диам.110-50мм 45град. | шт |  | 2 | 71.62 | 143 |
| 186. | С9 цена постав. | Тройник ПВХ диам.50мм 45град. | шт |  | 2 | 43.48 | 87 |
| 187. | С10 цена постав. | Колено ПВХ диам.50мм 45град. | шт |  | 6 | 21.95 | 132 |
| 188. | С11 цена поставщ. | Переход чугун-пластик диам.110мм | шт |  | 4 | 183.48 | 734 |
| 189. | С12 цена поставщ. | Переход чугун-пластик диам.50мм | шт |  | 4 | 128.33 | 513 |
| 190. | С13 цена поставщ. | Ревизия ПВХ диам.110мм | шт |  | 2 | 111.02 | 222 |
| 191. | ГЭСН 46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 шт. |  | 0.04 | 3 315.79 | 133 |
| 191. 1. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 15.17 | 0.6068 | 184.980 | 112 |
| 191. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 4.35 | 0.174 | 98.24 | 17 |
| 191. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 8.7 | 0.348 | 9.46 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 111 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 67 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 311 |
| 192. | ГЭСН 46-03-017-03 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 |  | 0.04 | 19 583.62 | 783 |
| 192. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.43 | 0.0172 | 236.670 | 4 |
| 192. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 75.58 | 3.0232 | 157.170 | 475 |
| 192. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.23 | 0.0092 | 11.67 |  |
| 192. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.43 | 0.0172 | 1 086.42 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 4 |
| 192. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0137 | 0.000548 | 20.52 |  |
| 192. 6. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0059 | 0.000236 | 59 117.96 | 14 |
| 192. 7. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0049 | 0.000196 | 15 094.65 | 3 |
| 192. 8. | 04.1.02.05-0043 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.04 | 0.0416 | 3 563.63 | 148 |
| 192. 9. | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.0005 | 0.00002 | 54 567.84 | 1 |
| 192. 10. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.00038 | 48 521.28 | 18 |
| 192. 11. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.21 | 0.0084 | 6 768.37 | 57 |
| 192. 12. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.18 | 0.0072 | 6 644.75 | 48 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 474 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 287 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 545 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  |  | 8 011 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 399 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 399 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 399 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 444 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 15 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 175, 176; %=99 - по стр. 191, 192) |  |  |  |  |  | 1 705 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 175, 176; %=60 - по стр. 191, 192) |  |  |  |  |  | 1 111 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 5 260 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 5 168 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 177, 181) |  |  |  |  |  | 1 686 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 177, 181) |  |  |  |  |  | 1 041 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 7 895 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  |  | 13 554 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 290 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 13 844 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 277 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 14 121 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 2 824 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 16 945 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 3 391 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 2 152 |
|  | Раздел 7. Ремонт ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |
| 193. | ГЭСНр 66-43-2 | Промывка спецмашинами <СКАНИЯ> и <SISU> канализационных трубопроводов диаметром: 300 мм | 100 м |  | 0.5 | 92 243.33 | 46 122 |
| 193. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 42.5 | 21.25 | 153.680 | 3 266 |
| 193. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 191.5 | 95.75 | 189.870 | 18 180 |
| 193. 3. | 91.10.04-031 | Установка для очистки трубопроводов | маш.-ч | 20 | 10 | 997.71 | 9 977 |
|  |  |  | (1) |  |  | 153.68 | 1 537 |
| 193. 4. | 91.10.11-031 | Система телеинспекционная для обследования труб на базе автомобиля | маш.-ч | 2.5 | 1.25 | 2 140.23 | 2 675 |
|  |  |  | (1) |  |  | 153.68 | 192 |
| 193. 5. | 91.13.03-092 | Машина промывочная на базе автомобиля | маш.-ч | 20 | 10 | 1 335.64 | 13 356 |
|  |  |  | (1) |  |  | 153.68 | 1 537 |
| 193. 6. | 91.19.08-006 | Насосы, мощность 5,5 кВт | маш.-ч | 42.5 | 21.25 | 40.26 | 856 |
| 193. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 105 | 52.5 | 20.52 | 1 077 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 108% | 23 162 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 14 583 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 83 867 |
| 194. | ГЭСНр 66-10-6 (прим) | Очистка колодцев и приямков: от мокрого ила и грязи | м3 |  | 1.144 | 844.56 | 966 |
|  |  | Объем: 1+0.144 |  |  |  |  |  |
| 194. 1. | 1-100-19 | Средний разряд работы 1,9 | чел.-ч | 5.45 | 6.2348 | 150.330 | 937 |
| 194. 2. | 91.06.03-046 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 29,43 кН (3 т) | маш.-ч | 2.45 | 2.8028 | 10.31 | 29 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 693 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 469 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 128 |
| 195. | ГЭСН 22-03-007-02 (прим) | Установка задвижек или клапанов обратных, диаметром: до 125 мм | шт. |  | 2 | 711.78 | 1 424 |
| 195. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 0.1 | 236.670 | 24 |
| 195. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 2.29 | 4.58 | 178.550 | 818 |
| 195. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.1 | 1 086.42 | 109 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 24 |
| 195. 4. | 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0015 | 0.003 | 161 791.75 | 485 |
| 195. 5. | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.08 | 0.16 | 73.62 | 12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 117% | 985 |
|  |  |  |  |  |  | =(130*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 640 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 049 |
| 196. | С14 цена поставщ. | Механич. канализац. затвор HL 710.1 с профилир. запирающей заслонкой из нержавю стали, с возможностью фиксации в закрытом положении, с лючком и присоединительными выходами DN125 под трубы ПП, ПВХ | шт |  | 2 | 24 838.00 | 49 676 |
| 197. | С15 цена поставщ. | Манжета резиновая переходная чугун/пластик ДН 123/110мм Симтек | шт |  | 2 | 28.00 | 56 |
| 198. | ГЭСН 23-04-011-01 | Установка люка ПВХ | шт. |  | 2 | 298.91 | 598 |
| 198. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.07 | 0.14 | 236.670 | 33 |
| 198. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 2.62 | 167.930 | 440 |
| 198. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.14 | 1 086.42 | 152 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 33 |
| 198. 4. | 04.1.02.05-0007 | Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) | м3 | 0.0008 | 0.0016 | 3 596.15 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 117% | 553 |
|  |  |  |  |  |  | =(130*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 359 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 511 |
| 199. | С16 цена поставщ. | Люк полимерпесчан. легкий 735х115до 3т | шт |  | 2 | 971.67 | 1 943 |
| 200. | ГЭСН 09-06-001-02 (прим) | Монтаж: решеток, из перфорир. стали (0,3х0,4м) 4шт | т |  | 0.0018 | 9 879.46 | 18 |
|  |  | Объем: 3.76*0.48/1000 |  |  |  |  |  |
| 200. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.31 | 0.000558 | 252.138 |  |
| 200. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 50.79 | 0.091422 | 166.250 | 15 |
| 200. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.000216 | 963.24 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 200. 4. | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 10.53 | 0.018954 | 33.05 | 1 |
| 200. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.000342 | 1 086.42 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 200. 6. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.86 | 0.003348 | 3.25 |  |
| 200. 7. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 2.03 | 0.003654 | 117.46 |  |
| 200. 8. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.5 | 0.0027 | 51.66 |  |
| 200. 9. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.45 | 0.00081 | 48.41 |  |
| 200. 10. | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0014 | 0.00000252 | 64 008.58 |  |
| 200. 11. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0033 | 0.00000594 | 94 030.73 | 1 |
| 200. 12. | 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.00000018 | 204 669.71 |  |
| 200. 13. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.000000054 | 48 521.28 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 12 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 11 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 41 |
| 201. | С17 цена поставщ. | Перфорир. лист толщ. 0,75мм (3,76кг-1м2) | м2 |  | 0.48 | 840.00 | 403 |
|  |  | Объем: 0.12*4 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  |  | 101 206 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 49 513 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 403 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108 - по стр. 193; %=74 - по стр. 194; %=117 - по стр. 195, 198) |  |  |  |  |  | 25 394 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 193; %=50 - по стр. 194; %=76 - по стр. 195, 198) |  |  |  |  |  | 16 051 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 90 958 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 18 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 200) |  |  |  |  |  | 12 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 200) |  |  |  |  |  | 11 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 41 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 51 675 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 51 675 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  |  | 142 674 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 3 053 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 145 727 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 2 915 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 148 642 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 29 728 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 178 370 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 25 406 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 16 062 |
|  | Раздел 8. Электроосвещение |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 202. | ГЭСНр 67-4-1 | Демонтаж: выключателей, | 100 шт. |  | 0.08 | 885.29 | 71 |
| 202. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 5.84 | 0.4672 | 151.590 | 71 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 60 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 46 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 178 |
| 203. | ГЭСНр 67-4-3 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. |  | 0.16 | 967.58 | 155 |
| 203. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.0048 | 276.630 | 1 |
| 203. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 6.32 | 1.0112 | 151.590 | 153 |
| 203. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.03 | 0.0048 | 317.75 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 131 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 100 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 386 |
| 204. | ГЭСНр 67-2-2 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2 | 100 м труб |  | 0.4 | 468.19 | 187 |
| 204. 1. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 2.95 | 1.18 | 158.710 | 187 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 159 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 122 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 468 |
| 205. | ГЭСНр 67-2-5 | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм | 100 м |  | 0.4 | 2 733.65 | 1 093 |
| 205. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.07 | 0.028 | 276.630 | 8 |
| 205. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 16.84 | 6.736 | 158.710 | 1 069 |
| 205. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.07 | 0.028 | 317.75 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 8 |
| 205. 4. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.48 | 0.592 | 3.25 | 2 |
| 205. 5. | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.04 | 0.016 | 473.47 | 8 |
| 205. 6. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.29 | 0.116 | 51.66 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 915 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 700 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 709 |
|  | Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 206. | ГЭСН 46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 шт. |  | 0.04 | 3 315.79 | 133 |
| 206. 1. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 15.17 | 0.6068 | 184.980 | 112 |
| 206. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 4.35 | 0.174 | 98.24 | 17 |
| 206. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 8.7 | 0.348 | 9.46 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 111 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 67 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 311 |
| 207. | ГЭСН 46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м |  | 0.2 | 3 268.19 | 654 |
| 207. 1. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 15.64 | 3.128 | 178.550 | 559 |
| 207. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 4.06 | 0.812 | 98.24 | 80 |
| 207. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 8.12 | 1.624 | 9.46 | 15 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 553 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 335 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 543 |
| 208. | ГЭСН 46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 |  | 0.0206 | 19 466.93 | 401 |
|  |  | Объем: (3.14*0.01)*0.1*4+(0.02*0.02)*20 |  |  |  |  |  |
| 208. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4 | 0.00824 | 236.670 | 2 |
| 208. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 75.22 | 1.549532 | 157.170 | 244 |
| 208. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.21 | 0.004326 | 11.67 |  |
| 208. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 0.00824 | 1 086.42 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 208. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0137 | 0.00028222 | 20.52 |  |
| 208. 6. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0059 | 0.00012154 | 59 117.96 | 7 |
| 208. 7. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0049 | 0.00010094 | 15 094.65 | 2 |
| 208. 8. | 04.1.02.05-0043 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.04 | 0.021424 | 3 563.63 | 76 |
| 208. 9. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.0001957 | 48 521.28 | 9 |
| 208. 10. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.21 | 0.004326 | 6 768.37 | 29 |
| 208. 11. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.18 | 0.003708 | 6 644.75 | 25 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 244 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 148 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 792 |
| 209. | ГЭСН 15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 |  | 0.06 | 29 891.44 | 1 793 |
|  |  | Объем: 20*0.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |
| 209. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.435 | 0.5661 | 195.400 | 111 |
| 209. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 118.4592 | 7.107552 | 182.740 | 1 299 |
| 209. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.26 | 0.0756 | 317.75 | 24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 21 |
| 209. 4. | 91.07.07-041 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш.-ч | 8.175 | 0.4905 | 268.22 | 132 |
|  |  |  | (1) |  |  | 182.88 | 90 |
| 209. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.00012 | 0.0000072 | 97 284.53 | 1 |
| 209. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.006 | 0.00036 | 8 460.87 | 3 |
| 209. 7. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.87 | 0.1122 | 2 046.31 | 230 |
| 209. 8. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 5.54 | 0.3324 | 318.07 | 106 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 340 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 663 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 795 |
| 210. | ГЭСН 15-04-007-01 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 |  | 0.06 | 13 204.96 | 792 |
|  |  | Объем: 20*0.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |
| 210. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.255 | 0.0153 | 236.670 | 4 |
| 210. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 60.1128 | 3.606768 | 170.030 | 613 |
| 210. 3. | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.03 | 0.0018 | 273.12 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 210. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.225 | 0.0135 | 1 086.42 | 15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 3 |
| 210. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.0504 | 162.01 | 8 |
| 210. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.0186 | 41.35 | 1 |
| 210. 7. | 14.3.02.03-0021 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая | т | 0.03 | 0.0018 | 39 910.49 | 72 |
| 210. 8. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 0.02 | 0.0012 | 101.59 |  |
| 210. 9. | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.051 | 0.00306 | 27 119.45 | 83 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 586 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 290 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 668 |
|  | Монтажные работы (освещение в подвале и на лестничных клетках) |  |  |  |  |  |  |
| 211. | ГЭСНм 08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт. |  | 2 | 873.31 | 1 747 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 211. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.048 | 256.650 | 12 |
| 211. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 3.072 | 6.144 | 192.800 | 1 185 |
| 211. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.024 | 963.24 | 23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 7 |
| 211. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.024 | 1 086.42 | 26 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 6 |
| 211. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.016 | 0.032 | 547.79 | 18 |
| 211. 6. | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.041 | 0.082 | 180.76 | 15 |
| 211. 7. | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.1 | 0.2 | 125.10 | 25 |
| 211. 8. | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт. | 0.1 | 0.2 | 884.86 | 177 |
| 211. 9. | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт. | 0.021 | 0.042 | 1 508.89 | 63 |
| 211. 10. | 20.5.04.09-0001 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0.041 | 0.082 | 1 704.01 | 140 |
| 211. 11. | 24.3.01.01-0002 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0.124 | 0.248 | 224.51 | 56 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 137 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 778 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 662 |
| 212. | 20.4.04.02-0041 | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-6з, с замком (265х310х120 мм) | шт. |  | 2 | 822.11 | 1 644 |
| 213. | ГЭСНм 08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт. |  | 2 | 472.58 | 945 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 213. 1. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 1.872 | 3.744 | 184.980 | 693 |
| 213. 2. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.156 | 0.312 | 45.37 | 14 |
| 213. 3. | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.006 | 0.012 | 121.58 | 1 |
| 213. 4. | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.001 | 0.002 | 164.01 |  |
| 213. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.012 | 0.024 | 547.79 | 13 |
| 213. 6. | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.07 | 0.14 | 68.45 | 10 |
| 213. 7. | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.049 | 0.098 | 94.03 | 9 |
| 213. 8. | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.014 | 0.028 | 180.76 | 5 |
| 213. 9. | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.001 | 0.002 | 396.45 | 1 |
| 213. 10. | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.036 | 0.072 | 125.10 | 9 |
| 213. 11. | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.006 | 0.012 | 110.42 | 1 |
| 213. 12. | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт. | 0.1 | 0.2 | 884.86 | 177 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 658 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 450 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 054 |
| 214. | С .Цена поставщ Оборудование | Автоматический выключатель 220В, С10/2 | шт |  | 2 | 101.00 | 202 |
| 215. | ГЭСНм 08-02-410-01 | Прокладка: труба полиэтиленовая диаметр: до 25 мм | 100 м |  | 0.2 | 3 309.47 | 662 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 215. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.216 | 0.0432 | 256.650 | 11 |
| 215. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 16.032 | 3.2064 | 182.740 | 586 |
| 215. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.108 | 0.0216 | 963.24 | 21 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 6 |
| 215. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.108 | 0.0216 | 1 086.42 | 23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 5 |
| 215. 5. | 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 | м3 | 0.021 | 0.0042 | 3 590.22 | 15 |
| 215. 6. | 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.2 | 0.04 | 170.96 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 567 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 388 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 617 |
| 216. | 24.3.01.04-0042 | Труба НПВХ электротехническая, диаметр 20 мм | м |  | 20.4 | 14.41 | 294 |
|  |  | Объем: 20*1.02 |  |  |  |  |  |
| 217. | 24.1.02.01-0003 | Хомут с быстродействующим замком для крепления труб размером 20-24 мм | шт. |  | 20 | 40.96 | 819 |
| 218. | 23.8.03.04-0191 | Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 20 мм | 10 шт. |  | 1 | 293.82 | 294 |
| 219. | ГЭСНм 08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м |  | 0.2 | 1 353.43 | 271 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 219. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.048 | 0.0096 | 256.650 | 2 |
| 219. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 6.468 | 1.2936 | 182.740 | 236 |
| 219. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0048 | 963.24 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 219. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0048 | 1 086.42 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 219. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.16 | 0.032 | 547.79 | 18 |
| 219. 6. | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0006 | 0.00012 | 20 716.86 | 2 |
| 219. 7. | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.02 | 0.004 | 125.10 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 226 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 155 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 652 |
| 220. | ГЭСНм 08-02-403-03 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.2 | 3 968.88 | 794 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 220. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.048 | 0.0096 | 256.650 | 2 |
| 220. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 19.8 | 3.96 | 182.740 | 724 |
| 220. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0048 | 963.24 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 |
| 220. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0048 | 1 086.42 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 220. 5. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.01 | 0.002 | 8 460.87 | 17 |
| 220. 6. | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.3 | 0.06 | 125.10 | 8 |
| 220. 7. | 24.3.01.01-0001 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0.53 | 0.106 | 224.51 | 24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 690 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 472 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 956 |
| 221. | 21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м |  | 0.0408 | 33 946.61 | 1 385 |
|  |  | Объем: 40*1.02 |  |  |  |  |  |
| 222. | 20.5.02.06-0037 | Разветвительная коробка | 10 шт. |  | 0.4 | 197.00 | 79 |
| 223. | 20.5.02.11-0041 | Коробка установочная У-92 | 10 шт. |  | 0.8 | 55.77 | 45 |
| 224. | ГЭСНм 08-03-593-06 | Монтаж Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. |  | 0.16 | 23 125.05 | 3 700 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 224. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.1 | 0.336 | 256.764 | 86 |
| 224. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 84.768 | 13.56288 | 192.800 | 2 615 |
| 224. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.056 | 0.16896 | 963.24 | 163 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 47 |
| 224. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.044 | 0.16704 | 1 086.42 | 181 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 40 |
| 224. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.31 | 0.0496 | 547.79 | 27 |
| 224. 6. | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм | т | 0.00306 | 0.0004896 | 140 845.36 | 69 |
| 224. 7. | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 4.08 | 0.6528 | 180.76 | 118 |
| 224. 8. | 20.5.04.10-0011 | Сжимы соединительные | 100 шт. | 1.02 | 0.1632 | 2 960.48 | 483 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 566 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 1 756 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 022 |
| 225. | 20.3.03.03-0027 | Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК | шт. |  | 14 | 157.57 | 2 206 |
| 226. | 20.3.03.04-0077 | Светильник НПП 03х100 настенный (IP 54) морской | шт. |  | 2 | 275.59 | 551 |
| 227. | С .Цена поставщ | Лампа энергосберегающая | шт |  | 16 | 85.00 | 1 360 |
| 228. | ГЭСНм 08-03-591-01 | Монтаж Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. |  | 0.04 | 7 795.08 | 312 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 228. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.0024 | 260.646 | 1 |
| 228. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 37.92 | 1.5168 | 192.800 | 292 |
| 228. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.036 | 0.00144 | 963.24 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 228. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00096 | 1 086.42 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 228. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.11 | 0.0044 | 547.79 | 2 |
| 228. 6. | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 1.02 | 0.0408 | 180.76 | 7 |
| 228. 7. | 01.7.15.14-0161 | Шурупы с полукруглой головкой: 2,5х20 мм | т | 0.00016 | 0.0000064 | 158 756.92 | 1 |
| 228. 8. | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.0003 | 0.000012 | 104 909.19 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 278 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 190 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 781 |
| 229. | 20.4.01.01-0031 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | 10 шт. |  | 0.4 | 423.08 | 169 |
| 230. | ГЭСНм 08-03-591-05 | Монтаж: Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. |  | 0.02 | 6 413.38 | 128 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 230. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.0012 | 260.646 |  |
| 230. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 31.488 | 0.62976 | 192.800 | 121 |
| 230. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.036 | 0.00072 | 963.24 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 230. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00048 | 1 086.42 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 230. 5. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.00315 | 0.000063 | 8 460.87 | 1 |
| 230. 6. | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт. | 0.102 | 0.00204 | 1 508.89 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 115 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 79 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 322 |
| 231. | С20.4-01.01-0052 | Выключатель двухклавишный для открытой и скрытой проводки без коробки для открытой установки | 10 шт. |  | 0.2 | 1 066.21 | 213 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  |  | 23 099 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  |  | 202 |
|  | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 214) |  |  |  |  |  | 6 |
|  | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 214) |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  |  | 210 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 19 124 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 9 059 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 202-205; %=95 - по стр. 211, 213, 215, 219, 220, 224, 228, 230) |  |  |  |  |  | 7 503 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 202-205, 211, 213, 215, 219, 220, 224, 228, 230) |  |  |  |  |  | 5 236 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 31 863 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 773 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 206-208; %=95 - по стр. 209, 210) |  |  |  |  |  | 2 833 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 206-208; %=47 - по стр. 209, 210) |  |  |  |  |  | 1 503 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 8 109 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  |  | 40 182 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 860 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 41 042 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 821 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 41 863 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 8 373 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 50 236 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 10 336 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 6 739 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 1 980 091 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  |  | 202 |
|  | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 214) |  |  |  |  |  | 6 |
|  | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 214) |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  |  | 210 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 36 856 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 23 548 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 44, 46, 211, 213, 215, 219, 220, 224, 228, 230; %=85 - по стр. 202-205) |  |  |  |  |  | 10 296 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 44, 46, 202-205, 211, 213, 215, 219, 220, 224, 228, 230) |  |  |  |  |  | 7 147 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 54 299 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 822 677 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 474 184 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=117 - по стр. 5, 8, 195, 198; %=81 - по стр. 6, 7, 21, 35-37, 104, 105, 107-109, 121-123, 128-130; %=115 - по стр. 9; %=86 - по стр. 10, 17, 38, 39; %=110 - по стр. 11, 94; %=78 - по стр. 14, 15; %=99 - по стр. 16, 19, 47, 72, 73, 101, 110, 117, 131, 150, 151, 191, 192, 206-208; %=95 - по стр. 22, 33, 41, 48, 54, 57, 78, 80, 81, 90, 102, 103, 114, 115, 124, 125, 143, 144, 209, 210; %=83 - по стр. 24, 28; %=79 - по стр. 32, 49; %=85 - по стр. 43; %=108 - по стр. 60, 62, 64, 65, 67, 70, 193; %=80 - по стр. 71, 111, 116, 134; %=106 - по стр. 74, 76, 118, 141; %=104 - по стр. 84; %=72 - по стр. 86, 87; %=111 - по стр. 92, 97, 99, 100, 132, 135; %=76 - по стр. 136, 146; %=90 - по стр. 172; %=74 - по стр. 175, 176, 194) |  |  |  |  |  | 668 709 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 5, 8, 195, 198; %=60 - по стр. 6, 7, 16, 19, 21, 35-37, 47, 72, 73, 84, 101, 104, 105, 107-110, 117, 121-123, 128-131, 136, 146, 150, 151, 172, 191, 192, 206-208; %=71 - по стр. 9; %=70 - по стр. 10, 17, 38, 39; %=68 - по стр. 11, 71, 94, 116, 134, 193; %=50 - по стр. 14, 15, 32, 49, 111, 175, 176, 194; %=47 - по стр. 22, 33, 41, 48, 54, 57, 78, 80, 81, 90, 102, 103, 114, 115, 124, 125, 143, 144, 209, 210; %=65 - по стр. 24, 28, 43; %=55 - по стр. 60, 62, 64, 65, 67, 70; %=54 - по стр. 74, 76, 118, 141; %=38 - по стр. 86, 87; %=64 - по стр. 92, 97, 99, 100, 132, 135) |  |  |  |  |  | 373 230 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 864 616 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 9 766 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 29, 30, 126, 127, 200) |  |  |  |  |  | 980 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 29, 30, 126, 127, 200) |  |  |  |  |  | 872 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 11 618 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 76 078 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1, 152; %=115 - по стр. 2, 26, 153, 156, 177, 181) |  |  |  |  |  | 12 024 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 152; %=71 - по стр. 2, 26, 153, 156, 177, 181) |  |  |  |  |  | 7 582 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 95 684 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 34 512 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 34 512 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 3 060 939 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 65 504 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 3 126 443 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 62 529 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 3 188 972 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 637 794 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 3 826 766 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 692 009 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 388 831 |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ «КР МКД» Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |