Приложение № 1 к Заданию на проектирование.

|  | Утверждаю: Директор МКУ «КР МКД» ____________________/С.Б.Русович/ «_____» ___________ 2013 г. |
| --- | --- |

Смета-калькуляция

по объекту  капитального ремонта «Многоквартирный  дом №272-282 по                          ул. Подполковника Емельянова в г. Калининграде»

| № п/п | Наименование работ | Обоснование стоимости и стоимость | - Стоимость в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проектные решения по капитальному ремонту инженерных сетей водоснабжения, канализации Строительный объём здания: Х=Vстр.=20770 м3 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения» 2012г. Цпр=(а+в*Х)*Ки*Коб, где По табл.1(п.5) : а=275 ; в=0,006 Kи= 3,64 (Приложение 3 к Письму Министерства регионального развития РФ от 29 июля 2013 года №13478-СД/10) По табл.14 ( для бескаркасных зданий): Коб =6,0+5,0=11%, Где : 6,0% - по п.13 табл.14 (Ремонт (замена) систем водоснабжения и канализации) 5% - по п.19 табл.14 (Сметная документация) Цпр = (275 + 0,006*20770)*3,64*0,11 = 160 007,85 | 160 007,85 |
| 2. | Проектные решения по капитальному ремонту инженерных сетей отопления, в т.ч. УУТЭ Строительный объём здания: Х=Vстр.=20770 м3 | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения» 2012г. Цпр=(а+в*Х)*Ки*Коб, где По табл.1(п.5) : а=275 ; в=0,006 Kи= 3,64 (Приложение 3 к Письму Министерства регионального развития РФ от 29 июля 2013 года №13478-СД/10) По табл.14 ( для бескаркасных зданий): Коб =6,0+5,0=11%, Где : 6,0% - по п.13 табл.14 (Ремонт (замена) систем отопления) 5% - по п.19 табл.14 (Сметная документация) Цпр = (275 + 0,006*20770)*3,64*0,11 = 160 007,85 | 160 007,85 |
|  |  | Итого по смете | 320015,70 |

Итого по смете: 320 015 (триста двадцать тысяч пятнадцать) рублей  70  копеек, без НДС 18%.

НДС 18%: 57 602 (пятьдесят семь тысяч шестьсот два) рубля 83копейки.

Итого с учетом НДС 18%:  377 619 (триста семьдесят семь тысяч шестьсот девятнадцать) рублей.

Разработал: Гл. специалист комплексной проектной группы МКУ «КР МКД»

______________________/ О.И.Джмиль