	«Согласовано»

Директор

МКУ «КР МКД»

_______________Русович С.Б.

«___»__________2013г.
	«Утверждаю»

Директор

ООО «ЖЭУ №12 Ц»

         _______________Марчихина Г.В.

«___»__________2013г.


Техническое задание 
на капитальный ремонт подвала

многоквартирного жилого дома №9 по ул.Пугачева

г. Калининград.

1. Основные данные по объекту

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград

ул. Пугачева, 9

	3
	Заказчик
	ООО «ЖЭУ №12 Ц»

	4
	Подрядчик
	Определяется по конкурсу

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2.Технические условия и требования

	1
	В многоквартирном доме №9 по ул.Пугачева необходимо выполнить капитальный ремонт  подвала.

	2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

	4
	Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ.

	5
	Цена лота: согласно сметной документации.

	
	

	6
	Особые условия:

1) Сроки производства работ: не более 60 календарных дней.

В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.  

2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд.



	7
	Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в  одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных  контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в  случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не  предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами  предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в  предусмотренной контрактом части работ, услуг.



	8
	Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10- дневный срок от даты заключения контракта.

	9
	Условия оплаты:

     1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3

    2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.

	
	

	10
	Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком и МКУ городского округа «Город Калининград» «КРМД».

	11
	Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей.

	
	


3. Перечень основных материалов и работ по капитальному ремонту подвала по ул. Пугачева, 9

	
	

	
	

	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2

	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	1 м2 проема

	Дверь металлическая входная
	м2

	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной поверхности

	
	

	Раздел 2.  Ремонт полов в подвале
	

	
	

	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3

	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя

	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	тн

	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.
	тн

	
	

	Раздел 3.  Ремонт отмостки
	

	
	

	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3

	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта

	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности

	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 подстилающего слоя

	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя

	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя

	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	тн

	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.
	тн

	
	

	Раздел 4.  Ремонт стен
	

	
	

	Отбивка штукатурки с поверхностей  стен, оконных и дверных  откосов
	100 м2

	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности

	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности

	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке
	100 м2 окрашиваемой поверхности

	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	тн

	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.
	тн


4. Качество работ и организационные вопросы:

1.  Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ городского округа «Город Калининград» «КРМД».

	Составил:
	Подпись:

_________________
	

	Проверил:
	__________________
	

	Согласованно:
	__________________
	Ведущий специалист МКУ городского округа «Город Калининград» «КРМД»

__________________________________________

(ФИО)

	Согласованно:
	_________________
	


3

