«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	5 112	руб.	
	Директор МКУ « КР МКД»	
		
	________________ /С.Б. Русович /	
		
	«______»____________________ 2015 г.	

	
Объект:	г. Калининград, ул. Колхозная, 26	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3	
на пусконаладочные работы при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем энергоснабжения МКД  №26 по ул. Колхозной, г. Калининграда	
Сметная стоимость:	5.112	тыс. руб.	
в т.ч. оборудования:	4.089	тыс. руб.	
монтажных работ:	1.022	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ФЕРп 01-11-028-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	7	3.28	3.28		22.96	22.96		17.09	1	392	392		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Начисления: Н5= 0.8	
	Накладные расходы		65%			14.92				55%	216			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			9.18				32%	125			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					47.07					733			
2.	ФЕРп 01-11-013-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, 1 токоприемник	7	12.50	12.50		87.47	87.47		17.1	1	1 496	1 496		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Начисления: Н5= 0.8	
	Накладные расходы		65%			56.86				55%	823			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			34.99				32%	479			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					179.31					2 798			
	
3.	ФЕРп 01-11-011-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.01	165.95	165.95		1.66	1.66		17.1	1	28	28		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			1.08				55%	15			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			0.66				32%	9			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3.40					52			
4.	ФЕРп 01-11-010-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м, 1 измерение	1	20.74	20.74		20.74	20.74		17.1	1	355	355		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			13.48				55%	195			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			8.30				32%	114			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42.52					664			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	132.83	132.83				2 271	2 271		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	132.83	132.83				2 271	2 271		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=80)	106.26					1 817			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=20)	26.57					454			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)	86.34					1 249			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	69.07					999			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПОД НАРУЗКОЙ (%=55)	17.27					250			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	53.13					727			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	42.51					581			
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ПОД НАГРУЗКОЙ (%=32)	10.63					145			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	272.30					4 247			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	217.84					3 397			
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПОД НАГРУЗКОЙ	54.47					849			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	272.30					4 247			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	217.84					3 397			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С ПНР ПОД НАГРУЗКОЙ	54.47					849			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	5.45					85			
	ВСЕГО  ПО СМЕТЕ	277.75					4 332			
	НДС 18%	50.00					780			
	ВСЕГО С НДС	327.75					5 112			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                                  Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника  СО МКУ «КР МКД»                                                  Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)