«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	____________	руб.	Смета на сумму:	____________	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости 	
на устройство дренажной системы и придомовой дождевой канализации ул.Кирова, 10-14, пер.Кирова,1-9, ул.Репина,1	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Устройство системы кольцевого дренажа (нижний пояс)	
	
1.	Е68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.6664	
2.	Е27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	6.664	
3.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	293.216	
4.	Х403-1-15	Перевозка грузов автосамосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15км	т	293.216	
5.	С МУП "Чистота".	Утилизация мусора	м3	133.28	
6.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.184  Кзтр=1,15	100 м3 грунта	17.136	
7.	Е01-02-068-01	Водоотлив из траншей	100 м3 мокрого грунта	1.7136	
8.	Е23-01-001-03	Устройство основания под трубопроводы гравийного	10 м3 основания	4.046	
9.	Е22-01-021-04	Укладка трубопроводов дренажных труб Д=113/126мм	1 км трубопровода	0.476	
10.	С Цена поставщ.	Труба ПВХ дренажная с геотекстильным фильтром Д=113/126мм (Wavin)	м	476	
11.	Е22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей муфт	10 фасонных частей	4.8	
12.	С Цена поставщ.	Муфта соединительная ПВХ Д=110мм (Wavin)	шт.	48	
13.	Е22-03-002-01	Установка дренажного колодца ПВХ Д=315мм	10 фасонных частей	3.6	
14.	С Цена поставщ.	Гофротруба колодца Д=315мм, L=2м (Wavin)	шт.	36	
15.	С Цена поставщ.	Днище для колодца  Д=315мм (Wavin)	шт.	36	
16.	С Цена поставщ.	Крышка для колодца Д=315мм (Wavin)	шт.	36	
17.	Е22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей переходов, муфт	10 фасонных частей	14.4	
18.	С Цена поставщ.	Переход Д=110/113мм (Wavin)	шт.	72	
19.	С Цена поставщ.	Муфта "In Situ" Д=110мм (Wavin)	шт.	72	
20.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям гравием (песчан.-гравийн. фильтр)	100 м3 грунта	1.9516	
21.	С408-0101	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм	м3	243.95	
22.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком (песчан.-гравийн. фильтр)	100 м3 грунта	0.9639	
23.	С408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	106.029	
24.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3 грунта	13.82	
25.	С408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	1520.2	
26.	Е01-01-014-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	1.7136	
27.	Х403-1-15	Перевозка вытесненного грунта автосамосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15км	т	2741.76	
28.	С МУП "Чистота".	Утилизация мусора	м3	1713.6	
	
	Раздел 2.  Устройство системы пластового дренажа	
	
29.	Е68-12-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.045	
30.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	108	
31.	Х403-1-15	Перевозка грузов автосамосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15км	т	108	
32.	С МУП "Чистота".	Утилизация мусора	м3	45	
33.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	0.5	
34.	Е46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	1.25	
35.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.184  Кзтр=1,15	100 м3 грунта	0.9	
36.	Е23-01-001-03	Устройство основания под трубопроводы гравийного	10 м3 основания	1	
37.	Е22-01-021-04	Укладка трубопроводов дренажных труб Д=113/126мм	1 км трубопровода	0.25	
38.	С Цена поставщ.	Труба ПВХ дренажная с геотекстильным фильтром Д=113/126мм (Wavin)	м	250	
39.	Е22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей муфт	10 фасонных частей	2.5	
40.	С Цена поставщ.	Муфта соединительная ПВХ Д=110мм (Wavin)	шт.	25	
41.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям гравием	100 м3 грунта	0.15	
42.	С408-0101	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм	м3	18.75	
43.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	100 м3 грунта	0.15	
44.	С408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	16.5	
45.	Е06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.45	
46.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	45.9	
47.	Е01-01-014-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.04312	
48.	Х403-1-15	Перевозка вытесненного грунта автосамосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15км	т	68.992	
49.	С МУП "Чистота".	Утилизация мусора	м3	43.12	
	
	Раздел 3.  Устройство придомовой сети дождевой канализации (верхний пояс)	
	
50.	Е68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.072	
51.	Е27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	0.72	
52.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	31.68	
53.	Х403-1-15	Перевозка грузов автосамосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15км	т	31.68	
54.	С МУП "Чистота".	Утилизация мусора	м3	14.4	
55.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.184  Кзтр=1,15	100 м3 грунта	0.72	
56.	Е01-02-068-01	Водоотлив из траншей	100 м3 мокрого грунта	0.072	
57.	Е23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.72	
58.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Д=110мм	100 м трубопровода	5.84	
59.	С Цена поставщ.	Труба ПВХ с раструбом класс С (SN8) Д=110мм, L=3м (Wavin)	шт.	190	
60.	С Цена поставщ.	Труба ПВХ с раструбом класс С (SN8) Д=110мм, L=2м (Wavin)	шт.	7	
61.	Е22-03-002-02	Установка полиэтиленовых фасонных частей дождеприемник универсальный	10 фасонных частей	3.6	
62.	С Цена поставщ.	Дождеприемник универсальный	шт.	36	
63.	Е22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей муфт, отводов	10 фасонных частей	16	
64.	С Цена поставщ.	Муфта соединительная ПВХ Д=110мм (Wavin)	шт.	48	
65.	С Цена поставщ.	Отвод 110х15° (Wavin)	шт.	20	
66.	С Цена поставщ.	Отвод 110х45° (Wavin)	шт.	72	
67.	С Цена поставщ.	Отвод 110х30° (Wavin)	шт.	20	
68.	Е22-03-002-02	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников	10 фасонных частей	1	
69.	С Цена поставщ.	Тройник 110х110х90° (Wavin)	шт.	10	
70.	Е68-12-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.18	
71.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	43.2	
72.	Х403-1-15	Перевозка грузов автосамосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15км	т	43.2	
73.	С МУП "Чистота".	Утилизация мусора	м3	18	
74.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.184  Кзтр=1,15	100 м3 грунта	0.36	
75.	Е23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.6	
76.	Е22-01-021-05	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	1 км трубопровода	0.1	
77.	С Цена поставщ.	Труба ПВХ (SN8) 160х4,7х2000 (Wavin)	шт.	50	
78.	Е01-01-014-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.02637	
79.	Х403-1-15	Перевозка вытесненного грунта автосамосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15км	т	42.192	
80.	С МУП "Чистота".	Утилизация мусора	м3	26.37	
81.	Е22-03-002-01	Установка дренажного колодца ПВХ Д=315мм	10 фасонных частей	3.6	
82.	С Цена поставщ.	Гофротруба колодца Д=315мм, L=2м (Wavin)	шт.	36	
83.	С Цена поставщ.	Днище для колодца  Д=315мм (Wavin)	шт.	36	
84.	С Цена поставщ.	Крышка для колодца Д=315мм (Wavin)	шт.	36	
85.	Е22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей переходов, муфт	10 фасонных частей	7.2	
86.	С Цена поставщ.	Муфта "In Situ" Д=110мм (Wavin)	шт.	72	
	
	Раздел 4.  Устройство сборных камер Д=600мм	
	
87.	Е22-03-002-01	Установка колодца ПВХ Д=600мм	10 фасонных частей	0.6	
88.	С Цена поставщ.	Гофротруба колодца Д=600мм, L=2м (Wavin)	шт.	6	
89.	С Цена поставщ.	Днище для колодца  Д=600мм (Wavin)	шт.	6	
90.	С Цена поставщ.	Крышка для колодца Д=600мм (Wavin)	шт.	6	
91.	Е22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей муфт	10 фасонных частей	1.8	
92.	С Цена поставщ.	Муфта "In Situ" Д=110мм (Wavin)	шт.	12	
93.	С Цена поставщ.	Муфта "In Situ" Д=160мм (Wavin)	шт.	6	
94.	Е22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей переходов	10 фасонных частей	0.6	
95.	С Цена поставщ.	Переход Д=110/113мм (Wavin)	шт.	6	
96.	Е18-05-001-01	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	1 насос	3	
97.	С Отп.цена	Насос погружной с поплавковым выключателем	комплект	3	
	
	Раздел 5.  Устройство отводящих напорных коллекторов	
	
98.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.184  Кзтр=1,15	100 м3 грунта	0.81	
99.	Е23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.54	
100.	Е01-02-068-01	Водоотлив из траншей	100 м3 мокрого грунта	0.081	
101.	Е22-01-021-01	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	1 км трубопровода	0.045	
102.	С Цена поставщ.	Труба напорная Д=50мм (Wavin)	м	45	
103.	Е23-04-008-02	Присоединение трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых	1 врезка	3	
104.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.756	
105.	Е01-01-014-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.005488	
106.	Х403-1-15	Перевозка вытесненного грунта автосамосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15км	т	8.7808	
107.	С МУП "Чистота".	Утилизация мусора	м3	5.488	
108.	Е68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.054	
109.	Е27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	0.54	
110.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	35.64	
111.	Х403-1-15	Перевозка грузов автосамосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15км	т	35.64	
112.	С МУП "Чистота".	Утилизация мусора	м3	16.2	
	
Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)