«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	372 277	руб.	

	________________ /Русович С.Б. /	
		
	«4»декабря 2015г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
капитальный ремонт  внутридомовой инженерной системы ГВС ул.Артиллерийская, 29. Дополнительные работы.	
Сметная стоимость:	372.277	тыс. руб.	
монтажных работ:	95.045	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.337	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	70.194	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 16-04-002-02 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.1164	3 534.19	2 172.41	1 280.52	411.38	252.87	149.05	16.11	6.42	5 067	4 074	957	
				81.26	185.49		9.46	21.59	3.8	16.11		36	348	
	Объем: 6.64+5													
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			315.63				98%	4 334			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			194.87				56%	2 476			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					921.88					11 877			
	
2.	ТССЦ 507-3355 
Труба из полипропилена PN 20/25, м	10.81	22.08			238.68					502			
				22.08			238.68		46.43			502		
	Объем: 92.9*0.1164													
	
3.	ТЕР 16-04-002-01 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	1.08	4 943.67	2 761.82	2 074.25	5 339.16	2 982.77	2 240.18	16.11	6.38	62 804	48 052	14 292	
				107.60	303.56		116.21	327.84	3.95	16.11		459	5 281	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			3 807.20				98%	52 266			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			2 350.53				56%	29 866			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 496.89					144 937			
	
4.	ТССЦ 507-3354 
Труба из полипропилена PN 20/20, м	97.092	13.97			1 356.38					2 764			
				13.97			1 356.38		28.47			2 764		
	Объем: 89.9*1.08													
	
5.	ТССЦ 507-5016 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2", шт.	63	8.48			534.24					24 283			
				8.48			534.24		385.44			24 283		
	
6.	ТССЦ 301-1489 
Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм, шт.	15	74.60			1 119.00					4 378			
				74.60			1 119.00		291.84			4 378		
	
7.	С цена поставщик. 
ППР кран шаровый прямой Д20, шт	30	43.91			1 317.41					5 625			
				43.91			1 317.41		4.27			5 625		
	Поправки: М: =180.30*1.04/4.27	
	
8.	ТССЦ 302-0062 
Кран шаровый муфтовый для воды диаметром 15 мм, тип в/в, шт.	63	31.40			1 978.20					9 422			
				31.40			1 978.20		149.56			9 422		
	
9.	ТССЦ 507-5017 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х3/4", шт.	126	12.24			1 542.24					67 496			
				12.24			1 542.24		535.68			67 496		
	
10.	С цена поставщик. 
ППР кран шаровый прямой Д25, шт	141	68.27			9 626.04					41 103			
				68.27			9 626.04		4.27			41 103		
	Объем: 126+15													
	Поправки: М: =280.30*1.04/4.27	
	
11.	С Цена поставщик. 
ППР кран шаровый ф32, шт	15	117.40			1 760.94					7 519			
				117.40			1 760.94		4.27			7 519		
	Поправки: М: =482*1.04/4.27	
	
12.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	15.11	177.13	51.10	39.33	2 676.46	772.14	594.28	16.11	9.01	22 772	12 439	5 354	
				86.70			1 310.04		3.8	1		4 978		
	Объем: 75.45+75.65													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 104-0169:[ М-(35.40=1.18*30) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 113-0394:[ М-(3.97=198.53*0.02) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			694.93				77%	9 578			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			463.28				48%	5 971			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 834.67					38 321			
	
13.	ТССЦ 104-0856 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм, м	82.995	14.84			1 231.65					5 531			
				14.84			1 231.65		66.64			5 531		
	Объем: 75.45*1.1													
14.	ТССЦ 104-0859 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 60 мм, м	83.215	20.96			1 744.19					8 521			
				20.96			1 744.19		102.4			8 521		
	Объем: 75.65*1.1													
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	30 875.97	4 007.78	2 983.51			267 787	64 565	20 603	
			23 884.68	349.43				182 617	5 629	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 671.54					95 045			
			3 671.54					95 045		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	3 671.54					95 045			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 671.54					95 045			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	18 356.69	772.14	594.28			91 071	12 439	5 354	
			16 990.27					73 277		
	.       МАТЕРИАЛОВ -	15 680.23					68 299			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 12)	694.93					9 578			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94 -	653.23					9 003			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 12)	463.28					5 971			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9 -	416.95					5 374			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	19 426.87					105 448			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	8 847.74	3 235.64	2 389.23			81 671	52 126	15 249	
			3 222.87	349.43				14 295	5 629	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 1, 3)	4 122.83					56 600			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К=0,94 -	3 875.46					53 204			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1, 3)	2 545.40					32 343			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9 -	2 290.86					29 109			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	15 014.06					163 984			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
ИТОГО	38 112.47					364 477
7 800
372 277			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	4 528.69					62 207			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 707.81					34 483			

Составил:	

Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ «КР МКД»                                      Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)