«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	1 216.22	руб.	
	Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	
		
	________________ _____________/Русович С.Б. /	
		
	«______»___________________________ 2015 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3	
на пусконаладочные работы при замене внутридомовой инженерной системы электроснабжения	
многоквартирного  дома № 34-34а  по ул.Тельмана г. Калининграда  (объект культурного наследия)	
Сметная стоимость:	1.216	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.003	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	0.624	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ФЕРп 01-11-028-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	4	3.28	3.28		13.12	13.12		17.09	1	224.22	224.22		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Начисления: Н5= 0.8	
	Накладные расходы		65%			8.53				55%	123.32			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			5.25				32%	71.75			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26.90					419.29			
	
2.	ФЕРп 01-11-011-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.02	132.76	132.76		2.66	2.66		17.1	1	45.40	45.40		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Начисления: Н5= 0.8	
	Накладные расходы		65%			1.73				55%	24.97			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			1.06				32%	14.53			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5.45					84.90			
	
3.	ФЕРп 01-11-010-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м, 1 измерение	1	20.74	20.74		20.74	20.74		17.1	1	354.65	354.65		
									1	1				
	Добавл.ресурсы:  0-3306;  2-0023	
	Накладные расходы		65%			13.48				55%	195.06			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			8.30				32%	113.49			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42.52					663.20			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	36.52	36.52				624.27	624.27		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	36.52	36.52				624.27	624.27		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)	23.74					343.35			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	14.61					199.77			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	74.87					1 167.39			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	74.87					1 167.39			
	. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%	1.60					24.98			
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	76.47					1 192.37			
	. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%	1.53					23.85			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ	78.00					1 216.22			
	Справочно:									
	    Оплата труда рабочих	36.52					624.27			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС	78.00					1 216.22			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	23.74					343.35			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	14.61					199.77			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                                           Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника СО МКУ «КР МКД»                                                              Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)