| «СОГЛАСОВАНО» |  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» |  | Генеральный директор ООО «УКЛР» |
| ________________ /Русович С. Б./ |  | ________________ /О.Ю. Емельянова/ |
| «______»____________________ 2015 г. |  | «______»____________________ 2015 г. |
| Объект: | ул. Невского,133 |  |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |  |  |
| на капитальный ремонт вентилируемого фасада МКД №133 по ул. А. Невского в г. Калининграде |  |  |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж наружной облицовки поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер> без пароизоляционного слоя | 100 м2 поверхности облицовки | 0.22 |
| 2. | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер> без пароизоляционного слоя | 100 м2 поверхности облицовки | 0.62 |
| 3. | Фасадная панель | м2 | 71.92 |
| 4. | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (угол) | 100 м2 покрытия | 0.12 |
| 5. | Монтаж цокольной планки из гнутого профиля | 100 м | 0.22 |
| 6. | Переходная планка | м | 22 |
| 7. | Устройство мелких покрытий (отливы) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.015 |
| 8. | Смена обделок из листовой стали (парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м | 100 м | 0.185 |
| 9. | Люлька | маш.-ч | 72 |
| 10. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.214 |
| 11. | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км | 1 т груза | 0.214 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |