| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 634 245 | руб. | Смета на сумму: | 1 634 245 | руб. |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КРМКД» | Генеральный директор ООО «ЖЭУ № 7» |
| ________________ /____Русович С.Б.____ / | ________________ /___Просвирина Т.В.__ / |
| «______»____________________ 2014г. | «______»____________________ 2014г. |
| Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по ул. Потемкина 14-14а — ул. Линейная 4-6, г. Калининград |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| Сметная стоимость: | 1 634.245 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 7.917 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 1 310.66 | 1 042.27 | 268.39 | 14.4 | 6.14 | 16 657 | 15 009 | 1 648 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 1 031.85 |  |  |  | 84% | 12 608 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 625.36 |  |  |  | 48% | 7 204 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 967.87 |  |  |  |  | 36 469 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 7.917 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 1 365.76 | 1 011.79 | 353.97 | 14.41 | 7.71 | 17 309 | 14 580 | 2 729 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 55.02 | 1 | 14.38 |  |  | 791 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 885.45 |  |  |  | 71% | 10 913 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 693.43 |  |  |  | 52% | 7 993 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 944.64 |  |  |  |  | 36 215 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-5-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м | 1.2 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 3 812.27 | 1 447.09 | 24.26 | 14.4 | 7.93 | 30 722 | 20 838 | 192 |
|  |  |  |  | 1 950.76 |  |  | 2 340.91 |  | 4.14 | 1 |  | 9 691 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 201.08 |  |  |  | 71% | 14 795 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 940.61 |  |  |  | 52% | 10 836 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 953.96 |  |  |  |  | 56 353 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-5-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена кобылок из досок, 100 м | 1 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 14.4 | 7.93 | 25 602 | 17 365 | 160 |
|  |  |  |  | 1 950.76 |  |  | 1 950.76 |  | 4.14 | 1 |  | 8 076 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 000.91 |  |  |  | 71% | 12 329 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 783.84 |  |  |  | 52% | 9 030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 961.64 |  |  |  |  | 46 961 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 1.2 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 5 422.99 | 432.98 | 43.98 | 14.4 | 7.97 | 27 359 | 6 235 | 351 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 4 946.03 |  | 4.2 | 1 |  | 20 773 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 359.37 |  |  |  | 71% | 4 427 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 281.44 |  |  |  | 52% | 3 242 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 063.80 |  |  |  |  | 35 028 |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-5-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стоек (раскосов) из досок, 100 м | 0.9 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 2 859.20 | 1 085.32 | 18.20 | 14.4 | 7.93 | 23 041 | 15 629 | 144 |
|  |  |  |  | 1 950.76 |  |  | 1 755.68 |  | 4.14 | 1 |  | 7 269 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 900.82 |  |  |  | 71% | 11 097 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 705.46 |  |  |  | 52% | 8 127 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 465.47 |  |  |  |  | 42 265 |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей лежака с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.12 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 813.09 | 173.99 | 8.06 | 14.4 | 7.93 | 5 239 | 2 505 | 64 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 631.04 |  | 4.23 | 1 |  | 2 669 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 144.41 |  |  |  | 71% | 1 779 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 113.09 |  |  |  | 52% | 1 303 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 070.60 |  |  |  |  | 8 320 |  |  |
| 8. | ТЕР 12-01-007-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли | 7.917 | 4 877.10 | 504.69 | 210.18 | 38 612.03 | 3 995.62 | 1 663.96 | 14.41 | 7.41 | 239 282 | 57 577 | 12 330 |
|  |  |  |  | 4 162.24 | 20.39 |  | 32 952.45 | 161.41 | 5.14 | 14.39 |  | 169 376 | 2 323 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 4 489.59 |  |  |  | 92% | 55 108 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 2 286.37 |  |  |  | 44% | 26 356 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 45 387.99 |  |  |  |  | 320 746 |  |  |
| 9. | Цена поставщика. Волнистый безасбестовый лист среднего профиля 1720 мм. х 1130 мм. типа Этернит, м2 | 1013.376 | 75.30 |  |  | 76 308.45 |  |  | 1 | 1 | 315 917 |  |  |
|  |  |  |  | 75.30 |  |  | 76 308.45 |  | 4.14 | 1 |  | 315 917 |  |
|  | Объем: 791.7*1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =(11.6*50.2)/1.98*1.06/4.14 |
| 10. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.04 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 104.75 | 104.30 | 0.45 | 14.41 | 5.49 | 1 505 | 1 503 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 86.57 |  |  |  | 71% | 1 067 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 67.80 |  |  |  | 52% | 782 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 259.11 |  |  |  |  | 3 354 |  |  |
| 11. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 4 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 1 578.46 | 276.00 | 119.10 | 14.4 | 7.03 | 8 220 | 3 974 | 837 |
|  |  |  |  | 295.84 | 2.08 |  | 1 183.36 | 8.30 | 2.88 | 14.4 |  | 3 408 | 120 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9084 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 301.36 |  |  |  | 90% | 3 685 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 153.52 |  |  |  | 43% | 1 760 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 033.34 |  |  |  |  | 13 665 |  |  |
| 12. | ТССЦ 203-0955 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 3.24 | 2 460.30 |  |  | 7 971.37 |  |  |  |  | 13 072 |  |  |
|  |  |  |  | 2 460.30 |  |  | 7 971.37 |  | 4 034.55 |  |  | 13 072 |  |
|  | Объем: 0.9*0.9*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство мелких покрытий ( ветровая планка на слуховые окна) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.08 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 952.64 | 93.88 | 2.65 | 14.4 | 7.8 | 3 641 | 1 352 | 21 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 856.11 | 0.30 | 2.65 | 14.39 |  | 2 269 | 4 |
|  | Объем: 2.5*8*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 101.71 |  |  |  | 92% | 1 248 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 51.80 |  |  |  | 44% | 597 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 106.15 |  |  |  |  | 5 485 |  |  |
| 14. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Обивка стен слуховых окон кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.1 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 37.35 | 33.57 | 2.66 | 14.41 | 8.05 | 510 | 484 | 21 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 1.12 |  | 4.11 | 1 |  | 5 |  |
|  | Объем: 1*2.5*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 35.58 |  |  |  | 90% | 436 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 18.13 |  |  |  | 43% | 208 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 91.06 |  |  |  |  | 1 154 |  |  |
| 15. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.044 | 23 811.97 |  |  | 1 047.73 |  |  |  |  | 2 030 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 1 047.73 |  | 46 126.25 |  |  | 2 030 |  |
|  | Объем: 0.1*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения | 1.27 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 6 314.43 | 91.57 | 95.50 | 14.4 | 6.73 | 24 816 | 1 319 | 643 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 6 127.36 | 6.95 | 3.73 | 14.38 |  | 22 855 | 100 |
|  | Объем: 40+34+24+29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 106.40 |  |  |  | 92% | 1 305 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 54.19 |  |  |  | 44% | 624 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 475.02 |  |  |  |  | 26 746 |  |  |
| 17. | ТЕР 15-04-030-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Масляная окраска металлических поверхностей леерных ограждений, количество окрасок 2 (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1651 | 1 288.77 | 768.15 | 4.21 | 212.78 | 126.82 | 0.70 | 14.4 | 7.98 | 2 050 | 1 826 | 6 |
|  |  |  |  | 516.40 | 0.16 |  | 85.26 | 0.03 | 2.56 | 14.31 |  | 218 |  |
|  | Объем: 127*0.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 120.51 |  |  |  | 80% | 1 461 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 59.62 |  |  |  | 37% | 676 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 392.91 |  |  |  |  | 4 186 |  |  |
| 18. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка снегозадержателей, 100 м ограждения | 1.27 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 6 314.43 | 91.57 | 95.50 | 14.4 | 6.73 | 24 816 | 1 319 | 643 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 6 127.36 | 6.95 | 3.73 | 14.38 |  | 22 855 | 100 |
|  | Объем: 40+34+24+29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 106.40 |  |  |  | 92% | 1 305 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 54.19 |  |  |  | 44% | 624 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 475.02 |  |  |  |  | 26 746 |  |  |
| 19. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 8.6619 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 1 919.61 | 881.76 | 889.47 | 14.4 | 3.55 | 16 180 | 12 697 | 3 158 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 148.38 | 12.56 | 2.19 | 14.47 |  | 325 | 182 |
|  | Объем: 791.7*0.7+220+92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 804.89 |  |  |  | 77% | 9 917 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 536.59 |  |  |  | 48% | 6 182 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 261.09 |  |  |  |  | 32 279 |  |  |
| 20. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 179.30133 | 36.04 |  |  | 6 462.02 |  |  |  |  | 32 238 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 6 462.02 |  | 179.8 |  |  | 32 238 |  |
|  | Объем: 8.6619*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий | 1.27 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 95.97 | 95.69 | 0.28 | 14.4 | 5.59 | 1 380 | 1 378 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 40+34+24+29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 79.42 |  |  |  | 71% | 978 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 62.20 |  |  |  | 52% | 717 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 237.59 |  |  |  |  | 3 075 |  |  |
| 22. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 1.27 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 3 754.50 | 475.95 | 8.46 | 14.4 | 7.79 | 15 716 | 6 854 | 66 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 3 270.10 | 1.31 | 2.69 | 14.48 |  | 8 797 | 19 |
|  | Объем: 40+34+24+29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 396.13 |  |  |  | 71% | 4 880 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 310.22 |  |  |  | 52% | 3 574 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 460.84 |  |  |  |  | 24 170 |  |  |
| 23. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 1.27 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 11 192.72 | 415.16 | 40.47 | 14.4 | 7.48 | 40 210 | 5 978 | 303 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 10 737.09 | 3.84 | 3.16 | 14.36 |  | 33 929 | 55 |
|  | Объем: 40+34+24+29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 452.52 |  |  |  | 92% | 5 550 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 230.45 |  |  |  | 44% | 2 655 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 875.69 |  |  |  |  | 48 415 |  |  |
| 24. | ТЕРр 58-10-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м | 1.2873 | 7 879.49 | 801.83 | 8.10 | 10 143.27 | 1 032.20 | 10.43 | 14.4 | 8.06 | 39 155 | 14 864 | 84 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 9 100.64 |  | 2.66 | 1 |  | 24 208 |  |
|  | Объем: 12.8+10.8+10.88+10.65+10.8+12.8+12.3+10.47+11.65+11.65+13.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 856.73 |  |  |  | 71% | 10 553 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 670.93 |  |  |  | 52% | 7 729 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 670.93 |  |  |  |  | 57 438 |  |  |
| 25. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 1.11 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 1 507.30 | 363.78 | 1.12 | 14.4 | 8.08 | 9 943 | 5 238 | 9 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 1 142.40 |  | 4.11 | 1 |  | 4 695 |  |
|  | Объем: 12+9+9+9+9+10+12+9+10+10+12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 301.94 |  |  |  | 71% | 3 719 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 236.46 |  |  |  | 52% | 2 724 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 045.69 |  |  |  |  | 16 386 |  |  |
| 26. | ТЕРр 58-10-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт. | 0.42 | 6 366.80 | 1 213.61 | 8.10 | 2 674.06 | 509.72 | 3.40 | 14.4 | 8.06 | 12 381 | 7 340 | 27 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 2 160.94 |  | 2.32 | 1 |  | 5 013 |  |
|  | Объем: 6+2+2+2+2+6+6+2+4+4+6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 423.07 |  |  |  | 71% | 5 211 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 331.32 |  |  |  | 52% | 3 817 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 428.45 |  |  |  |  | 21 409 |  |  |
| 27. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.11 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 506.52 | 52.86 | 0.89 | 14.4 | 8.06 | 1 900 | 761 | 7 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 452.77 |  | 2.5 | 1 |  | 1 132 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 43.87 |  |  |  | 71% | 540 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 34.36 |  |  |  | 52% | 396 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 584.75 |  |  |  |  | 2 836 |  |  |
| 28. | ТЕРр 58-10-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт. | 0.11 | 9 322.48 | 1 083.29 | 8.10 | 1 025.47 | 119.16 | 0.89 | 14.4 | 8.06 | 2 855 | 1 716 | 7 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 905.42 |  | 1.25 | 1 |  | 1 132 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 98.90 |  |  |  | 71% | 1 218 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 77.45 |  |  |  | 52% | 892 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 201.83 |  |  |  |  | 4 966 |  |  |
| 29. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство мелких покрытий ( ветровая планка на монсардном этаже) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.2048 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 2 438.75 | 240.32 | 6.79 | 14.4 | 7.8 | 9 321 | 3 461 | 53 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 2 191.64 | 0.77 | 2.65 | 14.39 |  | 5 808 | 11 |
|  | Объем: (5.7+5.7+1+6.4+6.4+6+6+6.5+6.5+1)*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 260.38 |  |  |  | 92% | 3 194 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 132.60 |  |  |  | 44% | 1 528 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 831.73 |  |  |  |  | 14 043 |  |  |
| 30. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.04 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 342.89 | 220.53 | 10.09 | 14.4 | 6.63 | 3 805 | 3 176 | 67 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 112.26 | 2.40 | 5.01 | 14.42 |  | 562 | 35 |
|  | Объем: 0.5*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 173.89 |  |  |  | 66% | 2 119 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 140.45 |  |  |  | 50% | 1 606 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 657.22 |  |  |  |  | 7 530 |  |  |
| 31. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.168 | 2 934.00 |  |  | 492.91 |  |  |  |  | 2 122 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 492.91 |  | 12 633.52 |  |  | 2 122 |  |
|  | Объем: 0.04*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять 5 каналов к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.02 | 23 217.20 | 15 220.75 | 473.40 | 464.34 | 304.42 | 9.47 | 14.4 | 6.63 | 5 200 | 4 384 | 63 |
|  |  |  |  | 7 523.05 | 112.70 |  | 150.46 | 2.25 | 5.01 | 14.41 |  | 754 | 32 |
|  | Объем: 0.5*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 239.20 |  |  |  | 66% | 2 915 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 193.20 |  |  |  | 50% | 2 208 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 896.74 |  |  |  |  | 10 323 |  |  |
| 33. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.22 | 2 934.00 |  |  | 645.48 |  |  |  |  | 2 779 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 645.48 |  | 12 633.52 |  |  | 2 779 |  |
|  | Объем: 0.02*2200*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять 5 каналов к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.02 | 32 504.08 | 21 309.05 | 662.76 | 650.08 | 426.18 | 13.26 | 14.4 | 6.63 | 7 280 | 6 137 | 88 |
|  |  |  |  | 10 532.27 | 157.78 |  | 210.65 | 3.16 | 5.01 | 14.41 |  | 1 055 | 45 |
|  | Объем: 0.5*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 334.89 |  |  |  | 66% | 4 080 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 270.48 |  |  |  | 50% | 3 091 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 255.45 |  |  |  |  | 14 451 |  |  |
| 35. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.308 | 2 934.00 |  |  | 903.67 |  |  |  |  | 3 891 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 903.67 |  | 12 633.52 |  |  | 3 891 |  |
|  | Объем: 0.02*2200*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.3048 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 735.42 | 394.90 | 0.62 | 14.4 | 5.48 | 7 111 | 5 687 | 3 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 339.89 |  | 4.18 | 1 |  | 1 421 |  |
|  | Объем: 25.4*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 311.97 |  |  |  | 67% | 3 810 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 197.45 |  |  |  | 40% | 2 275 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 244.84 |  |  |  |  | 13 196 |  |  |
| 37. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3048 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 698.48 | 34.80 | 4.34 | 14.4 | 8 | 2 395 | 501 | 35 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 659.34 |  | 2.82 | 1 |  | 1 859 |  |
|  | Объем: 25.4*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 33.06 |  |  |  | 80% | 401 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 16.36 |  |  |  | 37% | 185 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 747.90 |  |  |  |  | 2 981 |  |  |
| 38. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство мелких покрытий ( оголовки дымовых труб) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.08004 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 953.11 | 93.92 | 2.65 | 14.4 | 7.8 | 3 643 | 1 352 | 21 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 856.54 | 0.30 | 2.65 | 14.39 |  | 2 270 | 4 |
|  | Объем: (4.8+3.68+3.8+3.2+3.2+3.2+4.8)*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 101.76 |  |  |  | 92% | 1 248 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 51.82 |  |  |  | 44% | 597 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 106.69 |  |  |  |  | 5 487 |  |  |
| 39. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Разборка металлической общивки вент каналов из оцинкованной стали (прим.), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.09888 | 219.24 | 204.34 | 14.90 | 21.68 | 20.21 | 1.47 | 14.41 | 8.05 | 303 | 291 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.11 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (0.4+0.4)*2*1.2*4+(0.42+0.5)*2*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 21.42 |  |  |  | 90% | 262 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 10.91 |  |  |  | 43% | 125 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 54.02 |  |  |  |  | 690 |  |  |
| 40. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Обивка вент каналов кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.09888 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 36.94 | 33.19 | 2.63 | 14.41 | 8.05 | 504 | 478 | 21 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 1.11 |  | 4.11 | 1 |  | 5 |  |
|  | Объем: (0.4+0.4)*2*1.2*4+(0.42+0.5)*2*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 35.18 |  |  |  | 90% | 430 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 17.92 |  |  |  | 43% | 206 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 90.04 |  |  |  |  | 1 140 |  |  |
| 41. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.0435072 | 23 811.97 |  |  | 1 035.99 |  |  |  |  | 2 007 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 1 035.99 |  | 46 126.25 |  |  | 2 007 |  |
|  | Объем: 0.09888*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | ТЕРр 60-19-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колпаков на вентиляционных трубах на один канал, 100 колпаков | 0.05 | 10 602.83 | 2 382.41 | 32.50 | 530.14 | 119.12 | 1.63 | 14.4 | 7.9 | 2 805 | 1 715 | 13 |
|  |  |  |  | 8 187.92 | 2.84 |  | 409.40 | 0.14 | 2.63 | 14.44 |  | 1 077 | 2 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 93.02 |  |  |  | 66% | 1 133 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 75.13 |  |  |  | 50% | 859 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 698.30 |  |  |  |  | 4 797 |  |  |
| 43. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 28.0448 | 7.56 |  | 7.56 | 212.07 |  | 212.07 |  | 6.07 | 1 287 |  | 1 287 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =45.9/6.07 |
| 44. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 28.0448 | 27.63 |  | 27.63 | 774.81 |  | 774.81 |  | 6.07 | 4 703 |  | 4 703 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =167.7/6.07 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 208 433.48 | 17 046.55 | 4 712.84 |  |  | 1 012 902 | 245 523 | 29 820 |
|  |  |  | 186 674.09 | 265.69 |  |  |  | 737 562 | 3 823 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 208 433.48 | 17 046.55 | 4 712.84 |  |  | 1 012 902 | 245 523 | 29 820 |
|  |  |  | 186 674.09 | 265.69 |  |  |  | 737 562 | 3 823 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 18 559.17 |  |  |  |  | 58 139 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-7, 10, 21, 22, 24-28; %=92 - по стр. 8, 13, 16, 18, 23, 29, 38; %=90 - по стр. 11, 14, 39, 40; %=80 - по стр. 17, 37; %=77 - по стр. 19; %=66 - по стр. 30, 32, 34, 42; %=67 - по стр. 36) | 15 934.25 |  |  |  |  | 195 722 |  |  |
|  | . ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=48 - по стр. 1, 19; %=52 - по стр. 2-7, 10, 21, 22, 24-28; %=44 - по стр. 8, 13, 16, 18, 23, 29, 38; %=43 - по стр. 11, 14, 39, 40; %=37 - по стр. 17, 37; %=50 - по стр. 30, 32, 34, 42; %=40 - по стр. 36) | 10 485.13 |  |  |  |  | 120 725 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 234 852.86 |  |  |  |  | 1 329 349 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 234 852.86 |  |  |  |  | 1 329 349 |  |  |
|  | Строительный контороль 2.14% | 5 025.85 |  |  |  |  | 28 448 |  |  |
|  | Итого | 239 878.71 |  |  |  |  | 1 357 797 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 4 797.57 |  |  |  |  | 27 156 |  |  |
|  | Итого | 244 676.28 |  |  |  |  | 1 384 953 |  |  |
|  | НДС 18% | 44 041.73 |  |  |  |  | 249 292 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 288 718.01 |  |  |  |  | 1 634 245 |  |  |

| Составил: | Инженер ООО "ЖЭУ 7" Черкасов С.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Гл. инженер ООО "ЖЭУ 7" Широкожухова С. М. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |