| «Согласовано» «Утверждаю» Директор ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель» Директор МКУ «КР МКД» ________________________Ю.С. Королев ___________ С. Б. Русович «___»______________2015г. «___»____________2015г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт чердачного перекрытия многоквартирного дома № 91-93 по ул. Радищева г.Калининграда (объект культурного наследия). |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: | 249.963 | тыс. руб. |  |  |
| Hормативная трудоемкость: | 0.388 | тыс.чел.ч |  |  |
| Сметная заработная плата: | 56.837 | тыс. руб. |  |  |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3". |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-007-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных перекрытий оштукатуренных, 100 м2 | 0.613 | 1 434.48 | 1 125.66 | 308.82 | 879.34 | 690.03 | 189.31 | 16.12 | 9.28 | 12 880 | 11 123 | 1 757 |
|  |  |  |  |  | 120.80 |  |  | 74.05 | 1 | 18.81 |  |  | 1 393 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 756.44 |  |  |  | 84% | 10 513 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 458.45 |  |  |  | 48% | 6 008 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 094.23 |  |  |  |  | 29 401 |  |  |
| 2. | ТЕР 10-01-021-03 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок, 100 м2 перекрытий | 0.613 | 9 541.71 | 1 564.46 | 540.74 | 5 849.07 | 959.02 | 331.47 | 16.12 | 7.6 | 33 478 | 15 459 | 2 519 |
|  |  |  |  | 7 436.51 | 44.85 |  | 4 558.58 | 27.49 | 3.4 | 16.09 |  | 15 499 | 442 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 1 045.70 |  |  |  | 90% | 14 311 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 532.72 |  |  |  | 43% | 6 837 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 427.49 |  |  |  |  | 54 626 |  |  |
| 3. | 104-0004 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3 | 7.97 | 671.40 |  |  | 5 351.06 |  |  |  |  | 29 032 |  |  |
|  |  |  |  | 671.40 |  |  | 5 351.06 |  | 3 642.62 |  |  | 29 032 |  |
|  | Объем: 61.3*0.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 203-0429 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9, м3 | 1.96 | 2 827.80 |  |  | 5 542.49 |  |  |  |  | 15 566 |  |  |
|  |  |  |  | 2 827.80 |  |  | 5 542.49 |  | 7 941.79 |  |  | 15 566 |  |
|  | Объем: 20*4.9*0.1*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ТЕРр 54-4-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных балок нашивкой досок, 100 м досок | 1.2 | 2 314.38 | 619.65 | 152.98 | 2 777.26 | 743.58 | 183.58 | 16.11 | 9.13 | 20 001 | 11 979 | 1 676 |
|  |  |  |  | 1 541.75 |  |  | 1 850.10 |  | 3.43 | 1 |  | 6 346 |  |
|  | Объем: 20*3*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 632.04 |  |  |  | 72% | 8 625 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80% |  |  | 594.86 |  |  |  | 64% | 7 667 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 004.17 |  |  |  |  | 36 292 |  |  |
| 6. | ТЕР 10-05-011-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 113), 100 м2 потолка | 0.613 | 10 402.30 | 1 289.07 | 32.55 | 6 376.61 | 790.20 | 19.95 | 16.11 | 2.18 | 31 700 | 12 730 | 43 |
|  |  |  |  | 9 080.68 |  |  | 5 566.46 |  | 3.4 | 1 |  | 18 926 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 837.61 |  |  |  | 90% | 11 457 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 426.71 |  |  |  | 43% | 5 474 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 640.93 |  |  |  |  | 48 631 |  |  |
| 7. | ТЕР 15-04-005-06 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.613 | 1 528.53 | 375.35 | 15.69 | 936.99 | 230.09 | 9.62 | 16.12 | 9.13 | 6 147 | 3 709 | 88 |
|  |  |  |  | 1 137.49 | 0.20 |  | 697.28 | 0.12 | 3.37 | 18.69 |  | 2 350 | 2 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 218.70 |  |  |  | 80% | 2 969 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 108.20 |  |  |  | 37% | 1 373 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 263.89 |  |  |  |  | 10 489 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 27 712.82 | 3 412.92 | 733.93 |  |  | 148 804 | 55 000 | 6 083 |
|  |  |  |  |  |  |  | 23 565.97 | 101.66 |  |  |  | 87 719 | 1 837 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 27 712.82 | 3 412.92 | 733.93 |  |  | 148 804 | 55 000 | 6 083 |
|  |  |  |  |  |  |  | 23 565.97 | 101.66 |  |  |  | 87 719 | 1 837 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 10 893.55 |  |  |  |  | 44 598 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=90 - по стр. 2, 6; %=72 - по стр. 5; %=80 - по стр. 7) |  |  |  |  | 3 490.49 |  |  |  |  | 47 875 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=43 - по стр. 2, 6; %=64 - по стр. 5; %=37 - по стр. 7) |  |  |  |  | 2 120.93 |  |  |  |  | 27 359 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 33 324.24 |  |  |  |  | 224 038 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 33 324.24 |  |  |  |  | 224 038 |  |  |
|  | . СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14% |  |  |  |  | 713.14 |  |  |  |  | 4 794 |  |  |
|  | ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ |  |  |  |  | 34 037.38 |  |  |  |  | 228 832 |  |  |
|  | . НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2% |  |  |  |  | 680.75 |  |  |  |  | 4 577 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ |  |  |  |  | 34 718.13 |  |  |  |  | 233 409 |  |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  | 23 565.97 |  |  |  |  | 87 719 |  |  |
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  | 3 412.92 |  |  |  |  | 55 000 |  |  |
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 733.93 |  |  |  |  | 6 083 |  |  |
|  | в т.ч. оплата труда механизаторов |  |  |  |  | 101.66 |  |  |  |  | 1 837 |  |  |
|  | . СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ) |  |  |  |  | 632.27 |  |  |  |  | 4 246 |  |  |
|  | . ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М) |  |  |  |  | 24 198.24 |  |  |  |  | 91 965 |  |  |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН |  |  |  |  | 4 355.68 |  |  |  |  | 16 554 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС |  |  |  |  | 39 073.81 |  |  |  |  | 249 963 |  |  |

| Составил: | Вед.инженер СО МКУ КР «МКД» Лучинович И.А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Начальник СО МКУ КР «МКД» Дощук Т.Ю. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |