|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  |  |  | Смета на сумму: | 18 480 007 | руб. |
|  | Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД» |
|  | _____________________________ /С.Б. Русович/ |
|  | «______»___________________________ 2015г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт крыши, фасада без утепления, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, отопления многоквартирного дома № 3-5 по ул.Репина, № 28-32 по ул.Брамса г.Калининграда |
| Сметная стоимость: | 18 480.007 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 279.162 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 28.159 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 4 299.320 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Крыша |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 17 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 2 814 | 2 238 | 576 | 16.11 | 6.86 | 40 008 | 36 055 | 3 953 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 2 216 |  |  |  | 84% | 30 286 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 343 |  |  |  | 48% | 17 306 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 372 |  |  |  |  | 87 601 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 17 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 2 933 | 2 173 | 760 | 16.11 | 9.68 | 42 358 | 35 001 | 7 357 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 118 | 1 | 16.08 |  |  | 1 900 |
|  | Удал.ресурсы: 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 902 |  |  |  | 71% | 26 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 489 |  |  |  | 52% | 19 189 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 324 |  |  |  |  | 87 746 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-12-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 | 17 | 2 713.25 | 179.98 | 29.68 | 46 125 | 3 060 | 505 | 16.12 | 9.21 | 186 334 | 49 322 | 4 647 |
|  |  |  |  | 2 503.59 | 4.13 |  | 42 561 | 70 | 3.11 | 18.83 |  | 132 365 | 1 322 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 2 598 |  |  |  | 71% | 35 957 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 2 035 |  |  |  | 52% | 26 335 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 50 757 |  |  |  |  | 248 626 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 1.5 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 6 779 | 541 | 55 | 16.11 | 9.04 | 30 422 | 8 719 | 497 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 6 183 |  | 3.43 | 1 |  | 21 206 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 449 |  |  |  | 71% | 6 190 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 352 |  |  |  | 52% | 4 534 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 580 |  |  |  |  | 41 146 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 9.5 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 88 267 | 12 904 | 329 | 16.11 | 8.96 | 434 432 | 207 883 | 2 946 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 75 035 |  | 2.98 | 1 |  | 223 603 |  |
|  | Удал.ресурсы: 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 10 710 |  |  |  | 71% | 147 597 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 8 388 |  |  |  | 52% | 108 099 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 107 365 |  |  |  |  | 690 128 |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (кобылки), 100 м | 5 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 46 457 | 6 792 | 173 | 16.11 | 8.96 | 228 648 | 109 412 | 1 551 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 39 492 |  | 2.98 | 1 |  | 117 686 |  |
|  | Удал.ресурсы: 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 5 637 |  |  |  | 71% | 77 683 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 4 415 |  |  |  | 52% | 56 894 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 56 509 |  |  |  |  | 363 225 |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 1.8 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 12 196 | 2 610 | 121 | 16.11 | 9 | 81 468 | 42 044 | 1 088 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 9 466 |  | 4.05 | 1 |  | 38 335 |  |
|  | Удал.ресурсы: 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 2 166 |  |  |  | 71% | 29 851 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 697 |  |  |  | 52% | 21 863 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 059 |  |  |  |  | 133 182 |  |  |
| 8. | ТЕР 10-01-082-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Разборка конькового бруса, 1 м3 древесины в конструкции | 0.6 | 153.62 | 122.85 | 30.78 | 92 | 74 | 18 | 16.11 | 8.04 | 1 336 | 1 187 | 148 |
|  |  |  |  |  | 1.82 |  |  | 1 | 3.37 | 16.06 |  |  | 17 |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 80 |  |  |  | 90% | 1 084 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 41 |  |  |  | 43% | 518 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  | 2 937 |  |  |
| 9. | ТЕР 10-01-082-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Укладка конькового бруса, 1 м3 древесины в конструкции | 0.6 | 2 566.35 | 176.59 | 48.09 | 1 540 | 106 | 29 | 16.11 | 8.04 | 6 674 | 1 707 | 232 |
|  |  |  |  | 2 341.67 | 2.84 |  | 1 405 | 2 | 3.37 | 16.06 |  | 4 735 | 27 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 114 |  |  |  | 90% | 1 561 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 58 |  |  |  | 43% | 746 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 713 |  |  |  |  | 8 980 |  |  |
| 10. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 17 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 3 767 | 1 731 | 1 746 | 16.11 | 3.72 | 35 142 | 27 879 | 6 494 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 291 | 25 | 2.64 | 16.18 |  | 769 | 399 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 1 580 |  |  |  | 77% | 21 774 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 054 |  |  |  | 48% | 13 573 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 401 |  |  |  |  | 70 490 |  |  |
| 11. | 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 351.9 | 36.04 |  |  | 12 682 |  |  |  |  | 66 368 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 12 682 |  | 188.6 |  |  | 66 368 |  |
|  | Объем: 17.00*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой поверхности чердачного перекрытия, 100 м2 покрытия | 17 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 4 874 | 2 085 | 21 | 16.11 | 9.16 | 42 807 | 33 586 | 197 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 2 768 |  | 3.26 | 1 |  | 9 024 |  |
|  | Вычт.ресурсы: 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 1 939 |  |  |  | 79% | 26 533 |  |  |
|  |  |  | =(103*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 1 334 |  |  |  | 51% | 17 129 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 147 |  |  |  |  | 86 469 |  |  |
| 13. | 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 2125 | 13.13 |  |  | 27 901 |  |  |  |  | 89 930 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 27 901 |  | 42.32 |  |  | 89 930 |  |
|  | Объем: 1700*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ТЕР 12-01-023-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли | 17 | 8 171.06 | 405.87 | 165.99 | 138 908 | 6 900 | 2 822 | 16.12 | 8.26 | 786 924 | 111 224 | 23 308 |
|  |  |  |  | 7 599.20 | 14.91 |  | 129 186 | 254 | 5.05 | 16.09 |  | 652 391 | 4 079 |
|  | Удал.ресурсы: 101-9496 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 7 726 |  |  |  | 92% | 106 079 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 3 935 |  |  |  | 44% | 50 733 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 150 569 |  |  |  |  | 943 736 |  |  |
| 15. | 101-4128 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 143 | 137.86 |  |  | 19 714 |  |  |  |  | 76 129 |  |  |
|  |  |  |  | 137.86 |  |  | 19 714 |  | 532.37 |  |  | 76 129 |  |
| 16. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: желобов, 100 м труб и покрытий | 2.9 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 219 | 219 | 1 | 16.11 | 6.5 | 3 524 | 3 520 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 182 |  |  |  | 71% | 2 499 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 142 |  |  |  | 52% | 1 830 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 543 |  |  |  |  | 7 854 |  |  |
| 17. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 2.9 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 25 558 | 948 | 92 | 16.11 | 8.82 | 94 299 | 15 272 | 815 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 24 518 | 9 | 3.19 | 16.07 |  | 78 212 | 141 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 1 034 |  |  |  | 92% | 14 180 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 526 |  |  |  | 44% | 6 782 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27 118 |  |  |  |  | 115 261 |  |  |
| 18. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 2.3 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 17 056 | 766 | 30 | 16.11 | 9.13 | 58 795 | 12 340 | 277 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 16 260 |  | 2.84 | 1 |  | 46 178 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 636 |  |  |  | 71% | 8 761 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 498 |  |  |  | 52% | 6 417 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 190 |  |  |  |  | 73 973 |  |  |
| 19. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.38 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 2 178 | 220 | 3 | 16.11 | 9.14 | 8 534 | 3 540 | 28 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 1 955 |  | 2.54 | 1 |  | 4 966 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 183 |  |  |  | 71% | 2 513 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 143 |  |  |  | 52% | 1 841 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 504 |  |  |  |  | 12 888 |  |  |
| 20. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.19 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 1 657 | 91 | 2 | 16.11 | 9.14 | 3 237 | 1 471 | 14 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 1 564 |  | 1.12 | 1 |  | 1 752 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 76 |  |  |  | 71% | 1 044 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 59 |  |  |  | 52% | 765 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 792 |  |  |  |  | 5 046 |  |  |
| 21. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 1.92 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 2 607 | 629 | 2 | 16.11 | 9.16 | 18 237 | 10 137 | 18 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 1 976 |  | 4.09 | 1 |  | 8 082 |  |
|  | Удал.ресурсы: 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 522 |  |  |  | 71% | 7 197 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 409 |  |  |  | 52% | 5 271 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 538 |  |  |  |  | 30 706 |  |  |
| 22. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.19 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 875 | 91 | 2 | 16.11 | 9.14 | 3 440 | 1 471 | 14 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 782 |  | 2.5 | 1 |  | 1 955 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 76 |  |  |  | 71% | 1 044 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 59 |  |  |  | 52% | 765 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 010 |  |  |  |  | 5 249 |  |  |
| 23. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Устройство мелких покрытий (капельник) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.87 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 10 360 | 1 021 | 29 | 16.11 | 9.53 | 41 952 | 16 447 | 275 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 9 310 | 3 | 2.71 | 16.09 |  | 25 231 | 53 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 1 106 |  |  |  | 92% | 15 180 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 563 |  |  |  | 44% | 7 260 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 029 |  |  |  |  | 64 392 |  |  |
| 24. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения | 2.8 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 13 922 | 202 | 211 | 16.11 | 7.68 | 66 877 | 3 253 | 1 617 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 13 509 | 15 | 4.59 | 16.09 |  | 62 007 | 247 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 234 |  |  |  | 92% | 3 220 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 119 |  |  |  | 44% | 1 540 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 276 |  |  |  |  | 71 637 |  |  |
| 25. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.7 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 6 001 | 3 859 | 177 | 16.11 | 7.76 | 72 424 | 62 174 | 1 371 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 1 965 | 42 | 4.52 | 17.91 |  | 8 880 | 754 |
|  | Удал.ресурсы: 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 3 043 |  |  |  | 66% | 41 532 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 2 458 |  |  |  | 50% | 31 464 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 501 |  |  |  |  | 145 420 |  |  |
| 26. | 404-0007 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 2.94 | 3 086.00 |  |  | 9 073 |  |  |  |  | 39 518 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 9 073 |  | 13 441.57 |  |  | 39 518 |  |
|  | Объем: 0.7*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал (до 8 каналов), 100 м труб | 0.7 | 32 504.08 | 21 309.05 | 662.76 | 22 753 | 14 916 | 464 | 16.11 | 7.75 | 277 222 | 240 302 | 3 595 |
|  |  |  |  | 10 532.27 | 157.78 |  | 7 373 | 110 | 4.52 | 17.9 |  | 33 324 | 1 977 |
|  | Удал.ресурсы: 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 11 720 |  |  |  | 66% | 159 904 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 9 466 |  |  |  | 50% | 121 140 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 43 940 |  |  |  |  | 558 266 |  |  |
| 28. | 404-0007 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 10.78 | 3 086.00 |  |  | 33 267 |  |  |  |  | 144 900 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 33 267 |  | 13 441.57 |  |  | 144 900 |  |
|  | Объем: 2200*0.7*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ТЕР 46-02-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Отбивка штукатурки с поверхностей стен дымов. туб кирпичных, 100 м2 | 5.3 | 188.95 | 188.95 |  | 1 001 | 1 001 |  | 16.11 | 1 | 16 133 | 16 133 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 991 |  |  |  | 84% | 13 552 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 601 |  |  |  | 48% | 7 744 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 593 |  |  |  |  | 37 429 |  |  |
| 30. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 5.3 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 12 788 | 6 867 | 11 | 16.11 | 6.41 | 131 614 | 110 622 | 70 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 5 910 |  | 3.54 | 1 |  | 20 922 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 5 425 |  |  |  | 67% | 74 117 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 3 434 |  |  |  | 40% | 44 249 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 646 |  |  |  |  | 249 980 |  |  |
| 31. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Окраска пов-сти дымов. труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5.3 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 12 145 | 605 | 75 | 16.11 | 9.07 | 42 650 | 9 749 | 684 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 11 465 |  | 2.81 | 1 |  | 32 216 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 575 |  |  |  | 80% | 7 799 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 284 |  |  |  | 37% | 3 607 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 004 |  |  |  |  | 54 056 |  |  |
| 32. | ТЕР 12-01-011-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство колпаков над шахтами в два канала, 1 колпак | 23 | 536.67 | 20.09 | 1.26 | 12 343 | 462 | 29 | 16.11 | 9.16 | 39 474 | 7 444 | 266 |
|  |  |  |  | 515.32 |  |  | 11 852 |  | 2.68 | 1 |  | 31 764 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 499 |  |  |  | 92% | 6 848 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 254 |  |  |  | 44% | 3 275 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 096 |  |  |  |  | 49 598 |  |  |
| 33. | ТЕР 12-01-011-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01, 1 колпак | 69 | 269.90 | 10.10 | 1.26 | 18 623 | 697 | 87 | 16.11 | 9.16 | 60 009 | 11 224 | 798 |
|  |  |  |  | 258.54 |  |  | 17 839 |  | 2.69 | 1 |  | 47 988 |  |
|  | Объем: 23*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 753 |  |  |  | 92% | 10 326 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 383 |  |  |  | 44% | 4 939 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 759 |  |  |  |  | 75 274 |  |  |
| 34. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.1 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 262 | 261 | 1 | 16.12 | 6.42 | 4 210 | 4 203 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 217 |  |  |  | 71% | 2 984 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 170 |  |  |  | 52% | 2 186 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 648 |  |  |  |  | 9 380 |  |  |
| 35. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 прим) Разборка обивки слуховых окон сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.3 | 219.24 | 204.34 | 14.90 | 66 | 61 | 4 | 16.12 | 9.13 | 1 029 | 988 | 41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.07 | 1 |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 65 |  |  |  | 90% | 889 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 33 |  |  |  | 43% | 425 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 164 |  |  |  |  | 2 343 |  |  |
| 36. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 10 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 3 946 | 690 | 298 | 16.11 | 7.82 | 21 817 | 11 116 | 2 328 |
|  |  |  |  | 295.84 | 2.08 |  | 2 958 | 21 | 2.83 | 16.1 |  | 8 372 | 334 |
|  | Удал.ресурсы: 101-9084 |
|  | Вычт.ресурсы: 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 754 |  |  |  | 90% | 10 305 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 384 |  |  |  | 43% | 4 924 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 084 |  |  |  |  | 37 046 |  |  |
| 37. | 203-0955 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 6.4 | 2 460.30 |  |  | 15 746 |  |  |  |  | 26 932 |  |  |
|  |  |  |  | 2 460.30 |  |  | 15 746 |  | 4 208.2 |  |  | 26 932 |  |
| 38. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 прим) Обивка стен кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.3 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 112 | 101 | 8 | 16.12 | 9.13 | 1 710 | 1 623 | 73 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 3 |  | 4.07 | 1 |  | 14 |  |
|  | Вычт.ресурсы: 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 107 |  |  |  | 90% | 1 461 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 55 |  |  |  | 43% | 698 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 274 |  |  |  |  | 3 869 |  |  |
| 39. | 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.132 | 23 811.97 |  |  | 3 143 |  |  |  |  | 6 065 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 3 143 |  | 45 948.75 |  |  | 6 065 |  |
|  | Объем: 0.3*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | ТЕРр 61-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (брандмауэр), 100 м2 отремонтированной поверхности | 1.05 | 3 095.98 | 1 746.96 | 1.32 | 3 251 | 1 834 | 1 | 16.11 | 6.42 | 34 569 | 29 551 | 9 |
|  |  |  |  | 1 347.70 |  |  | 1 415 |  | 3.54 | 1 |  | 5 009 |  |
|  | Удал.ресурсы: 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 1 449 |  |  |  | 67% | 19 799 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 917 |  |  |  | 40% | 11 820 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 617 |  |  |  |  | 66 189 |  |  |
| 41. | ТЕРр 65-33-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Смена жалюзийных решеток, 100 жалюзийных решеток | 0.2 | 4 243.26 | 418.02 | 0.33 | 849 | 84 |  | 16.11 | 9.24 | 7 704 | 1 347 | 1 |
|  |  |  |  | 3 824.91 | 0.13 |  | 765 |  | 8.31 | 18.69 |  | 6 357 |  |
|  | Удал.ресурсы: 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 87 |  |  |  | 88% | 1 185 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 50 |  |  |  | 48% | 647 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 986 |  |  |  |  | 9 536 |  |  |
| 42. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Окраска пов-сти брандмауэра с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.05 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 2 406 | 120 | 15 | 16.11 | 9.07 | 8 450 | 1 931 | 136 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 2 271 |  | 2.81 | 1 |  | 6 382 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 114 |  |  |  | 80% | 1 545 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 56 |  |  |  | 37% | 714 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 576 |  |  |  |  | 10 709 |  |  |
| 43. | ТЕРр 65-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.5 | 775.58 | 765.14 | 10.44 | 388 | 383 | 5 | 16.12 | 9.34 | 6 216 | 6 167 | 49 |
|  |  |  |  |  | 4.13 |  |  | 2 | 1 | 18.83 |  |  | 39 |
|  | Удал.ресурсы: 509-9899 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 285 |  |  |  | 63% | 3 910 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 193 |  |  |  | 40% | 2 482 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 865 |  |  |  |  | 12 608 |  |  |
| 44. | ТЕР 16-04-001-02 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода | 0.5 | 12 833.31 | 745.23 | 9.03 | 6 417 | 373 | 5 | 16.12 | 8.58 | 15 890 | 6 007 | 39 |
|  |  |  |  | 12 079.05 | 0.95 |  | 6 040 |  | 1.63 | 15.99 |  | 9 844 | 8 |
|  | Удал.ресурсы: 301-9240; 302-9120 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 429 |  |  |  | 98% | 5 895 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 265 |  |  |  | 56% | 3 368 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 111 |  |  |  |  | 25 153 |  |  |
| 45. | 301-5609 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт. | 30 | 12.58 |  |  | 377 |  |  |  |  | 1 180 |  |  |
|  |  |  |  | 12.58 |  |  | 377 |  | 39.34 |  |  | 1 180 |  |
| 46. | ТЕРр 65-38-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт. | 10 | 88.07 | 12.17 |  | 881 | 122 |  | 16.12 | 1 | 4 087 | 1 962 |  |
|  |  |  |  | 75.90 |  |  | 759 |  | 2.8 | 1 |  | 2 125 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 126 |  |  |  | 88% | 1 727 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 73 |  |  |  | 48% | 942 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 080 |  |  |  |  | 6 755 |  |  |
| 47. | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 88.564 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 4 263 | 391 | 3 247 | 16.1 | 7.59 | 40 992 | 6 288 | 24 643 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 23.8+64.094+0.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 391 |  |  |  | 100% | 6 288 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 235 |  |  |  | 60% | 3 773 |  |  |
| 48. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 88.564 | 16.40 |  | 16.40 | 1 452 |  | 1 452 | 1 | 7.87 | 11 431 |  | 11 431 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 23.8+64.094+0.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расширительный бак |
| 49. | ТЕР 13-06-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности | 0.5 | 9.37 | 9.37 |  | 5 | 5 |  | 16.1 | 1 | 75 | 75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 4 |  |  |  | 69% | 52 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 3 |  |  |  | 48% | 36 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 163 |  |  |
| 50. | ТЕР 13-03-002-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05 | 358.47 | 69.00 | 13.01 | 18 | 3 | 1 | 16.11 | 2.72 | 97 | 56 | 2 |
|  |  |  |  | 276.46 | 0.14 |  | 14 |  | 2.88 | 16.45 |  | 40 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 2 |  |  |  | 69% | 39 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 2 |  |  |  | 48% | 27 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 163 |  |  |
| 51. | ТЕР 26-01-039-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 0.25 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 51 | 30 | 21 | 16.11 | 8.94 | 668 | 483 | 185 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.43 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 5*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 27 |  |  |  | 77% | 372 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 18 |  |  |  | 48% | 232 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  | 1 272 |  |  |
| 52. | 104-0099 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, толщина 50 мм, м2 | 5 | 25.97 |  |  | 130 |  |  |  |  | 532 |  |  |
|  |  |  |  | 25.97 |  |  | 130 |  | 106.47 |  |  | 532 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 661 238 | 78 266 | 13 428 |  |  | 3 465 473 | 1 260 915 | 101 208 |
|  |  |  | 568 923 | 672 |  |  |  | 2 093 288 | 11 297 |
|  | Раздел 2. Фасад |
|  | Стены, откосы |
| 53. | ТЕР 08-07-001-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 34.25 | 1 213.62 | 458.23 | 8.86 | 41 567 | 15 694 | 304 | 16.12 | 9.13 | 384 886 | 252 993 | 2 771 |
|  |  |  |  | 746.53 |  |  | 25 569 |  | 5.05 | 1 |  | 129 122 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 17 263 |  |  |  | 93% | 235 283 |  |  |
|  |  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 10 672 |  |  |  | 54% | 136 616 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 69 502 |  |  |  |  | 756 786 |  |  |
| 54. | ТЕРр 69-2-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 3.42 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 216 | 170 | 46 | 16.11 | 1.78 | 2 820 | 2 737 | 83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 133 |  |  |  | 66% | 1 806 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 85 |  |  |  | 40% | 1 095 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 434 |  |  |  |  | 5 721 |  |  |
| 55. | ТЕРр 69-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий | 3.42 | 4 688.98 | 197.81 | 4 246.36 | 16 036 | 677 | 14 523 | 16.12 | 4.06 | 72 831 | 10 905 | 58 962 |
|  |  |  |  | 244.81 | 143.10 |  | 837 | 489 | 3.54 | 15.1 |  | 2 964 | 7 390 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 909 |  |  |  | 66% | 12 075 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 583 |  |  |  | 40% | 7 318 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 528 |  |  |  |  | 92 224 |  |  |
| 56. | ТЕР 46-02-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Отбивка штукатурки с поверхностей стен, откосов, карниза кирпичных, 100 м2 | 29.8 | 188.95 | 188.95 |  | 5 631 | 5 631 |  | 16.11 | 1 | 90 711 | 90 711 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 5 575 |  |  |  | 84% | 76 197 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 3 379 |  |  |  | 48% | 43 541 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 584 |  |  |  |  | 210 450 |  |  |
| 57. | ТЕРр 53-14-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 14.5 | 37.19 | 25.77 |  | 539 | 374 |  | 16.12 | 1 | 6 861 | 6 023 |  |
|  |  |  |  | 11.42 |  |  | 166 |  | 5.06 | 1 |  | 838 |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 322 |  |  |  | 73% | 4 397 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 262 |  |  |  | 56% | 3 373 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 122 |  |  |  |  | 14 631 |  |  |
| 58. | ТЕРр 53-15-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 1 | 19 716.98 | 3 507.27 | 113.70 | 19 717 | 3 507 | 114 | 16.11 | 6.69 | 119 232 | 56 502 | 761 |
|  |  |  |  | 16 096.01 | 15.10 |  | 16 096 | 15 | 3.85 | 16.09 |  | 61 970 | 243 |
|  | Удал.ресурсы: 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 3 029 |  |  |  | 73% | 41 424 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 2 465 |  |  |  | 56% | 31 777 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 211 |  |  |  |  | 192 433 |  |  |
| 59. | ТЕР 15-04-006-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, откосов, 100 м2 покрытия | 29.8 | 80.30 | 76.91 | 1.68 | 2 393 | 2 292 | 50 | 16.11 | 9.18 | 37 517 | 36 924 | 458 |
|  |  |  |  | 1.71 | 0.16 |  | 51 | 5 | 2.64 | 18.69 |  | 135 | 91 |
|  | Удал.ресурсы: 101-9732 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 2 182 |  |  |  | 80% | 29 612 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 1 080 |  |  |  | 37% | 13 696 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 655 |  |  |  |  | 80 825 |  |  |
| 60. | 101-4243 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 387.4 | 15.82 |  |  | 6 129 |  |  |  |  | 20 094 |  |  |
|  |  |  |  | 15.82 |  |  | 6 129 |  | 51.87 |  |  | 20 094 |  |
|  | Объем: 1000*29.80*0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | ТЕР 15-02-001-06 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, прямолинейных, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.34 | 10 771.77 | 4 750.96 | 79.18 | 14 434 | 6 366 | 106 | 16.11 | 5.43 | 131 322 | 102 561 | 576 |
|  |  |  |  | 5 941.63 |  |  | 7 962 |  | 3.54 | 1 |  | 28 185 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 6 048 |  |  |  | 80% | 82 049 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 2 992 |  |  |  | 37% | 37 948 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 474 |  |  |  |  | 251 318 |  |  |
| 62. | ТЕР 15-02-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 29.8 | 2 074.12 | 832.23 | 83.91 | 61 809 | 24 801 | 2 501 | 16.11 | 9.97 | 546 625 | 399 536 | 24 931 |
|  |  |  |  | 1 157.98 | 39.06 |  | 34 508 | 1 164 | 3.54 | 14.27 |  | 122 158 | 16 611 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 24 667 |  |  |  | 80% | 332 918 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 12 204 |  |  |  | 37% | 153 974 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 98 679 |  |  |  |  | 1 033 517 |  |  |
| 63. | ТЕРр 61-28-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности | 29.8 | 689.65 | 675.65 | 13.36 | 20 552 | 20 134 | 398 | 16.11 | 9.09 | 328 092 | 324 365 | 3 619 |
|  |  |  |  | 0.64 |  |  | 19 |  | 5.66 | 1 |  | 108 |  |
|  | Вычт.ресурсы: 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]; 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ] |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 15 906 |  |  |  | 67% | 217 325 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 10 067 |  |  |  | 40% | 129 746 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 46 525 |  |  |  |  | 675 163 |  |  |
| 64. | 101-1754 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 3278 | 12.74 |  |  | 41 762 |  |  |  |  | 83 655 |  |  |
|  |  |  |  | 12.74 |  |  | 41 762 |  | 25.52 |  |  | 83 655 |  |
|  | Объем: 2980*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | 113-8075 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг | 7450 | 9.39 |  |  | 69 956 |  |  |  |  | 119 051 |  |  |
|  |  |  |  | 9.39 |  |  | 69 956 |  | 15.98 |  |  | 119 051 |  |
|  | Объем: 2980*2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | ТЕР 15-04-048-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Отделка стен и откосов фасада мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 29.8 | 6 763.95 | 788.77 | 62.59 | 201 566 | 23 505 | 1 865 | 16.11 | 8.32 | 1 021 445 | 378 673 | 15 518 |
|  |  |  |  | 5 912.59 |  |  | 176 195 |  | 3.56 | 1 |  | 627 255 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 22 330 |  |  |  | 80% | 302 938 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 11 047 |  |  |  | 37% | 140 109 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 234 943 |  |  |  |  | 1 464 492 |  |  |
| 67. | ТЕР 15-04-019-07 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 29.8 | 893.91 | 146.73 | 7.76 | 26 639 | 4 373 | 231 | 16.11 | 9.07 | 142 830 | 70 441 | 2 098 |
|  |  |  |  | 739.42 |  |  | 22 035 |  | 3.19 | 1 |  | 70 291 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 4 154 |  |  |  | 80% | 56 353 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 2 055 |  |  |  | 37% | 26 063 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 32 849 |  |  |  |  | 225 246 |  |  |
| 68. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 2.98 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 8 810 | 1 117 | 20 | 16.11 | 9.22 | 39 276 | 17 991 | 183 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 7 673 | 3 | 2.75 | 18.87 |  | 21 101 | 58 |
|  | Удал.ресурсы: 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 930 |  |  |  | 71% | 12 815 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 728 |  |  |  | 52% | 9 385 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 468 |  |  |  |  | 61 476 |  |  |
|  | Перенавеска эл. кабеля |
| 69. | ФЕРм 08-02-390-03 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м | 0.9 | 325.68 | 193.34 | 39.07 | 293 | 174 | 35 | 17.1 | 3.17 | 3 391 | 2 976 | 111 |
|  |  |  |  | 93.27 | 0.14 |  | 84 |  | 3.62 | 17.36 |  | 304 | 2 |
|  | Добавл.ресурсы: 1-1039; 2; СЦЭСМ 030954; СЦЭСМ 134041; СЦЭСМ 331451; ССЦ 101-1481; ССЦ 101-2202 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 165 |  |  |  | 81% | 2 412 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 113 |  |  |  | 52% | 1 549 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 571 |  |  |  |  | 7 352 |  |  |
| 70. | С509-1840 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм, м | 91.8 | 27.19 |  |  | 2 496 |  |  |  |  | 10 659 |  |  |
|  |  |  |  | 27.19 |  |  | 2 496 |  | 4.27 |  |  | 10 659 |  |
|  | Объем: 90.0*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =116.11/4.27 |
| 71. | ФЕРм 08-02-399-02 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м | 0.9 | 51.16 | 35.34 | 2.22 | 46 | 32 | 2 | 17.11 | 7.84 | 643 | 544 | 16 |
|  |  |  |  | 13.60 | 0.14 |  | 12 |  | 6.81 | 17.36 |  | 83 | 2 |
|  | Добавл.ресурсы: 1-2038; 2; СЦЭСМ 021102; СЦЭСМ 400001; ССЦ 101-2143; ССЦ 101-2478; ССЦ 101-2499 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 30 |  |  |  | 81% | 442 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 21 |  |  |  | 52% | 284 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  | 1 369 |  |  |
|  | Цоколь |
| 72. | ТЕР 46-02-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2 | 2.92 | 188.95 | 188.95 |  | 552 | 552 |  | 16.11 | 1 | 8 888 | 8 888 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 546 |  |  |  | 84% | 7 466 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 331 |  |  |  | 48% | 4 266 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 430 |  |  |  |  | 20 620 |  |  |
| 73. | ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки | 30 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 48 458 | 9 035 | 907 | 16.11 | 7.35 | 301 280 | 145 555 | 6 668 |
|  |  |  |  | 1 283.86 | 5.99 |  | 38 516 | 180 | 3.87 | 17.45 |  | 149 056 | 3 136 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 7 925 |  |  |  | 73% | 108 544 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 6 451 |  |  |  | 56% | 83 267 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 62 833 |  |  |  |  | 493 091 |  |  |
| 74. | ТЕР 15-04-006-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, откосов, 100 м2 покрытия | 2.92 | 80.30 | 76.91 | 1.68 | 234 | 225 | 5 | 16.11 | 9.18 | 3 676 | 3 618 | 45 |
|  |  |  |  | 1.71 | 0.16 |  | 5 |  | 2.64 | 18.69 |  | 13 | 9 |
|  | Удал.ресурсы: 101-9732 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 214 |  |  |  | 80% | 2 902 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 106 |  |  |  | 37% | 1 342 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 554 |  |  |  |  | 7 920 |  |  |
| 75. | 101-4243 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 37.96 | 15.82 |  |  | 601 |  |  |  |  | 1 969 |  |  |
|  |  |  |  | 15.82 |  |  | 601 |  | 51.87 |  |  | 1 969 |  |
|  | Объем: 1000*2.92*0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | ТЕР 15-02-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2.92 | 2 074.12 | 832.23 | 83.91 | 6 056 | 2 430 | 245 | 16.11 | 9.97 | 53 562 | 39 149 | 2 443 |
|  |  |  |  | 1 157.98 | 39.06 |  | 3 381 | 114 | 3.54 | 14.27 |  | 11 970 | 1 628 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 2 417 |  |  |  | 80% | 32 622 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 1 196 |  |  |  | 37% | 15 087 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 668 |  |  |  |  | 101 271 |  |  |
| 77. | ТЕРр 61-28-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности | 2.92 | 689.65 | 675.65 | 13.36 | 2 014 | 1 973 | 39 | 16.11 | 9.09 | 32 149 | 31 783 | 355 |
|  |  |  |  | 0.64 |  |  | 2 |  | 5.66 | 1 |  | 11 |  |
|  | Вычт.ресурсы: 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]; 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ] |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 1 559 |  |  |  | 67% | 21 295 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 987 |  |  |  | 40% | 12 713 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 559 |  |  |  |  | 66 157 |  |  |
| 78. | 101-1754 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 321.2 | 12.74 |  |  | 4 092 |  |  |  |  | 8 197 |  |  |
|  |  |  |  | 12.74 |  |  | 4 092 |  | 25.52 |  |  | 8 197 |  |
|  | Объем: 292*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | 113-8075 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг | 730 | 9.39 |  |  | 6 855 |  |  |  |  | 11 665 |  |  |
|  |  |  |  | 9.39 |  |  | 6 855 |  | 15.98 |  |  | 11 665 |  |
|  | Объем: 292*2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | ТЕР 15-04-048-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Отделка стен цоколя фасада мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 2.92 | 6 763.95 | 788.77 | 62.59 | 19 751 | 2 303 | 183 | 16.11 | 8.32 | 100 088 | 37 105 | 1 521 |
|  |  |  |  | 5 912.59 |  |  | 17 265 |  | 3.56 | 1 |  | 61 463 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 2 188 |  |  |  | 80% | 29 684 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 1 082 |  |  |  | 37% | 13 729 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 021 |  |  |  |  | 143 501 |  |  |
| 81. | ТЕР 15-04-019-07 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 прим) Окраска стен цоколя акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.92 | 893.91 | 146.73 | 7.76 | 2 610 | 428 | 23 | 16.11 | 9.07 | 13 995 | 6 902 | 206 |
|  |  |  |  | 739.42 |  |  | 2 159 |  | 3.19 | 1 |  | 6 888 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 407 |  |  |  | 80% | 5 522 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 201 |  |  |  | 37% | 2 554 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 218 |  |  |  |  | 22 070 |  |  |
|  | Оконные блоки (места общего пользования) |
| 82. | ТЕР 46-04-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 | 0.194 | 1 870.07 | 1 617.67 | 252.40 | 363 | 314 | 49 | 16.12 | 9.34 | 5 516 | 5 059 | 457 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 19 | 1 | 18.81 |  |  | 365 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 330 |  |  |  | 84% | 4 556 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 200 |  |  |  | 48% | 2 604 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 892 |  |  |  |  | 12 676 |  |  |
| 83. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.194 | 21 833.35 | 2 767.20 | 891.18 | 4 236 | 537 | 173 | 16.11 | 7.17 | 19 690 | 8 648 | 1 240 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 34.11 |  | 3 526 | 7 | 2.78 | 18.81 |  | 9 802 | 124 |
|  | Удал.ресурсы: 203-9096 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 577 |  |  |  | 90% | 7 895 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 294 |  |  |  | 43% | 3 772 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 106 |  |  |  |  | 31 357 |  |  |
| 84. | 203-0954 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 1.4 | 3 070.76 |  |  | 4 299 |  |  |  |  | 7 348 |  |  |
|  |  |  |  | 3 070.76 |  |  | 4 299 |  | 5 248.9 |  |  | 7 348 |  |
| 85. | 203-0956 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2 | 18 | 2 102.05 |  |  | 37 837 |  |  |  |  | 57 309 |  |  |
|  |  |  |  | 2 102.05 |  |  | 37 837 |  | 3 183.83 |  |  | 57 309 |  |
| 86. | ТЕР 10-01-035-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м | 0.15 | 5 874.09 | 264.64 | 24.75 | 881 | 40 | 4 | 16.11 | 9.15 | 2 165 | 640 | 34 |
|  |  |  |  | 5 584.70 | 0.78 |  | 838 |  | 1.78 | 18.69 |  | 1 491 | 2 |
|  | Удал.ресурсы: 101-9138 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 42 |  |  |  | 90% | 578 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 22 |  |  |  | 43% | 276 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 945 |  |  |  |  | 3 019 |  |  |
| 87. | 101-2906 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм, м | 15 | 60.66 |  |  | 910 |  |  |  |  | 3 323 |  |  |
|  |  |  |  | 60.66 |  |  | 910 |  | 221.54 |  |  | 3 323 |  |
| 88. | ТЕР 15-02-031-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских (внутри), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.173 | 5 473.34 | 2 776.60 | 100.77 | 947 | 480 | 17 | 16.11 | 9.34 | 9 738 | 7 738 | 163 |
|  |  |  |  | 2 595.97 | 39.93 |  | 449 | 7 | 4.09 | 18.81 |  | 1 837 | 130 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 463 |  |  |  | 80% | 6 294 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 229 |  |  |  | 37% | 2 911 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 639 |  |  |  |  | 18 944 |  |  |
| 89. | ТЕР 15-04-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.173 | 167.87 | 80.30 | 5.06 | 29 | 14 | 1 | 16.11 | 9.14 | 300 | 224 | 8 |
|  |  |  |  | 82.51 | 0.20 |  | 14 |  | 4.77 | 18.69 |  | 68 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 13 |  |  |  | 80% | 180 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 7 |  |  |  | 37% | 83 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 563 |  |  |
|  | Оконные блоки (подвал) |
| 90. | ТЕР 46-04-001-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка кирпичных стен (заложенные окна), 1 м3 | 0.3 | 218.68 | 77.46 | 141.22 | 66 | 23 | 42 | 16.11 | 4.18 | 551 | 374 | 177 |
|  |  |  |  |  | 12.93 |  |  | 4 | 1 | 16.09 |  |  | 62 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 27 |  |  |  | 84% | 366 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 16 |  |  |  | 48% | 209 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  | 1 127 |  |  |
| 91. | ТЕР 46-04-012-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 | 0.1519 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 263 | 225 | 38 | 16.12 | 9.34 | 3 988 | 3 630 | 358 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 15 | 1 | 18.81 |  |  | 286 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 238 |  |  |  | 84% | 3 289 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 144 |  |  |  | 48% | 1 880 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 645 |  |  |  |  | 9 157 |  |  |
| 92. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.1519 | 21 833.35 | 2 767.20 | 891.18 | 3 316 | 420 | 135 | 16.11 | 7.17 | 15 417 | 6 772 | 971 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 34.11 |  | 2 761 | 5 | 2.78 | 18.81 |  | 7 675 | 97 |
|  | Удал.ресурсы: 203-9096 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 451 |  |  |  | 90% | 6 182 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 230 |  |  |  | 43% | 2 954 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 996 |  |  |  |  | 24 553 |  |  |
| 93. | 203-0954 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 15.19 | 3 070.76 |  |  | 46 645 |  |  |  |  | 79 731 |  |  |
|  |  |  |  | 3 070.76 |  |  | 46 645 |  | 5 248.9 |  |  | 79 731 |  |
| 94. | ТЕР 15-02-031-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских (внутри), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.15 | 5 473.34 | 2 776.60 | 100.77 | 821 | 416 | 15 | 16.11 | 9.34 | 8 443 | 6 710 | 141 |
|  |  |  |  | 2 595.97 | 39.93 |  | 389 | 6 | 4.09 | 18.81 |  | 1 593 | 113 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 401 |  |  |  | 80% | 5 458 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 198 |  |  |  | 37% | 2 525 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 420 |  |  |  |  | 16 426 |  |  |
| 95. | ТЕР 15-04-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15 | 167.87 | 80.30 | 5.06 | 25 | 12 | 1 | 16.11 | 9.14 | 260 | 194 | 7 |
|  |  |  |  | 82.51 | 0.20 |  | 12 |  | 4.77 | 18.69 |  | 59 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 11 |  |  |  | 80% | 156 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 6 |  |  |  | 37% | 72 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 488 |  |  |
|  | Отмостка |
| 96. | ТЕРр 68-12-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.24 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 1 656 | 515 | 1 141 | 16.11 | 4.89 | 13 878 | 8 299 | 5 580 |
|  |  |  |  |  | 473.50 |  |  | 114 | 1 | 16.1 |  |  | 1 830 |
|  | Объем: 21+3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 654 |  |  |  | 88% | 8 914 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 377 |  |  |  | 48% | 4 862 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 688 |  |  |  |  | 27 653 |  |  |
| 97. | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 52.8 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 2 541 | 233 | 1 936 | 16.1 | 7.59 | 24 438 | 3 749 | 14 692 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 24*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 233 |  |  |  | 100% | 3 749 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 140 |  |  |  | 60% | 2 249 |  |  |
| 98. | ТЕР 01-02-057-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 4.02 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 5 895 | 5 895 |  | 16.11 | 1 | 94 967 | 94 967 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 4 244 |  |  |  | 61% | 57 930 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 2 240 |  |  |  | 31% | 29 440 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 380 |  |  |  |  | 182 337 |  |  |
| 99. | ТЕР 01-02-061-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (с трамбованием), 100 м3 грунта | 3.213 | 810.13 | 810.13 |  | 2 603 | 2 603 |  | 16.11 | 1 | 41 933 | 41 933 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 1 874 |  |  |  | 61% | 25 579 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 989 |  |  |  | 31% | 12 999 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 466 |  |  |  |  | 80 511 |  |  |
| 100. | ТЕР 01-02-060-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.807 | 490.29 | 490.29 |  | 396 | 396 |  | 16.11 | 1 | 6 374 | 6 374 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 402-321.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 285 |  |  |  | 61% | 3 888 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 150 |  |  |  | 31% | 1 976 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 832 |  |  |  |  | 12 238 |  |  |
| 101. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 181.2 | 16.40 |  | 16.40 | 2 972 |  | 2 972 | 1 | 7.87 | 23 387 |  | 23 387 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (80.7*1.6)+52.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. | ТЕР 08-01-003-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности | 3.22 | 7 076.66 | 543.04 | 228.03 | 22 787 | 1 749 | 734 | 16.12 | 4.82 | 101 775 | 28 187 | 3 539 |
|  |  |  |  | 6 305.59 |  |  | 20 304 |  | 3.45 | 1 |  | 70 049 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 1 924 |  |  |  | 93% | 26 214 |  |  |
|  |  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 1 189 |  |  |  | 54% | 15 221 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 900 |  |  |  |  | 143 210 |  |  |
| 103. | ТЕР 15-02-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3.22 | 2 074.12 | 832.23 | 83.91 | 6 679 | 2 680 | 270 | 16.11 | 9.97 | 59 065 | 43 171 | 2 694 |
|  |  |  |  | 1 157.98 | 39.06 |  | 3 729 | 126 | 3.54 | 14.27 |  | 13 200 | 1 795 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 2 666 |  |  |  | 80% | 35 973 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 1 319 |  |  |  | 37% | 16 637 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 664 |  |  |  |  | 111 675 |  |  |
| 104. | ТЕР 11-01-002-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 26.9 | 203.51 | 35.93 | 41.45 | 5 474 | 966 | 1 115 | 16.12 | 4.78 | 36 651 | 15 579 | 5 330 |
|  |  |  |  | 126.13 | 4.21 |  | 3 393 | 113 | 4.64 | 16.11 |  | 15 743 | 1 826 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 1 198 |  |  |  | 94% | 16 361 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 691 |  |  |  | 51% | 8 877 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 362 |  |  |  |  | 61 888 |  |  |
| 105. | ТЕР 11-01-002-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 26.9 | 452.40 | 40.32 | 76.78 | 12 170 | 1 085 | 2 065 | 16.11 | 4.6 | 66 750 | 17 473 | 9 500 |
|  |  |  |  | 335.31 | 7.73 |  | 9 020 | 208 | 4.41 | 16.1 |  | 39 777 | 3 346 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 1 435 |  |  |  | 94% | 19 570 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 828 |  |  |  | 51% | 10 618 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 433 |  |  |  |  | 96 938 |  |  |
| 106. | ТЕР 11-01-002-09 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 26.9 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 19 643 | 1 008 | 10 | 16.11 | 5.8 | 98 800 | 16 232 | 59 |
|  |  |  |  | 692.39 |  |  | 18 625 |  | 4.43 | 1 |  | 82 510 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 1 119 |  |  |  | 94% | 15 258 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 645 |  |  |  | 51% | 8 278 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 407 |  |  |  |  | 122 336 |  |  |
|  | Балконы |
| 107. | ТЕР 46-02-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2 | 0.52 | 188.95 | 188.95 |  | 98 | 98 |  | 16.11 | 1 | 1 583 | 1 583 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 97 |  |  |  | 84% | 1 330 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 59 |  |  |  | 48% | 760 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  | 3 673 |  |  |
| 108. | ТЕРр 57-2-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий полов цементных, 100 м2 покрытия | 0.484 | 3 123.68 | 1 006.36 | 2 117.32 | 1 512 | 487 | 1 025 | 16.11 | 4.92 | 12 889 | 7 847 | 5 042 |
|  |  |  |  |  | 238.98 |  |  | 116 | 1 | 16.37 |  |  | 1 893 |
|  | Удал.ресурсы: 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 482 |  |  |  | 68% | 6 623 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 410 |  |  |  | 54% | 5 260 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 404 |  |  |  |  | 24 772 |  |  |
| 109. | ТЕР 11-01-004-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.5 | 3 003.38 | 635.16 | 457.30 | 1 502 | 318 | 229 | 16.12 | 4.15 | 11 428 | 5 119 | 949 |
|  |  |  |  | 1 910.92 | 6.30 |  | 955 | 3 | 5.61 | 18.81 |  | 5 360 | 59 |
|  | Вычт.ресурсы: 101-0852:[ М-(822.44=7.09*116) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 356 |  |  |  | 94% | 4 867 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 205 |  |  |  | 51% | 2 641 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 064 |  |  |  |  | 18 936 |  |  |
| 110. | 101-1564 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Гидроизол, м2 | 58 | 33.27 |  |  | 1 930 |  |  |  |  | 3 696 |  |  |
|  |  |  |  | 33.27 |  |  | 1 930 |  | 63.72 |  |  | 3 696 |  |
|  | Объем: 50*1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. | ТЕР 11-01-011-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.5 | 1 721.45 | 383.03 | 58.80 | 861 | 192 | 29 | 16.12 | 8.92 | 6 568 | 3 087 | 262 |
|  |  |  |  | 1 279.62 | 20.51 |  | 640 | 10 | 5.03 | 18.81 |  | 3 218 | 193 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 224 |  |  |  | 94% | 3 083 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 129 |  |  |  | 51% | 1 673 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 215 |  |  |  |  | 11 324 |  |  |
| 112. | ТЕР 11-01-011-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки (до 40мм) добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки | 0.5 | 1 327.90 | 19.41 | 41.45 | 664 | 10 | 21 | 16.1 | 8.73 | 3 530 | 156 | 181 |
|  |  |  |  | 1 267.04 | 13.55 |  | 634 | 7 | 5.04 | 18.83 |  | 3 193 | 128 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*4, Н4= 1.25*4, Н5= 1.15*4, Н48= 4 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 19 |  |  |  | 94% | 267 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 11 |  |  |  | 51% | 145 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 694 |  |  |  |  | 3 942 |  |  |
| 113. | ТЕР 15-02-036-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.52 | 3 749.20 | 1 620.11 | 70.94 | 1 950 | 842 | 37 | 16.12 | 8.54 | 19 439 | 13 580 | 315 |
|  |  |  |  | 2 058.15 | 22.96 |  | 1 070 | 12 | 5.18 | 18.58 |  | 5 544 | 222 |
|  | Вычт.ресурсы: 101-0874:[ М-(3410.64=31.58*108) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 811 |  |  |  | 80% | 11 042 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 401 |  |  |  | 37% | 5 107 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 163 |  |  |  |  | 35 587 |  |  |
| 114. | 101-3892 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 150х150 мм, м2 | 56.16 | 15.18 |  |  | 853 |  |  |  |  | 3 520 |  |  |
|  |  |  |  | 15.18 |  |  | 853 |  | 62.68 |  |  | 3 520 |  |
|  | Объем: 52*1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Окраска пов-стей балкона, с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.52 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 1 192 | 59 | 7 | 16.11 | 9.07 | 4 185 | 957 | 67 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 1 125 |  | 2.81 | 1 |  | 3 161 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 56 |  |  |  | 80% | 766 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 28 |  |  |  | 37% | 354 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 276 |  |  |  |  | 5 305 |  |  |
| 116. | ТЕР 09-05-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Демонтаж балконных экранов, 100 м2 | 0.6 | 250.56 | 214.45 | 36.11 | 150 | 129 | 22 | 16.11 | 6.4 | 2 211 | 2 073 | 139 |
|  |  |  |  |  | 1.27 |  |  | 1 | 2.59 | 16.11 |  |  | 12 |
|  | Удал.ресурсы: 101-9910 |
|  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 105 |  |  |  | 69% | 1 439 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 94 |  |  |  | 58% | 1 209 |  |  |
|  |  |  | =(85*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 349 |  |  |  |  | 4 859 |  |  |
| 117. | ТЕРр 59-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Разборка металлических решеток ограждения при весе одного метра решетки до 60 кг, 100 м решетки | 0.8 | 514.68 | 398.74 | 7.14 | 412 | 319 | 6 | 16.12 | 2.67 | 5 439 | 5 142 | 15 |
|  |  |  |  | 108.80 |  |  | 87 |  | 3.24 | 1 |  | 282 |  |
|  | Удал.ресурсы: 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 76% |  |  | 242 |  |  |  | 65% | 3 342 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(76.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 191 |  |  |  | 48% | 2 468 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 846 |  |  |  |  | 11 249 |  |  |
| 118. | 509-9900 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Строительный мусор, т | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.24 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.8)*2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119. | ТЕР 07-05-016-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство металлических ограждений без поручней, 100 м ограждения | 0.8 | 30 873.67 | 523.93 | 356.63 | 24 699 | 419 | 285 | 16.11 | 8.43 | 169 441 | 6 752 | 2 405 |
|  |  |  |  | 29 993.12 | 6.14 |  | 23 994 | 5 | 6.68 | 18.81 |  | 160 283 | 92 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 140% |  |  | 594 |  |  |  | 119% | 8 144 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(139.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 85% |  |  | 360 |  |  |  | 68% | 4 654 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 653 |  |  |  |  | 182 239 |  |  |
| 120. | ТЕР 13-03-002-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (ограждений), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.9 | 358.47 | 69.00 | 13.01 | 323 | 62 | 12 | 16.11 | 2.72 | 1 749 | 1 000 | 32 |
|  |  |  |  | 276.46 | 0.14 |  | 249 |  | 2.88 | 16.45 |  | 717 | 2 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 50 |  |  |  | 69% | 691 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 37 |  |  |  | 48% | 481 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 410 |  |  |  |  | 2 921 |  |  |
| 121. | ТЕР 13-03-004-26 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ( ограждений), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.9 | 624.75 | 42.41 | 8.64 | 562 | 38 | 8 | 16.11 | 3.33 | 1 828 | 615 | 26 |
|  |  |  |  | 573.70 | 0.14 |  | 516 |  | 2.3 | 16.45 |  | 1 188 | 2 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 31 |  |  |  | 69% | 426 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 23 |  |  |  | 48% | 296 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 616 |  |  |  |  | 2 550 |  |  |
| 122. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.9 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 2 661 | 337 | 6 | 16.11 | 9.22 | 11 862 | 5 434 | 55 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 2 317 | 1 | 2.75 | 18.87 |  | 6 373 | 17 |
|  | Удал.ресурсы: 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 281 |  |  |  | 71% | 3 870 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 220 |  |  |  | 52% | 2 835 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 161 |  |  |  |  | 18 567 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 854 637 | 148 714 | 34 002 |  |  | 4 738 575 | 2 396 180 | 199 150 |
|  |  |  | 671 547 | 2 749 |  |  |  | 2 137 255 | 41 768 |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 |
|  | Раздел 3. ХВС |
| 123. | ТЕР 46-03-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий | 0.7 | 687.25 | 153.07 | 534.18 | 481 | 107 | 374 | 16.12 | 4.18 | 3 290 | 1 727 | 1 563 |
|  |  |  |  |  | 48.89 |  |  | 34 | 1 | 16.1 |  |  | 551 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 140 |  |  |  | 84% | 1 914 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 85 |  |  |  | 48% | 1 093 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 705 |  |  |  |  | 6 297 |  |  |
| 124. | ТЕР 46-03-017-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки | 0.3 | 2 167.90 | 645.39 | 40.91 | 650 | 194 | 12 | 16.12 | 9.11 | 4 997 | 3 121 | 112 |
|  |  |  |  | 1 481.60 |  |  | 444 |  | 3.97 | 1 |  | 1 765 |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 192 |  |  |  | 84% | 2 622 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 116 |  |  |  | 48% | 1 498 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 958 |  |  |  |  | 9 117 |  |  |
| 125. | ТЕРр 65-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 1.05 | 391.23 | 305.70 | 8.28 | 411 | 321 | 9 | 16.11 | 5.3 | 5 480 | 5 171 | 46 |
|  |  |  |  | 77.25 | 1.29 |  | 81 | 1 | 3.24 | 18.84 |  | 263 | 26 |
|  | Удал.ресурсы: 509-9899 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 238 |  |  |  | 63% | 3 274 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 161 |  |  |  | 40% | 2 079 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 810 |  |  |  |  | 10 833 |  |  |
| 126. | ТЕРр 65-1-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода | 2.3 | 673.19 | 525.85 | 14.21 | 1 548 | 1 209 | 33 | 16.11 | 5.27 | 20 649 | 19 484 | 172 |
|  |  |  |  | 133.13 | 2.20 |  | 306 | 5 | 3.24 | 18.78 |  | 992 | 95 |
|  | Удал.ресурсы: 509-9899 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 898 |  |  |  | 63% | 12 335 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 607 |  |  |  | 40% | 7 832 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 053 |  |  |  |  | 40 815 |  |  |
| 127. | ТЕР 16-04-002-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода | 1.05 | 2 591.15 | 1 768.25 | 751.38 | 2 721 | 1 857 | 789 | 16.11 | 6.44 | 35 285 | 29 911 | 5 081 |
|  |  |  |  | 71.52 | 106.91 |  | 75 | 112 | 3.91 | 16.09 |  | 294 | 1 806 |
|  | Удал.ресурсы: 103-9140; 301-9240; 302-9911; 507-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 2 264 |  |  |  | 98% | 31 083 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 1 398 |  |  |  | 56% | 17 762 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 383 |  |  |  |  | 84 129 |  |  |
| 128. | 507-3338 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Труба из полипропилена PN 10/32, м | 98.49 | 29.31 |  |  | 2 887 |  |  |  |  | 4 953 |  |  |
|  |  |  |  | 29.31 |  |  | 2 887 |  | 50.29 |  |  | 4 953 |  |
|  | Объем: 105*0.938 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. | 301-5603 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт. | 87 | 4.90 |  |  | 426 |  |  |  |  | 1 438 |  |  |
|  |  |  |  | 4.90 |  |  | 426 |  | 16.53 |  |  | 1 438 |  |
| 130. | С цена поставщ. РР-R кран шаровый Дн 32мм, шт | 25 | 84.47 |  |  | 2 112 |  |  |  |  | 9 017 |  |  |
|  |  |  |  | 84.47 |  |  | 2 112 |  | 4.27 |  |  | 9 017 |  |
|  | Поправки: М: =346.8*1.04/4.27 |
| 131. | С507-5009 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт. | 30 | 1.76 |  |  | 53 |  |  |  |  | 225 |  |  |
|  |  |  |  | 1.76 |  |  | 53 |  | 4.27 |  |  | 225 |  |
|  | Поправки: М: =7.5/4.27 |
| 132. | С507-5003 Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм, шт. | 25 | 3.03 |  |  | 76 |  |  |  |  | 323 |  |  |
|  |  |  |  | 3.03 |  |  | 76 |  | 4.27 |  |  | 323 |  |
|  | Поправки: М: =12.93/4.27 |
| 133. | С507-3311 Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм, шт. | 20 | 17.91 |  |  | 358 |  |  |  |  | 1 529 |  |  |
|  |  |  |  | 17.91 |  |  | 358 |  | 4.27 |  |  | 1 529 |  |
|  | Поправки: М: =76.47/4.27 |
| 134. | С507-3297 Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм, шт. | 10 | 2.87 |  |  | 29 |  |  |  |  | 123 |  |  |
|  |  |  |  | 2.87 |  |  | 29 |  | 4.27 |  |  | 123 |  |
|  | Поправки: М: =12.25/4.27 |
| 135. | ТЕР 16-04-002-06 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода | 2.3 | 4 203.09 | 1 970.56 | 2 098.82 | 9 667 | 4 532 | 4 827 | 16.12 | 6.37 | 104 917 | 73 060 | 30 750 |
|  |  |  |  | 133.72 | 304.88 |  | 308 | 701 | 3.6 | 16.09 |  | 1 107 | 11 283 |
|  | Удал.ресурсы: 103-9140; 301-9240; 302-9911; 507-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 6 018 |  |  |  | 98% | 82 656 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 3 715 |  |  |  | 56% | 47 232 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 400 |  |  |  |  | 234 805 |  |  |
| 136. | 507-3341 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Труба из полипропилена PN 10/63, м | 217.58 | 71.43 |  |  | 15 542 |  |  |  |  | 41 756 |  |  |
|  |  |  |  | 71.43 |  |  | 15 542 |  | 191.91 |  |  | 41 756 |  |
|  | Объем: 230*0.946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137. | 301-5606 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 60-64 мм, шт. | 180 | 6.81 |  |  | 1 226 |  |  |  |  | 4 232 |  |  |
|  |  |  |  | 6.81 |  |  | 1 226 |  | 23.51 |  |  | 4 232 |  |
| 138. | С цена поставщ. РР-R кран шаровый Дн 63мм, шт | 25 | 410.74 |  |  | 10 268 |  |  |  |  | 43 846 |  |  |
|  |  |  |  | 410.74 |  |  | 10 268 |  | 4.27 |  |  | 43 846 |  |
|  | Поправки: М: =1686.4*1.04/4.27 |
| 139. | С507-4305 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм, шт. | 30 | 19.75 |  |  | 592 |  |  |  |  | 2 530 |  |  |
|  |  |  |  | 19.75 |  |  | 592 |  | 4.27 |  |  | 2 530 |  |
|  | Поправки: М: =84.33/4.27 |
| 140. | С507-5012 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм, шт. | 35 | 9.77 |  |  | 342 |  |  |  |  | 1 460 |  |  |
|  |  |  |  | 9.77 |  |  | 342 |  | 4.27 |  |  | 1 460 |  |
|  | Поправки: М: =41.7/4.27 |
| 141. | С507-3311 Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм, шт. | 25 | 17.91 |  |  | 448 |  |  |  |  | 1 912 |  |  |
|  |  |  |  | 17.91 |  |  | 448 |  | 4.27 |  |  | 1 912 |  |
|  | Поправки: М: =76.47/4.27 |
| 142. | ТЕР 26-01-017-01 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013 прим) Изоляция трубопроводов диаметром до 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода | 33.5 | 212.53 | 51.10 | 39.33 | 7 120 | 1 712 | 1 318 | 16.12 | 8.9 | 53 516 | 27 596 | 11 726 |
|  |  |  |  | 122.10 |  |  | 4 090 |  | 3.47 | 1 |  | 14 194 |  |
|  | Объем: 105+230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: 104-9400 |
|  | Вычт.ресурсы: 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ]; 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ]; 113-0394:[ М-(3.97=198.53*0.02) ]; 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 1 541 |  |  |  | 77% | 21 249 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 027 |  |  |  | 48% | 13 246 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 688 |  |  |  |  | 88 011 |  |  |
| 143. | 104-0844 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м | 115.5 | 7.80 |  |  | 901 |  |  |  |  | 3 918 |  |  |
|  |  |  |  | 7.80 |  |  | 901 |  | 33.92 |  |  | 3 918 |  |
|  | Объем: 105*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144. | 104-0849 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 прим) Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 65 мм, м | 253 | 15.16 |  |  | 3 835 |  |  |  |  | 16 281 |  |  |
|  |  |  |  | 15.16 |  |  | 3 835 |  | 64.35 |  |  | 16 281 |  |
|  | Объем: 230*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 61 693 | 9 932 | 7 362 |  |  | 361 677 | 160 070 | 49 450 |
|  |  |  | 44 399 | 853 |  |  |  | 152 158 | 13 761 |
|  | Раздел 4. Отопление |
| 145. | ТЕРр 66-24-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0.7 | 168.46 | 168.46 |  | 118 | 118 |  | 16.11 | 1 | 1 900 | 1 900 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 87 |  |  |  | 63% | 1 197 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 59 |  |  |  | 40% | 760 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  | 3 857 |  |  |
| 146. | ТЕРр 65-1-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода | 5.72 | 673.19 | 525.85 | 14.21 | 3 851 | 3 008 | 81 | 16.11 | 5.27 | 51 352 | 48 457 | 428 |
|  |  |  |  | 133.13 | 2.20 |  | 762 | 13 | 3.24 | 18.78 |  | 2 467 | 236 |
|  | Удал.ресурсы: 509-9899 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 2 236 |  |  |  | 63% | 30 677 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 1 511 |  |  |  | 40% | 19 477 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 597 |  |  |  |  | 101 506 |  |  |
| 147. | ТЕРр 65-1-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода | 1.8 | 844.51 | 673.67 | 18.36 | 1 520 | 1 213 | 33 | 16.11 | 5.75 | 20 614 | 19 535 | 190 |
|  |  |  |  | 152.48 | 3.36 |  | 274 | 6 | 3.24 | 18.81 |  | 889 | 114 |
|  | Удал.ресурсы: 509-9899 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 902 |  |  |  | 63% | 12 379 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 610 |  |  |  | 40% | 7 860 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 032 |  |  |  |  | 40 852 |  |  |
| 148. | ТЕР 16-04-002-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода | 2.2 | 3 534.19 | 2 172.41 | 1 280.52 | 7 775 | 4 779 | 2 817 | 16.12 | 6.37 | 95 679 | 77 042 | 17 945 |
|  |  |  |  | 81.26 | 185.73 |  | 179 | 409 | 3.87 | 16.09 |  | 692 | 6 574 |
|  | Удал.ресурсы: 103-9140; 301-9240; 302-9911; 507-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 5 966 |  |  |  | 98% | 81 944 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 3 683 |  |  |  | 56% | 46 825 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 425 |  |  |  |  | 224 448 |  |  |
| 149. | 507-3367 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Труба из полипропилена PN 25/25, м | 204.38 | 43.10 |  |  | 8 809 |  |  |  |  | 17 111 |  |  |
|  |  |  |  | 43.10 |  |  | 8 809 |  | 83.72 |  |  | 17 111 |  |
|  | Объем: 2.2*92.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150. | 301-5602 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт. | 196 | 4.39 |  |  | 860 |  |  |  |  | 2 979 |  |  |
|  |  |  |  | 4.39 |  |  | 860 |  | 15.2 |  |  | 2 979 |  |
| 151. | С цена поставщ. РР-R кран шаровый Дн 25мм, шт | 139 | 32.39 |  |  | 4 503 |  |  |  |  | 19 226 |  |  |
|  |  |  |  | 32.39 |  |  | 4 503 |  | 4.27 |  |  | 19 226 |  |
|  | Поправки: М: =133*1.04/4.27 |
| 152. | С507-3174 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт. | 25 | 1.68 |  |  | 42 |  |  |  |  | 179 |  |  |
|  |  |  |  | 1.68 |  |  | 42 |  | 4.27 |  |  | 179 |  |
|  | Поправки: М: =7.16/4.27 |
| 153. | С Цена постав-ка. Кран балансировочный ДУ 25мм, шт. | 139 | 377.52 |  |  | 52 475 |  |  |  |  | 224 068 |  |  |
|  |  |  |  | 377.52 |  |  | 52 475 |  | 4.27 |  |  | 224 068 |  |
|  | Поправки: М: =1550*1.04/4.27 |
| 154. | ТЕР 16-04-002-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода | 1.97 | 2 591.15 | 1 768.25 | 751.38 | 5 105 | 3 483 | 1 480 | 16.11 | 6.44 | 66 202 | 56 118 | 9 533 |
|  |  |  |  | 71.52 | 106.91 |  | 141 | 211 | 3.91 | 16.09 |  | 551 | 3 389 |
|  | Удал.ресурсы: 103-9140; 301-9240; 302-9911; 507-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 4 248 |  |  |  | 98% | 58 317 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 2 623 |  |  |  | 56% | 33 324 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 976 |  |  |  |  | 157 843 |  |  |
| 155. | 507-3368 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Труба из полипропилена PN 25/32, м | 184.786 | 63.77 |  |  | 11 784 |  |  |  |  | 22 738 |  |  |
|  |  |  |  | 63.77 |  |  | 11 784 |  | 123.05 |  |  | 22 738 |  |
|  | Объем: 1.97*93.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156. | 301-5603 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт. | 160 | 4.90 |  |  | 784 |  |  |  |  | 2 645 |  |  |
|  |  |  |  | 4.90 |  |  | 784 |  | 16.53 |  |  | 2 645 |  |
| 157. | С507-3300 Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм, шт. | 26 | 3.85 |  |  | 100 |  |  |  |  | 427 |  |  |
|  |  |  |  | 3.85 |  |  | 100 |  | 4.27 |  |  | 427 |  |
|  | Поправки: М: =16.42/4.27 |
| 158. | С507-5061 Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм, шт. | 8 | 2.46 |  |  | 20 |  |  |  |  | 84 |  |  |
|  |  |  |  | 2.46 |  |  | 20 |  | 4.27 |  |  | 84 |  |
|  | Поправки: М: =10.51/4.27 |
| 159. | С507-5009 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт. | 12 | 1.76 |  |  | 21 |  |  |  |  | 90 |  |  |
|  |  |  |  | 1.76 |  |  | 21 |  | 4.27 |  |  | 90 |  |
|  | Поправки: М: =7.5/4.27 |
| 160. | ТЕР 16-04-002-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.25 | 4 280.81 | 2 054.53 | 2 098.82 | 1 070 | 514 | 525 | 16.12 | 6.37 | 11 736 | 8 280 | 3 342 |
|  |  |  |  | 127.46 | 304.88 |  | 32 | 76 | 3.58 | 16.09 |  | 114 | 1 226 |
|  | Удал.ресурсы: 103-9140; 301-9240; 302-9911; 507-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 679 |  |  |  | 98% | 9 316 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 419 |  |  |  | 56% | 5 323 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 167 |  |  |  |  | 26 375 |  |  |
| 161. | 507-3370 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Труба из полипропилена PN 25/50, м | 23.65 | 116.78 |  |  | 2 762 |  |  |  |  | 6 273 |  |  |
|  |  |  |  | 116.78 |  |  | 2 762 |  | 265.23 |  |  | 6 273 |  |
|  | Объем: 0.25*94.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162. | 301-5605 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт. | 20 | 5.79 |  |  | 116 |  |  |  |  | 389 |  |  |
|  |  |  |  | 5.79 |  |  | 116 |  | 19.43 |  |  | 389 |  |
| 163. | С507-5011 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм, шт. | 21 | 5.42 |  |  | 114 |  |  |  |  | 486 |  |  |
|  |  |  |  | 5.42 |  |  | 114 |  | 4.27 |  |  | 486 |  |
|  | Поправки: М: =23.15/4.27 |
| 164. | С507-3306 Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х25х50 мм, шт. | 20 | 9.79 |  |  | 196 |  |  |  |  | 836 |  |  |
|  |  |  |  | 9.79 |  |  | 196 |  | 4.27 |  |  | 836 |  |
|  | Поправки: М: =41.79/4.27 |
| 165. | 302-1826 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм, шт. | 10 | 646.17 |  |  | 6 462 |  |  |  |  | 21 969 |  |  |
|  |  |  |  | 646.17 |  |  | 6 462 |  | 2 196.94 |  |  | 21 969 |  |
| 166. | ТЕР 16-04-002-06 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода | 1.3 | 4 203.09 | 1 970.56 | 2 098.82 | 5 464 | 2 562 | 2 728 | 16.12 | 6.37 | 59 301 | 41 295 | 17 380 |
|  |  |  |  | 133.72 | 304.88 |  | 174 | 396 | 3.6 | 16.09 |  | 626 | 6 377 |
|  | Удал.ресурсы: 103-9140; 301-9240; 302-9911; 507-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 3 402 |  |  |  | 98% | 46 719 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 2 100 |  |  |  | 56% | 26 696 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 966 |  |  |  |  | 132 716 |  |  |
| 167. | 507-3371 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Труба из полипропилена PN 25/63, м | 122.98 | 194.06 |  |  | 23 865 |  |  |  |  | 56 583 |  |  |
|  |  |  |  | 194.06 |  |  | 23 865 |  | 460.1 |  |  | 56 583 |  |
|  | Объем: 1.3*94.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168. | 301-5606 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 60-64 мм, шт. | 108 | 6.81 |  |  | 735 |  |  |  |  | 2 539 |  |  |
|  |  |  |  | 6.81 |  |  | 735 |  | 23.51 |  |  | 2 539 |  |
| 169. | С507-5012 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм, шт. | 28 | 9.77 |  |  | 273 |  |  |  |  | 1 168 |  |  |
|  |  |  |  | 9.77 |  |  | 273 |  | 4.27 |  |  | 1 168 |  |
|  | Поправки: М: =41.7/4.27 |
| 170. | С507-3310 Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х25х63 мм, шт. | 18 | 16.94 |  |  | 305 |  |  |  |  | 1 302 |  |  |
|  |  |  |  | 16.94 |  |  | 305 |  | 4.27 |  |  | 1 302 |  |
|  | Поправки: М: =72.32/4.27 |
| 171. | ТЕР 16-04-002-07 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода | 1.8 | 4 986.32 | 2 261.30 | 2 640.44 | 8 975 | 4 070 | 4 753 | 16.12 | 6.36 | 96 522 | 65 614 | 30 228 |
|  |  |  |  | 84.59 | 384.38 |  | 152 | 692 | 4.47 | 16.09 |  | 681 | 11 132 |
|  | Удал.ресурсы: 103-9140; 301-9240; 302-9911; 507-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 5 476 |  |  |  | 98% | 75 211 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 3 381 |  |  |  | 56% | 42 978 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 832 |  |  |  |  | 214 711 |  |  |
| 172. | 507-3372 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Труба из полипропилена PN 25/75, м | 175.32 | 293.75 |  |  | 51 500 |  |  |  |  | 107 839 |  |  |
|  |  |  |  | 293.75 |  |  | 51 500 |  | 615.1 |  |  | 107 839 |  |
|  | Объем: 1.8*97.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173. | 301-5607 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 72-78 мм, шт. | 150 | 9.29 |  |  | 1 394 |  |  |  |  | 4 472 |  |  |
|  |  |  |  | 9.29 |  |  | 1 394 |  | 29.81 |  |  | 4 472 |  |
| 174. | С507-3292 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм, шт. | 34 | 38.31 |  |  | 1 303 |  |  |  |  | 5 562 |  |  |
|  |  |  |  | 38.31 |  |  | 1 303 |  | 4.27 |  |  | 5 562 |  |
|  | Поправки: М: =163.59/4.27 |
| 175. | С507-5013 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм, шт. | 8 | 15.75 |  |  | 126 |  |  |  |  | 538 |  |  |
|  |  |  |  | 15.75 |  |  | 126 |  | 4.27 |  |  | 538 |  |
|  | Поправки: М: =67.24/4.27 |
| 176. | 302-1828 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 80 мм, шт. | 10 | 1 379.45 |  |  | 13 795 |  |  |  |  | 45 214 |  |  |
|  |  |  |  | 1 379.45 |  |  | 13 795 |  | 4 521.38 |  |  | 45 214 |  |
| 177. | 302-1829 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 100 мм, шт. | 2 | 1 814.15 |  |  | 3 628 |  |  |  |  | 12 163 |  |  |
|  |  |  |  | 1 814.15 |  |  | 3 628 |  | 6 081.35 |  |  | 12 163 |  |
| 178. | ТЕРр 65-25-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена пробко-спускных кранов, 100 шт. | 1 | 3 636.09 | 378.29 |  | 3 636 | 378 |  | 16.11 | 1 | 8 994 | 6 094 |  |
|  |  |  |  | 3 257.80 |  |  | 3 258 |  | 0.89 | 1 |  | 2 899 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 389 |  |  |  | 88% | 5 363 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 227 |  |  |  | 48% | 2 925 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 252 |  |  |  |  | 17 282 |  |  |
| 179. | ТЕР 26-01-017-01 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013 прим) Изоляция трубопроводов диаметром 25-32-40-63 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода | 75.2 | 212.53 | 51.10 | 39.33 | 15 982 | 3 843 | 2 958 | 16.12 | 8.9 | 120 130 | 61 946 | 26 323 |
|  |  |  |  | 122.10 |  |  | 9 182 |  | 3.47 | 1 |  | 31 861 |  |
|  | Объем: 220+197+25+130+180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: 104-9400 |
|  | Вычт.ресурсы: 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ]; 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ]; 113-0394:[ М-(3.97=198.53*0.02) ]; 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 3 459 |  |  |  | 77% | 47 698 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 2 306 |  |  |  | 48% | 29 734 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 747 |  |  |  |  | 197 563 |  |  |
| 180. | 104-0854 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм, м | 242 | 10.06 |  |  | 2 435 |  |  |  |  | 10 692 |  |  |
|  |  |  |  | 10.06 |  |  | 2 435 |  | 44.18 |  |  | 10 692 |  |
|  | Объем: 220*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181. | 104-0855 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм, м | 216.7 | 12.37 |  |  | 2 681 |  |  |  |  | 11 505 |  |  |
|  |  |  |  | 12.37 |  |  | 2 681 |  | 53.09 |  |  | 11 505 |  |
|  | Объем: 197*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182. | 104-0858 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм, м | 27.5 | 18.05 |  |  | 496 |  |  |  |  | 2 333 |  |  |
|  |  |  |  | 18.05 |  |  | 496 |  | 84.82 |  |  | 2 333 |  |
|  | Объем: 25*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183. | 104-0860 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 прим) Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 63 мм, м | 143 | 24.69 |  |  | 3 531 |  |  |  |  | 20 965 |  |  |
|  |  |  |  | 24.69 |  |  | 3 531 |  | 146.61 |  |  | 20 965 |  |
|  | Объем: 130*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184. | 104-0861 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм, м | 198 | 25.87 |  |  | 5 122 |  |  |  |  | 26 031 |  |  |
|  |  |  |  | 25.87 |  |  | 5 122 |  | 131.47 |  |  | 26 031 |  |
|  | Объем: 180*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | 253 733 | 23 968 | 15 375 |  |  | 1 160 836 | 386 281 | 105 369 |
|  |  |  | 214 391 | 1 803 |  |  |  | 669 186 | 29 048 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 1 831 301 | 260 880 | 70 167 |  |  | 9 726 561 | 4 203 446 | 455 177 |
|  |  |  | 1 499 260 | 6 077 |  |  |  | 5 051 887 | 95 874 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 120 576 | 206 | 37 |  |  | 274 476 | 3 520 | 127 |
|  |  |  | 120 333 |  |  |  |  | 270 829 | 4 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 120 237 |  |  |  |  | 270 442 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 69, 71) | 196 |  |  |  |  | 2 854 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 69, 71) | 134 |  |  |  |  | 1 832 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 120 906 |  |  |  |  | 279 162 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 1 536 102 | 231 033 | 42 416 |  |  | 8 327 377 | 3 722 272 | 265 574 |
|  |  |  | 1 262 654 | 3 452 |  |  |  | 4 339 536 | 53 553 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 362 526 |  |  |  |  | 941 657 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 29, 56, 72, 82, 90, 91, 107, 123, 124; %=71 - по стр. 2-7, 16, 18-22, 34, 68, 122; %=90 - по стр. 8, 9, 35, 36, 38, 83, 86, 92; %=77 - по стр. 10, 51, 142, 179; %=79 - по стр. 12; %=92 - по стр. 14, 17, 23, 24, 32, 33; %=66 - по стр. 25, 27, 54, 55; %=67 - по стр. 30, 40, 63, 77; %=80 - по стр. 31, 42, 59, 61, 62, 66, 67, 74, 76, 80, 81, 88, 89, 94, 95, 103, 113, 115; %=69 - по стр. 49, 50, 120, 121; %=93 - по стр. 53, 102; %=73 - по стр. 57, 58, 73; %=88 - по стр. 96; %=61 - по стр. 98-100; %=94 - по стр. 104-106, 109, 111, 112; %=68 - по стр. 108; %=65 - по стр. 117; %=119 - по стр. 119; %=63 - по стр. 145) | 212 224 |  |  |  |  | 2 894 955 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10, 29, 49-51, 56, 72, 82, 90, 91, 96, 107, 117, 120, 121, 123, 124, 142, 179; %=52 - по стр. 2-7, 16, 18-22, 34, 68, 122; %=43 - по стр. 8, 9, 35, 36, 38, 83, 86, 92; %=51 - по стр. 12, 104-106, 109, 111, 112; %=44 - по стр. 14, 17, 23, 24, 32, 33; %=50 - по стр. 25, 27; %=40 - по стр. 30, 40, 54, 55, 63, 77, 145; %=37 - по стр. 31, 42, 59, 61, 62, 66, 67, 74, 76, 80, 81, 88, 89, 94, 95, 103, 113, 115; %=54 - по стр. 53, 102, 108; %=56 - по стр. 57, 58, 73; %=31 - по стр. 98-100; %=68 - по стр. 119) | 130 588 |  |  |  |  | 1 673 665 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 1 878 914 |  |  |  |  | 12 895 997 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 150 | 129 | 22 |  |  | 2 211 | 2 073 | 139 |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 116) | 105 |  |  |  |  | 1 439 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 116) | 94 |  |  |  |  | 1 209 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 349 |  |  |  |  | 4 859 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 163 245 | 28 888 | 18 085 |  |  | 1 022 249 | 465 544 | 115 184 |
|  |  |  | 116 273 | 2 624 |  |  |  | 441 522 | 42 305 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 41, 46, 178; %=63 - по стр. 43, 125, 126, 146, 147; %=98 - по стр. 44, 127, 135, 148, 154, 160, 166, 171) | 33 643 |  |  |  |  | 461 988 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 41, 46, 178; %=40 - по стр. 43, 125, 126, 146, 147; %=56 - по стр. 44, 127, 135, 148, 154, 160, 166, 171) | 21 015 |  |  |  |  | 267 751 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 217 903 |  |  |  |  | 1 751 988 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 11 228 | 624 | 9 607 |  |  | 100 248 | 10 037 | 74 153 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 47, 97) | 624 |  |  |  |  | 10 037 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 47, 97) | 375 |  |  |  |  | 6 022 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 11 228 |  |  |  |  | 100 248 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 2 229 300 |  |  |  |  | 15 032 254 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 47 707 |  |  |  |  | 321 690 |  |  |
|  | ИТОГО | 2 277 007 |  |  |  |  | 15 353 944 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 45 540 |  |  |  |  | 307 079 |  |  |
|  | ИТОГО | 2 322 547 |  |  |  |  | 15 661 023 |  |  |
|  | НДС 18% | 418 058 |  |  |  |  | 2 818 984 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 2 740 605 |  |  |  |  | 18 480 007 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 246 168 |  |  |  |  | 3 361 236 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 151 831 |  |  |  |  | 1 944 457 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |