| СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 708 060 | руб. | Смета на сумму: | 708 060 | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт подвального помещения многоквартирного дома по ул. Вагоностроительная,6 |
| Сметная стоимость: | 708.060 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.214 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 155.106 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. РЕМОНТ ПОЛОВ В ПОДВАЛЕ |
| 1. | ТЕРр 57-2-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий полов цементных, 100 м2 покрытия | 1.001 | 3 123.68 | 1 006.36 | 2 117.32 | 3 126.80 | 1 007.37 | 2 119.44 | 13.67 | 4.56 | 23 435 | 13 771 | 9 665 |
|  |  |  |  |  | 238.98 |  |  | 239.22 | 1 | 13.67 |  |  | 3 270 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 997.27 |  |  |  | 68% | 11 588 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 847.68 |  |  |  | 54% | 9 202 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 971.75 |  |  |  |  | 44 225 |  |  |
| 2. | ТЕРр 51-3-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой, 100 м3 грунта | 0.2002 | 5 332.86 | 5 125.32 | 2.03 | 1 067.64 | 1 026.09 | 0.41 | 13.67 | 7.83 | 14 190 | 14 027 | 3 |
|  |  |  |  | 205.51 |  |  | 41.14 |  | 3.9 | 1 |  | 160 |  |
|  | Объем: 100.1*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 75% |  |  | 769.57 |  |  |  | 64% | 8 977 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 45% |  |  | 461.74 |  |  |  | 36% | 5 050 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(45* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 298.95 |  |  |  |  | 28 217 |  |  |
| 3. | ТЕР 11-01-002-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя | 10.01 | 394.59 | 43.33 | 92.13 | 3 949.87 | 433.75 | 922.22 | 13.67 | 4.3 | 27 015 | 5 929 | 3 966 |
|  |  |  |  | 259.13 | 9.27 |  | 2 593.89 | 92.79 | 6.6 | 13.66 |  | 17 120 | 1 268 |
|  | Объем: 100.1*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 584.46 |  |  |  | 94% | 6 765 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 336.99 |  |  |  | 51% | 3 670 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 871.32 |  |  |  |  | 37 451 |  |  |
| 4. | ТЕР 11-01-002-09 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 10.01 | 737.79 | 44.95 | 0.45 | 7 385.24 | 449.92 | 4.50 | 13.67 | 4.03 | 41 169 | 6 150 | 18 |
|  |  |  |  | 692.39 |  |  | 6 930.82 |  | 5.05 | 1 |  | 35 001 |  |
|  | Объем: 100.1*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 499.41 |  |  |  | 94% | 5 781 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 287.95 |  |  |  | 51% | 3 137 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 172.60 |  |  |  |  | 50 087 |  |  |
| 5. | ТЕР 11-01-004-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 1.241 | 4 044.31 | 762.19 | 548.76 | 5 018.99 | 945.88 | 681.01 | 13.68 | 3.8 | 35 032 | 12 940 | 2 588 |
|  |  |  |  | 2 733.36 | 7.56 |  | 3 392.10 | 9.38 | 5.75 | 13.69 |  | 19 505 | 128 |
|  | Объем: 100.1+(120*0.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 1 060.34 |  |  |  | 94% | 12 284 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 611.37 |  |  |  | 51% | 6 665 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 690.70 |  |  |  |  | 53 981 |  |  |
| 6. | ТЕР 06-01-015-10 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Армирование подстилающих слоев и набетонок(4 Вр 100*100 мм) (стяжка), 1 т | 0.192192 | 6 115.86 | 163.97 | 60.72 | 1 175.42 | 31.51 | 11.67 | 13.67 | 7.09 | 6 854 | 431 | 83 |
|  |  |  |  | 5 891.17 | 3.63 |  | 1 132.24 | 0.70 | 5.6 | 13.63 |  | 6 341 | 10 |
|  | Объем: 100.1*1.92/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 30.60 |  |  |  | 80% | 353 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 17.72 |  |  |  | 44% | 194 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 223.74 |  |  |  |  | 7 401 |  |  |
| 7. | ТЕР 11-01-011-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм(толщ.50мм), 100 м2 стяжки | 1.001 | 1 809.82 | 459.64 | 70.56 | 1 811.63 | 460.10 | 70.63 | 13.67 | 6.67 | 13 652 | 6 290 | 471 |
|  |  |  |  | 1 279.62 | 24.62 |  | 1 280.90 | 24.64 | 5.38 | 13.69 |  | 6 891 | 337 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 538.06 |  |  |  | 94% | 6 229 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 310.23 |  |  |  | 51% | 3 380 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 659.93 |  |  |  |  | 23 261 |  |  |
| 8. | ТЕР 11-01-011-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки | 1.001 | 2 010.11 | 34.94 | 74.61 | 2 012.12 | 34.98 | 74.68 | 13.66 | 6.51 | 11 237 | 478 | 486 |
|  |  |  |  | 1 900.56 | 24.39 |  | 1 902.46 | 24.41 | 5.4 | 13.71 |  | 10 273 | 335 |
|  | Поправки: ОЗП: *6; ЭМ: *6; ЗПМ: *6; М: *6 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 65.92 |  |  |  | 94% | 764 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 38.01 |  |  |  | 51% | 415 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 116.05 |  |  |  |  | 12 416 |  |  |
| 9. | ТЕРр 59-5-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней | 0.08 | 1 679.51 | 942.47 | 24.65 | 134.36 | 75.40 | 1.97 | 13.68 | 7.53 | 1 318 | 1 031 | 15 |
|  |  |  |  | 712.39 | 3.75 |  | 56.99 | 0.30 | 4.76 | 13.68 |  | 271 | 4 |
|  | Накладные расходы |  | 76% |  |  | 57.53 |  |  |  | 65% | 673 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(76* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 45.42 |  |  |  | 48% | 497 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 237.31 |  |  |  |  | 2 488 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 25 682.07 | 4 465.00 | 3 886.53 |  |  | 173 902 | 61 047 | 17 295 |
|  |  |  | 17 330.54 | 391.44 |  |  |  | 95 562 | 5 352 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 25 682.07 | 4 465.00 | 3 886.53 |  |  | 173 902 | 61 047 | 17 295 |
|  |  |  | 17 330.54 | 391.44 |  |  |  | 95 562 | 5 352 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1; %=64 - по стр. 2; %=94 - по стр. 3-5, 7, 8; %=80 - по стр. 6; %=65 - по стр. 9) | 4 603.16 |  |  |  |  | 53 414 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=36 - по стр. 2; %=51 - по стр. 3-5, 7, 8; %=44 - по стр. 6; %=48 - по стр. 9) | 2 957.10 |  |  |  |  | 32 209 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 33 242.33 |  |  |  |  | 259 525 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 33 242.33 |  |  |  |  | 259 525 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 711.39 |  |  |  |  | 5 554 |  |  |
|  | ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ | 33 953.72 |  |  |  |  | 265 079 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2% | 679.07 |  |  |  |  | 5 302 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ | 34 632.79 |  |  |  |  | 270 381 |  |  |
|  | НДС | 6 233.90 |  |  |  |  | 48 669 |  |  |
|  | Всего с НДС | 40 866.69 |  |  |  |  | 319 050 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 4 603.16 |  |  |  |  | 53 414 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 2 957.10 |  |  |  |  | 32 209 |  |  |
|  | Раздел 2. РЕМОНТ СТЕН и ПОТОЛКОВ ПОДВАЛА |
| 10. | ТЕР 46-02-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов кирпичных, 100 м2 | 1.868 | 188.95 | 188.95 |  | 352.96 | 352.96 |  | 13.67 | 1 | 4 825 | 4 825 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 184+2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 349.43 |  |  |  | 84% | 4 053 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 211.78 |  |  |  | 48% | 2 316 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 914.17 |  |  |  |  | 11 194 |  |  |
| 11. | ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки | 0.8 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 1 292.22 | 240.94 | 24.19 | 13.67 | 6.38 | 7 351 | 3 294 | 154 |
|  |  |  |  | 1 283.86 | 5.99 |  | 1 027.09 | 4.79 | 3.8 | 13.68 |  | 3 903 | 66 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 211.33 |  |  |  | 73% | 2 453 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 172.01 |  |  |  | 56% | 1 882 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 675.56 |  |  |  |  | 11 685 |  |  |
| 12. | ТЕРр 53-14-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 1 | 37.19 | 25.77 |  | 37.19 | 25.77 |  | 13.68 | 1 | 414 | 353 |  |
|  |  |  |  | 11.42 |  |  | 11.42 |  | 5.37 | 1 |  | 61 |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 22.16 |  |  |  | 73% | 258 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 18.04 |  |  |  | 56% | 198 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 77.39 |  |  |  |  | 869 |  |  |
| 13. | ТЕРр 62-42-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Протравка кирпичной кладки стен нейтрализующим раствором(прим.), 100 м2 протравленной поверхности | 1.868 | 57.10 | 31.22 |  | 106.66 | 58.32 |  | 13.67 | 1 | 995 | 797 |  |
|  |  |  |  | 25.88 |  |  | 48.34 |  | 4.09 | 1 |  | 198 |  |
|  | Объем: 184+2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 46.66 |  |  |  | 68% | 542 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 29.16 |  |  |  | 40% | 319 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 182.48 |  |  |  |  | 1 856 |  |  |
| 14. | ТЕР 07-05-039-15 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу, 100 м шва | 1.08 | 466.33 | 419.88 | 15.20 | 503.64 | 453.47 | 16.41 | 13.67 | 7.84 | 6 508 | 6 199 | 129 |
|  |  |  |  | 31.26 |  |  | 33.76 |  | 5.34 | 1 |  | 180 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 140% |  |  | 634.86 |  |  |  | 119% | 7 377 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(139.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 85% |  |  | 385.45 |  |  |  | 68% | 4 215 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 523.95 |  |  |  |  | 18 100 |  |  |
| 15. | ТЕР 15-02-016-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.84 | 2 203.33 | 1 002.02 | 180.42 | 4 054.12 | 1 843.71 | 331.97 | 13.67 | 9.71 | 36 673 | 25 204 | 3 223 |
|  |  |  |  | 1 020.89 | 103.89 |  | 1 878.44 | 191.16 | 4.39 | 13.66 |  | 8 246 | 2 611 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 1 933.13 |  |  |  | 80% | 22 252 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 956.39 |  |  |  | 37% | 10 292 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 943.64 |  |  |  |  | 69 217 |  |  |
| 16. | ТЕР 15-02-031-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.028 | 5 473.34 | 2 776.60 | 100.77 | 153.25 | 77.74 | 2.82 | 13.67 | 7.03 | 1 411 | 1 063 | 20 |
|  |  |  |  | 2 595.97 | 39.93 |  | 72.69 | 1.12 | 4.52 | 13.69 |  | 329 | 15 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 74.92 |  |  |  | 80% | 862 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 37.06 |  |  |  | 37% | 399 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 265.23 |  |  |  |  | 2 672 |  |  |
| 17. | ТЕРр 62-41-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов(прим.), 100 м2 расчищенной поверхности | 1.001 | 172.22 | 172.22 |  | 172.39 | 172.39 |  | 13.67 | 1 | 2 357 | 2 357 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 137.91 |  |  |  | 68% | 1 603 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 86.19 |  |  |  | 40% | 943 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 396.50 |  |  |  |  | 4 903 |  |  |
| 18. | ТЕР 15-04-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.869 | 167.87 | 80.30 | 5.06 | 481.61 | 230.39 | 14.50 | 13.67 | 7.75 | 4 500 | 3 149 | 112 |
|  |  |  |  | 82.51 | 0.20 |  | 236.72 | 0.56 | 5.23 | 13.62 |  | 1 238 | 8 |
|  | Объем: 100.1+184+2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 219.40 |  |  |  | 80% | 2 526 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 108.55 |  |  |  | 37% | 1 168 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 809.56 |  |  |  |  | 8 194 |  |  |
| 19. | ТЕР 46-04-001-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка кладки оконных проемов приямков (прим.), 1 м3 | 0.8 | 218.68 | 77.46 | 141.22 | 174.94 | 61.97 | 112.98 | 13.67 | 4.28 | 1 331 | 847 | 484 |
|  |  |  |  |  | 12.93 |  |  | 10.34 | 1 | 13.66 |  |  | 141 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 71.59 |  |  |  | 84% | 830 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 43.39 |  |  |  | 48% | 474 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 289.91 |  |  |  |  | 2 635 |  |  |
| 20. | ТЕР 46-04-012-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 | 0.02 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 34.69 | 29.65 | 5.05 | 13.68 | 7.03 | 441 | 406 | 35 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 2.00 | 1 | 13.7 |  |  | 27 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 31.33 |  |  |  | 84% | 364 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 18.99 |  |  |  | 48% | 208 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 85.01 |  |  |  |  | 1 013 |  |  |
| 21. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.02 | 21 833.35 | 2 767.20 | 891.18 | 436.67 | 55.34 | 17.82 | 13.67 | 6.26 | 1 853 | 757 | 112 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 34.11 |  | 363.50 | 0.68 | 2.71 | 13.69 |  | 985 | 9 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 59.38 |  |  |  | 90% | 689 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 30.25 |  |  |  | 43% | 329 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 526.30 |  |  |  |  | 2 872 |  |  |
| 22. | ТССЦ 203-0954 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 2 | 3 070.76 |  |  | 6 141.52 |  |  |  |  | 10 516 |  |  |
|  |  |  |  | 3 070.76 |  |  | 6 141.52 |  | 5 257.82 |  |  | 10 516 |  |
| 23. | ТЕР 46-04-012-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 | 0.0162 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 18.53 | 14.44 | 4.09 | 13.68 | 7.03 | 226 | 198 | 29 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 1.62 | 1 | 13.7 |  |  | 22 |
|  | Объем: 1.8*0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 15.90 |  |  |  | 84% | 185 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 9.64 |  |  |  | 48% | 106 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 44.07 |  |  |  |  | 516 |  |  |
| 24. | ТЕР 09-04-012-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 1.62 | 102.34 | 34.85 | 32.75 | 165.79 | 56.45 | 53.05 | 13.67 | 7.1 | 1 381 | 772 | 377 |
|  |  |  |  | 34.75 |  |  | 56.30 |  | 4.13 | 1 |  | 232 |  |
|  | Объем: 1.8*0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9411; ТССЦ 203-9066 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 45.72 |  |  |  | 69% | 533 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 40.64 |  |  |  | 58% | 448 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 252.16 |  |  |  |  | 2 361 |  |  |
| 25. | Цена поставщика. Блок металлический дверной с комплектующими, м2 | 1.62 | 1 371.80 |  |  | 2 222.32 |  |  | 1 | 1 | 9 978 |  |  |
|  |  |  |  | 1 371.80 |  |  | 2 222.32 |  | 4.49 | 1 |  | 9 978 |  |
|  | Поправки: М: =5980*1.03/4.49 |
| 26. | ТЕРр 57-13-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена решеток на приямки (прим.), 100 шт. | 0.04 | 313.51 | 306.61 |  | 12.54 | 12.26 |  | 13.67 | 1 | 168 | 168 |  |
|  |  |  |  | 6.90 |  |  | 0.28 |  | 1.93 | 1 |  | 1 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1978:[ М-(1187.00=11.87*100) ] |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 9.81 |  |  |  | 68% | 114 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 8.34 |  |  |  | 54% | 91 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30.68 |  |  |  |  | 373 |  |  |
| 27. | Цена поставщика. Металлические решетки на приямки инд. изд., шт | 4 | 802.90 |  |  | 3 211.58 |  |  | 1 | 1 | 14 420 |  |  |
|  |  |  |  | 802.90 |  |  | 3 211.58 |  | 4.49 | 1 |  | 14 420 |  |
|  | Поправки: М: =3500*1.03/4.49 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 19 572.62 | 3 685.80 | 582.88 |  |  | 105 348 | 50 389 | 4 675 |
|  |  |  | 15 303.96 | 212.27 |  |  |  | 50 287 | 2 899 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 19 406.83 | 3 629.35 | 529.83 |  |  | 103 967 | 49 617 | 4 298 |
|  |  |  | 15 247.66 | 212.27 |  |  |  | 50 055 | 2 899 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 11 575.42 |  |  |  |  | 34 914 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 10, 19, 20, 23; %=73 - по стр. 11, 12; %=68 - по стр. 13, 17, 26; %=119 - по стр. 14; %=80 - по стр. 15, 16, 18; %=90 - по стр. 21) | 3 817.80 |  |  |  |  | 44 107 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 10, 19, 20, 23; %=56 - по стр. 11, 12; %=40 - по стр. 13, 17; %=68 - по стр. 14; %=37 - по стр. 15, 16, 18; %=43 - по стр. 21; %=54 - по стр. 26) | 2 115.23 |  |  |  |  | 22 938 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 25 339.86 |  |  |  |  | 171 012 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 165.79 | 56.45 | 53.05 |  |  | 1 381 | 772 | 377 |
|  |  |  | 56.30 |  |  |  |  | 232 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 24) | 45.72 |  |  |  |  | 533 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 24) | 40.64 |  |  |  |  | 448 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 252.15 |  |  |  |  | 2 362 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 25 592.01 |  |  |  |  | 173 374 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 547.67 |  |  |  |  | 3 710 |  |  |
|  | ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ | 26 139.68 |  |  |  |  | 177 084 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2% | 522.79 |  |  |  |  | 3 542 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ | 26 662.47 |  |  |  |  | 180 626 |  |  |
|  | НДС | 4 799.24 |  |  |  |  | 32 513 |  |  |
|  | Всего с НДС | 31 461.71 |  |  |  |  | 213 139 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 3 863.52 |  |  |  |  | 44 640 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 2 155.87 |  |  |  |  | 23 386 |  |  |
|  | Раздел 3. Приямки и ливневая канализация |
|  | Приямки |
| 28. | ТЕР 01-02-057-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.064 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 93.85 | 93.85 |  | 13.67 | 1 | 1 283 | 1 283 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 1.6+4.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 67.57 |  |  |  | 61% | 783 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 35.66 |  |  |  | 31% | 398 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 197.09 |  |  |  |  | 2 463 |  |  |
| 29. | ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки | 1.6 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 2 584.43 | 481.87 | 48.38 | 13.67 | 6.38 | 14 702 | 6 587 | 309 |
|  |  |  |  | 1 283.86 | 5.99 |  | 2 054.18 | 9.58 | 3.8 | 13.68 |  | 7 806 | 131 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 422.65 |  |  |  | 73% | 4 904 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 344.02 |  |  |  | 56% | 3 762 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 351.09 |  |  |  |  | 23 368 |  |  |
| 30. | ТЕРр 61-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.088 | 3 222.10 | 1 873.08 | 1.32 | 283.54 | 164.83 | 0.12 | 13.67 | 4.86 | 2 754 | 2 253 | 1 |
|  |  |  |  | 1 347.70 |  |  | 118.60 |  | 4.22 | 1 |  | 500 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 130.22 |  |  |  | 67% | 1 510 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 82.42 |  |  |  | 40% | 901 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 496.17 |  |  |  |  | 5 165 |  |  |
| 31. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.088 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 201.66 | 10.05 | 1.25 | 13.67 | 7.78 | 671 | 137 | 10 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 190.36 |  | 2.75 | 1 |  | 523 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 9.55 |  |  |  | 80% | 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 4.72 |  |  |  | 37% | 51 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 215.93 |  |  |  |  | 831 |  |  |
|  | ливневая канализация |
| 32. | ТЕРр 66-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов канализации диаметром 100 мм(прим.), 100 м | 0.1 | 1 080.46 | 1 080.46 |  | 108.05 | 108.05 |  | 13.67 | 1 | 1 477 | 1 477 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 79.96 |  |  |  | 63% | 931 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 54.03 |  |  |  | 40% | 591 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 242.03 |  |  |  |  | 2 998 |  |  |
| 33. | ТЕР 23-01-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания | 0.04 | 1 297.83 | 101.69 | 44.88 | 51.91 | 4.07 | 1.80 | 13.67 | 4.6 | 405 | 56 | 8 |
|  |  |  |  | 1 151.26 | 4.91 |  | 46.05 | 0.20 | 7.4 | 13.67 |  | 341 | 3 |
|  | Объем: 10*0.4*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 5.00 |  |  |  | 99% | 58 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 3.25 |  |  |  | 61% | 36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 60.15 |  |  |  |  | 499 |  |  |
| 34. | ТЕР 22-01-021-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, 1 км трубопровода | 0.01 | 6 906.78 | 2 551.72 | 4 287.44 | 69.07 | 25.52 | 42.87 | 13.67 | 5.1 | 570 | 349 | 219 |
|  |  |  |  | 67.62 | 567.75 |  | 0.68 | 5.68 | 3.66 | 13.66 |  | 2 | 78 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 507-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 36.50 |  |  |  | 99% | 423 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 23.71 |  |  |  | 61% | 260 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 129.29 |  |  |  |  | 1 253 |  |  |
| 35. | ТССЦ 408-0122 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 2.64 | 104.66 |  |  | 276.30 |  |  |  |  | 2 045 |  |  |
|  |  |  |  | 104.66 |  |  | 276.30 |  | 774.76 |  |  | 2 045 |  |
|  | Объем: 2.4*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | ТССЦ 103-1316 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 110 мм, м | 10.1 | 42.34 |  |  | 427.63 |  |  |  |  | 1 488 |  |  |
|  |  |  |  | 42.34 |  |  | 427.63 |  | 147.37 |  |  | 1 488 |  |
|  | Объем: 10*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | ТЕР 22-03-002-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей | 0.4 | 385.29 | 53.15 | 332.14 | 154.12 | 21.26 | 132.86 | 13.67 | 5.38 | 1 005 | 291 | 715 |
|  |  |  |  |  | 49.26 |  |  | 19.71 | 1 | 13.66 |  |  | 269 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 302-9911 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 47.93 |  |  |  | 99% | 554 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 31.14 |  |  |  | 61% | 342 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 233.19 |  |  |  |  | 1 901 |  |  |
| 38. | ТССЦ 103-1356 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм, шт. | 4 | 12.58 |  |  | 50.32 |  |  |  |  | 205 |  |  |
|  |  |  |  | 12.58 |  |  | 50.32 |  | 51.23 |  |  | 205 |  |
| 39. | ТЕР 01-02-061-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта | 0.024 | 810.13 | 810.13 |  | 19.44 | 19.44 |  | 13.67 | 1 | 266 | 266 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 4.8-2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 14.00 |  |  |  | 61% | 162 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 7.39 |  |  |  | 31% | 82 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40.82 |  |  |  |  | 511 |  |  |
| 40. | ТЕР 01-02-060-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.024 | 426.34 | 426.34 |  | 10.23 | 10.23 |  | 13.67 | 1 | 140 | 140 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 7.37 |  |  |  | 61% | 85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 3.89 |  |  |  | 31% | 43 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21.48 |  |  |  |  | 269 |  |  |
| 41. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 3.84 | 27.76 |  | 27.76 | 106.58 |  | 106.58 |  | 5.78 | 616 |  | 616 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 2.4*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =160.43/5.78 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 4 437.13 | 939.17 | 333.86 |  |  | 27 627 | 12 839 | 1 878 |
|  |  |  | 3 164.12 | 35.17 |  |  |  | 12 910 | 481 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 3 959.18 | 939.17 | 333.86 |  |  | 25 934 | 12 839 | 1 878 |
|  |  |  | 2 686.17 | 35.17 |  |  |  | 11 217 | 481 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 276.30 |  |  |  |  | 2 045 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 28, 39, 40; %=73 - по стр. 29; %=67 - по стр. 30; %=80 - по стр. 31; %=63 - по стр. 32; %=99 - по стр. 33, 34, 37) | 820.74 |  |  |  |  | 9 520 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 28, 39, 40; %=56 - по стр. 29; %=40 - по стр. 30, 32; %=37 - по стр. 31; %=61 - по стр. 33, 34, 37) | 590.21 |  |  |  |  | 6 466 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 5 370.13 |  |  |  |  | 41 920 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 477.95 |  |  |  |  | 1 693 |  |  |
|  |  |  | 477.95 |  |  |  |  | 1 693 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 477.95 |  |  |  |  | 1 693 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 5 848.08 |  |  |  |  | 43 613 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 125.15 |  |  |  |  | 933 |  |  |
|  | ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ | 5 973.23 |  |  |  |  | 44 546 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2% | 119.46 |  |  |  |  | 891 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ | 6 092.69 |  |  |  |  | 45 437 |  |  |
|  | НДС | 1 096.68 |  |  |  |  | 8 179 |  |  |
|  | Всего с НДС | 7 189.37 |  |  |  |  | 53 616 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 820.74 |  |  |  |  | 9 520 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 590.21 |  |  |  |  | 6 466 |  |  |
|  | Раздел 4. отмостка, цоколь |
| 42. | ТЕРр 68-12-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (отмостка), 100 м3 конструкций | 0.018 | 2 714.76 | 666.84 | 2 047.92 | 48.87 | 12.00 | 36.86 | 13.68 | 6.13 | 390 | 164 | 226 |
|  |  |  |  |  | 258.98 |  |  | 4.66 | 1 | 13.66 |  |  | 64 |
|  | Объем: 20*0.9*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 17.33 |  |  |  | 88% | 201 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 10.00 |  |  |  | 48% | 109 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 76.19 |  |  |  |  | 700 |  |  |
| 43. | ТЕРр 68-12-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.041769 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 288.24 | 89.65 | 198.58 | 13.67 | 4.59 | 2 137 | 1 226 | 912 |
|  |  |  |  |  | 473.50 |  |  | 19.78 | 1 | 13.66 |  |  | 270 |
|  | Объем: 46.41*0.9*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 113.81 |  |  |  | 88% | 1 316 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 65.66 |  |  |  | 48% | 718 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 467.71 |  |  |  |  | 4 172 |  |  |
| 44. | ТЕР 01-02-057-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.119538 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 175.29 | 175.29 |  | 13.67 | 1 | 2 396 | 2 396 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 66.41*0.9*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 126.21 |  |  |  | 61% | 1 462 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 66.61 |  |  |  | 31% | 743 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 368.11 |  |  |  |  | 4 600 |  |  |
| 45. | ТЕР 11-01-002-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя | 5.9769 | 372.02 | 36.11 | 76.78 | 2 223.50 | 215.83 | 458.88 | 13.67 | 4.3 | 15 146 | 2 950 | 1 973 |
|  |  |  |  | 259.13 | 7.73 |  | 1 548.79 | 46.17 | 6.6 | 13.66 |  | 10 222 | 631 |
|  | Объем: 66.41*0.9*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 290.82 |  |  |  | 94% | 3 366 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 167.68 |  |  |  | 51% | 1 826 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 682.00 |  |  |  |  | 20 338 |  |  |
| 46. | ТЕР 11-01-002-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 5.9769 | 203.51 | 35.93 | 41.45 | 1 216.34 | 214.73 | 247.74 | 13.67 | 4.33 | 9 579 | 2 935 | 1 073 |
|  |  |  |  | 126.13 | 4.21 |  | 753.87 | 25.18 | 7.39 | 13.67 |  | 5 571 | 344 |
|  | Объем: 66.41*0.9*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 266.30 |  |  |  | 94% | 3 082 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 153.54 |  |  |  | 51% | 1 672 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 636.18 |  |  |  |  | 14 334 |  |  |
| 47. | ТЕР 11-01-002-09 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев бетонных (отмостка), 1 м3 подстилающего слоя | 5.9769 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 4 364.45 | 223.87 | 2.24 | 13.67 | 4.03 | 23 968 | 3 060 | 9 |
|  |  |  |  | 692.39 |  |  | 4 138.35 |  | 5.05 | 1 |  | 20 899 |  |
|  | Объем: 66.41*0.9*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 248.50 |  |  |  | 94% | 2 876 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 143.28 |  |  |  | 51% | 1 561 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 756.22 |  |  |  |  | 28 405 |  |  |
| 48. | ТЕР 08-01-003-07 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.13282 | 3 001.78 | 246.00 | 111.59 | 398.70 | 32.67 | 14.82 | 13.68 | 3.98 | 1 633 | 447 | 59 |
|  |  |  |  | 2 644.20 |  |  | 351.20 |  | 3.21 | 1 |  | 1 127 |  |
|  | Объем: 66.41*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 35.94 |  |  |  | 93% | 416 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(109.8* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 22.22 |  |  |  | 54% | 241 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 456.85 |  |  |  |  | 2 290 |  |  |
| 49. | ТЕРр 61-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.265 | 3 222.10 | 1 873.08 | 1.32 | 853.86 | 496.37 | 0.35 | 13.67 | 4.86 | 8 294 | 6 785 | 2 |
|  |  |  |  | 1 347.70 |  |  | 357.14 |  | 4.22 | 1 |  | 1 507 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 392.13 |  |  |  | 67% | 4 546 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 248.19 |  |  |  | 40% | 2 714 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 494.18 |  |  |  |  | 15 554 |  |  |
| 50. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска цоколя с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.53 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 1 214.55 | 60.52 | 7.55 | 13.67 | 7.78 | 4 039 | 827 | 59 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 1 146.49 |  | 2.75 | 1 |  | 3 153 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 57.49 |  |  |  | 80% | 662 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 28.44 |  |  |  | 37% | 306 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 300.49 |  |  |  |  | 5 007 |  |  |
| 51. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные, т | 19.8 | 7.60 |  | 7.60 | 150.49 |  | 150.49 |  | 5.78 | 870 |  | 870 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =43.93/5.78 |
| 52. | Х403-1-5 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км, т | 19.8 | 27.76 |  | 27.76 | 549.57 |  | 549.57 |  | 5.78 | 3 177 |  | 3 177 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =160.43/5.78 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | 11 483.86 | 1 520.93 | 1 667.08 |  |  | 71 629 | 20 790 | 8 360 |
|  |  |  | 8 295.84 | 95.79 |  |  |  | 42 479 | 1 309 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 11 483.86 | 1 520.93 | 1 667.08 |  |  | 71 629 | 20 790 | 8 360 |
|  |  |  | 8 295.84 | 95.79 |  |  |  | 42 479 | 1 309 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 42, 43; %=61 - по стр. 44; %=94 - по стр. 45-47; %=93 - по стр. 48; %=67 - по стр. 49; %=80 - по стр. 50) | 1 548.52 |  |  |  |  | 17 927 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 42, 43; %=31 - по стр. 44; %=51 - по стр. 45-47; %=54 - по стр. 48; %=40 - по стр. 49; %=37 - по стр. 50) | 905.61 |  |  |  |  | 9 891 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 13 937.99 |  |  |  |  | 99 447 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | 13 937.99 |  |  |  |  | 99 447 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 298.27 |  |  |  |  | 2 128 |  |  |
|  | ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ | 14 236.26 |  |  |  |  | 101 575 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2% | 284.73 |  |  |  |  | 2 032 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ | 14 520.99 |  |  |  |  | 103 607 |  |  |
|  | НДС | 2 613.78 |  |  |  |  | 18 649 |  |  |
|  | Всего с НДС | 17 134.77 |  |  |  |  | 122 256 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 1 548.52 |  |  |  |  | 17 927 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 905.61 |  |  |  |  | 9 891 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 61 175.68 | 10 610.90 | 6 470.35 |  |  | 378 506 | 145 065 | 32 208 |
|  |  |  | 44 094.46 | 734.67 |  |  |  | 201 238 | 10 041 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 60 531.94 | 10 554.45 | 6 417.30 |  |  | 375 432 | 144 293 | 31 831 |
|  |  |  | 43 560.21 | 734.67 |  |  |  | 199 313 | 10 041 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 11 851.72 |  |  |  |  | 36 959 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 13, 17, 26; %=64 - по стр. 2; %=94 - по стр. 3-5, 7, 8, 45-47; %=80 - по стр. 6, 15, 16, 18, 31, 50; %=65 - по стр. 9; %=84 - по стр. 10, 19, 20, 23; %=73 - по стр. 11, 12, 29; %=119 - по стр. 14; %=90 - по стр. 21; %=61 - по стр. 28, 39, 40, 44; %=67 - по стр. 30, 49; %=63 - по стр. 32; %=99 - по стр. 33, 34, 37; %=88 - по стр. 42, 43; %=93 - по стр. 48) | 10 790.22 |  |  |  |  | 124 968 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 26, 48; %=36 - по стр. 2; %=51 - по стр. 3-5, 7, 8, 45-47; %=44 - по стр. 6; %=48 - по стр. 9, 10, 19, 20, 23, 42, 43; %=56 - по стр. 11, 12, 29; %=40 - по стр. 13, 17, 30, 32, 49; %=68 - по стр. 14; %=37 - по стр. 15, 16, 18, 31, 50; %=43 - по стр. 21; %=31 - по стр. 28, 39, 40, 44; %=61 - по стр. 33, 34, 37) | 6 568.15 |  |  |  |  | 71 504 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 77 890.31 |  |  |  |  | 571 904 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 165.79 | 56.45 | 53.05 |  |  | 1 381 | 772 | 377 |
|  |  |  | 56.30 |  |  |  |  | 232 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 24) | 45.72 |  |  |  |  | 533 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 24) | 40.64 |  |  |  |  | 448 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 252.15 |  |  |  |  | 2 362 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 477.95 |  |  |  |  | 1 693 |  |  |
|  |  |  | 477.95 |  |  |  |  | 1 693 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 477.95 |  |  |  |  | 1 693 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 78 620.41 |  |  |  |  | 575 959 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 1 682.48 |  |  |  |  | 12 326 |  |  |
|  | ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ | 80 302.89 |  |  |  |  | 588 285 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2% | 1 606.06 |  |  |  |  | 11 766 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ | 81 908.95 |  |  |  |  | 600 051 |  |  |
|  | НДС | 14 743.61 |  |  |  |  | 108 009 |  |  |
|  | Всего с НДС | 96 652.56 |  |  |  |  | 708 060 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 10 835.94 |  |  |  |  | 125 501 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 6 608.79 |  |  |  |  | 71 952 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |