УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «КРУО АСЖ»
______________/ И.Р.Кулумбегова
«__»___________2012г.

Техническое задание

на выполнение работ по  капитальному ремонту внутриквартального дворового проезда по адресу: ул. У.Громовой,22-26
Основные данные по объекту

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	внутриквартальный дворовой проезд по адресу: ул. У.Громовой,22-26

	2
	Местоположение объекта
	Россия, город Калининград, 
ул. У.Громовой,22-26

	3
	Заказчик
	ООО «КРУО АСЖ»

	4
	Наименование и адрес подрядной организации
	

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт внутриквартального дворового проезда

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Начало с момента получения ордера на производство работ
Окончание 28 сентября 2012г.

	7
	Стадийность
	Демонтажные работы
Ремонтно-строительные работы

	8
	Особые условия капитального ремонта
	Движение пешеходов, автотранспорта

	9
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работы должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории


1. Технические условия и требования.

1. Необходимо выполнить капитальный ремонт внутриквартального дворового проезда у многоквартирных домов.

2. Требования к подрядчику в соответствии с конкурсной документацией.
3. Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующихся   зданий. Работы, возможно, проводить с 8-00 до 20-00 по рабочим дням, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работы должна быть согласована с заказчиком.

4.  Ответственность за соблюдение правил безопасности движения, охраны труда и санитарно- гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ, соблюдение вышеуказанных правил, копия приказа предъявляется заказчику. При проведении работ предусмотреть контейнер для строительного мусора, установку биотуалета.
5. Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта.

6.  Отключения инженерных систем, сетей или отдельных участков могут производиться только по предварительному согласованию с заказчиком.

7.  Условия оплаты:

    Авансовый платеж не предусмотрен. Расчет производится после подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

8. Начало выполнения работ с момента заключения договора подряда. Сроки выполнения работ по капитальному ремонту:   Начало: с момента получения ордера на производство работ. Окончание 28 сентября 2012г.

9. Начальная (максимальная) цена  капитального ремонта дворового проезда составляет  3 233 340 руб. (в том числе НДС 18 %,  непредвиденные работы 2%).

10.  Гарантийные обязательства  на  выполненные работы  не  менее 5-ти лет.

11.  В случае привлечения субподрядной организации к исполнению работ по договору подряда подрядчик обязан согласовать эту возможность и предполагаемую кандидатуру с заказчиком.

2. Перечень основных видов работ по капитальному ремонту внутриквартального дворового проезда:

	1
	2
	3
	4
	5

	

	
	Раздел 1.  Демонтажные работы

	

	1.
	Е68-12-4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	1.071

	2.
	Е68-13-1
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную
	1000 м2
	0.18

	3.
	Е68-14-1
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	100 м
	3.6

	4.
	Х311-1037
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	238.086

	5.
	Х403-1-15
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	238.086

	

	
	Раздел 2.  Покрытие тротуаров из плитки

	

	6.
	Е01-01-013-14
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0.05

	7.
	Х403-1-15
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	80

	8.
	Е01-01-016-02
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	1000 м3 грунта
	0.05

	9.
	Е27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.36

	10.
	С408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	39.6

	11.
	Е27-06-027-01
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	0.09

	12.
	С407-0028
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	9.18

	13.
	Е27-07-005-02
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.
	10 м2
	18

	14.
	С цена поставщик.
	Плитка тротуарная (типа "Кирпич") толщиной 60 мм размер 200х100мм марка М300
	м2
	183.6

	15.
	Е27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного
	100 м бортового камня
	0.8

	16.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.016

	17.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	4.059

	18.
	С403-8023
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	80

	

	
	Раздел 3.  Покрытие проездов дорожной плиткой

	

	19.
	Е01-01-013-14
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0.5

	20.
	Х403-1-15
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	780.908

	21.
	Е01-01-016-02
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	1000 м3 грунта
	0.5

	22.
	Е27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	1.785

	23.
	С408-0020
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм
	м3
	224.91

	24.
	Е27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	2.38

	25.
	С408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	261.8

	26.
	Е27-06-027-01
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	0.595

	27.
	С407-0028
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	60.69

	28.
	Е27-07-005-02
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.
	10 м2
	119

	29.
	С цена поставщик.
	Плитка тротуарная (типа "Кирпич") толщиной 60 мм размер 200х100мм марка М300
	м2
	1213.8

	30.
	Е27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	2.8

	31.
	С403-8022
	Камни бортовые БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	280

	32.
	Е66-22-1
	Регулировка люков и кирпичных горловин колодцев и камер
	1 люк
	3

	


